Załącznik nr 6. Uzasadnienie dotyczące wymogu, aby producent jednostki kogeneracyjnej był także producentem wymiennika spalin.

Dotyczy zamówienia: „Dostawa i montaż kontenerowego zespołu kogeneracyjnego” będącego częścią projektu: „Wdrożenie w przedsiębiorstwie produkcji nowego rodzaju ekologicznych podłoży biotechnologicznych optymalizujących uprawę zbóż”

Realizowanego przez: "BEST-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ulicy Rycerskiej 101, 44-200 Rybnik; NIP: 6511402033

Wymóg, aby producent jednostki kogeneracyjnej był także producentem wymiennika spalin stosowanego w tej jednostce, ma kilka ważnych przyczyn technicznych i operacyjnych:

- Zintegrowane Projektowanie i Optymalizacja: Jednostki kogeneracyjne są złożonymi systemami, w których każdy element ma wpływ na wydajność i efektywność całego układu. Zintegrowane projektowanie zespołu prądotwórczego i wymiennika spalin pozwala na optymalizację wydajności termicznej i elektrycznej, zapewniając, że oba komponenty są doskonale dopasowane do siebie.

- Gwarancja Jakości i Niezawodności: Kiedy jeden producent odpowiada za zarówno moduł spalinowy, jak i wymiennik spalin, łatwiej jest zapewnić ogólną jakość i niezawodność systemu. Producent ma pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym i może lepiej zarządzać tolerancjami i kompatybilnością pomiędzy komponentami.

- Serwis i Wsparcie Techniczne: Ułatwia to również serwisowanie i wsparcie techniczne. W przypadku problemów lub potrzeby konserwacji, jednostki zaprojektowane i wykonane przez jednego producenta mogą być łatwiejsze w diagnozie i naprawie, ponieważ nie ma niejasności co do odpowiedzialności za poszczególne komponenty.

- Optymalizacja Kosztów: Zintegrowane projektowanie i produkcja mogą również przyczynić się do optymalizacji kosztów. Odpowiednie dopasowanie komponentów może zminimalizować ryzyko drogich modyfikacji lub adaptacji, co może być konieczne, gdy elementy pochodzą od różnych producentów.

- Zgodność z Normami i Regulacjami: Wymogi dotyczące emisji i efektywności energetycznej mogą być łatwiej spełnione, gdy jednostka kogeneracyjna jest projektowana i produkowana jako jednolity system. Producent ma większą kontrolę nad spełnianiem norm środowiskowych i bezpieczeństwa.

- Dopasowanie Charakterystyk Termicznych: Wymienniki spalin są kluczowymi elementami w procesie odzyskiwania ciepła i muszą być starannie zaprojektowane, aby pasować do charakterystyk termicznych generatora. Producent, który tworzy oba te elementy, ma lepszą wiedzę na temat wymagań termodynamicznych i może zapewnić ich optymalne dopasowanie.

Podsumowując, jednolita produkcja modułu spalinowego i wymiennika spalin w jednostkach kogeneracyjnych zapewnia lepszą integrację, wydajność, niezawodność i obsługę, co jest kluczowe dla efektywnego i ekonomicznego działania tych systemów.