Rokocin, 29.02.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024

Na termomodernizację budynku

I. ZAMAWIAJĄCY - BENEFICJENT

Nazwa:

SPRINT.WS WIESŁAW SADOWSKI

Adres:

Ul. Leśna 11

83-200 Rokocin

Numer telefonu

602321766

NIP: 5921617614

E-mail: info@biomonic.pl

Tytuł projektu:

Realizacja inwestycji termomodernizacyjnej, celem zmniejszenia energochłonności w przedsiębiorstwie

SPRINT WS WIESŁAW SADOWSKI

Numer Projektu: FENG.03.01-IP.03-0124/23

Inne źródła finansowania:

Zakup przedmiotu zamówienia będzie realizowany w ramach:

| Program operacyjny | FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki |
| --- | --- |
| Oś Priorytetowa | FENG.03 – Zazielenianie przedsiębiorstw |
| Działanie | Działanie 3.01 – Kredyt Ekologiczny |
| Poddziałanie | EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |

### II. INFORMACJA OGÓLNA

- Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.

- Do postepowanie nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert jedynie w języku polskim.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszt przygotowanie oferty, jej dostawa oraz inne koszty po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje możliwość przed upływem do składania ofert zmiany zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie, w takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy wyłonionemu 
w postępowaniu zamówień    uzupełniających.

### III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

      - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2024 r. w formie pisemnej za pomocą portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

      - Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

      - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

      - Wartość oferty musi zostać przedstawiona  jako wartość netto wyrażona w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, będą obowiązywały przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.

      - W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy 
te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji zapytania ofertowego.

      - Oferta musi być ważna minimum 30 dni. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.

      - Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany 
do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

      - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

      - W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia 
w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

      - W terminie składania ofert Wykonawca może składać zapytania w Bazie Konkurencyjności odnośnie treści opublikowanego zapytania, nie później jednak niż w terminie do 11.03.2024 r.

      - Zmiany treści zapytania Ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania Ofertowego i są wiążące 
dla Wykonawców.

      - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione 
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, które należy załączyć.

      - Oferta powinna zawierać wypełnione zgodnie z zapytaniem ofertowym załączniki do zapytania ofertowego, a także inne dokumenty jeśli była potrzeba ich dostarczenia.

      - Dopuszcza się składanie dokumentów w języku polskim.

      - Zamawiający dopuszcza wizję lokalną w terminie składania ofert po wcześniejszym umówieniu się Zamawiającym drogą telefoniczną.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            - Przedmiot zamówienia dotyczy termomodernizacji budynku pod adresem Ul. Leśna 11, 83-200 Rokocin na działce nr 25/10 z obrębu 0004 (jedn.ew. 221312_2). Obiekt podlegający termomodernizacji jest budynkiem wykonanym w technologii tradycyjnej, jest podpiwniczony, trzykondygnacyjny, przykryty dachem z drewnianą więźbą. Rok budowy 1960.

            - Opis budynku:

Budynek mieszkalny jednorodzinny, piętrowy, podpiwniczony. Główna bryła budynku wzniesiona na planie prostokąta, kryta dachem dwuspadowym. Powierzchnia zabudowy całego budynku wynosi ok. 147,66 m2. W budynku zastosowano stolarkę drewnianą drzwiową, okienną PCV oraz okienną drewnianą. Budynek posiada instalacje: wodną,  elektryczną, kanalizacyjną.

- Ściany:

Ściany zewnętrzne z cegły pełnej, częściowo ocieplone, ze zmienną grubością izolacji, otynkowane i pomalowane.

B) Stropy i posadzki:

Strop nad piwnicą oraz nad parterem żelbetowy.

C) Konstrukcja dachu:

Zgodnie z załączonym rysunkami na bryle głównej dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci ok. 25°, dach o konstrukcji kleszczowo – płatwiowej. Zadaszenie nad wejściem dach jednospadowy o kącie nachylenia ok. 25°.

- Tynki:

Elewacja zewnętrzna otynkowana i pomalowana. W pomieszczeniach wewnętrznych ściany wykończone tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowane farbą,  w części pomieszczeń ściany wyłożone są płytkami ceramicznymi.

- UKŁAD FUNKCJONALNY I STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Zorganizowanie głównej strefy wejściowej od strony zachodniej, wejście przez wiatrołap, dalej klatka schodowa na piętro, następnie korytarz, kuchnia, łazienka i 4 pokoje. Na piętrze dwa pokoje – pierwszy od strony północnej, drugi z kuchnią od strony południowej rozdzielone korytarzem i łazienką, po wschodniej stronie niezagospodarowane poddasze. Ogólny stan techniczny budynku – dobry.

            - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Termomodernizacja budynku – ocieplenie i wymiana dachu,

ocieplenie ścian i podłóg

1.Roboty posadzkarskie

2.Roboty rozbiórkowe dachu w tym zdjęcie i utylizacja eternitu

3.Roboty ciesielskie

4.Roboty dekarskie

5.Roboty montażowe - zabudowa gipsowo-kartonowa, izolacje

6.Roboty elewacyjne – ocieplenie i tynk

7.Instalacje c.o. i CWU – orurowanie

2) UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

1. Fundamenty budynku podczas jego rozbudowy i przebudowy pozostają bez zmian.

2. Ściany zewnętrzne zostaną dodatkowo ocieplone styropianem - 15 cm.

3. Ściany wewnętrzne: Projektowane dodatkowe ściany wewnętrzne- z betonu komórkowego w zależności od ściany - 8cm, 12cm lub 24 cm.

4. Dach dwuspadowy o nachyleniu 25 °. Rynny i rury spustowe wody deszczowej stalowe powlekane lub z PCV w kolorze grafitowym (np. RAL 7016).

5. ATESTY, APROBATY, DOPUSZCZENIA: Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i dopuszczenia.

6. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-MATERIAŁOWE:

Izolacja pokrycia dachowego

Dach dwuspadowy:

- Folia paroizolacyjna między wełną mineralną, a płytą G-K.

Izolacja termiczna

- ściany zewnętrzne – styropian grubości 15cm,

- ściany fundamentowe –polistyren ekstrudowany grubości 15 cm, wg rysunków

WYKOŃCZENIE ŚCIAN

Ściany zewnętrzne

- Ściany zewnętrzne wykończone będą (w zależności od ściany): okładziną elewacyjną imitującą cegły lub klinkierem, okładziną elewacyjną drewnianą lub drewnopodobną oraz tynkiem cienkowarstwowym.

Ściany wewnętrzne

- Ściany wykonać w tynku cementowo-wapiennym grubości 1,5cm z przecierką gipsową i malować farbami akrylowymi do wnętrz.

WYKOŃCZENIE SUFITÓW

Sufit wykończyć płytami zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń (płyty G-K, tynk cementowo-wapienny).

POSADZKI

Posadzki wykonać wg opisów zawartych w dokumentacji – część graficzna. Warstwę wyrównawczą dylatować co ok. 2m.

OBRÓBKI BLACHARSKIE

Obróbki blacharskie wykonać z blach stalowych miedzianych lub aluminiowych. Rynny I rury spustowe wody deszczowej stalowe powlekane lub z PCV w kolorze grafitowym (np. RAL 7016).

ATESTY, APROBATY, DOPUSZCZENIA

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i dopuszczenia.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Drewniane elementy konstrukcji więźby dachowej należy zabezpieczyć preparatem grzybobójczym i p.poż. oraz obłożyć płytami g-k o gr. 15,5mm i klasie odporności ogniowej EI30.

- OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO – METERIAŁOWYCH:

Fundamenty:

· Fundamenty istniejące pozostają bez zmian.

Ściany zewnętrzne:

· Ściany zewnętrzne istniejące

· Ściany zewnętrzne murowane – beton komórkowy na grubość ścian istniejących 24-46 cm

Ściany wewnętrzne:

· Ściana wewnętrzna nośna – istniejące lub z betonu komórkowego na grubość ścian istniejących, wg proj. konstrukcji

· Ściany wewnętrzne działowe – beton komórkowy gr. 8 cm / 12 cm / lub na grubość ściany istniejącej

Stropy:

· Strop nad parterem –istniejący żelbetowy, z wykonaną nadlewką, gr. wg. proj konstrukcji

· Strop nad piwnicą – żelbetowy istniejący

Termoizolacje ścian zewnętrznych:

· Ściany podziemne piwnicy - polistyren ekstrudowany

· Styropian EPS70-040 fasada λ=0.0036 (W/mK)

· Wełna mineralna np. ROCKWOOL λ=0.040 (W/mK) lub równoważna

Termoizolacje posadzek i stropów:

· Styropian twardy FS20

Termoizolacja dachu:

· Wełna mineralna np. ROCKWOOL λ=0.040 (W/mK) lub równoważna

Elewacje:

· Tynk cienkowarstwowy typu CERESIT lub równoważny– kolorystyka zgodnie z rys. elewacji

· Okładzina elewacyjna drewnopodobna - kolorystyka zgodnie z rys. elewacji 42

Założenia podstawowe:

· Mury zewnętrzne istniejące w technologii murowanej, izolowane od zewnątrz, zgodnie z rysunkami, opisem przegród

· Schody wewnętrzne żelbetowe monolityczne, schody zewnętrzne drewniane

· Nadproża okien i drzwi zewn. – żelbetowe

· Nadproża okien i drzwi wewn. – żelbetowe

· Stolarka okienna – PCV oraz aluminiowa w kolorze ciemny orzech

· Drzwi do mieszkań np. GERDA w kolorze antracytowym RAL 7016 lub równoważne

· Parapety wewnętrzne- granit

· Parapety zewnętrzne - cegła

Zestawienie przegród:

SZ1’: Ściana zewnętrzna fundamentowa (pod powierzchnią gruntu)

- FOLIA KUBEŁKOWA

- POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15 cm

- IZOLACJA PRZECIWWODNA

- ŚCIANA ISTNIEJĄCA 42 cm

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 1,5 cm

SZ1: Ściana zewnętrzna fundamentowa (nad powierzchnią gruntu)

- OKŁADZINA ELEWACYJNA - CEGŁA/KLINKIER na kleju mrozoodpornym 2 cm

- SIATKA NA KLEJU

- STYROPIAN EPS70-040 λ=0,036 (W/mK) 15 cm

- ZAPRAWA KLEJOWA

- ŚCIANA ISTNIEJĄCA 42 cm

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 1,5 cm

SZ1’: Ściana zewnętrzna fundamentowa (pod powierzchnią gruntu)

- FOLIA KUBEŁKOWA

- POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15 cm

- IZOLACJA PRZECIWWODNA

- IŚCIANA ISTNIEJĄCA 42 cm

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 1,5 cm

SZ2: Ściana zewnętrzna

- TYNK CIENKOWARSTWOWY

- STYROPIAN EPS70-040 15 cm

- ŚCIANA ISTNIEJĄCA 46 cm

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 1,5 cm

SZ3: Ściana zewnętrzna

- DESKI ELEWACYJNE 2 cm

- ŁATY 2 cm

- KONTRŁATY 4 cm

- FOLIA WIATROIZOLACYJNA

- WEŁNA MINERALNA (między rusztem)  λ=0,040 (W/mK) 15 cm

- SŁUPY DREWNIANE 15 cm

- BETON KOMÓRKOWY 24 cm

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 1,5 cm

SZ4: Ściana zewnętrzna

- TYNK CIENKOWARSTWOWY 1,5 cm

- STYROPIAN EPS70-040 15 cm

- BETON KOMÓRKOWY Na grubość istniejącej ściany 30- 46 cm

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 1,5 cm

SZ5: Ściana zewnętrzna

- TYNK CIENKOWARSTWOWY 1,5 cm

- STYROPIAN EPS70-040 15 cm

- BLOCZKI BETONOWE 30 cm

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 1,5 cm

Sw1: Ściana wewnętrzna

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

ŚCIANA ISTNIEJĄCA 30 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

Sw1’: Ściana wewnętrzna

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

BETON KOMÓRKOWY 30 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

Sw2: Ściana wewnętrzna

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm

ŚCIANA ISTNIEJĄCA 18 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

Sw3: Ściana wewnętrzna

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm

BETON KOMÓRKOWY 8 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

Sw4: Ściana wewnętrzna

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm

BETON KOMÓRKOWY 12 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

Sw5: Ściana wewnętrzna

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm

BETON KOMÓRKOWY 24 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

T1: Taras

POSZYCIE Z DESEK 3 cm

LEGARY DREWNIANE 10 cm

P1: Posadzka na gruncie

PANELE/TERAKOTA 2 cm

WARSTWY ISTNIEJĄCE

STROP ISTNIEJĄCY

P2: Strop nad piwnicą

PANELE/TERAKOTA 2 cm

WARSTWY ISTNIEJĄCE 16 cm

STROP ŻELBETOWY ISTNIEJĄCY 12 cm

P3: Strop nad parterem

PANELE/TERAKOTA 2 cm

SZLICHTA CEMENTOWA 6 cm

FOLIA PE

STYROPIAN TWARDY FS 20 8 cm

STROP ŻELBETOWY – NADLEWKA wg projektu konstrukcji 14 cm

STROP ISTNIEJĄCY 10cm

D1: Dach 25°

BLACHODACHÓWKA

ŁATY 4x6cm 4 cm

KONTRŁATY 3x5cm 3 cm

PAPA

DESKOWANIE 2,5cm

MEMBRANA DACHOWA

WEŁNA MIN. pomiędzy krokwiami 18 cm

WEŁNA MIN. pomiędzy rusztem wsporczym 12 cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE 1,25 cm

3) Instalacje sanitarne:

Wszystkie przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach należy wyposażyć w izolację

termiczną zabezpieczającą przed wzrostem temperatury wody w przewodzie od otoczenia i przed wykraplaniem się pary wodnej na powierzchni tych przewodów. Stosować izolację zgodnie z WT2021.

Przejścia instalacji przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, przy czym w tych miejscach nie może być połączeń rur. Przejścia przez przegrody budowlane

należy wykonywać metodą wiercenia bezudarowego.

Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną należy wypełnić szczeliwem trwale elastycznym

obojętnie chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura.

Zastosowanie na instalacji wody zimnej i ciepłej:

• zaworów kulowych jako armatury odcinającej

• baterii stojących łączonych przewodami elastycznymi jako armatury czerpalnej.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI:

Przewody kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC.

OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Źródłem ciepła dla budynku będzie gruntowa pompa ciepła – nie objęta przedmiotem zamówienia.

W budynku projektuje się jeden system ogrzewania: kompletny system ogrzewania podłogowego (rura, izolacja, rozdzielacze, złączki):

-Rura PE-Xc - 16x2,0 - 2706 m

-Złączka skręcana podłączeniowa 16x2 – 80 szt

-Rozdzielacze: 6 wyj. 1 szt, 7 wyj 1 szt., 8 wyj. 1 szt., 9 wyj. 1 szt., 10 wyj. – 1 szt.

-Płyta - EPS 100 - gr. 25 mm – 305 m2

-Dodatek do jastrychu - 31 l

-Klipsy 3D do rur 14-17 mm - 6764 szt.

-Profil dylatacyjny - 36 m

-Prowadnica rury przy rozdzielaczu 14-17 - 80 szt.

-Taśma brzegowa - 337 m

-Taśma izolacyjna do profilu dylatacyjnego 36 m

-Taśma klejąca 5 szt.

-Zawór kulowy 1" GZ / 1" GW - 2 szt. w opakowaniu, 1" GZ - 1" GW - 5 kpl.

-Element ochraniający - rurka typu PESZEL l = 40 cm - 72 szt.

4) Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1. Drzwi zewnętrzne drewniane dębowe w kolorze ciemny orzech.

2. Okna trzykomorowe z materiału PCV, typu Aluplast 4000 STD lub równoważne, z klamkami i osłonkami STD, czarne uszczelki, ramka aluminiowa, okucie typu Roto NT, okna w kolorze dwustronny orzech, dwuskrzydłowe bez szprosów, szyby 4Tf/14Ar/4/14Ar/4Tf k=0,6 (40 mm):

a) R+RU 1200x1080 – 2 szt.

b) RU+ R 1220x820 – 1 sz.

c) RU +R 1170x820 – 2 szt.

d) RU+R 1160x850 – 2 szt.

e) R+R Łuk 2020x1460 – 2 szt.

f) R+R Łuk 1740x1410 – 2 szt.

g) R+R Balkon (Sł.RU.) Łuk 2030x2265 – 1 szt.

h) R+R Łuk 1720x1410 – 2 szt.

i) R+R Balkon (SŁ.RU) Łuk 2030x2345 – 1 szt.

k) R+RU balkon (SŁ.RU.) 2650x2520 – 3 szt.

l) RU 1040x935

            - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do zapytania dokumentacją stanowiącą załączniki do niniejszego zapytania:

- I4 Przekrój

- I3 Piętro

- I5 Elewacje

- I0 Sytuacja

- I2 Parter

- I1 Piwnica

- PT Architekura_Rokocin

- KKA_055_W_24 ROKOCIN TSP

- Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z:

a) warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu,

b) projektem architektoniczno-budowlanym

c) rysunkami i częścią opisową zamówienia

d) obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz projektem architektonicznym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieistotnych zmian w projekcie na etapie realizacji, typu przesunięcie ścianek działowych, usytuowania schodów, otworów drzwiowych, niewymagających zmian w projekcie architektonicznym.

- Cel zamówienia – wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na termomodernizacji budynku.

- Jeżeli w niniejszym zapytaniu ofertowym pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych przez Zamawiającego.

- Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

- Przedmiot zamówienia musi posiadać gwarancję minimum 36 miesięczną. Po stronie Wykonawcy będzie zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji.

- Szczegółowy zakres gwarancji zostanie ustalony między stronami w zawieranej umowie.

- Przedmiot zamówienia określa kod CPV 45000000-7– Roboty budowlane, 45321000-3 - Izolacja cieplna, 45443000-4 - Roboty elewacyjne, 45320000-6 - Roboty izolacyjne, 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania, 5420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

- Dodatkowe przedmioty zamówienia: nie dotyczy

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Wykonawca przedstawi aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że nie zalega z opłacaniem składek od ubezpieczeń — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca przedstawi aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca przedstawi aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego lub zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności Członków Zarządu, osoby fizycznej lub prokurenta, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w Postępowaniu (według wzoru Załącznik 2).

- oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę(według wzoru Załącznik 3).

- Opłaconej polisy o wartości co najmniej 80 000,00 zł wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- W odniesieniu do zdolności zawodowej Wykonawca musi wykazać się uprawnieniami  na przetwarzanie eternitu /demontaż i utylizacja na podstawie posiadanych uprawnień własnych, pracowników lub podwykonawców.

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) na numer konta Zamawiającego PKO 63 1020 1909 0000 3002 0286 1540  z dopiskiem w tytule przelewu:

„Wadium – zapytanie ofertowe nr 1/2024”. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu skutkuje odrzuceniem oferty. Do oferty należy bezwarunkowo załączyć potwierdzenie wpłaty wadium. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do  upływu terminu składania ofert, nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:

• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Poza wyjątkami opisanymi w punkcie poprzedzającym, Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

- W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia

w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

VII. HARMONOGRAM RELACJI ZAMÓWIENIA/UMOWY

            - Ustala się następujące terminy wykonania przedmiot zamówienia:

- rozpoczęcie realizacji robót - planowane jest do dnia 22.04.2024 roku,

- zakończenie wszystkich prac oraz ich odbiór przez Zamawiającego 45 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający nie przewiduje wypłat zaliczek. Płatności nastąpią po protokolarnym odbiorze prac.

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego po przygotowaniu przez Wykonawcę i przekazaniu Zamawiającemu zakończonego remontu bez uwag oraz dostarczy wszystkie stosowne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów.

- Czas czynności odbiorowych może zostać wydłużony, jeżeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentów lub będą one niekompletne.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego.

VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:

a) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

• w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub,

• w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b) zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz każdej ze Stron, na umotywowany ich wniosek,

c) wystąpienia siły wyższej,

d) zmiana wynika z okoliczności wywołanych wystąpieniem epidemii choroby COVID-19, 2.

Ponadto Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i zakresie:

a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

b) wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,

c) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację umowy,

d) zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

e) innych zmian na skutek okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

f) zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy w ramach całego projektu wynikającej z potrzeb Zamawiającego w przypadku zaakceptowania przez Instytucję będącą stroną Umowy o dofinansowanie projektu zmian we Wniosku o dofinansowanie.

3. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IX. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ

WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

      - Wykonawca dostarczy wraz z formularzem oferty poniższe dokumenty/oświadczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 2 do zapytania ofertowego;

- pełnomocnictwo, jeśli dotyczy

- OŚWIADCZENIE O PRZECIWDZIAŁANIU WSPIERANIA AGRESJI NA UKRAINĘ - załącznik 3 do zapytania ofertowego;

- Skan aktualnej opłaconej polisy wraz z potwierdzeniem przelewu

- Skan uprawnień na demontaż i utylizację eternitu

- Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS

- Zaświadczenie o niezaleganiu US

- Informacja z KRS

- Potwierdzenie przelewu dot. wadium

X. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU

PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

| KRYTERIUM | WAGA (pkt) |
| --- | --- |
| Wartość netto | 60 |
| Termin wykonania prac (dni) | 20 |
| Termin płatności (dni) | 20 |

a) Wartość netto –Pc

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

C N x waga            		 Pc – otrzymane punkty

P C =                                 	             C N – cena netto oferty najkorzystniejszej

C R                    		 C R – cena netto oferty rozpatrywanej

Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia

ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

- Termin wykonania prac - Pt

Punktacja za termin wykonania będzie obliczana na podstawie wzoru:

T N x waga              P – otrzymane punkty

P t =   ____________           T N – termin wykonania oferty z najkrótszym terminem

T R		T R - termin oferty rozpatrywanej

Oferta za kryterium „termin wykonania prac” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

- Termin płatności - PTp

Punktacja za termin płatności będzie obliczana na podstawie wzoru:

Tp R x waga             P – otrzymane punkty

P tp =   ____________           Tp N – termin płatności oferty z najdłuższym terminem

Tp N                     Tp R – termin płatności oferty rozpatrywanej

Oferta za kryterium „Termin płatności” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za poszczególne kryteria, po ich zsumowaniu według wzoru: P = Pc  + Pt +PTp.

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w Bazie konkurencyjności.

    - Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie 
i miejscu podpisania umowy.

    - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XII.  INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

      - Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia  warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak istnienia oraz brak wpływu powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, zgodnie z treścią Załącznika 3 do zapytania ofertowego.

3. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

4.	W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

5.	Ocena spełnienia w/wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie  w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty

i oświadczenia.

XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Kary umowne

- Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości:

- 0,1 % netto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin  realizacji umowy,

- 0,2 % netto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad w ramach rękojmi lub gwarancji,

Maksymalna wysokość kar nie przekroczy 5% wynagrodzenia netto.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający będzie uprawniony 
do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 5% wartości netto wynagrodzenia oraz do zwrotu wszystkich wypłaconych zaliczek i płatności w terminie do 14 dni od odstąpienia strony od umowy.

- Pomimo kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych umową kar umownych oraz wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.

Odstąpienie od umowy

- Odstąpienie od realizacji Przedmiotu Umowy:

- Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w Umowie oraz w Kodeksie cywilnym, może  odstąpić od  umowy na realizację przedmiotu umowy 
w następujących przypadkach:

- gdy  Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy o więcej niż 14 dni,

- gdy przedmiot umowy jest wadliwy lub niezgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i w umowie lub jeśli Wykonawca w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni, nie usunie stwierdzonych naruszeń,

- Zamawiający może odstąpić od  umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Siła wyższa

- Jako siły wyższe uznane zostają w szczególności: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron.

- Jeżeli Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów realizacji Przedmiotu Umowy o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

- Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 
3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa”, wraz 
z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie.

Postanowienia końcowe

      - Wykonawca nie ma prawa cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

      - Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

      - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonaniem umowy, a w razie zaistnienia konieczności ujawnienia tych informacji osobom sprawującym nadzór i doradztwo, zobowiązany jest do zagwarantowania przestrzegania poufności przez te osoby.

      - Strony oświadczają, że uzyskały wszelkie zgody do zawarcia niniejszej umowy.

      - Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego w dacie wytoczenia powództwa

      - Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej wyodrębnioną, ale integralną część.

      - Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.

      - Umowę  sporządzono w języku polskim w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

XIV. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz oferty.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- Oświadczenie dotyczące agresji na Ukrainę

- I4 Przekrój

- I3 Piętro

- I5 Elewacje

- I0 Sytuacja

- I2 Parter

- I1 Piwnica

- PT Architektura_Rokocin

- KKA_055_W_24 ROKOCIN TSP

- Zdjęcia budynku

XV. Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPRINT.WS WIESŁAW SADOWSKI;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024  Na termomodernizację budynku prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w trybie zasady konkurencyjności;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY

…………………………

Nazwa oferenta

…………………………

Adres oferenta

…………………………….

Dane teleadresowe

…………………………

NIP, REGON

SPRINT.WS WIESŁAW SADOWSKI

Adres:

Ul. Leśna 11

83-200 Rokocin

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, przekładam/przekładamy niniejszą ofertę.

| Przedmiot zamówienia | Wartość (cena) netto | Wartość (cena) brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Termomodernizacja budynku – ocieplenie i wymiana dachu, ocieplenie ścian i podłóg |  |  |  |
| Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki (drzwi i okna) |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że wyżej podana wartość  obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

- Oświadczam, że spełniam wszystkie parametry techniczne opisane w zapytaniu ofertowym. W przypadku zastosowania materiałów, parametrów i rozwiązań równoważnych Wykonawca jest zobowiązany do wskazania 
równoważności zaoferowanego parametru pod warunkiem, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczam, iż oferta ważna jest do dnia  ………………………. r.

- Oświadczam, że okres gwarancji wynosi …… miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru.

- Oświadczam, że termin realizacji wynosi ……. dni od podpisania umowy.

- Oświadczam, że termin płatności wynosi ……. dni od dnia wystawienia faktury.

- Oświadczam, iż został zaznajomiony z faktem, że pod uwagę będą brane wyłącznie oferty kompletne w szczególności złożone na formularzu ofertowym, podpisane i zawierające wycenę wszystkich pozycji załączników do formularza ofertowego. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że oferty przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć niżej wymieniony zakres robót:

- ……………………………………….

- ……………………………………….

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

…………………………………

- Osoby do kontaktów:

Pan/Pani: ……………………………….

tel.: ……………………………………..…

email: ………………………………….…

- Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 2 do zapytania ofertowego; - pełnomocnictwo, jeśli dotyczy - OŚWIADCZENIE O PRZECIWDZIAŁANIU WSPIERANIA AGRESJI NA UKRAINĘ - załącznik 3 do zapytania ofertowego; - Skan aktualnej opłaconej polisy wraz z potwierdzeniem przelewu - Skan uprawnień na demontaż i utylizację eternitu - Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS - Zaświadczenie o niezaleganiu US - Informacja z KRS - Potwierdzenie przelewu dot. wadium

…………………………………………….

(data, podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

        - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

        - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

        - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

        - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

……………………….					…………..…………..…………………

(miejscowość, data) 					(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3

do Zapytania ofertowego nr 1/2024

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

(nazwa i dane adresowe Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZECIWDZIAŁANIU WSPIERANIA AGRESJI NA UKRAINĘ

Przystępując do postępowania oświadczam, że podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie (właściwe zakreślić znakiem X):

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.),

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach

są aktualne i zgodne z prawdą.

…………………………….                                 …………………………………………………….

miejscowość i data                                             podpis  osoby upoważnionej do

reprezentowania Oferenta