[image: image1.emf]

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nr postępowania: 2/2024/NORW
FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa i montaż 10 lamp solarno-wiatrowych  
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowane*
	J.m. 
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G=(ExF)

	1.
	Lampa solarno-wiatrowa

1. oprawa oświetleniowa - o mocy minimum 20  Wat, wysokość zawieszenia 4 metry, stopień ochrony IP 65, strumień świetlny nie mniej niż 4000 K, barwa światła 4000 - 6500 K, 

2. panele fotowoltaiczne – o mocy nie mniejszej niż 100 Wp, wydajność nie mniej niż 19%, panele monokrystaliczne, trwałość nie mniej niż 25 lat,

3. pojemność baterii - nie mniej niż 600 Wh, autonomia minimum 4 noce

4. konstrukcja - słup  wykonany z aluminium o wysokości minimum 4 metry i maksymalnej wysokości 5,0 metrów, słup - aluminium malowane proszkowo w kolorze antracytowym lub zbliżonym, przekrój słupa nie mniej niż 150/150 mm, fundament prefabrykowany betonowy,
5. kształt lampy - litera L,

6. moc turbiny wiatrowej - nie mniej niż 50 W, nie więcej niż 200 W,

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować lampy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
	
	sztuka
	10
	
	

	Łączna wartość brutto:
	


.
             .................., dnia …................. 

                                                                                                                                                                              ………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                               (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
* Wykonawca winien w kolumnie „Parametry oferowane” wpisać parametry, które oferuje. Wykonawca winien w tej kolumnie potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego.

Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru - Wykonawca musi spełnić bezwzględnie poprzez podanie wartości parametru oferowanego. 

Niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola „Parametry oferowane”, a także niepodanie konkretnej wartości/właściwości spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym
1

[image: image1.emf]