Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/03/2024 z dnia 12.03.2024

Zapytanie ofertowe pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączem elektrycznym SN.

FORMULARZ OFERTOWY

________________________

(Miejscowość i data)

ZAMAWIAJĄCY

BRUKART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wierzbno 27

31-104 Koniusza

Telefon 501-186-685

E-mail: jlukasik2@interia.pl

NIP 682-176-78-98

REGON 122739848

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego nr 1/03/2024 dla zadania pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączem elektrycznym SN, w ramach Programu Priorytetowego nr 4.4„Zeroemisyjny system energetyczny Energia Plus”.

JA/MY NIŻEJ PODPISANI ( imię i nazwisko Oferenta/ów)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa(firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów)

DANE OFERENTA:

NIP: ………………………………………., REGON: ……………………………………….

Tel.: …………………………………….…, Faks: ……………………………………………

e-mail: …………………………………..

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi  w zapytaniu ofertowym

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena netto | Cena brutto ……………….. [stanowi kryterium oceny ofert] ……. w tym VAT……………. | Waluta | Okres gwarancji na roboty montażowe w miesiącach [stanowi kryterium oceny ofert] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Termin realizacji zamówienia:……………………………………………miesięcy

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że wyżej podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Oświadczamy, iż oferta ważna jest 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert

- Oświadczamy, że dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji, Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod adresem internetowym:

- * https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

(dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego [KRS]),

- * https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

(dotyczy podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG])

- *-......................................................... (wpisać odpowiedni adres internetowy w przypadku innych baz danych niż wyżej wskazane)

*proszę wybrać i zaznaczyć opcję właściwą dla danego rodzaju Oferenta

W przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa musi być ono dołączone do oferty

Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

Załącznik nr 2: Oświadczenie  o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4: Wykaz zamówień tożsamych z przedmiotem zamówienia

Załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik nr 6: Oświadczenie związane z przeciwdziałaniem wspierania agresji na Ukrainę

INNE:

1. Katalogi lub inne dokumenty potwierdzające dane techniczne paneli fotowoltaicznych i inwerterów.

2. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

____________________________

(czytelny podpis Oferenta lub osoby     upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/03/2024 z dnia 12.03.2024

Zapytanie ofertowe pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączem elektrycznym SN.

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę do zapytania ofertowego na Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączem elektrycznym SN (w ramach Programu Priorytetowego nr 4.4„Zeroemisyjny system energetyczny Energia Plus”), oświadczam (oświadczamy), że nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.

  - posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa).

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawania we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

_________________________ 		                                    __________________________

Miejscowość i data                  	(czytelny podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/03/2024 z dnia 12.03.2024

Zapytanie ofertowe pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączem elektrycznym SN.

# OŚWIADCZENIE

# dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę do zapytania ofertowego na Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączem elektrycznym SN (w ramach Programu Priorytetowego nr 4.4„Zeroemisyjny system energetyczny Energia Plus”), oświadczam (oświadczamy), iż spełniam(y) warunki udziału  w postępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam (y), że:

- Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz  uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są zgodne ze stanem faktycznym.

Ponadto, oświadczam, że:

1.  Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Dysponuję osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a które posiadają wymagane uprawnienia.

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączem elektrycznym SN

| Lp. | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności | Nazwa posiadanych uprawnień /kwalifikacji/ numer uprawnień/certyfikatu kwalifikacji/świadectwa* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Uwaga! oświadczam(my), że osoba wskazana w wykazie, będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada wszelkie wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu niniejszego postępowania wymagane w postawionym warunku w zapytaniu ofertowym i może sprawować wymienioną funkcję zgodnie z Prawem Budowlanym.

Dysponowanie*:

- co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą (Kierownik budowy) odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej. Funkcję kierownik budowy należy rozumieć zgodnie z definicją  zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane;

- co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą ze świadectwem kwalifikacyjnym, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, potwierdzającym spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie co najmniej obsługi, montażu i kontrolno‐pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia w co najmniej ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dot. pkt a powyżej) wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Zamawiający dopuszcza osoby posiadające kwalifikacje równoważne zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w prawie budowlanym.

4.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy Pzp.

5.Oświadczam, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i rzetelne wykonanie zamówienia.

………………………………………….……….	                                  …………..…………….………………....…………………

(miejscowość, data) 	(czytelny podpis Oferenta lub osoby     upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/03/2024 z dnia 12.03.2024

Zapytanie ofertowe pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączem elektrycznym SN.

OFERENT

………………………………………………………

………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

WYKAZ ZAMÓWIEŃ TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

Przystępując do zapytania ofertowego nr 1/03/2024, oświadczam, że zrealizowałem z należytą starannością następujące zamówienia:

| Nazwa, siedziba Zamawiającego | Rodzaj zamówienia | Całkowita wartość netto zamówienia PLN | Data i miejsce wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

…………..…………….………………....…………………

(miejscowość, data) 	…………………………………………………….

(czytelny podpis Oferenta lub osoby     upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik  nr 5 do Zapytania ofertowego nr 1/03/2024 z dnia 12.03.2024

Zapytanie ofertowe pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączem elektrycznym SN.

OŚWIADCZENIE

Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

| Miejscowość i data | Imię, nazwisko i podpis Oferenta lub upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta |
| --- | --- |

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

nr 1/03/2024 z dnia 12.03.2024

Zapytanie ofertowe pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączem elektrycznym SN.

………………………………………..

miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

związane z przeciwdziałaniem wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zapytanie ofertowe pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączem elektrycznym SN

1. Oświadczam* że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2. Oświadczam* że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na

podstawie art. 7 ust. 1 pkt ...... ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podać mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1).

3. W związku z art. 5k ustawy art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

oświadczam, co następuje:

  - Nie jestem obywatelem rosyjskich lub osobą fizyczną lub prawnych, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

  - Nie jestem osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt. 1); lub

  - Nie jestem osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt. 1) lub 2).

Gwarantuję, iż w całym okresie obowiązywania Umowy, nie powierzę więcej niż 10% wartości przedmiotu Umowy podwykonawcom lub dostawcom, którzy są podmiotami, o których mowa w pkt. 1), 2) i 3)./.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niepotrzebne skreślić

……………………………………..

(czytelny podpis upełnomocnionego

przedstawiciela+ pieczątka)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. (Dz. U. 2023, poz. 1497) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z zapytania ofertowego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w przywołanej ustawie;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w przywołanej ustawie;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w przywołanej ustawie.

Załącznik  nr 7 do Zapytania ofertowego

nr 1/03/2024 z dnia 12.03.2024

UMOWA Nr…….

Zawarta w dniu  …………………..               w ………….. pomiędzy:

……………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………………………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr: ……………………….., prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………………..; o kapitale zakładowym: ……………………………….., reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………..

zwaną  dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………….zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, dla wyłonienia wykonawcy zadania realizowanego w ramach Programu Priorytetowego nr 4.4„Zeroemisyjny system energetyczny Energia Plus”.

Strony uzgadniają, co następuje:

- Przedmiot umowy

  - Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizację robót polegających na wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania p.n.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączem elektrycznym SN”, na działce numer 121, obręb ewidencyjny 0026 Wierzbno, gmina Koniusza, powiat proszowicki, województwo małopolskie.

  - Przedmiot umowy obejmuje następujące elementy:

- Zespół modułów fotowoltaicznych składających się z 8 rzędów

- Prefabrykowane konstrukcje wsporcze gruntowe pod moduły fotowoltaiczne 1064 szt.

- Moduły fotowoltaiczne o mocy 550 W ilości 1064 szt

- Instalacja elektryczna składająca się z falowników fotowoltaicznych 9 szt, rozdzielnic elektrycznych oraz linii kablowych DC (skrzynki DC 18 szt.) i AC nn 0,4 kV i kanały elektroinstalacyjne 855 szt., punkty oświetleniowe 5 szt.

- Konektory MC4 Evo 2 -  590 szt.

- Kabel solarny 6mm2 – 12000 szt.

-  Linie elektryczne SN 15 kV

- Kontenerowa prefabrykowana stacja transformatorowa 15/0,4kV posadowiona na prefabrykowanym fundamencie betonowym, w której znajdować się będzie rozdzielnica SN, transformator oraz rozdzielnice elektryczne nn i temechaniki

- Linie teletechniczne

- Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych

- Ogrodzenie siatkowe:

Ilość	j.m.

1)	Panel ogrodzeniowy 173x250cm 5mm czarny	116	szt

2)	Słupek ogrodzeniowy 60x40x240mm	117	szt

3)	Podmurówka betonowa /DK06/ 250x5x30 cm	116	szt

4)	Mocowanie do podmurówki 50x300 /czarny/	232	szt

5)	Obejma pośrednia, końcowa i narożna  kpl. 40x60	351	szt

6)	Brama przesuwna 350cm  x 200cm czarna	1	szt

- Nie utwardzony teren komunikacji wewnętrznej

- Instalacja ochrony i monitoringu wizyjnego (5 szt. Kamer) terenu elektrowni fotowoltaicznej.

- Przyłącz AC, w tym: Stacja transformatorowa kompletna z wyposażeniem zgodnie z projektem, Transformator nowy 630kVa, przygotowanie podbudowy pod stacje trafo + uziemienia + posadowienie i zmontowanie stacji, wykonanie linii kablowej 15kV wraz z wykonaniem głowic kablowych , adapterów kątowych , sensorów napięciowych, wprowadzeniem do stacji i podłączeniem kabli, dokumentacja oraz pomiary zgodnie z wydanymi warunkami.

  - Parametry elementów wchodzących w zakres przedmiot umowy, a także szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera projekt budowlany i zagospodarowania terenu oraz projekt techniczny instalacji elektrycznej AC stanowiąc załącznik do zapytania ofertowego.

  - Przedmiot umowy obejmuje także dostawę, montaż, rozruch instalacji, transport na miejsce montażu oraz przyłączenie do sieci wraz z niezbędną dokumentacją

  - Przedmiot umowy należy wykonać z najwyższą starannością podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, zgodnie z projektem budowlanym i zagospodarowania terenu oraz projektem technicznym instalacji elektrycznej AC, zaleceniami Zamawiającego, uzgodnieniami, obowiązującymi przepisami prawa i normami, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami wykonania określonymi przez producenta zabudowywanych materiałów, bezpieczeństwa budowy oraz przyszłej eksploatacji, przy zachowaniu wysokiej jakości zastosowanych materiałów i rozwiązań oraz w sposób zapewniający przyszłe bezawaryjne, bezpieczne i ekonomiczne użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego planowanym przeznaczeniem.

  - Przedmiot zamówienia będzie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie będzie stanowił przedmiotu zabezpieczenia.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z projektem budowlanym i zagospodarowania terenu oraz projektem technicznym instalacji elektrycznej AC, a także warunkami realizacji przedmiotu umowy.

  - Strony umowy zobowiązują się do należytej współpracy i wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy.

  - Integralną częścią umowy są :

- Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami,

- Oferta Wykonawcy.

- . Terminy

  - Termin realizacji zamówienia – 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy.

  - Za termin zakończenia realizacji umowy strony przyjmują datę podpisania przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Zarządzanie realizacją Umowy

- Zamawiający wyznacza ……………………………………………………………………………………… jako osobę uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą.

- Zamawiający może powołać Inspektor nadzoru inwestorskiego, który będzie upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz kontroli obmiarów robót.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie oraz warunkach umowy,

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem oraz warunkami umowy.

- Zamawiający po stwierdzeniu należytego wykonania umowy na podstawie protokołu odbioru robót wypłaci wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot umowy.

- Obowiązki Wykonawcy

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach. Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz wszelkie metody użyte przy budowie.

  - W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie.

  - Wszystkie niezbędne materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewni i dostarczy Wykonawca we własnym zakresie.

  - Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

  - Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności z stosownymi normami lub aprobatą techniczną. Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia, atesty i aprobaty techniczne oraz powinny odpowiadać stosownym normom oraz wymaganiom Dokumentacji projektowej i technicznej.

  - W zakresie materiałów wykorzystywanych do montażu paneli fotowoltaicznych Zamawiający wymaga, aby konstrukcja nośna pod moduły fotowoltaiczne posiadała aktualną Europejską Ocenę Techniczną (ETA) lub Krajową Ocenę Techniczną (KOT). Ich zakres stosowania musi być określony jako zestaw wyrobów do mocowania modułów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

  - Polecenia Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

  - W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie realizowanych prac.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

  - Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.

  - Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót.

  - Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

  - Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności:

- prowadzenia dokumentacji prowadzonych prac oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

- wskazania Kierownika robót oraz osobę z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadających niezbędne uprawnienia zgodnie z właściwymi przepisami,

- przekazywania przedstawicielowi Zamawiającemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

- wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

- stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne,

- umożliwienia wstępu na teren prac wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

- zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach 
w odbiorach robót,

- terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 
w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania rękojmi,

- utrzymywania porządku na terenie prowadzonych prac,

- angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy,

- dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy,

- zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom.

  - W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 
 będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy.

  - Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

  - Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w 1 egzemplarzu, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

  - Wykonawca zapewnia szkolenie obsługi z zamontowanych urządzeń, instalacji oraz zasad poprawnej bezpiecznej eksploatacji konserwacji dla pracowników Zamawiającego/Użytkowników.

  - Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

  - Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, normatywów i innych aktów prawnych.

  - Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

  - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

  - Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

  - Wykonawca odpowiada za uprzątnięcie terenu placu budowy po zrealizowaniu inwestycji oraz utylizacje odpadów zgodnie z przepisami. Dokumenty potwierdzające te czynności stanowią element dokumentacji powykonawczej.

  - Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego.

- Potencjał Wykonawcy

  - Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, 
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.

- Kierownik robót

  - Wykonawca ustanawia Pana ………………………………..jako Kierownika robót,  który jest uprawniony do działania w związku z realizacją umowy.

  - Kierownik robót ma obowiązek przebywania na terenie realizowanych prac w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy.

7. Podwykonawcy

  - Wykonawca wykona własnymi siłami następujące prace stanowiące przedmiot umowy: …………………………………………………………………………………………………... 
a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących prac stanowiących przedmiot umowy: ………………………………………………………………………………………………….

  - Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania prac, robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

  - Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 
w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

  - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.

  - Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7  dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.

  - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

  - Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót.

  - Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

8. Siła wyższa

  - Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 
działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.

  - Siłę wyższą stanowią zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia, takie, nad którym człowiek nie panuje oraz nie jest w stanie ich racjonalnie przewidzieć i im zapobiec, a także akty władzy publicznej, którym Strony są zobowiązane się podporządkować i które nie wynikają z zawinionego działania Strony.

  - W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty, a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót.

9. Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót

  - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie, nie krótszym niż 14 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Odbiory

  - Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru:

-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (zeszytu budowy) z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia, wpisem do dziennika budowy (zeszytu budowy).

  - Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego, w tym w zakresie przekazania wymaganej dokumentacji. Odbiory częściowe robót będą dokonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów częściowych (nie więcej niż dwóch w czasie realizacji przedmiotu umowu), wpisem do dziennika budowy (zeszytu budowy) z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole określa się zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

  - Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót budowlanych, potwierdzone w dzienniku budowy (zeszycie budowy) wpisem dokonanym przez Kierownika robót.

  - Zamawiający odbierając roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

  - W czynnościach odbioru uczestniczy co najmniej Wykonawca lub jego upoważniony przedstawiciel, Kierownik budowy/robót, Zamawiający lub jego upoważniony przedstawiciel.

  - Z odbioru końcowego robót sporządza się protokół końcowego odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, uznaje się datę spisania protokołu odbioru końcowego.

  - Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiarów kontrolnych i badań,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

- dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz dopełnienia wszelkich formalności w zakładzie energetycznym,

- dziennik budowy (zeszyt budowy),

- gwarancje.

9. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego i przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 8.

  - W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający.

  - Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą.

  - Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Do odbioru pogwarancyjnego stosuje się odpowiednio postanowienia umowy dotyczące odbioru końcowego.

  - W razie nie usunięcia przez Wykonawcę, w ustalonym terminie, wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji jakości / rękojmi, przy przeglądach gwarancyjnych, Zamawiający jest upoważniony do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

11.  Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto ………………. zł (słownie: …….   ) wraz z podatkiem 23 % VAT   w wysokości ………………………..., co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości …………(słownie….)

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonane na podstawie rachunku lub faktury VAT.

- Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie 
z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie zapłacona przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, w najwyżej trzech transzach, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego (dwie transze) i protokołu końcowego odbioru całości robót (jedna transza), w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego rachunku lub faktury VAT.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

- W razie użycia przez Wykonawcę Podwykonawców do wykonania przedmiotu umowy,  warunkiem płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy jest złożenie wraz z rachunkiem lub fakturą VAT oświadczeń, podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania Podwykonawców, potwierdzających otrzymanie przez Podwykonawców w całości wynagrodzenia im należnego za roboty objęte przedmiotem umowy.

- W przypadku bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Zamawiający potrąca zapłaconą kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania 
 o udzielenie niniejszego zamówienia wynosi 5% wartości umownej brutto przedmiotu zadania, o której mowa w pkt. 11 ust. 1.

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1) Zamawiający zwróci 50% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany.

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 50% wartości zabezpieczenia.

3) Kwota, o której mowa w ust 2.2)  jest zwracana  po upływie okresu gwarancji jakości.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma charakter pieniężny i tworzone jest przez zatrzymanie 5% płatności brutto z każdej faktury płatnej Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie pozostawione na roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości może być zwolnione po złożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości pozostawionego zabezpieczenia, płatnej bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego.

13. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości oraz usługi serwisu

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, której bieg liczony jest od dnia dokonania odbioru końcowego i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego:

- na roboty montażowe na okres ……………...

- na moduły fotowoltaiczne na okres …………...

- gwarancję liniową na moc na okres………………….

- na inwertery na okres ……………..

-na  konstrukcję wsporczą na okres ………

  - Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokument gwarancyjny na roboty montażowe z datą odbioru końcowego. Dokument gwarancyjny będzie załącznikiem do protokołu odbioru końcowego. Wykonawca przekaże oryginał gwarancji poszczególnych producentów urządzeń Zamawiającemu tj. paneli oraz falowników.

  - W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z utrzymywanie sprawności przedmiotu umowy.

  - W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki na obiekcie będące rezultatem złej jakości przeprowadzonych robót lub zastosowanych materiałów.

  - Zamawiający o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Wykonawcę w terminie 5 dni od dnia powzięcia informacji o ich ujawnieniu.

  - W przypadku ujawnienia się wady Wykonawca w okresie gwarancji lub rękojmi zobowiązany jest  do przystąpienia do usunięcia wad i usterek w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach i wadach.

  - Usunięcie wad i usterek powinno nastąpić w okresie 7 dni od dnia przystąpienia do ich usunięcia. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad  i usterek lub usunie wady i usterki w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

  - Usunięcie wad i usterek następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

14. Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:                 a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:                 - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,                                                                                                                                                                                                                               - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,                                                                                                                                                                                                                                                   b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:                       - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,                                                         c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności,

d) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 EUR i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

e) zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz każdej ze Stron, na umotywowany ich wniosek,

f) wystąpienia siły wyższej.

2. Ponadto Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i zakresie:

a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,                                                                        b) wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,

c) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, d) zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

e) innych zmian na skutek okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany parametrów Sprzętu lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku:

- możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Kupującego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy;

- konieczności zmiany miejsc dostaw oraz świadczeń w ramach gwarancji jakości w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Kupującego ;

f) zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy w ramach całego projektu wynikającej z potrzeb Zamawiającego w przypadku zaakceptowania przez Instytucję będącą stroną Umowy o dofinansowanie projektu zmian we Wniosku o dofinansowanie..

3. Zaistnienie któregokolwiek zdarzenia lub okoliczności przewidzianych w pkt. 1 i 2, upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym Strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

4. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w przypadkach przewidzianych w pkt. 1 i 2.

15. Odstąpienie od umowy

- Zamawiający będzie miał prawo do wolnego od skutków finansowych odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca pomimo dwóch kolejnych monitów nie będzie realizował przedmiotu umowy zgodnie z umową, w terminie 14 dni, od dnia wyznaczonego na usunięcie uchybień w drugim monicie.

- Odstąpienie od umowy następuje na piśmie.

16. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót, a podpisaniem przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru całości robót,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości  10 %  wynagrodzenia brutto.

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

5. Naliczona przez Zamawiającego kara umowna, może zostać potrącona z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

17. Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdują regulacje Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający: 								       Wykonawca:

………………………………..			     		    		   ………………………..……

W przypadku rejestracji Oferenta w innych niż bezpłatne i ogólnodostępne bazy, Oferent winien złożyć stosowne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wraz z ofertą