OFERTA

# W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RB/4863 dotyczące rozbudowy powierzchni hali produkcyjnej, składamy poniższą ofertę:

- Dane oferenta:

| Nazwa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adres siedziby |  |  |
| NIP |  |  |
| Osoba (osoby) upoważniona do podpisania oferty | imię i nazwisko |  |
|  | stanowisko |  |
| Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zamawiającym | imię i nazwisko |  |
|  | telefon |  |
|  | adres e-mail |  |

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w następującej cenie:

|  | Cena | Waluta | Słownie |
| --- | --- | --- | --- |
| Wartość netto |  |  |  |
| Wartość VAT |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |

- Na cenę wskazaną w ww. punkcie 2. składają się poszczególne elementy o następującej wartości :

| ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | HALA- BRANŻA BUDOWLANA |  |  |  |  |
|  | HALA |  |  |  |  |
|  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1 | Zdjęcie warstwy humusu gr. 20cm wraz z odwozem i utylizacją (konieczne zaświadczenie BDO) | m3 | 377,055 |  |  |
| 2 | Wykopy szerokoprzestrzenne wraz z odwozem na min. 18km i utylizacją (konieczne zaświadczenie BDO) | m3 | 1131,165 |  |  |
| 3 | Zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem warstwami | m3 | 1065,76 |  |  |
|  | ROBOTY FUNDAMENTOWE |  |  |  |  |
| 4 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie | m3 | 9,43 |  |  |
| 5 | Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 42,6 |  |  |
| 6 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 3,6 |  |  |
| 7 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Zastosowano pompę do betonu na samochodzie - podwaliny | m3 | 2,484 |  |  |
| 8 | Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem | m2 | 94,383 |  |  |
| 9 | Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1 cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - Krotność = 5 | m2 | 94,383 |  |  |
| 10 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 1,85 |  |  |
|  | IZOLACJE FUNDAMENTÓW |  |  |  |  |
| 11 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 394 |  |  |
| 12 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 394 |  |  |
| 13 | Izolacje cieplne z płyt styropianowych XPS grub. 15 cm - przyklejenie płyt styropianowych do powierzchni ścian fundamentowych | m2 | 99,35 |  |  |
| 14 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej | m2 | 99,35 |  |  |
| 15 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 44,708 |  |  |
| 16 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej | m2 | 44,708 |  |  |
| 17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - strefa cokołowa | m2 | 44,708 |  |  |
|  | WARSTWY POSADZKOWE |  |  |  |  |
| 18 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. Pod posadzkę betonową | m3 | 118,4 |  |  |
| 19 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe grub. 0,2 mm | m2 | 1184 |  |  |
| 20 | Posadzka z betonu technicznego - z impregnatem i posypką utwardzającą | m2 | 1184 |  |  |
|  | KONSTRUKCJA STALOWA |  |  |  |  |
| 21 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej hali i pomieszczeń magazynowych | t | 63,1 |  |  |
|  | PRZERÓBKA ŚCIANY SZCZYTOWEJ |  |  |  |  |
| 22 | Przeróbka ściany szczytowej na hali istniejącej - demontaż koniecznych elementów poszycia oraz podkonstrukcji (oryglowania), bramy, drzwi oraz odtworzenie części przegrody zgodnie z wymogami technologii docelowej hali - szacunkowo koszt materiałów + 300 Rg | kpl. | 1 |  |  |
|  | OBUDOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH |  |  |  |  |
| 23 | Obudowa ścian z płyt warstwowych KINGSPAN KS1000AT gr. 12cm w kolorze RAL 9006 | m2 | 820 |  |  |
| 24 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, grubość standardowa 0,6mm | m2 | 226,8 |  |  |
|  | ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA |  |  |  |  |
| 25 | Dostawa i montaż naświetli ściennych poliwęglanowych KINGSPAN KS1000WL | szt | 14 |  |  |
| 26 | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych | szt | 3 |  |  |
|  | BRAMY I ROLETY |  |  |  |  |
| 27 | Dostawa i montaż bramy wewnętrznej rolowanej szybkobieżnej | szt | 5 |  |  |
| 28 | Dostawa i montaż bramy zewnętrznej segmentowej | szt | 2 |  |  |
| 29 | Dostawa i montaż bram wewnętrznych rolowanych szybkobieżnych | szt | 3 |  |  |
|  | ŚCIANY WEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
| 30 | Dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej pod montaż ścian wewnętrznych z płyt warstwowych | kg | 5200 |  |  |
| 31 | Wykonanie niezbędnych otworów w ścianach pod montaż elementów ślusarek okiennych i drzwiowych - uwzględnić konieczność wykonania ram stalowych/oryglowania | kpl. | 1 |  |  |
| 32 | Ściana z płyt warstwowych KINGSPAN KS1000AT gr. 12cm w kolorze RAL 9006 | m2 | 524 |  |  |
| 33 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, grubość standardowa 0,6mm | m2 | 192 |  |  |
| 34 | Demontaż ścianek działowych w starej części hali wraz z utylizacją (konieczne zaświadczenia BDO) | kpl. | 1 |  |  |
|  | OBUDOWA I ODWODNIENIE DACHU |  |  |  |  |
| 35 | Obudowa dachu płytami wartstwowymi KS 1000 X-dek 140 mm z memraną PCV | m2 | 1230 |  |  |
| 36 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, grubość standardowa 0,6mm | m2 | 144,8 |  |  |
| 37 | Świetliki dachowe systemowe otwierane elektrycznie | szt | 4 |  |  |
| 38 | (z.VIII) Rynny dachowe okrągłe metalowe powlekane na kolor RAL 7035 | m | 60 |  |  |
| 39 | (z.VIII) Rynny dachowe okrągłe metalowe powlekane na kolor RAL 7035 - montaż lejów spustowych | szt. | 6 |  |  |
| 40 | (z.VIII) Rynny dachowe okrągłe metalowe powlekane na RAL 7035 - montaż denek rynnowych 190 | szt. | 4 |  |  |
| 41 | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe metalowe 150 powlekane na RAL 7035 | m | 38,31 |  |  |
| 42 | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe w rozwinięciu do 40 cm - montaż kolanek | szt. | 6 |  |  |
|  | ELEMENTY POZOSTAŁE |  |  |  |  |
| 43 | Dostawa i montaż drabiny zewnętrznej h= 9,65 m z podestem wyjściowym - element zgodny z wymaganiami BHP-certyfikowany | szt | 1 |  |  |
| 44 | Dostawa i montaż drabiny zewnętrznej ( na połączeniu dachu starej hali z nową ) z podestem wyjściowym - element zgodny z wymaganiami BHP-certyfikowany | szt | 1 |  |  |
| 45 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm, grubość standardowa 0,6mm - ŚCIANY ISTNIEJĄCE | m2 | 30 |  |  |
|  | POMIESZCZENIA "MAGAZYNOWE/TECHNICZNE" |  |  |  |  |
|  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 46 | Zdjęcie warstwy humusu gr. 20cm - POM. MAGAZYNOWE - wraz z odwozem i utylizacją (konieczne zaświadczenie BDO) | m3 | 98,1 |  |  |
| 47 | Wykopy szerokoprzestrzenne wraz z odwozem na min. 18km i utylizacją (konieczne zaswiadczenie BDO) - POM. MAGAZYNOWE | m3 | 367,875 |  |  |
| 48 | Zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem warstwami - POM. MAGAZYNOWE | m3 | 351,938 |  |  |
|  | ROBOTY FUNDAMENTOWE |  |  |  |  |
| 49 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - POM. MAGAZYNOWE | m3 | 1,2 |  |  |
| 50 | Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - POM. MAGAZYNOWE | m3 | 5,453 |  |  |
| 51 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - POM. MAGAZYNOWE | t | 0,6 |  |  |
| 52 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym | m3 | 1,847 |  |  |
| 53 | Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - POW. MAGAZYNOWE | m2 | 62,206 |  |  |
| 54 | Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1 cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - POW. MAGAZYNOWE Krotność = 5 | m2 | 62,206 |  |  |
| 55 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - POM. MAGAZYNOWE | t | 1,2 |  |  |
|  | IZOLACJE FUNDAMENTÓW |  |  |  |  |
| 56 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - POM. MAGAZYNOWE | m2 | 154,8 |  |  |
| 57 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa - POM. MAGAZYNOWE | m2 | 154,8 |  |  |
| 58 | Izolacje cieplne z płyt styropianowych XPS grub. 15 cm - przyklejenie płyt styropianowych do powierzchni ścian fundamentowych - POM. MAGAZYNOWE | m2 | 60 |  |  |
| 59 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej - POM. MAGAZYNOWE | m2 | 60 |  |  |
| 60 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - POM. MAGAZYNOWE | m2 | 27,4 |  |  |
| 61 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - POM. MAGAZAYNOWE | m2 | 27,4 |  |  |
| 62 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - strefa cokołowa - POM. MAGAZYNOWE | m2 | 27,4 |  |  |
|  | WARSTWY POSADZKOWE |  |  |  |  |
| 63 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. Pod posadzkę betonową - POM. MAGAZYNOWE | m3 | 23,792 |  |  |
| 64 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe grub. 0,2 mm - POM. MAGAZYNOWE | m2 | 237,92 |  |  |
| 65 | Posadzka z betonu technicznego - z impregnatem i posypką utwardzającą - POM. MAGAZYNOWE | m2 | 237,92 |  |  |
|  | OBUDOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH |  |  |  |  |
| 66 | Obudowa ścian z płyt warstwowych KINGSPAN KS1000AT gr. 12cm w kolorze RAL 9006 - POM. MAGAZYNOWE | m2 | 221,475 |  |  |
| 67 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, grubość standardowa 0,6mm - POM. MAGAZYNOWE | m2 | 108,045 |  |  |
|  | ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA |  |  |  |  |
| 68 | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych - POM. MAGAZYNOWE | szt | 3 |  |  |
| 69 | Dostawa i montaż okien zewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 3000 - POM. MAGAZYNOWE | szt | 2 |  |  |
| 70 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych - POM. MAGAZYNOWE | szt | 7 |  |  |
|  | BRAMY I ROLETY |  |  |  |  |
| 71 | Dostawa i montaż rolety kratowej ażurowej rolowanej 7x4m- standard Gunther - POM. MAGAZYNOWE | szt | 1 |  |  |
|  | ŚCIANY WEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
| 72 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05)- POM. MAGAZYNOWE | m2 | 101,234 |  |  |
| 73 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod malowanie ścian- POM. MAGAZYNOWE | m2 | 101,234 |  |  |
| 74 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- POM. MAGAZYNOWE | m2 | 101,234 |  |  |
|  | OBUDOWA I ODWODNIENIE DACHU |  |  |  |  |
| 75 | Obudowa dachu płytami wartstwowymi KS 1000 X-dek 140 mm z memraną PCV - POM. MAGAZYNOWE | m2 | 257,068 |  |  |
| 76 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, grubość standardowa 0,6mm - POM. MAGAZYNOWE | m2 | 75,83 |  |  |
| 77 | (z.VIII) Rynny dachowe okrągłe metalowe powlekane na kolor RAL 7035- POM. MAGAZYNOWE | m | 43,22 |  |  |
| 78 | (z.VIII) Rynny dachowe okrągłe metalowe powlekane na kolor RAL 7035 - montaż lejów spustowych- POM. MAGAZYNOWE | szt. | 5 |  |  |
| 79 | (z.VIII) Rynny dachowe okrągłe metalowe powlekane na RAL 7035 - montaż denek rynnowych 190 -POM. MAGAZYNOWE | szt. | 4 |  |  |
| 80 | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe metalowe 150 powlekane na RAL 7035--POM.MAGAZYNOWE | m | 20 |  |  |
| 81 | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe w rozwinięciu do 40 cm montaż kolanek- POM. MAGAZYNOWE | szt. | 5 |  |  |
| RAZEM ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE (suma pozycji od 1 do 81) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Słownie:……… | Słownie:……… |
| ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |

|  | Oświetlenie zewnętrzne - słupowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 12,16 |  |  |
| 83 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 | m | 38 |  |  |
| 84 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 110 | m | 3 |  |  |
| 85 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 3 x 4 mm2 | m | 42 |  |  |
| 86 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 9,12 |  |  |
| 87 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 3x4 mm2 - wewnątrz budynku z | m | 20 |  |  |
| 88 | Układanie uziomów w rowach kablowych FeZn 25x4mm | m | 48 |  |  |
| 89 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  |  |
| 90 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 4 mm2 | szt. | 6 |  |  |
| 91 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt. | 2 |  |  |
| 92 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 2 |  |  |
| 93 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 2 |  |  |
|  | Tablice elektryczne |  |  |  |  |
| 94 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - RNN2 | szt. | 1 |  |  |
| 95 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - RW | szt. | 1 |  |  |
| 96 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie R04, R05, R06 | szt. | 3 |  |  |
| 97 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - RUR | szt. | 1 |  |  |
| 98 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rozłączniki w R2 | szt. | 2 |  |  |
| 99 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - PF w RNN2 | szt. | 1 |  |  |
|  | Koryta instalacyjne i rury |  |  |  |  |
| 100 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania | szt. | 360 |  |  |
| 101 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów 100H54 | m | 330 |  |  |
| 102 | Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów 200H54 | m | 130 |  |  |
| 103 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania | szt. | 100 |  |  |
| 104 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania do koryt K100 | szt. | 330 |  |  |
| 105 | Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 600 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 75 |  |  |
| 106 | Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 400 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 160 |  |  |
|  | Główne kable zasilające |  |  |  |  |
| 107 | Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 80 |  |  |
| 108 | Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 800 |  |  |
| 109 | Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 140 |  |  |
| 110 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 65 |  |  |
| 111 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 180 |  |  |
| 112 | Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 180 |  |  |
| 113 | Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 60 |  |  |
| 114 | Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 270 |  |  |
| 115 | Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 270 |  |  |
| 116 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 340 |  |  |
| 117 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 550 |  |  |
| 118 | Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 40 |  |  |
| 119 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 50 |  |  |
| 120 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 | szt. | 100 |  |  |
| 121 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 2 |  |  |
| 122 | Wykonanie izolacji przepustów masą uszczelniającą p.poż | kpl. | 2 |  |  |
|  | Instalacja gniazd, oświetlenia i zasilania wentylacji - hala |  |  |  |  |
| 123 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 260 |  |  |
| 124 | Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 2600 |  |  |
| 125 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur N2XH-J 4x1,5 mm2 | m | 260 |  |  |
| 126 | Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 420 |  |  |
| 127 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 180 |  |  |
| 128 | Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 880 |  |  |
| 129 | Przewody kabelkowe N2XH-J 5x2,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 260 |  |  |
| 130 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - N2XH-J 5 x 2,5 mm2 | m | 110 |  |  |
| 131 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 100 |  |  |
| 132 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 | szt. | 40 |  |  |
|  | Montaż osprzętu - hala |  |  |  |  |
| 133 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany do konstrukcji przez przyspawanie konsolki - pod wyłączniki i gniazda | szt. | 43 |  |  |
| 134 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 IP44 | szt. | 50 |  |  |
| 135 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe IP44 | szt. | 7 |  |  |
| 136 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 IP44 | szt. | 12 |  |  |
| 137 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 podwójne IP44 | szt. | 8 |  |  |
| 138 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablice warsztatowe T1 | szt. | 3 |  |  |
|  | Oprawy hala |  |  |  |  |
| 139 | Oprawy do pomieszczeń produkcyjnych C1 - oprawy przelotowe | kpl. | 40 |  |  |
| 140 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych w obudowie z tworzyw sztucznych E1 | kpl. | 30 |  |  |
| 141 | Oprawy do pomieszczeń produkcyjnych AW4 + EW4 + AW5 - oprawy przelotowe | kpl. | 21 |  |  |
| 142 | Oprawy oświetleniowe przykręcane EW1 + AWZ | kpl. | 12 |  |  |
|  | Połączenia wyrównawcze i instalacja odgromowa |  |  |  |  |
| 143 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Szyna wyrównawcza GSU | szt. | 2 |  |  |
| 144 | Przewody LgY 16 mm2 układane w gotowych korytkach | m | 60 |  |  |
| 145 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm korytek, szyn Pe, rury wod-kan i co | szt. | 15 |  |  |
| 146 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno FeZn 30x4 mm | m | 30 |  |  |
| 147 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych FeZn fi 8 mm | m | 140 |  |  |
| 148 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem | m | 130 |  |  |
| 149 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe FeZn fi 8 mm | m | 80 |  |  |
| 150 | Złącza kontrolne w obudowie w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik w studzience kontrolnej | szt. | 8 |  |  |
| 151 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 28 |  |  |
| 152 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 50 |  |  |
| 153 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 50 |  |  |
| 154 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | m | 140 |  |  |
| 155 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | m | 28 |  |  |
| 156 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt. | 32 |  |  |
|  | Pomiary i projekt powykonawczy |  |  |  |  |
| 157 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 12 |  |  |
| 158 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 6 |  |  |
| 159 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 20 |  |  |
| 160 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 6 |  |  |
| 161 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  |  |
| 162 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 15 |  |  |
| 163 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 164 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 30 |  |  |
| 165 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | próba | 1 |  |  |
| 166 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | kpl.pom. | 15 |  |  |
| 167 | Dokumentacja powykonawcza | kpl | 0,5 |  |  |

| RAZEM ROBOTY ELEKTRYCZNE (suma pozycji od 82 do 167) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Słownie:………… | Słownie:………. |

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

|  | WOD-KAN HALA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instalacja wody |  |  |  |  |
| 168 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10 |  |  |
| 169 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 75 |  |  |
| 170 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 68 |  |  |
| 171 | Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami gr.20 mm | m | 10 |  |  |
| 172 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami gr.20 mm | m | 75 |  |  |
| 173 | Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami gr.30 mm | m | 68 |  |  |
| 174 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścia- nach murowanych o grub. 1 ceg. | otw. | 8 |  |  |
| 175 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 153 |  |  |
| 176 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 153 |  |  |
| 177 | Zawór ze złaczka do węża o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 4 |  |  |
| 178 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 16 |  |  |
| 179 | Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 4 |  |  |
| 180 | Zawory kątowe zespolone z filtrem siatkowym 3/8"-1/2" | szt. | 8 |  |  |
| 181 | Podgrzewacz umywalkowy | szt. | 4 |  |  |
| 182 | Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m | m | 129 |  |  |
|  | Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |
| 183 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 | 0,3 |  |  |
| 184 | Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego | m3 | 0,3 |  |  |
| 185 | Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku | m3 | 66,4 |  |  |
| 186 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy | m3 | 1,3 |  |  |
| 187 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich -zasypanie | m3 | 66,4 |  |  |
| 188 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 55 |  |  |
| 189 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 39 |  |  |
| 190 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 6 |  |  |
| 191 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 4 |  |  |
| 192 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 4 |  |  |
| 193 | Komora gospodarcza | szt. | 4 |  |  |
| 194 | Wpusty podłogowe o śr. 100 mm | szt. | 4 |  |  |
| 195 | Rewizja kanalizacyjna | szt. | 2 |  |  |
| 196 | Napowietrzacz 110mm | szt. | 4 |  |  |
|  | C.O. I C.T. HALA |  |  |  |  |
|  | C.O. |  |  |  |  |
| 197 | Grzejniki stalowe trzypłytowe dolnozasilane z zaworem CV33 600 800 | szt. | 1 |  |  |
| 198 | Grzejniki stalowe trzypłytowe dolnozasilane z zaworem CV33 900 800 | szt. | 3 |  |  |
| 199 | Grzejniki stalowe trzypłytowe dolnozasilane z zaworem CV33 900 1000 | szt. | 1 |  |  |
| 200 | Grzejniki stalowe trzypłytowe dolnozasilane z zaworem CV33 900 1100 | szt. | 2 |  |  |
| 201 | Zawory odcinające typu RLV KS o śr. nominalnej 15 mm kątowy | szt. | 7 |  |  |
| 202 | Montaz głowic termostatycznych z zabezpieczeniem antykradzieżowym | kpl. | 7 |  |  |
| 203 | Rury przyłączne o śr. zewn. 20 mm do grzejników | kpl. | 7 |  |  |
| 204 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 28 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach | m | 115 |  |  |
| 205 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 22 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach | m | 22 |  |  |
| 206 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 18 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach | m | 95 |  |  |
| 207 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach | m | 71 |  |  |
| 208 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 303 |  |  |
| 209 | Izolacja rurociągów śr.18-28 mm otulinami z wełny minerlanej gr. 30 mm | m | 232 |  |  |
| 210 | Izolacja rurociągów śr.15-18 mm otulinami Thermacompact I gr.13 mm (J) | m | 71 |  |  |
|  | C.T. |  |  |  |  |
| 211 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 66,7 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach | m | 90 |  |  |
| 212 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 54 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach | m | 124 |  |  |
| 213 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 42 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach | m | 42 |  |  |
| 214 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 35 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach | m | 54 |  |  |
| 215 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 28 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach | m | 60 |  |  |
| 216 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 370 |  |  |
| 217 | Izolacja rurociągów śr.28-67 mm otulinami z wełny minerlanej gr. 30 mm | m | 370 |  |  |
| 218 | Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do nagrzewnic | kpl. | 10 |  |  |
| 219 | Zawory równoważące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 10 |  |  |
| 220 | Zawory odcinające o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 20 |  |  |
| 221 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 24 |  |  |
| 222 | Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) o wielkości nr 1-podłączenie do instalacji | szt. | 10 |  |  |
| 223 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. | otw. | 24 |  |  |
| 224 | Montaż przejść ppoż | szt | 4 |  |  |
| 225 | Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m | m | 164 |  |  |
|  | KOTŁOWNIA |  |  |  |  |
| 226 | Kotły stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 110 kW wraz z kominem ponad dach hali | szt. | 1 |  |  |
| 227 | Kotły stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 110 kW - komin | szt. | 1 |  |  |
| 228 | Zbiorniki kondensatu o poj. do 260 dm3 - neutralizator kondensatu | kpl. | 1 |  |  |
| 229 | Rozbudowa autoamtyki istniejącego kotła | kpl. | 1 |  |  |
| 230 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 280 dm3 - N140 | szt. | 1 |  |  |
| 231 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 420 dm3 - sprzęgło hydrauliczne | szt. | 1 |  |  |
| 232 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm | m | 2 |  |  |
| 233 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 14 |  |  |
| 234 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 20 |  |  |
| 235 | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - w kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim orurowaniu urządzeń energrtycznych i aparatury chemicznej | m | 14 |  |  |
| 236 | Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) - w kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim orurowaniu urządzeń energrtycznych i aparatury chemicznej | m | 20 |  |  |
| 237 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h i śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1" (25 mm) wraz z podejściem | szt. | 2 |  |  |
| 238 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 21,0 m3/h i śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1 1/2"(40 mm) wraz z podejściem | szt. | 1 |  |  |
| 239 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 21,0 m3/h i śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1 1/2"(40 mm) wraz z podejściem | szt. | 1 |  |  |
| 240 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm | szt. | 13 |  |  |
| 241 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 12 |  |  |
| 242 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 8 |  |  |
| 243 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 2 |  |  |
| 244 | Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mm | szt. | 2 |  |  |
| 245 | Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm | szt. | 1 |  |  |
| 246 | Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm - filtr magnetyczny | szt. | 1 |  |  |
| 247 | Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 25-32 mm - trójdrogowy | szt. | 2 |  |  |
| 248 | Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 20-25 mm | szt. | 1 |  |  |
| 249 | Termometr w metalowej osłonie, zakres 0-100 oC, 0-160oC wraz z wykonaniem tulei | szt. | 6 |  |  |
| 250 | Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym ?", podziałka 0.01 MPa klasa dokładności 1.6 -0-10bar, MAX 150oC wraz z wykonaniem tulei | szt. | 6 |  |  |
| 251 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 8 |  |  |
| 252 | Uruchomienie kotłowni c.o. o 2 osobach obsługi | szt. | 1 |  |  |
| 253 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach - instalacja gazowa | kpl | 1 |  |  |
| 254 | Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm | otw. | 4 |  |  |
| 255 | Montaż przejść ppoż | kpl | 1 |  |  |
|  | SPRĘŻONE POWIETRZE |  |  |  |  |
| 256 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 66,7 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach | m | 42 |  |  |
| 257 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 54 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach | m | 54 |  |  |
| 258 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 35 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach | m | 36 |  |  |
| 259 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 28 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach | m | 92 |  |  |
| 260 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 254 |  |  |
| 261 | Zestawy przyłączeniowe z filtrem, manometrem, osuszaczem | kpl. | 15 |  |  |
| 262 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 65 mm | szt. | 2 |  |  |
| 263 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 2 |  |  |
| 264 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 15 |  |  |
| 265 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. | otw. | 9 |  |  |
| 266 | Montaż przejść ppoż | szt | 1 |  |  |
| 267 | Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m | m | 218 |  |  |
|  | KLIMATYZACJA HALA |  |  |  |  |
|  | Dostawa i montaż urządzeń oraz elementów systemowych instalacji |  |  |  |  |
| 268 | Dostawa i montaż urządzeń i elementów systemowych instalacji split | szt | 2 |  |  |
| 269 | Klimatyzatorysplit - dostawa i montaż | szt. | 2 |  |  |
| 270 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 6,35 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) | m | 2 |  |  |
| 271 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 9,52 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) | m | 2 |  |  |
| 272 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h Krotność = 0,1 | kpl. | 1 |  |  |
| 273 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. | otw. | 2 |  |  |
|  | Odprowadzenie skroplin |  |  |  |  |
| 274 | Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 6 |  |  |
| 275 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo- rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm | szt. | 2 |  |  |
|  | WENTYLACJA HALA |  |  |  |  |
| 276 | Nagrzewnica woda | szt. | 6 |  |  |
| 277 | Nagrzewnica woda z komorą mieszania | szt. | 4 |  |  |
| 278 | Destryfikator | szt. | 9 |  |  |
| 279 | Wentylator dachowy, z regulatorem | szt. | 7 |  |  |
| 280 | Podstawa dachowa tłumiąca wentylatora W3 | szt. | 7 |  |  |
| 281 | Wentylator dachowy EX , z regulatorem | szt. | 3 |  |  |
| 282 | Podstawa dachowa tłumiąca wentylatora | szt. | 3 |  |  |
| 283 | Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - przewody sterujące ekranowane | m | 380 |  |  |
| 284 | Pomiary i regulacja instalacji wentylacji pomieszczeń poza strefą czystą (110 pkt) | kpl | 1 |  |  |
| 285 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 7 |  |  |
| 286 | Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm | m2 | 6 |  |  |
| 287 | Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m | m | 120 |  |  |
| RAZEM ROBOTY INSTALACJE WEWNĘTRZNE (suma pozycji od 168 do 287) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Słownie:………. | Słownie:……… |

- Oferuję okres gwarancji wynoszący   ……………….. miesięcy.

- Oferuję czas reakcji serwisowej wynoszący   ……………….. godzin.

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

- Oświadczam, że oferta odpowiada przedmiotowi zamówienia i opisom przedstawionym w zapytaniu ofertowym.

- Przyjmuję do wiadomości, że Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.

- Oferta jest ważna 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.

- Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Ponadto, oświadczam, że nie toczy się wobec mnie postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Załączniki do oferty: ………………………………

……………………………..………..…….                                                                  ……………..…………….……………..…………………………

(Miejsce i data)				                      (Podpis i pieczęć osoby  uprawnionej)

Należy wskazać wartość netto i brutto w PLN dla każdej pozycji (od 1 do 287), które łącznie powinny odpowiadać całej wartości przedmiotu zamówienia wskazanej w punkcie 2 oferty. Pozycje od 1 do 287 są tożsame z pozycjami Przedmiaru robót. Niedozwolona jest jakakolwiek modyfikacja w zakresie „Lp.”, „Opis”, „Jedn.obm.”, „Ilość”.

W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań tzw. „RÓWNOWAŻNYCH” w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego/ Projektanta. Za rozwiązania „RÓWNOWAŻNE” uznaje się takie, które będą posiadały nie gorsze lub lepsze parametry techniczne, eksploatacyjne lub użytkowe w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego/ Projektanta bądź będą spełniały równoważne normy jakościowe. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy.

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, zostanie odrzucona

Maksymalny wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisowej wynosi 12 godzin. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje czas reakcji dłuższy niż 12 godzin, zostanie odrzucona. Minimalny czas reakcji wynosi 2 godziny. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji krótszy niż 2 godziny, do oceny ofert zostanie przyjęty czas = 2 godziny.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).