Pniewy, 02 kwiecień 2024 r.

Znak pisma: DOA.262.ZO.2.2024

Zapytanie ofertowe

Gmina Pniewy Centrum Usług Społecznych w Pniewach w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” o numerze FEWP.06.13.-IZ.00-0002/23 współfinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Budowa zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych wraz z podestem”.

Składanie ofert oraz sposób komunikacji następuję przy użyciu Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Pniewy Centrum Usług Społecznych

Ul. Wolności 1

62-045 Pniewy

NIP: 787-20-83-727

Tel. 61 29 10 756

e-mail: cus@cuspniewy.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest budowa zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych wraz z podestem model Kali B – dopuszcza się zastosowanie innego urządzenia, pod warunkiem spełnienia podstawowych założeń:

Specyfikacja:

-wysokość podnoszenia  do 810 mm,

- wykonanie - zewnętrzne

- wersja – przelotowa pod kątem 810°

- wymiar platformy (podłogi) – 900x1400mm

- wymiar obrysu podnośnika -1310x1520mm

-wymiar podszybia-nie występuje (w dostawie rampa najazdowa o wys. 6cm)

- napęd -śrubowy,

- liczba przystanków/drzwi-2/2,

- udźwig - 385kg,

- prędkość eksploatacyjna- 0,06m/s,

- drzwi przystankowe -wychylenie jednoskrzydłowe,

- wyposażenie drzwi -otwieranie ręczne, samozamykacz,

- zasilanie i moc silnika -230V, 1,5kW,

- sposób sterowania -zasada stałego nacisku na przycisk, kontrola dostępu poprzez pilot,

- kolor =RAL 9006.

2. Projektuje się wykończyć cokół projektowanego podestu płytkami klinkierowymi w kolorze brązowym (kolor oraz wielkość płytek powinna nawiązywać do istniejących cokołów) Posadzka wykończona płytkami gresowymi, mrozoodpornymi w kolorze szarym.

3. Projektuje się balustradę zewnętrzną na projektowanym podeście jako stalową malowana  w kolorze RAL 9006. Wysokość balustrady 1,10m.

4. Stolarka drzwiowa - w wykutym otworze drzwiowym, zlokalizowanym w wiatrołapie zamontować drzwi o wym. 100x200cm, aluminiowe przeszkolone, malowane w kolorze grafitowym, nawiązującym do istniejącej  stolarki w budynku.

5. Opis głównych elementów wyposażenia  konstrukcyjno-budowlanego:

- Płyta fundamentowa:

Projektuje się płytę grubości 30 cm zbrojoną dwoma siatkami z prętów Ø10 co max.20 cm ułożonymi na dole i u góry płyty. Dolna siatka oparta na warstwie chudego betonu grub. 10cm, na rozetach tworzywowych wys. 6 cm, a górna siatka ułożona na „konikach” w odległości 5 cm od góry płaszczyzny.

Beton C25/30, stal AIII N. Warstwy podbudowy zgodnie z opisem i rysunkiem.

- Ściany fundamentowe podestu

Projektuje się ściany fundamentowe podestu murowane z bloczków betonowych grub. 25 cm na zaprawie cementowej M4

- Nadproże nad otworem drzwiowym w ścianie zewnętrznej

Planuje się nadproża prefabrykowane strunobetonowe np. KONBET SBN 120/120 w ilości 1 szt./1 otwór.

Długość całkowita nadproża jest większa o 2x15=30 cm od projektowanego otworu. Obsadzenie nadproża należy wykonać wymurówkę pozostałych ponad nadprożami otworów. Zamurowanie otworów wykonać przy zastosowaniu cegły ceramicznej pełnej kl. 150 na zaprawie zwykłej M5.

6. Opis głównych elementów wyposażenia instalacyjnego:

Projektowana pionowa platforma zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych będzie podłączona do następujących instalacji wewnętrznych:

- zasilanie platformy z istniejącej rozdzielni głównej w istniejącym budynku,

- zasilanie  i moc silnika : 230V, 1,5kW,

Wszystkie  instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy platformy.

Dodatkowo wykonać instalacje domofonową ( przycisk przywoławczy) , łącząca miejsce przed podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych z pomieszczeniami biurowymi wewnątrz budynku (pomieszczenia 03 i 04)

Montaż platformy przez Wykonawcę odbędzie się w miejscu wskazanym przez  Zamawiającego.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne urządzenia, materiały niezbędne do montażu platformy.

7. W ramach wykonania zadania należy również:

-  wymienić pokrycie dachowe na wiatrołapie oraz rynny i rury spustowe

- wymienić płytki podłogowe w wiatrołapie

- zamontować w wiatrołapie kurtynę powietrzną elektryczną.

8. Szczegółowy zakres robót określony został w załącznikach.

9. Wspólny Słownik CPV:

45000000-7  Roboty budowlane

45313100-5  Instalowanie wind

42416100-6  Windy

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

10. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 10 tygodni od podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) nie podlega wykluczeniu w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022 r. poz. 835)1;

2) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

3) posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych lub dźwigu osobowego zewnętrznego z napędem elektrycznym. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Załącznika Nr 2

2. Zamawiający przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności badanie i ocenę ofert, a następnie przewiduje dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. - w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 składa ten wykonawca, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu.

4. Jednocześnie w przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania innego podmiotu (lub innego dokumentu) powinien wynikać:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

4) czy inne podmioty, na zdolnościach których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizują roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA W POSTĘPOWANIU

1. Z udziału w postępowaniu (w celu uniknięcia konfliktu interesów) wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury

wyboru Wykonawcy lub mogące wpłynąć na jego wynik a Wykonawcą, polegające w

szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co

najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu

funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje

uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2. Wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497), podlegają Wykonawcy, którzy:

a) są wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu

269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: Dz.U z 2022r., poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U, z 2021r., poz. 217 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ORAZ OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia na Formularzu ofertowym – załącznik nr 1, ceny podane w formularzu winny być wartością wyrażoną w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Kryteria wyboru oferty

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym znaczeniu:

- C – „Łączna cena ofertowa brutto”,

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Łączna cena ofertowa brutto | 70% | 70 | cena najniższa brutto* C = ------------------------------------------------ x 70 pkt cena oferty ocenianej brutto * spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu |

Podstawą przyznania punktów w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Gm – „Okres gwarancji”,

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| Okres gwarancji | 30% | 30 | 36 miesięcy – 10 punktów 48 miesięcy- 20 punktów 60miesięcy – 30 punktów |

Minimalny okres gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.

- Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + Gm

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

Gm – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”,

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny oferty.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

- Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę, która nie może być wyższa niż pierwotne zaoferowana.

VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest:

- dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Oświadczenia – załączniki nr 3 i 4, składane wraz z ofertą).

- Kosztorys – w celu weryfikacji zgodności oferty z przedmiarem robót oraz ewentualnej

oceny czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

- Pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie prawne do reprezentowania Wykonawcy

(jeśli dotyczy).

- PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

IX.TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zawierać:

2. Termin składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2024 r. do godz. 10.00 za pośrednictwem Bazy

Konkurencyjności (BK2021). Do złożenia oferty wraz z załącznikami przez Bazę konieczne jest założenie konta.

3. Termin związania ofertą: przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

4. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem BK2021.

5. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert lub

niekompletne, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

8. Zamawiający dokona poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek rachunkowych.

9. W toku prowadzonego postępowania Wykonawcy mają prawo zwrócić się do Zamawiającego

o wyjaśnienie treści przedmiotowego postępowania.

Wyjaśnienia udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął do

Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeśli wniosek o

wyjaśnienie treści ZO nie wpłynął w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Zamawiający nie

ma obowiązku udzielania odpowiedzi.

Treść zapytań z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronach Bazy Konkurencyjności

bez ujawniania źródła zapytania.

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert

zmienić treść ZO. Dokonaną zmianę treści ZO Zamawiający udostępni na stronach internetowych

prowadzonego postępowania.

11. W przypadku gdy zmiana ZO jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od

Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści i przygotowanie ofert,

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, informując Wykonawców o przedłużonym

terminie składania ofert na stronach internetowych prowadzonego postępowania.

X.KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Pniewach, ul. Wolności 1, 62-045 Pniewy, cus@cuspniewy.pl

- Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Robertem Józefowiczem, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl

- Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych (Pzp), których wartość nie przekracza 130 tys. zł., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa tj. zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, zaś nie przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz Ofertowy

- Wykaz robót budowlanych

- Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia

- Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia

- Wzór umowy

- Przedmiar robót

- Dokumentacja techniczna