….……………………………………..……

(Nazwa Oferenta)

Technolutions Sp. z o.o.

ul. Wiejska 7

99-400 Łowicz

# FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę mikroskopu z niezbędną preparatyką metalograficzną

my niżej podpisani:

...........................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

...........................................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta);

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem ofertowym na dostawę mikroskopu z niezbędną preparatyką metalograficzną w ramach projektu "Innowacyjne, proekologiczne powłoki funkcjonalno-dekoracyjne wytwarzane w procesach hybrydowych wykorzystujących technologie PVD oraz Plasma Beam Source, prowadzące także do wyeliminowania czynników rakotwórczych w technologiach galwanicznych na przykładzie Cr (III) i Cr (VI)"

za cenę : ……………………………………….. zł netto,

tj.

……………………………………….. zł brutto

(słownie: ……………………………………….…………………………….).

- Wskazujemy, że okres gwarancji (liczba miesięcy) wynosi: ………………..

- Oświadczamy, że cena określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Spełniamy wszystkie warunki określone przez Zamawiającego.

- Jesteśmy w stanie, na podstawie przedstawionych materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia.

- Zapoznałem się z treścią i akceptuję wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Akceptujemy termin płatności – 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczam, że oferowane przeze mnie Urządzenie spełnia wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, określone w Zapytaniu ofertowym. Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia ……………………………

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za dostawę komory korozyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem w ramach projektu "Innowacyjne, proekologiczne powłoki funkcjonalno-dekoracyjne wytwarzane w procesach hybrydowych wykorzystujących technologie PVD oraz Plasma Beam Source, prowadzące także do wyeliminowania czynników rakotwórczych w technologiach galwanicznych na przykładzie Cr (III) i Cr (VI)"

- Oświadczamy, że oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach …………………………….

- Tajemnicę przedsiębiorstwa* w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią następujące dokumenty dołączone do oferty:

- …………………………………….

- …………………………………….

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko ……………………………….

Adres: ………………………………………….

Telefon: ………………………………………..

Fax: …………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………..

- Zamówienie zrealizujemy sami** / przy udziale Podwykonawców**. Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

(opis części zamówienia zlecanej podwykonawcy)

- Parametry oferowanego urządzenia:

| Parametry wymagane mikroskopu z niezbędną preparatyką metalograficzną | Spełnia TAK/NIE |
| --- | --- |
| Automatyczna prasa do inkludowania Możliwość przygotowywania dwóch próbek na raz Możliwość pracy w zakresie co najmniej 0-6 bar Możliwość ustawienia automatycznych cykli i ich zapisania Możliwość ustawienia temperatury do co najmniej 200°C Panel sterowania umożliwiający przynajmniej: - Start/stop cyklu - Ustawienie temperatury cyklu - Ustawienie temperatury do której ma być próbka schłodzona - Ustawienie języka - Manualne sterowanie parametrami - Utworzenie cyklu przygotowania próbki - Wgranie cyklu przygotowania próbki - Skopiowanie cyklu, celem szybkiej modyfikacji o niewielką zmianę - Poruszanie tłokiem góra/dół Dotykowy panel sterowania LCD, umieszczony z przodu maszyny Wodny system chłodzenia Moc urządzenia co najmniej 2000W Tłok o podwójnym zabezpieczeniu Układ docisku – pneumatyczny Bajonitowy system zamykania prasy Elektronika na płytkach PLC Waga nie większa niż 50kg Wymiary nie większe niż 380x450x650 mm Standardowe przyłącza wod-kan Obudowa z tworzywa sztucznego Możliwość montażu różnych cylindrów, dla próbek o średnicy co najmniej z zakresu 25-50mm Co najmniej 2 cylindry do inkludowania próbek o średnicy 40 mm oraz 25,4 mm |  |
| - Automatyczna szlifierko-polerka - PARAMETRY TECHNICZNE Obroty tarczy regulowane w zakresie co najmniej 0-600obr/min Prędkość dysku regulowana co min. 10obr/min Możliwość obrotu koła roboczego zgodnie oraz przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara Możliwość ustawienia czasu pracy koła roboczego Wyposażony w zawór elektromagnetyczny sterujący przepływem wody z funkcją opóźnienia wyłączenia, oraz manualnego i automatycznego trybu pracy Panel sterujący przedni z wyświetlaczem LCD, umożliwiający sterowanie szlifierką w zakresie co najmniej: - Uruchomienie i zatrzymanie maszyny - Wyłączenie i włączenie przepływu wody - Ustawienie obrotów i kierunku obrotu tarczy - Wybór języka obcego - Ustawienie czasu cyklu pracy do co najmniej 99min - Wyświetlanie parametrów cyklu I czasu potrzebnego do zakończenia poszczególnych procesów - Ustawienie nacisku głowicy Głowica automatyczna o parametrach i budowie co najmniej takich jak: - Możliwość ruchu uchwytu na próbki, zgodnie oraz przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara - Możliwość docisk centralnego głowicy uchwytu - Możliwość docisku indywidualnego na próbkę (do 5 próbek) - Możliwość wykorzystywania szlifierki wyposażonej w głowice automatyczną, także bez użycia głowicy (praca w trybie manualnym) - Manualne pozycjonowanie głowicy - Głowica z metalową pokrywą bezpieczeństwa Silnik szlifierki bezszczotkowy z inwerterem o mocy co najmniej 500W Możliwość zamontowania koła roboczego o średnicach przynajmniej 200, 230, 250, 300 [mm] Rama urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej Pokrywa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego Możliwość podłączenia zasilania 230V lub 110V Standardowe przyłącza wod-kan Wymiary szlifierko polerki nie większe niż 620x500x800 Wyłącznik bezpieczeństwa start-stop z przodu maszyny (na panelu operatora), Waga urządzenia nie większa niż 75kg Silnik głowicy automatycznej bezszczotkowy o mocy co najmniej 100W - Zestaw dwóch głowic na co najmniej 5 próbek o średnicach 40 mm oraz 25,4 mm Baza magnetyczna o średnicy 250 mm Baza z powłoką antyadhezyjną o średnicy 250 mm Zestaw 100 szt papierów ściernych samoprzylepnych o średnicy 250 mm i gradacji co najmniej 180, 320, 600, 1200, 2500 Zestaw zawiesin diamentowych o wielkości 1, 3, 6 mikronów |  |
| - Manualna przecinarka metalograficzna PARAMETRY TECHNICZNE: Manualna dźwignia do poruszania układem cięcia w osi Z Dwie aluminiowe bazy do montowania imadeł Możliwość przemieszczania imadeł w osi X i Y Możliwość cięcia tarczami o średnicy do 250 mm; Maksymalna średnica ciętego detalu nie mniejsza niż 80 mm; Maksymalny przekrój prostokątny ciętego detalu nie mniejszy niż: Dla maksymalnego wymiaru wysokości - wysokość 75mm długość 65mm Dla maksymalnego wymiaru długości - wysokość 55 mm długość 125mm Możliwość regulacji prędkości obrotowej obejmującej zakres od 1000 do 4000 obr./min.; Możliwość zastosowania podwójnego układu pił Długość bazy do mocowania imadła nie mniejsza niż 310 mm Zasilanie 400V, 50Hz, 3 fazowe Zamek bezpieczeństwa elektroniczny Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej Okno wizyjne wykonane z poliwęglanu Laserowy wskaźnik miejsca cięcia System oświetlenia komory z co najmniej 54 LEDami Moc silnika min. 2,2 kW; Masa nie większa niż 120 kg Wymiary nie większe niż 760 x 780 x 750 mm System do czyszcząco-smarujący przecinarki wewnątrz kabiny z pomocą emulsji wody ze środkiem antykorozyjnym Port na podłużne elementy pozwalający na cięcie długich próbek z zamkniętą pokrywą urządzenia Możliwość rozbudowy urządzenia o wentylator Przycisk bezpieczeństwa umieszczony z przodu urządzenia Recyrkulacyjny wkład chłodzenia nie większy niż 40dm3 |  |
| Mikroskop do inspekcji w czasie rzeczywistym, z możliwością przechwytywania obrazów oraz wykonywania pomiarów. Mikroskop w pełni zautomatyzowany pozwalający na sterowanie mikroskopem z poziomu oprogramowania oraz automatyczne składanie obrazu w osiach XYZ - tworzenie map 3D powierzchni. System musi być wyposażony/umożliwiać: - Oświetlenie przynajmniej w świetle odbitym - minimum pierścieniowe oraz koaksjalne - Techniki obserwacji w świetle odbitym przynajmniej jasne pole, polaryzacja i kontrast reliefowy - Głowica o zakresie zoom nie mniejszym niż 16:1 z płynnym odczytem powiększenia przez oprogramowanie, umożliwiająca osiągnięcie bardzo dużego zakresu powiększeń na jednym obiektywie, oraz obserwację obiektów w polu widzenia o przekątnej od 12.55 mm do 225 µm z użyciem 3 obiektywów (powiększenia 42x - 4740x). - Obiektyw planapochromatyczny o polu widzenia (FOV) nie mniejszym niż 43.75 mm, odległości roboczej nie mniejszej niż 60 mm, maksymalnym powiększeniu zgodnym z normą ISO/DIS 18221 lub równoważną: nie mniejszym niż 190:1, o rozdzielczości nie gorszej niż 415 linii/mm, z wbudowanym pierścieniowym oświetlaczem LED - Obiektyw planapochromatyczny o polu widzenia (FOV) nie mniejszym niż 12.55 mm, odległości roboczej nie mniejszej niż 33 mm, maksymalnym powiększeniu zgodnym z normą ISO/DIS 18221 lub równoważną: nie mniejszym niż 675:1, rozdzielczości nie gorszej niż 1073 linii/mm, z wbudowanym pierścieniowym oświetlaczem LED oraz wbudowaną przysłoną oświetlacza, umożliwiającą podkreślenie detali na powierzchni próbki poprzez wykorzystanie światła ukośnego. - Obiektyw planapochromatyczny o polu widzenia (FOV) nie mniejszym niż 3.60 mm, odległości roboczej nie mniejszej niż 5 mm, maksymalnym powiększeniu zgodnym z normą ISO/DIS 18221 lub równoważną: nie mniejszym niż 2350:1, rozdzielczości nie gorszej niż 2366 linii/mm, z wbudowanym pierścieniowym oświetlaczem LED oraz wbudowaną przysłoną oświetlacza, umożliwiającą podkreślenie detali na powierzchni próbki poprzez wykorzystanie światła ukośnego. - Oświetlacz LED do obserwacji w świetle odbitym zintegrowany z obiektywami, osiowy, pierścieniowy, co najmniej 4-segmentowy, z możliwością płynnej regulacji intensywności oświetlenia oraz sterowania każdym z segmentów niezależnie z poziomu oprogramowania. - Podstawa do oświetlenia przechodzącego o wymiarach nie mniejszych niż 75 mm x 55 mm, kompatybilna ze stolikiem i sterowana z poziomu oprogramowania. - Możliwość doinstalowania do obiektywów wymiennych adapterów: polaryzatora, oświetlenia nisko-kątowego oraz dyfuzora - Automatyczna regulacja przysłony z poziomu oprogramowania w celu uzyskania najlepszej rozdzielczości i maksymalnej głębi ostrości. - Układ umożliwiający zmianę polaryzacji światła, składający się z płyty ćwierćfalowej. - Możliwość dokonania zmiany obiektywu (wysunięcia, zamiany i wsunięcia obiektywu) w czasie nie dłuższym niż 5 sekund z zachowaniem ciągłości pomiarów bez konieczności ponownego konfigurowania ustawień mikroskopu. - System zdolny do automatycznego rozpoznawania zainstalowanego obiektywu, kodowania powiększenia oraz zachowywania parafokalności po dokonaniu zmiany obiektywu. - Możliwość dokonania demontażu głowicy mikroskopu od podstawy. - Podstawa mikroskopu zapewniająca możliwość przechylania głowicy mikroskopu w zakresie nie mniejszym niż ± 60°, przy użyciu jednej ręki. System musi posiadać dźwiękowe ostrzeżenie o możliwości kontaktu obiektywu ze stolikiem. - Zmotoryzowany hybrydowy stolik z możliwością manualnego przesuwu: - w osiach x oraz y, zapewniający zakres ruchu nie mniejszy niż 70 x 50 mm z rozdzielczością nie mniejszą niż 1 μm, - zakres obrotu w płaszczyźnie xy wynoszący ± 180°, - Zmotoryzowany przesuw w osi z w zakresie nie mniejszym niż 60 mm z rozdzielczością nie mniejszą niż 0,25 μm, z możliwością manualnego ustawiania ostrości za pomocą śrub do zgrubnej i dokładnej regulacji. - Hybrydowe napędy stolika muszą zapewniać także manualne sterowanie ostrością przez pokrętło umieszczone pod stolikiem i manualny ruch stolika w osiach X,Y i kącie obrotu. - Minimalny krok przesuwu stolika zmotoryzowanego w osiach X i Y nie więcej niż 1 µm, w osi Z nie więcej niż 0,25µm. - Możliwość połączenia mikroskopu z systemem komputerowym przy pomocy jednego przewodu. - Wbudowane w korpus złącze komunikacyjne o standardzie nie gorszym niż USB 3.1 Gen 1. - Kolorowa kamera cyfrowa wyposażona w sensor typu CMOS nie mniejszy niż 1/2.3”, o rozdzielczości nie gorszej niż 3664 x 2748 pikseli, rozmiarze piksela nie mniejszym niż 1.67 × 1.67 μm, zintegrowana i wbudowana w głowicę mikroskopu , umożliwiająca przechwytywanie obrazu w czasie rzeczywistym przy rozdzielczości nie mniejszej niż 1600x1200 pikseli, z częstotliwością nie gorszą niż 37 klatek/sekundę. - Czas ekspozycji w zakresie nie mniejszym niż od 0.5 do 500 ms. - Funkcje automatycznej regulacji ostrości obrazu oraz ciągłej, automatycznej zmiany ostrości przesuwanego obrazu. - Oprogramowanie umożliwiające tworzenie obrazu o szerokiej rozpiętości tonalnej (HDR). - Oprogramowanie umożliwiające płynny odczyt powiększenia oraz prawidłową, automatyczną kalibrację przy dowolnym powiększeniu i obiektywie. - Oprogramowanie do obsługi mikroskopu optyczno-cyfrowego, akwizycji i archiwizacji obrazu, zmiany ustawień, sterowania oświetleniem, odczytu kodowanych funkcji systemu i automatyczne składanie obrazu w osiach XYZ - tworzenie map 2D i 3D powierzchni. - Oprogramowanie umożliwiające generowanie raportów przy wykorzystaniu gotowych szablonów z możliwością ich edytowania do własnych potrzeb, - Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie pomiarów na obrazach 2D i 3D wraz z możliwością eksportu wyników do arkusza kalkulacyjnego. - Oprogramowanie umożliwiające podgląd kilku obrazów jednocześnie - Oprogramowanie umożliwiające dodawanie adnotacji w zakresie co najmniej: napisów, oznaczeń, komentarzy oraz skali. - Oprogramowanie umożliwiające zapamiętywanie pozycji na próbkach oraz szybkie poruszanie się między punktami. - Oprogramowanie umożliwiające stabilizację obrazu. - Oprogramowanie umożliwiające zapamiętanie i odtworzenie ustawień mikroskopu w zakresie co najmniej: położenie osi XY i Z oraz parametrów oświetlenia wraz z zastosowanymi nakładkami oraz trybami oświetlenia. - Oprogramowanie w języku angielskim z interfejsem w postaci intuicyjnych piktogramów - Oprogramowanie od tego samego producenta co mikroskop, co zapewnia pełną kompatybilność hardware i software. System musi umożliwić w przyszłości rozbudowę o: - Możliwość zamontowania oświetlacza LED, dwuramiennego, typu "gęsia szyja", o długości każdego ramienia nie mniejszej niż 500mm, o temperaturze barwowej 5600K, wyposażonego w nie mniej niż dwa porty CAN. - Ruch w osi Z w zakresie co najmniej 600 mm oraz w osi XY. - Stolik skanujący XY w zakresie 150x100mm i nośności 5kg. - Stolik ślizgowy XY w zakresie 300mmx300mm. |  |

| …………………………… | …………………… | …………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| ( miejscowość) | (data) | (pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) |