## Arkusz1
Zapytanie nr 2/2024 SMART nr w Bazie Konkurencyjności - 2024-49866-190232 Tytuł zapytania: Dostawa materiałów laboratoryjnych w ramach projektu pt. “Opracowanie oraz wdrożenie nowatorskiego i skalowalnego procesu biorafineryjnego do pełnego przetwarzania odpadów kawowych na zrównoważone chemikalia o istotnym potencjale rynkowym, demonstrującego potencjał gospodarki obiegu zamkniętego” (nr wniosku: FENG.01.01-IP.02-0451/23)
Nazwa oferenta:
NIP:
Adres:
LP | NAZWA | SPECYFIKACJA | DOSTAWA 1 | DOSTAWA 2 | WARTOŚĆ NETTO [zł] (suma należna za dostawę 1 i 2)
CZĘŚĆ 1 akcesoria laboratoryjne
1 | Kulki szklane | niesterylne, średnica 3-5 mm, odporne na wysokie temperatury (do zastosowań grzewczych) | 1 kg | 1 kg
2 | Pudełka na tipsy 5 ml | autoklawowalne | 5 szt. | -
3 | Pudełka na tipsy 10 ml | autoklawowalne | 5 szt. | -
4 | Kamyki wrzenne | - | 0,25 kg | -
5 | Statyw na eppendorfy | 80-miejscowy, wymiary min. 205 x 65 x 25 mm | 5 szt. | -
6 | Stojak na falcony 50 ml | odpowiedni do probówek typu falcon o objętości 50 ml | 2 szt. | -
7 | Taśma do autoklawu | samoprzylepna taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parą wodną, długość 50 m (w przypadku mniejszej długości - 2 x 2 szt.) | 1 szt. | 1 szt.
8 | Filtry papierowe | jakościowe, bezpyłowe, okrągłe, średnica min. 17 cm, gramatura 80-90 g/m3, grubość 0,14-0,20 um, rozmiar cząstek filtrowanych 2-5 um | 1 x 100 szt. | 1 x 100 szt.
9 | Bibuła filtracyjna | do zastosowań technicznych, rozmiar cząstek filtrowanych 10-25 um, prostokątne arkusze np. 45 x 56 cm lub rolka (1 szt.) | 2 x 100 szt. | 2 x 100 szt.
10 | Stojak na szalki | odpowiedni do szalek Petriego o średnicy 9 cm | 4 szt. | -
11 | Wkłady gazowe | nabój C 206 do palników Bunsena Labogaz, mieszanina gazów butan/propan 80/20, objętość 314 ml, wymiary 9x9 cm (d/h) | 10 szt. | 10 szt.
12 | Filtry strzykawkowe in-line (filtry powietrza do bioreaktorów) | rozmiar porów 0,2 um, średnica 5 cm, pojedyncza hydrofobowa membrana PTFE, do sterylizacji | 1 x 10 szt. | 1 x 10 szt.
13 | Parafilm | szerokość 50 mm, długość min. 30 m | - | 1 szt.
14 | Tacki do wagosuszarki | aluminiowe, średnica 9,5 cm, odpowiednie do wagosuszarki OHAUS MB90 | 2 x 20 szt | 2 x 20 szt.
15 | Podstawka pod kolby okrągłodennne | Uniwersalna, opcjonalnie do kolby 2000 ml | 6 szt. | -
16 | Papierki wskaźnikowe | Zakres pH 1-12, opcjonalnie 3-punktowe | 2 op. | 2 op.
17 | Szpatułki/łyżeczki metalowe | Różne rozmiary, odporne na kwasy i zasady | 10 szt. | -
SUMA [zł]
CZAS DOSTAWY [dni]
CZĘŚĆ 2 BHP
1 | Ręczniki higieniczne | ręczniki papierowe w rolce | 10 szt. | 10 szt.
2 | Ręczniki higieniczne | ręczniki papierowe do podajników | 15 x 150 szt. | 15 x 150 szt.
3 | Okulary ochronne | - | 5 szt. | -
4 | Rękawiczki jednorazowe | Nitrylowe, bezpudrowe, rozm. S (x3), M (x4) i L (x1) | 8 x 100 szt. | 8 x 100 szt.
5 | Rękawice z ochroną przed niską temperaturą | rozm. 8 | 1 para | -
6 | Rękawice z ochroną przed wysoką temperaturą | rozm. 8 | 1 para | -
7 | Rękawice z ochroną przed skaleczeniem | rozm. 8 | 1 para | -
8 | Rękawice z ochroną przed chemikaliami | rozm. 8 | 1 para | -
9 | Worki do autoklawu 45 L | odpowiednie do sterylizatora parowego | 1 x 100 szt. | 1 x 100 szt.
10 | Worki do autoklawu 130 L | odpowiednie do sterylizatora parowego | 1 x 100 szt. | 1 x 100 szt.
11 | Trilux | do mycia szkła laboratoryjnego | 5 x 1 l | 5 x 1 l
12 | Płyn do naczyń | do mycia szkła laboratoryjnego | 1 x 5 l | 1 x 5 l
13 | Płyn do mycia powierzchni | płyn do czyszczenia powierzchni laboratoryjnych w sprayu 1l | 3 x 1 l | 3 x 1l
SUMA [zł]
CZAS DOSTAWY [dni]
CZĘŚĆ 3 materiały plastikowe
1 | Szalki plastikowe | PP/PS, sterylne, średnica 90 mm, bez żeber | 6 x 600 szt. | 6 x 600 szt.
2 | Falcony 15 ml | sterylne, autoklawowalne (opcjonalnie) | 15 x 500 szt. | 15 x 500 szt.
3 | Falcony 50 ml | sterylne, autoklawowalne (opcjonalnie) | 10 x 500 szt. | 10 x 500 szt.
4 | Eppendorfy 1,5 ml | probówki wirówkowe 1,5 ml, bezbarwne, z wieczkiem | 15 x 500 szt. | 15 x 500 szt.
5 | Eppendorfy 2 ml | probówki wirówkowe 2 ml, bezbarwne, z wieczkiem | 5 x 500 szt. | 5 x 500 szt.
6 | Eppendorfy 1,5 ml bursztynowe | probówki wirówkowe 1,5 ml, bursztynowe, z wieczkiem | 10 x 400 szt. | 10 x 400 szt.
7 | Płytki 96-dołkowe | 96-dołkowe; niesterylne; dołki z płaskim dnem | 5 x 100 szt. | 5 x 100 szt.
8 | Końcówki do pipet 0,01 ml | końcówki 0,01 ml, niesterylne, bezbarwne, autoklawowalne, kompatybilne z pipetami HTL | 20 x 1000 szt. | 20 x 1000 szt.
9 | Końcówki do pipet 0,2 ml | końcówki 0,2 ml, niesterylne, bezbarwne, autoklawowalne, kompatybilne z pipetami HTL | 10 x 1000 szt. | 20 x 1000 szt.
10 | Końcówki do pipet 1 ml | końcówki 1,0 ml, niesterylne, bezbarwne, autoklawowalne, kompatybilne z pipetami HTL | 20 x 1000 szt. | 20 x 1000 szt.
11 | Końcówki do pipet 5 ml | końcówki 5,0 ml, niesterylne, bezbarwne, autoklawowalne, kompatybilne z pipetami HTL | 10 x 250 szt. | 10 x 250 szt.
12 | Końcówki do pipet 10 ml | końcówki 10 ml, niesterylne, bezbarwne, autoklawowalne, kompatybilne z pipetami HTL | 3 x 200 szt. | 3 x 200 szt.
13 | Igły do strzykawek | sterylne, min. 70 mm długości, średnica 1,2 lub 1,8 mm, pasujące do poz. 15, 16 i 17 | 4 x 100 szt. | 4 x 100 szt.
14 | Igły do strzykawek | sterylne, min. 70 mm długości, średnica 0,6lub 0,8 mm, pasujące do poz. 15, 16 i 17 | 2 x 100 szt. | 2 x 100 szt.
15 | Strzykawki sterylne | 20 ml, z gwintem | 3 x 100 szt. | 3 x 100 szt.
16 | Strzykawki sterylne | 100 ml, z gwintem | 1 x 100 szt. | 1 x 100 szt.
17 | Strzykawki sterylne | 3 ml, z gwintem | 2 x 100 szt. | 1 x 100 szt.
18 | Pipety Pasteura | LDPE; objętość 2-3 ml | 1 x 500 szt. | 1 x 500 szt.
19 | Filtry strzykawkowe PVDF | Membrana PVDF; średnica 13 mm; średnica porów 0,22 um | 6 x 100 szt. | 4 x 100 szt.
20 | Filtry strzykawkowe PVDF | Membrana PVDF; średnica 13 mm; średnica porów 0,45 um | 6 x 100 szt. | 4 x 100 szt.
21 | Filtry strzykawkowe PVDF lub GF | Membrana PVDF lub GF; średnica 13-30 mm; średnica porów 1,0 um | 2 x 100 szt. | 2 x 100 szt.
22 | Cryo probówki | samostojące, sterylne, z miejscem na podpis, gwint wewnątrz, objętość 2 ml | 1 x 100 szt. | 1 x 100 szt.
23 | Końcówki do pipety dozującej | Zestaw końcówek z wyporem bezpośrednim, kompatybilny z pipetą dozującą Eppendorf Multipette E3, pakiet mieszanych objętości | 2 x 9 szt. | -
24 | Probówki PCR | PP; niesterylne; objętość 0,2 ml; pojedyncze w worku; płaska pokrywka | 1 x 1000 szt. | 1 x 1000 szt.
25 | Płytki 96-dołkowe | sterylne, pakowane pojedyńczo, z pokrywką, płaskie dołki, do mikrobiologii | 50 szt. | 50 szt.
SUMA [zł]
CZAS DOSTAWY [dni]
CZĘŚĆ 4 materiały do prowadzenia hodowli komórkowych (sterylne)
1 | Pipety serologiczne 1 ml | sterylne, pakowane pojedynczo | 3 x 500 szt. | 3 x 500 szt.
2 | Pipety serologiczne 2 ml | sterylne, pakowane pojedynczo | 4 x 400 szt. | 4 x 400 szt.
3 | Pipety serologiczne 5 ml | sterylne, pakowane pojedynczo | 4 x 250 szt. | 4 x 250 szt.
4 | Pipety serologiczne 10 ml | sterylne, pakowane pojedynczo | 4 x 400 szt. | 4 x 400 szt.
5 | Pipety serologiczne 25 ml | sterylne, pakowane pojedynczo | 4 x 200 szt. | 4 x 200 szt.
6 | Pipety serologiczne 50 ml | sterylne, pakowane pojedynczo | 2 x 100 szt. | 2 x 100 szt.
7 | Butelki do hodowli komórkowych 50 ml | sterylne, do hodowli komórek adherentnych, | 4 x 200 szt. | 4 x 200 szt.
8 | Butelki do hodowli komórkowych 750 ml | sterylne, do hodowli komórek adherentnych, | 2 x 100 szt. | 2 x 100 szt.
9 | Płytki 96-dołkowe | sterylne, plaskie dno, do hodowli komórek adherentnych | 5 x 100 szt. | 5 x 100 szt.
SUMA [zł]
CZAS DOSTAWY [dni]
CZĘŚĆ 5 szkło laboratoryjne
1 | Zlewka szklana 10 ml | odporna na niskie i wysokie temperatury, odporna na kwasy i zasady | 5 szt. | -
2 | Zlewka szklana 25 ml | odporna na niskie i wysokie temperatury, odporna na kwasy i zasady | 4 szt. | -
3 | Zlewka szklana 100 ml | odporna na niskie i wysokie temperatury, odporna na kwasy i zasady | 16 szt. | -
4 | Zlewka szklana 250 ml | odporna na niskie i wysokie temperatury, odporna na kwasy i zasady | 3 szt. | -
5 | Zlewka szklana 600 ml | odporna na niskie i wysokie temperatury, odporna na kwasy i zasady | 3 szt. | -
6 | Zlewka szklana 1000 ml | odporna na niskie i wysokie temperatury, odporna na kwasy i zasady | 2 szt. | -
7 | Zlewka szklana 5000 ml | odporna na niskie i wysokie temperatury, odporna na kwasy i zasady | 3 szt. | -
8 | Zlewka szklana 10000 ml | odporna na niskie i wysokie temperatury, odporna na kwasy i zasady | 1 szt. | -
11 | Cylinder miarowy 25 ml | klasa A, biała podziałka (opcjonalnie), szklana nóżka | 3 szt. | -
12 | Cylinder miarowy 100 ml | klasa A, biała podziałka (opcjonalnie), szklana nóżka | 3 szt. | -
13 | Cylinder miarowy 250 ml | klasa A, biała podziałka (opcjonalnie), szklana nóżka | 3 szt. | -
14 | Cylinder miarowy 500 ml | klasa A, biała podziałka (opcjonalnie), szklana nóżka | 5 szt. | -
15 | Cylinder miarowy 1000 ml | klasa A, biała podziałka (opcjonalnie), szklana nóżka | 5 szt. | -
16 | Cylinder miarowy 2000 ml | klasa A, biała podziałka (opcjonalnie), szklana nóżka | 1 szt. | -
17 | Pipeta jednomiarowa 1 ml | klasa AS | 1 szt. | -
18 | Pipeta jednomiarowa 2 ml | klasa AS | 1 szt. | -
19 | Pipeta jednomiarowa 5 ml | klasa AS | 1 szt. | -
20 | Pipeta jednomiarowa 10 ml | klasa AS | 1 szt. | -
21 | Pipeta jednomiarowa 25 ml | klasa AS | 1 szt. | -
22 | Pipeta wielomiarowa 1 ml | klasa AS | 1 szt. | -
23 | Pipeta wielomiarowa 2 ml | klasa AS | 1 szt. | -
24 | Pipeta wielomiarowa 5 ml | klasa AS | 1 szt. | -
25 | Pipeta wielomiarowa 10 ml | klasa AS | 1 szt. | -
26 | Pipeta wielomiarowa 25 ml | klasa AS | 2 szt. | -
27 | Kuwety szklane | droga optyczna 10mm, objętość 2 ml | 5 szt. | -
28 | Butelka Schotta 250 ml | gwint GL 45, z nakrętką, bezbarwna, szklana, odporna na wysokie i niskie temperatury, odporna na kwasy i zasady | 10 szt. | -
29 | Butelka Schotta 500 ml | gwint GL 45, z nakrętką, bezbarwna, szklana, odporna na wysokie i niskie temperatury, odporna na kwasy i zasady | 10 szt. | -
30 | Butelka Schotta 250 ml bursztynowa | gwint GL 45, z nakrętką, bursztynowa, szklana, odporna na wysokie i niskie temperatury, odporna na kwasy i zasady | 10 szt. | -
31 | Butelka Schotta 500 ml bursztynowa | gwint GL 45, z nakrętką, bursztynowa, szklana, odporna na wysokie i niskie temperatury, odporna na kwasy i zasady | 10 szt. | -
32 | Kolba okrągłodenna 2000 ml | ze szlifem 29/32, szkło borokrzemowe, odporna na wysokie i niskie temperatury, odporna na kwasy i zasady | 6 szt. | -
33 | Kolba okrągłodenna 250 ml | ze szlifem 29/32, szkło borokrzemowe, odporna na wysokie i niskie temperatury, odporna na kwasy i zasady | 2 szt. | -
34 | Kolba okrągłodenna 2-szyjna 2000 ml | ze szlifem 29/32, szkło borokrzemowe, odporna na wysokie i niskie temperatury, odporna na kwasy i zasady | 2 szt. | -
35 | Korek do kolby szklanej | do kolby szklanej ze szlifem 29/32 | 6 szt. | -
36 | Termometr szklany ze szlifem | ze szlifem 29/32, pasujący do poz. 35 | 2 szt. | -
37 | Chłodnica spiralna | ze szlifem 29/32, długość of 50-70 cm | 3 szt. | -
38 | Szkiełka podstawowe | wymiary ok. 75 x 45 mm, opcjonalnie bez pola do podpisu | 1 x 50/100 szt. | -
39 | Szkiełka nakrywkowe | prostokątne, wymiary ok. 20 x 20 mm | 2 x 100 szt. | -
40 | Biureta szklana | 25 ml, podziałka 0,1 ml, odporność chemiczna i termiczna | 2 szt. | -
SUMA [zł]
CZAS DOSTAWY [dni]
CZĘŚĆ 6 Zestawy testów (mykotoksyny)
1 | ELISA na aflatoksyny | suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2; do płytek 96-dołkowych; zawiera wzorzec; LOD 2,5 ppb | 1 zestaw | -
2 | Testy na alfatoksyny | suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2; 48 testów w zestawie; szybkie testy paskowe; LOD 0,4/1,3 ppb; dostosowany do matrycy kawowej; kompatybilne z urządzeniem Lateral flow reader 3PR MINI | 1 zestaw | -
3 | Testy na ochratoksyny | 48 testów w zestawie; szybkie testy paskowe; LOD 0,6 ppb; dostosowany do matrycy kawowej; kompatybilne z urządzeniem Lateral flow reader 3PR MINI | 1 zestaw | -
SUMA [zł]
CZAS DOSTAWY [dni]
CZĘŚĆ 7 filtry do wody DEMI i MQ
1 | Moduł osadowo-węglowy-zmiękczający | kompatybilny z urządzeniem HYDROLAB HLP 20sp (obecnie stosowany: EO-MA-12) | 1 szt. | 1 szt.
2 | Moduł jonowymienny | kompatybilny z urządzeniem HYDROLAB HLP 20sp (obecnie stosowany: EJ-5000-0) | 1 szt. | 1 szt.
3 | Kapsuła mikrofiltracyjna | 0,2um 150cm2 CE szybkozłączka | 1 szt. | 1 szt.
4 | Prefiltr | Prefiltr 5um 10` | 1 szt. | 1 szt.
SUMA [zł]
CZAS DOSTAWY [dni]
CZĘŚĆ 8 substancje pomocnicze
1 | Roztwór do przechowywania elektrody | roztwór konserwujący do elektrod pH | 1 x 1l | -
2 | Roztwór do czyszczenia elektrod | roztwór czyszczący do elektrod pH, pozwalający na usunięcie wszelkich pozostałości po próbkach, w tym również białek | 1 x 1l | -
3 | Bufor o pH 7,00 | +/- 0,02 | 1 x 0,5l
4 | Elektrolit LiCl | 2M roztwór w etanolu, bezwodny | - | 1 x 0,25l
SUMA [zł]
CZAS DOSTAWY [dni]
CZĘŚĆ 9 akcesoria do GC/HPLC
1 | Strzykawki do GC | odpowiednie do autosamplera AOC-20i Plus Shimadzu, objętość 10 ul, długość igły 42 mm (obecnie stosowane: Syringe, GC, 10uL 0.63 OD, AOC-14/17/20 (221-34618)) | 5 szt. | 2 szt.
2 | Wkładki wlotowe do GC (split) | kompatybilne z GC-2030 Shimadzu; do nastrzyku ze splitem, z wełną, ID 3.4mm, OD 5mm, L 95mm (obecnie stosowane: Deactivated Insert for Split od Shimadzu (227-35007-01)) | 3 x 5 szt. | 2 x 5 szt.
3 | Wkładki wlotowe do GC (splitless) | kompatybilne z GC-2030 Shimadzu; do nastrzyku bez splitu, szklane, z wełną, ID 3.4mm, OD 5mm, L 95mm (obecnie stosowane: Deactivated Insert for Splitless od Shimadzu (227-35008-01)) | 2 x 5 szt. | 1 x 5 szt.
4 | Fiolki do HPLC (z zakrętkami) | szklane, bezbarwne, objętość 2 ml (12x32mm), gwint 9-425, pasujące zakrętki z septą silikonową 1 mm | 8 x 100 szt. | 8 x 100 szt.
5 | Fiolki do HPLC (z zakrętkami) | szklane, bursztynowe, objętość 2 ml (12x32mm), gwint 9-425, pasujące zakrętki z septą silikonową 1 mm | 2 x 100 szt. | -
6 | Fiolki do HPLC (z zakrętkami) | szklane, bursztynowe, objętość 4 ml, pasujące zakrętki z septą silikonową 1 mm | 2 x 100 szt. | 2 x 100 szt.
7 | Inserty do fiolek HPLC/GC | objętość 0,2 ml; z polimerową stopką (opcjonalnie), pasujące do fiolek z poz. 4-5 | 2 x 100 szt. | 2 x 100 szt.
8 | Septy | septa do portu nastrzyku, maksymalna temperatura iniekcji 350 st. C (obecnie stosowane: Premium Green Septa od Shimadzu (227-35004-01) | 1 x 50 szt. | 1 x 50 szt.
9 | O-ring | silikonowa uszczelka do portu nastrzyku, odporna na wysokie temperatury, pasująca do pozycji 2 i 3 (obecnie stosowane: O-ring, Viton, for Glass Liner od Shimadzu (227-35005-01)) | 4 x 10 szt. | 4 x 10 szt.
10 | filtry powietrza HPLC | zawór powietrza do fazy ciekłej ze wskaźnikiem żywotności (min. 6 miesięcy), gwint 1/4", pasujący do korka GL45, bez korka | 10 szt. | 10 szt.
11 | filtr wylotowy HPLC | filtr wylotowy na zlewki HPLC, ze wskaźnikiem żywotności (min. 6 miesięcy) | 1 szt. | 1 szt.
SUMA [zł]
CZAS DOSTAWY [dni]
CZĘŚĆ 10 akcesoria do autoklawu
1 | uszczelka do autoklawu | uszczelka do autoklawu Prestige Medical | 2 szt. | -
2 | kosz do autoklawu | kosz pełny ze stali nierdzewnej o wymiarach Ø 376x220 mm | 1 szt. | -
SUMA [zł]
CZAS DOSTAWY [dni]
CZĘŚĆ 11 akcesoria do bioreaktora
1 | Wąż silikonowy | do pompy perystaltycznej, odporny na działanie kwasów i zasad oraz sterylizację, średnica wewnętrzna 5/32 IN, średnica zewnętrzna 7/32 IN (grubość scianek 1/32 IN) | 20 m | -
2 | Septy do biorektora | średnica 8mm, grubość 1 mm, autoklawowalne | 1 x 100 szt. | -
SUMA [zł]
CZAS DOSTAWY [dni]
CZĘŚĆ 12 akcesoria do bioreaktora cz. 2
1 | Port do sterylnego pobierania prób z bioreaktora | bezigłowy, z zastawką silikonową i wężykiem, kompatybilny z bioreaktorem Sartorius Biostat A, odpowiedni do sterylizacji | 2 x 20 szt | 2 x 20 szt.
SUMA [zł]
CZAS DOSTAWY [dni]
OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że jako Oferent posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności.
2. Niniejszym oświadczam, że wdrożyliśmy i utrzymujemy standardy bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z GMP oraz normą ISO 45001:2018 (lub równoważną).
3. Oświadczam, że Oferent realizował w przeszłości zamówienia dot. dostawy akcesoriów laboratoryjnych.
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia oraz wobec których nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji lub co do których nie ogłoszono upadłości/likwidacji.
5. Oświadczam, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, co jest rozumiane jako istnienie albo wpływ powiązań osobowych lub kapitałowych na bezstronność postępowania, polegające na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Załączniki ......
PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA OFERENTA ..................................................................................