Lędziny, dnia  07.06.2024 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/UEZ/2024

„Zakup chromatografu jonowego do analizy próbek powietrza dla CBiD sp. z o.o.”

- ZAMAWIAJĄCY:

CENTRUM BADAŃ I DOZORU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Lędzińska 8, 43-143 Lędziny, NIP: 6460008992

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie zamówienia:

W sprawach ogólnych:

Zbigniew Zabawa, tel.: 509 050 017, e-mail: z.zabawa@cbid.pl

W sprawach technicznych:

Ewa Kania , tel.: 508 150 260 , e-mail: e.kania@cbid.pl

2. INFORMACJE OGÓLNE:

- postępowanie prowadzone jest celem zachowania wymogów określonych w dokumencie: Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,

- prowadzone postępowanie ma na celu zapewnienie, że wydatek w projekcie zostanie poniesiony              z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, w sposób przejrzysty, racjonalny (celowy), oszczędny                 i efektywny,

- do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późniejszymi zmianami).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup chromatografu jonowego do analizy próbek powietrza dla CBiD sp. z o.o.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - parametry:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4.

W związku z uwzględnieniem przez Zmawiającego kryteriów związanych z koncepcją tzw. zielonych zamówień, przedmiot zamówienia winien także spełniać następujące kryteria:

chromatograf jonowy powinien generować w standardowych warunkach pracy jak najmniejsze ilości ścieków.

3. Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): chromatografy gazowe 38432210-7.

- Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na okres minimum 24 miesiące, począwszy od dnia końcowego odebrania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,

b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 1 lit. a - b nastąpi na podstawie Oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 1a (dla Wykonawcy krajowego) do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o kryterium: ,,spełnia"-,,nie spełnia". W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków dostępu, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.

5. KRYTERIA OCENY OFERT (informacja o wagach punktowych, opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert).

Do oceny ofert zostaną zastosowane następujące kryteria wyboru:

| Kryterium | Waga |
| --- | --- |
| - Cena netto | 60% |
| - Kryterium techniczne | 30% |
| - Kryterium długości gwarancji producenta | 5% |
| - Kryterium „zielonych zamówień” | 5% |

Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach:

Podstawę do oceny ofert w kryterium „Cena netto” stanowić będzie cena netto oferty. Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną liczbę punktów (100 pkt x 60 % - 60 punktów). Punkty pozostałym Wykonawcom zostaną przyznane wg następującej zasady:

Cn

Kc =  ------------- x 60% x 100

Co

gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto

Co – cena netto zaproponowana w ofercie badanej

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Maksymalną ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w zakresie kryterium ,,Cena netto” wynosi 60 pkt.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty wycenionej w walucie innej niż złoty, dla potrzeb oceny ofert cena netto zostanie przeliczona na złotówki po kursie sprzedaży danej waluty opublikowanym przez NBP (Tabela C) na dzień zamknięcia składania ofert.

Kryterium techniczne Kt będzie rozpatrywane na podstawie złożonej w Formularzu oferty.

Oferta z zadeklarowanymi najwięcej punktowanymi wg. poniższej Tabeli parametrami technicznymi otrzyma w ramach kryterium maksymalną liczbę punktów (100 pkt x 30 % - 30 punktów).

| Lp. | Parametry techniczne | Ilość przyznawanych punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pompa nr 1: izokratyczna inertna chemicznie , pracująca z ciśnieniem maksymalnym co najmniej 35MPa | Ciśnienie ≥40MPa – 10pkt Ciśnienie <40MPa – 0pkt |
| 2 | Detektor UV/VIS: poziom szumów przy 254 nm | Poziom szumów ≤2,5 µAU – 10pkt Poziom szumów > 2,5 µAU: – 0pkt |
| 3 | Tłumik/wzmacniacz anionowy (supprescor): - Membranowy, pracujący z wykorzystaniem elektrolizy wody - Kolumnowy pracujący z zewnętrznym reagentem | Membranowy, pracujący z wykorzystaniem elektrolizy wody – 10 pkt Kolumnowy pracujący z zewnętrznym reagentem – 0 pkt |
|  | Maksymalna liczba punktów | 30 pkt |

Maksymalną ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w zakresie kryterium technicznego wynosi 30 pkt.

Kryterium długość gwarancji producenta będzie rozpatrywane na podstawie złożonej w Formularzu oferty. Oferta z zadeklarowanym najdłuższym czasem gwarancji producenta większym niż 24 m-ce począwszy od dnia końcowego odebrania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego otrzyma w ramach kryterium maksymalną liczbę punktów (100 pkt x 5 % - 5 punktów).

Punkty pozostałym Wykonawcom zostaną przyznane wg następującej zasady:

Go

Kg =  ------------- x 5% x 100

Gn

gdzie:

Go – długość gwarancji zaproponowana w ofercie badanej

Gn – długość gwarancji zaproponowana w ofercie z najdłuższym terminem

Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin gwarancji”

Wykonawcy, którzy zadeklarują nie dłuższą niż 24 –m-ce długość gwarancji producenta otrzymają 
0 pkt. w tym kryterium.

Maksymalną ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w zakresie kryterium długości gwarancji wynosi 5 pkt.

Kryterium „zielonych zamówień” – oferent który zaoferuje chromatograf jonowy generujący w standardowych warunkach pracy jak najmniejsze ilości ścieków: ≤1ml/min przy oznaczeniach anionów z detekcją konduktometryczną  otrzyma w ramach kryterium maksymalną liczbę punktów (100 pkt x 5 % - 5 punktów). Wykonawcy, którzy zaoferują chromatograf jonowy generujący w standardowych warunkach pracy ścieki w ilości > 1ml/min lub nie przedstawią posiadania systemu  obniżającego ilości wytwarzanych ścieków  otrzymają 0 pkt. w tym kryterium.

Maksymalną ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w zakresie kryterium zielonych zamówień wynosi 5 pkt.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt + Kg + Kz

gdzie:

K – liczba punktów w ocenie końcowej,

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena netto,

Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium technicznym

Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium długość gwarancji producenta,

Kz – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „zielonych zamówień”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty będące odpowiedzią na niniejsze zapytanie ofertowe należy przesłać poprzez portal https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Dla ofert złożonych przez portal https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl liczy się termin wpływu na portal.

- Termin składania ofert upływa dnia:  12.06.2024 roku. Oferty złożone lub przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Należy przygotować jeden egzemplarz oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 3.

- Do Formularza Oferty Wykonawca ma obowiązek załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzorów stanowiących Załącznik nr 1 i 1a do niniejszego zapytania ofertowego.

  - Oświadczenie Oferenta dotyczące powiązań kapitałowych sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione w dokumentach rejestrowych do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, udzielone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu.

- Ofertę należy podpisać podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany).

- Dopuszcza się, aby ofertę wraz z załącznikami po wypełnieniu i podpisaniu zeskanować do plików PDF.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę) bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie. Niezłożenie wyjaśnień bądź uzupełnień w wymaganym przez Zamawiającego terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych dowodów na spełnianie kryteriów deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

9. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (UMOWY)

Do 90 dni, licząc od daty podpisania umowy . Termin realizacji: nie później niż do października 2024  roku.

10. MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

Siedziba CBiD Sp. z o.o., ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny

11. INFORMACJA NT. ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru ofert a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia tego kryteriów następuje na podstawie Oświadczenia złożonego przez Wykonawcy według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o kryterium: "spełnia"-"nie spełnia".

W przypadku niespełnienia warunku dostępu, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu. Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.

12. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego w przypadku gdy:

  - zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia kryteriów dostępu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,

  - jej treść nie będzie odpowiadała warunkom określonym w zapytaniu ofertowym nr 04/UEZ/2024 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego,

  - zostanie złożona po terminie,

  - Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień dotyczących treści oferty bądź nie uzupełni braków w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

  - Wykonawca poda w ofercie nieprawdziwe informacje.

Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.

13. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w innym języku.

- Wszelkie korespondencja winna być prowadzona poprzez portal https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Odpowiedź zostanie udzielona przez Zamawiającego niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego poprzez portal https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl nie później niż do godz. 14.00 piątego dnia poprzedzającego termin składania ofert.

14. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:

- w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późniejszymi zmianami), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia;

- zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy;

- zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- zmiana warunków i terminów dostawy związana z wystąpieniem zdarzeń związanych z siłą wyższą, na które Zamawiający oraz Wykonawca nie mają wpływu.

15. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

16. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKU, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

17. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 7 LIT. G PODROZDZIAŁU 6.5 WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 – 2020, ICH ZAKRES ORAZ WARUNKI, NA, JAKICH ZOSTANĄ UDZIELONE, O ILE ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TEGO TYPU ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje udzielenia tego typu zamówień.

18. INFORMACJE DODATKOWE

- Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wyniku za pośrednictwem strony internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl .

- Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, o terminie i sposobie podpisania umowy. Termin podpisania umowy warunkowany jest uzyskaniem przez Zamawiającego właściwych decyzji wymaganych od organów nadzorczych i właścicielskich zgodnie z Umową Spółki CBiD sp. z o.o.

- Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający nie odsyła złożonych ofert.

- Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie złożonej oferty na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów, jeżeli cena oferty będzie przewyższała kwotę, którą Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z budżetem projektu.

Wykaz załączników do Zapytania Ofertowego:

Załącznik nr 1 - Oświadczenia w zakresie spełniania kryteriów dostępu.

Załącznik nr 1a-Oświadczenie w zakresie spełnienia kryteriów prawnych.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych.

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy.