## Arkusz kosztorysu
Lp. | ETAP zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do projektu Umowy | jednostka miary | Cena netto w zł | Cena brutto w zł | WAGA - całość 50pkt [pkt]
B. Opracowanie PZT +kosztorysu prac
1. | Opracowanie PZT oraz kosztorysu prac na podstawie przedstawionego Projektu Zagospodarowania Terenu | zł/kpl |  |  | 10
C. Opracowanie dokumentacji projektowej
2. | Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres przyłączenia ogólnodostępnej stacji ładowania wg ust. z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane oraz warunków przyłączenia, zawierający wszystkie niezbęde uzgodnienia branżowe, decyzje związane z wejściem w teren, zakres robót, schemat zasilania, plan zagospodarowania terenu, obliczenia elektryczne, oznakowanie, schemat montażowy i inne, uzgodnienie z OSD, nadzór autorski. | zł/kpl
3. | Opracowanie dokumentacji projektowej - pozycja obejmuje dodatek do pkt. C.2 za uzyskanie Pozwolenia na Budowę wg ust. z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane | zł/kpl
4. | Opracowanie opinii rzeczoznawcy ppoż | zł/kpl.
5. | Opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem stosownej decyzji | zł/kpl
6. | Pełna obsługa geodezyjna | zł/kpl.
7. | Decyzja archeologiczna wraz z nadzorem | zł/kpl.
8. | Dokumentacja powykonawcza | zł/kpl.
9. | Nadzór kierownika budowy | zł/kpl.
10. | Zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej stacji ładowania do lokalnego Wydziału Architektury | zł/kpl.
D. Wykonanie robót budowlanych
11. | Montaż za pomocą podnośnika HDS oraz podłączenie stacji ładowania | zł/szt |  |  | 7
12. | Dostawa, wykop, wykonanie i montaż fundamentu pod stację ładowania | zł/szt
13. | Uruchomienie stacji ładowania, asysta przy integracji z systemem zarządzania | zł/szt
14. | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wykończoną obrzeżem wokół stacji ładowania zgodnie z Zapytaniem Ofertowym | zł/szt
15. | Dostawa, ubezpieczenie i montaż kontenerowej stacji transformatorowej: o mocy 250kVA - z pośrednim układem pomiarowym - z wewnętrzym korytarzem obsługi | zł/kpl |  |  | 5
16. | Dostawa, ubezpieczenie i montaż kontenerowej stacji transformatorowej o mocy 250 kVA - z pośrednim układem pomiarowym - z zewnętrzym korytarzem obsługi | zł/kpl
17. | Dostawa, ubezpieczenie i montaż kontenerowej stacji transformatorowej o mocy 250 kVA - bez układu pomiarowego - z zewnętrzym korytarzem obsługi | zł/kpl
18. | Dostawa, ubezpieczenie i montaż kontenerowej stacji transformatorowej o mocy 400kVA - z pośrednim układem pomiarowym - z wewnętrzym korytarzem obsługi | zł/kpl
19. | Dostawa, ubezpieczenie i montaż kontenerowej stacji transformatorowej o mocy 400 kVA - z pośrednim układem pomiarowym - z zewnętrzym korytarzem obsługi | zł/kpl
20. | Dostawa, ubezpieczenie i montaż kontenerowej stacji transformatorowej o mocy 400 kVA - bez układu pomiarowego - z zewnętrzym korytarzem obsługi | zł/kpl
21. | Dostawa, ubezpieczenie i montaż napowietrznej słupowej stacji transformatorowej o mocy 250 kVA z rozdzielnicą słupową RS-W 6-polową z pośrednim układem pomiarowym | zł/kpl
22. | Wykonanie kompletnego odcinka przyłącza kablowego nN do 5m od złącza ZKŁ do stacji ładowania pojazdów kablem typu YKXS 5x1x95mm2 (długość liczona wg. rzutu na mapie)Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla. Podłączenie kabli w stacji ładowania ujęte w pkt D.11 | zł/kpl |  |  | 5
23. | Wykonanie kompletnego odcinka przyłącza kablowego nN do 5m od złącza ZKŁ do stacji ładowania pojazdów kablem typu YKXS 5x1x120mm2 (długość liczona wg. rzutu na mapie.)Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla. Podłączenie kabli w stacji ładowania ujęte w pkt D.11 | zł/kpl
24. | Wykonanie przyłącza kablowego nN o długości do 1 m od złącza lub stacji trafo SN/nN do złącza ZKŁ kablem typu YKXS 4x1x120mm2 (długość przyłącza liczona wg. rzutu na mapie) Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla, wykonanie niezbędnych odtworzeń. | zł/kpl |  |  | 8
25. | Wykonanie każdego następnego metra przyłącza kablowego nN powyżej 1 metra kablem YKXS 4x1x120mm2 (długość przyłącza liczona wg rzutu na mapie, pozycja obejmuje również wykonanie niezbędnych odtworzeń). | zł/m
26. | Wykonanie przyłącza kablowego nN o długości do 1 m od złącza lub stacji trafo SN/nN do złącza ZKŁ kablem typu YKXS 4x1x150mm2 (długość przyłącza liczona wg. rzutu na mapie) Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla, wykonanie niezbędnych, odtworzeń. | zł/kpl
27. | Wykonanie każdego następnego metra przyłącza kablowego nN powyżej 1 metra kablem YKXS 4x1x150mm2 (długość przyłącza liczona wg rzutu na mapie, pozycja obejmuje również wykonanie niezbędnych odtworzeń). | zł/m
28. | Wykonanie przyłącza kablowego nN o długości do 1 m od złącza lub stacji trafo SN/nN do złącza ZKŁ kablem typu YKXS 4x1x185mm2 (długość przyłącza liczona wg. rzutu na mapie) Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla, wykonanie niezbędnych odtworzeń. | zł/kpl
29. | Wykonanie każdego następnego metra przyłącza kablowego nN powyżej 1 metra kablem YKXS 4x1x185mm2 (długość przyłącza liczona wg rzutu na mapie, pozycja obejmuje również wykonanie niezbędnych odtworzeń). | zł/m
30. | Wykonanie przyłącza kablowego nN o długości do 1 m od złącza lub stacji trafo SN/nN do złącza ZKŁ kablem typu YAKXS 4x1x240mm2 (długość przyłącza liczona wg. rzutu na mapie) Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla, wykonanie niezbędnych odtworzeń. | zł/kpl
31. | Wykonanie każdego następnego metra przyłącza kablowego nN powyżej 1 metra kablem YAKXS 4x1x240mm2 (długość przyłącza liczona wg rzutu na mapie, pozycja obejmuje również wykonanie niezbędnych odtworzeń). | zł/m
32. | Wykonanie przyłącza kablowego nN o długości do 1 m od złącza lub stacji trafo SN/nN do złącza ZKŁ kablem typu YAKXS 4x240mm2 (długość przyłącza liczona wg. rzutu na mapie) Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla, wykonanie niezbędnych odtworzeń. | zł/kpl
33. | Wykonanie każdego następnego metra przyłącza kablowego nN powyżej 1 metra kablem YAKXS 4x240mm2 (długość przyłącza liczona wg rzutu na mapie, pozycja obejmuje również wykonanie niezbędnych odtworzeń). | zł/m
34. | Budowa słupa SN typu E 12/15 Pozycja obejmuje: ustawienie i podłączenie słupa wraz z ustojem oraz innym koniecznym osprzętem pozwalającym wykonanie "wolnej przewieszki" od linii SN 15kV | zł/kpl |  |  | 5
35. | Wyposażenie (zabudowa, wymiana) słupa SN w łącznik typu RN, RUN | zł/kpl
36. | Budowa linii zasilającej SN typu XRUHAKXS 3x1x70mm2 | zł/m
37. | Budowa/przebudowa linii napowietrznej SN do 20 kV z przewodami PAS 3x70mm2 | zł/m
38. | Dostawa i montaż złącza kablowo-pomiarowego z pośrednim układem pomiarowym | zł/kpl
39. | Wyłączenie zasilania linii SN 15kV | zł/szt
40. | Dostawa i montaż do złącza kablowego ZKŁ wraz z wyposażeniem, z zabezpieczeniem rónicowo-prądowym typu B przystosowanym do stacji ładowania o mocy 180kW | zł/szt |  |  | 4
41. | Dostawa i montaż złącza kablowego ZKŁ wraz z wyposażeniem, bez zabazpieczenia rónicowo-prądowego typu B (zabezpieczenie w stacji ładowania) | zł/szt
42. | Dostawa i montaż złącza kablowo-pomiarowego wraz z wyposażeniem, | zł/kpl
43. | Wykonanie uziemienia i podłączenie uziemienia Ru≤10Ω. Pozycja obejmuje: wykonanie uziemienia wraz z wykonaniem pomiarów potwierdzonych protokołem. | zł/szt
44. | Wykonanie uziemienia i podłączenie uziemienia Ru≤5Ω. Pozycja obejmuje: wykonanie uziemienia wraz z wykonaniem pomiarów potwierdzonych protokołem. | zł/szt
45. | Zajęcia pasa drogowego (w tym wykonanie projektu organizacji ruchu). Pozycja obejmuje uśredniony koszt zajęcia pasa drogowego wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu. | zł/kpl.
46. | Zabezpieczenie placu budowy | zł/kpl.
47. | Zajęcia pasa drogowego (bez wykonywania projektu organizacji ruchu). Pozycja obejmuje uśredniony koszt zajęcia pasa drogowego. | zł/kpl.
48. | Budowa 1 m przepustu kablowego z rury DVK ф 160 mm. | zł/m
49. | Budowa 1 m przepustu kablowego z rury DVK ф 110 mm. | zł/m
50. | Budowa 1 m przepustu kablowego z rury DVK ф 75 mm. | zł/m
51. | Budowa 1 m przecisku (przepychu) kablowego z rury SRS ф 160 mm. | zł/m
52. | Budowa 1 m przecisku (przepychu) kablowego z rury SRS ф 75-110 mm. | zł/m
53. | Budowa 1 m przewiertu sterowanego z rur o średnicy ф 110 - 160 mm. | zł/m
54. | Dostawa i montaż odbojnic zabezpieczających słupowych | zł/szt |  |  | 5
55. | Dostawa i montaż odbojnic zabezpieczających najazdowych | zł/szt
56. | Dostawa i montaż oznakowania pionowego - znak D18a z tabliczką "EV Ładowanie" z właściwą stabilizacją. | zł/szt
57. | Wykonanie oznakowania poziomego P-20 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2021 r. + malowanie miejsc postojowych (pozycja obejmuje dwa miejsca parkingowe) | zł/szt
58. | Czyszczenie i odtłuszczenie miejsc postojowych przed malowaniem (pozycja obejmuje dwa miejsca parkingowe) | zł/szt
59. | Prace brukarskie pod miejsca postojowe (kostka brukowa o grubości 8cm z odpowiednią podbudową dla ruchu kołowego) | zł/m2
60. | Ułożenie płyt ażurowych pod miejsca postojowe | zł/m2
61. | Wylewanie asfaltu pod miejsca postojowe | zł/m2
62. | Odtworzenie nawierzchni kostki brukowej | zł/m2
63. | Odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej | zł/m2
64. | Odtworzenie nawierzchni jezdni nieutwardzonej | zł/m2
65. | Wywóz i utylizacja nawierzchni budowlanej | zł/m3
66. | Przebudowa istniejącej infrastruktury elektrycznej (kabel do 120mm2) | zł/m
67. | Przesunięcie do 5 m istniejącej latarni oświetleniowej kolidującej z miejscami ładowania EV | zł/szt
68. | Serwis zgodnie z Zapytaniem Ofertowym | zł/szt
E. Dopuszczenie stacji ładowania do eksploatacji
69. | Przygotowanie zgłoszenia z wymaganymi załącznikami i pozytywny odbiór UDT stacji ładowania | zł/kpl. |  |  | 1
SUMA |  |  |  | 0
zł. brutto
Wyjaśnienia:
W poszczególnych pozycjach należy uwzględnić roboczogodziny niezbędne do realizacji prac, tj cena podana w niniejszym arkuszu musi uwzględniać zarówno roboczogodziny, jak i materiały, sprzęt, urządzenia, zabezpieczenia i wszelkie inne koszty związane z realizacją danej pozycji
Wykonanie przyłącza kablowego zawiera w sobie ułożenie folii, podsypkę piaskową , materiały elektroinstalacyjne tj. oznaczniki, opaski, końcówki kablowe
**stawki obejmują koszty wszystkich elementów koniecznych do kompleksowego wykonania dokumentacji, w tym m.in. koszt prac geodezyjnych, aktualizacji map, uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, opłat za niezbędne uzgodnienia oraz wydane decyzje administracyjne.
Cena stacji trafo obejmuje 5-letnią gwarancję wraz corocznymi przeglądami oraz przegląd (raz na rok, przez 5 lat)
Wymagane jest przekazanie dokumentacji fotograficznej z każdego etapu wykonawczo-montażowego.