………………...………………...

(miejscowość, data)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 16/14/2024/FEPD.01.05

Dotyczy projektu nr FEPD.01.05-IZ.00-0028/23, pt.: „Dywersyfikacja oferty firmy Promostal Sp. z o.o. Sp. k. poprzez wdrożenie innowacji procesowej oraz produktowej i implementację wyników prac B+R” zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, 
Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw,

Typ: Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP, realizowane na obszarze gmin wymienionych w załączniku nr I do programu FEdP, Numer naboru: FEPD.01.05-IZ.00-002/23

# OFERTA 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 16/14/2024/FEPD.01.05

## Oferent:

……………………….………………………….……………………....

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji)

tel.: ……………….…………………………………….……………….

e-mail: ………….……………………………………………..……….

……………………………………………………….……………………

(osoba do kontaktu po stronie Oferenta, imię nazwisko, tel.)

- Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia dotyczącego zakupu i dostawy współrzędnościowego systemu pomiarowego – 1 szt. nie może być dłuższy niż do 30.09.2024 r. Termin realizacji zamówienia musi zostać precyzyjnie wskazany w formularzu oferty stanowiącym Załącznik 
nr 2 do zapytania ofertowego nr 16/14/2024/FEPD.01.05. Za termin realizacji zamówienia Zamawiający przyjmuje datę podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Zamawiający jest uprawniony do:

- odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu 
na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad;

- powierzenia usunięcia wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, 
w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych podczas odbioru usterek 
i wad w wyznaczonym terminie, a skutkujących dla Zamawiającego niemożliwością zakończenia umowy w wyznaczonym terminie.

Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić do miejsca realizacji projektu pod adres: 
ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka.

Termin realizacji zamówienia (dd/mm/rrrr):

…………………………………………………………………….

- Cena przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa współrzędnościowego systemu pomiarowego – 1 szt.

Oferowana cena przedmiotu zamówienia netto: …………………………………….,

słownie:.........................................................................................................................................

Oferowana cena przedmiotu zamówienia brutto: …………………………………….,

słownie:.........................................................................................................................................

| Przedmiot zamówienia | Liczba szt. | Wartość netto ogółem | Wartość brutto ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne parametry techniczne współrzędnościowego systemu pomiarowego, składającego się ze skanera, mobilnej stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem do przechwytywania, konwersji i analizy danych ze skanera – 1 szt.: - Skaner: - skaner 3D wykorzystujący technologię laserową; - rekomendowany rozmiar skanowanej części: 1 x 15 m; - klasa bezpieczeństwa lasera zgodnie z normą EN 60825-1 lub równoważną: 2M (bezpieczne dla oczu); - prędkość pomiarowa nie mniejsza niż 2 200 000 pomiarów/s; - powierzchnia pomiarowa: minimum 1000 x 1000 mm; - maksymalna odległość od skanowanego: od 300 mm do 2500 mm; - głębokość pola pomiarowego: minimum 2000 mm; - rozdzielczość pomiaru: minimum 0,04 mm; - maksymalny błąd dopuszczalny urządzenia MPE nie większy niż 0,1+(L/670000) mm potwierdzony certyfikatem kalibracji akredytowanego laboratorium, który musi zostać dostarczony wraz z urządzeniem; - sposób łączenia poszczególnych skanów w oparciu o markery refleksyjne oraz best-fit (najlepsze dopasowanie); - klasa ochrony: minimum IP50; - połączenie z jednostką sterującą za pomocą jednego przewodu lub bezprzewodowo; - możliwość skanowania obiektów refleksyjnych bez konieczności ich specjalnego przygotowania (matowienia); - wbudowana fotogrametria bez konieczności stosowania dodatkowych elementów; - dedykowane akcesoria pozwalające na automatyczne usuwanie tła oraz elementów pobocznych; - dedykowane magnetyczne punkty referencyjne pozwalające na skanowanie obiektu pod dowolnym kątem; - dedykowany uchwyt do tabletu/smartphona pozwalający na umieszczenie go na skanerze celem podglądu efektu skanowania bezpośrednio na urządzeniu; - skaner gotowy do pracy zaraz po podłączeniu jednostki sterującej, nie wymaga wygrzewania; - oprogramowanie do akwizycji danych w czasie rzeczywistym podczas skanowania; - dedykowane wzorce długości służące do kalibracji skanera w czasie rzeczywistym; - walizka służąca do bezpiecznego przechowywania i przemieszczania skanera. - Mobilna stacja robocza: - stacja robocza mobilna typu laptop; - procesor: Intel Core i7, minimum 8 rdzeni lub równoważny; - pamięć RAM: minimum 64 GB; - dysk twardy: pojemność minimum 500GB, typ SSD lub równoważny; - inżynierska karta graficzna z pamięcią minimum 16 384 MB; - rozdzielczość matrycy: minimum 1920 x 1080 pikseli; - co najmniej dwa złącza USB 3.0; - myszka bezprzewodowa; - torba do bezpiecznego przechowywania i transportu; - zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit lub równoważny. - Oprogramowanie do przechwytywania, konwersji i analizy danych ze skanera. Oprogramowanie składające się z trzech modułów o następujących funkcjonalnościach: Moduł przechwytywania: - przechwytywanie danych podczas skanowania; - podgląd przechwytywanych danych w czasie rzeczywistym; - możliwość bieżącej oceny co do jakości i ilości akwizycji danych; - możliwość poligonizacji pobranych danych do siatki trójkątów; - możliwość ustawień parametrów poligonizacji – wybrane tryby automatycznej poligonizacji lub tryb własnych ustawień co do wygładzania i wyostrzania siatki trójkątów; - możliwość skanowania obiektu w kliku projektach i łączenia poszczególnych projektów na podstawie markerów i funkcji best-fit; - funkcja automatycznego usuwania szumów pomiarowych; - funkcja automatycznego zaklejania punktów referencyjnych jeżeli są używane; - funkcja tworzenia układu współrzędnych dla zeskanowanego obiektu; - możliwość generowania prostych elementów geometrycznych (punkt, prosta, płaszczyzna, kula, walec, stożek, krzywa swobodna) z możliwością ich edycji; - eksport siatki trójkątów do formatów: .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .3mf. Moduł analizy wymiarowej danych: - możliwość importowania wielu modeli CAD w formatach .step, .iges; - możliwość wczytania odniesienia jako model poligonowy oraz model CAD; - automatyczne naprawianie wczytanych modeli CAD; - możliwość ręcznego naprawiania oraz usuwania powierzchni zaimportowanych modeli CAD; - funkcje podstawowego wymiarowania zeskanowanych danych – narzędzie suwmiarka; - możliwość pomiaru odchyłek kształtu i położenia z odniesieniem do baz wymiarowych – prostoliniowość, płaskość, równoległość, prostopadłość, współosiowość, pozycja, okrągłość, walcowość, profilu powierzchni, profilu zarysu; - moduł raportowania do pliku .xls lub .pdf pojedynczego pomiaru lub serii pomiarów; - możliwość analizy wymiarowej 2D i 3D pojedynczego elementu jak i serii elementów według jednego szablonu pomiarowego; - reprezentacja odchyłek od wymiarów nominalnych w postaci kolorowej mapy z możliwością definicji skali; - automatyczne generowanie interaktywnej siatki reprezentacji wartości odchylenia od nominału w zależności od aktualnej pozycji modelu wizualnego; - automatyczne tworzenie szablonu pomiarowego w trakcie analizy wymiarowej realizowanej przez użytkownika; - automatyczne rozpoznawanie elementów geometrycznych na podstawie modelu CAD 3D w celach inspekcji siatki trójkątów; - możliwość wyrównywania danych do nominalnego modelu CAD 3D (metodą najlepszego dopasowania, 3-2-1, na podstawie elementów geometrycznych, RPS oraz ramek referencyjnych baz wymiarowych); - możliwość eksportu siatki trójkątów wraz z naniesioną kolorową mapą odchyłek do modelu nominalnego CAD 3D w formacie możliwym do odczytania w standardowym oprogramowaniu każdego systemu operacyjnego; - możliwość importowania i inspekcji wielu plików w jednej sesji pomiarowej; - funkcja automatycznego opisywania cechy geometrycznej poprzez wskazanie jej na CAD niezależnie od rodzaju cechy. Moduł edycji siatki trójkątów: - możliwość generowania powierzchni typu NURBS w sposób automatyczny, ręczny oraz dopasowany do obszaru tzw. Meshfit; - możliwość bezpośredniego eksportu wygenerowanych powierzchni i innych elementów geometrycznych CAD do oprogramowania SolidWorks, Inventor, Solid Edge, Fusion 360; - tworzenie modeli powierzchniowych NURBS do użycia w środowiskach CAD/CAM oraz dalszej obróbce; - możliwość przycinania siatki trójkątów za pomocą krzywej, płaszczyzny, linii; - możliwość zagęszczania oraz rozrzedzania siatki trójkątów; - możliwość automatycznego wygenerowania kompletnego modelu powierzchniowego; - eksport modeli do popularnych środowisk CAD (SolidWorks, Inventor, SolidEgde, Fusion 360) jak i neutralnych formatów (STEP,IGES,); - możliwość edytowania punktów, siatki trójkątów jak i powierzchni oraz projektowanego modelu CAD w jednym środowisku; - automatyczne rozpoznawanie geometrii w oparciu o siatkę trójkątów; - możliwość ciągłego kontrolowania dokładności modelowania w stosunku do siatki trójkątów – mapa odchyłek; - możliwość skalowania siatki trójkątów; - moduł automatycznego oczyszczania siatki trójkątów – samo przecięć, wystających wierzchołków, pofalowanych krawędzi, zaklejania małych otworów, wąskich mostków; - możliwość generowania linii środkowej rury; - łączenie, scalanie, kopiowanie i wycinanie siatek trójkątów w obrębie jednego projektu. Współrzędnościowy system pomiarowy – 1 szt. jest fabrycznie nowy. Do formularza oferty dołączono kartę katalogową/specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia, tj. współrzędnościowego systemu pomiarowego – 1 szt. w celu potwierdzenia jego parametrów technicznych. | 1 szt. |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

- „Okres gwarancji na przedmiot zamówienia” – minimalny dopuszczalny przez Zamawiającego „Okres gwarancji na przedmiot zamówienia” wynosi 24 miesiące (podany 
w przeliczeniu na pełne miesiące) od momentu prawidłowo zakończonego procesu protokołowania odbioru przedmiotu zamówienia.

| Przedmiot zamówienia | „Okres gwarancji na przedmiot zamówienia” w miesiącach |
| --- | --- |
| Zakup i dostawa współrzędnościowego systemu pomiarowego – 1 szt. |  |

- Termin ważności oferty:

Oferta jest ważna przez 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta)

OŚWIADCZENIA OFERENTA:

Niniejszym oświadczam, że Oferent ………. (nazwa Oferenta) ……… :

UWAGA: (jeśli Oferent spełnia poniższe warunki należy w tabeli w drugiej kolumnie wstawić „X” przy każdym spełnionym warunku. W przypadku gdy którykolwiek z warunków nie jest spełniony przez Oferenta pole należy pozostawić puste.)

| - Zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności jest uprawniony do sprzedaży przedmiotu zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym nr 16/14/2024/FEPD.01.05 oraz w Załączniku nr 1 „Specyfikacja przedmiotu zamówienia” do zapytania ofertowego nr 16/14/2024/FEPD.01.05. |  |
| --- | --- |
| - Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zaoferowanego przedmiotu zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym nr 16/14/2024/FEPD.01.05 oraz w Załączniku nr 1 „Specyfikacja przedmiotu zamówienia” do zapytania ofertowego nr 16/14/2024/FEPD.01.05. |  |
| - Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej prawidłową realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym jego terminową realizację oraz nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego, nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne (brak zaległości wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz zaległości wobec ZUS). |  |
| - Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych. |  |
| - Nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Promostal Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową. |  |
| - Do oferty przedkłada specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia wskazanego w złożonej ofercie. |  |
| - Oświadcza, że przedmiot zamówienia wskazany w ofercie jest fabrycznie nowy. |  |
| - Spełnia następujący warunek dopuszczający wskazany w zapytaniu ofertowym nr 16/14/2024/FEPD.01.05: „Minimalny dopuszczalny przez Zamawiającego „Okres gwarancji na przedmiot zamówienia” dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące (podany w przeliczeniu na pełne miesiące) od momentu prawidłowo zakończonego procesu protokołowania odbioru przedmiotu zamówienia.” |  |
| - Oświadcza, że przedłożona oferta jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 16/14/2024/FEPD.01.05. |  |
| - Oświadcza, że informacje podane w niniejszym formularzu oferty są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. |  |
| - Oświadcza, iż zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało zawartą w punkcie XVIII „Klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych” w zapytaniu ofertowym i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonego postępowania ofertowego. |  |

………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta)