## Prace remontowe sali
Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
REMONT SALI RESTAURACYJNEJ
1 d.1 | Rozebranie płytek podłogowych | m2 | 136.5
2 d.2 | Usunięcie z budynku gruzu | m3 | 2.048
3 d.1 | Wywiezienie gruzu spruzmowanego / robocizna / kontene / opłata za utylizację kontenetra odpadów z rozbiórki | kontener | 1
4 d.13 | Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" powierzechnie poziome / robocizna / preparat gruntujący / wyciąg - środek transportowy | m2 | 136.5
5 d.1 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. Ponad 8m2 obmiar 136,5m2 / Robocizna / Materiały pomocnicze | m2 | 136.5
6 d.1 | Rzobiórka starej zabudowy meblowej wraz z demontażem blatów kamiennych / robocizna | m2 | 8.549
7 d.1 | Zamurowanie pustej wnęki okiennej (wymiary 178 cm x 140 cm x głębokość 12 cm) | szt | 1
8 d.1 | Demontaż starego okapu z pomieszczenia / robocizna | szt | 1
4 d.10 | Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" powierzechnie pionowe/ robocizna / preparat gruntujący / wyciąg - środek transportowy | m2 | 108.39
1 d.1 | Położenie posadzki płytkowej z kamieni sztucznych - gres szkliwiony ; płtyki 60x15 cm układane na klej metodą kombinowaną, antypoślizgowe DIN1130, odporność na zużycie - znaczne natężenie ruchu (4/5 wg normy PEI) / robocizna / płytki z kamieni sztucznych / zaprawa klejąca / zaprawa spoinująca / materiały pomocnicze / wyciąg / środek transportowy | m2 | 136.5
| Montaż cokolików płytkowych z kamieni sztucznych / robocizna / płytki z kamieni sztucznych / zaprawa klejąca / zaprawa spoinująca / materiały pomocnicze / wyciąg / środek transportu | m | 156.975
7 d.p | Demontaż i ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych / robocizna (zdemontowane na czas malowania) | kpl | 1
3 d.161 | Zabezpieczenie stolarki folią / robocizna / folia polietylenowa szeroka / taśma / materiały pomocnicze / środek transportowy | m2 | 161.5
| Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach / robozina / gips szpachlowy / gips budowlany / narożniki stalowe ze stali kątowej / woda / materiały pomocnicze / wyciąg / środek transportowy | m2 | 108.39
| Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach / robozina / gips szpachlowy / gips budowlany / narożniki stalowe ze stali kątowej / woda / materiały pomocnicze / wyciąg / środek transportowy | m2 | 136.5
wierzchnie t.robozin | Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym / robozina / wyciąg (powierzchnie poziome + sufit) | m2 | 244.89
| Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich / FARBA FLUGGER / robocizna / farba / materiały pomocnicze / środek transportowy | m2 | 244.89
| Demontaż i ponowny montaż krokwi przy suficie o wymiarach 11cmx14 cm o długości 585 cm w barwie zbliżonej do posadzki z gresu szkliwionego / elementy drewniane - wykończeniowe - sztukataria ozdobna | szt | 10
0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:

## Fotowoltaika
FOTOWOLTAIKA
|  | ilość | jm | łączna cena netto
1 | Moduły fotowoltaiczne
2 | Falowniki
3 | Złącza do kabla PV
4 | Przewody elektryczne PV
5 | Szyny wyrównwcze potencjału
6 | Elementy wzmacniające
7 | Elementy uziemiające
8 | Optymalizator mocy
8 | Konstrukcje montażowe
Podstawy bezpiecznika fotowoltaika
Wkładki bezpiecznikowe
Ograniczniki napięć AC/DC
Obudowy instalacyjne
Włączniki naprądowe AC/DC
Wyłączniki różnicowoprądowe AC
Suma
VAT (wartość …... % )
Łączna suma brutto
Wymagania:
a) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 23,22 kw na dachu pod skosem, krytym blachodachówką.
b) Zamówienie obejmuje: Komplet instalacji, inwertery, wraz z montazem, okablowaniem, niezbędnymi pracami przygotowawczymi, przygotowaniem dokumentacji i przeprowadzeniem formalności związanych z odbiorem energi z Energa SA, z pełną dokumentacją. Wraz z odbiorem straży pożarnej.
c) Zamówienie obejmuje wykonanie ekspertyzy statyki oraz nośności dachu.
d) Konstrukcja będzie pokryta powłoką magnelisową, która dodatkowo zabezpiecza przed korodowaniem, dodatkowo będzie stabilizowana na UV (zabezpiecza przed niekorzystnym wpływem promieni słonecznych).
e) Instalacja zostanie wykonana w ramach nieinwazyjnego systemu montażu w oparciu o system flat-fix lub równoważnym
f) Instalacja będzie wyposażona w autonomiczny system prewencji pożarowej z aktywowanym termicznie środkiem gaśniczym (tzw. taśmy samogaszące). System prewencji pożarowej musi posiadać certyfikat zgodności wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej potwierdzający spełnienie wymogów specyfikacji technicznej: WBP/11/CNBOP-PIB; 2019 lub równoważny cerrytyfikat dotyczący równoważnej normy. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty ww. certyfikatu.