Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, na kilka części lub na wszystkie części.

- Załącznik nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego. Zamawiający obliguje  oferentów do szczegółowego zapoznania się z tym załącznikiem. Wykonawca musi zaoferować sprzęt spełniający min. wymagania i parametry techniczne, określone  w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- We wskazanych miejscach należy wpisać  wszelkie informacje dotyczące oferowanego sprzętu/urządzenia, które umożliwią dokonanie jego oceny zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Każda część zamówienia bez względu na to czy jest opisana jako „zestaw” czy jako „sztuka” musi spełniać opisane w poniższej tabeli wymagania i zawierać wymagane elementy.

- Każdy sprzęt wykazany w załączniku nr 2 „Formularz oferty” jako sprzęt oferowany, musi mieć odzwierciedlenie i opis w załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz w załączniku nr 5 „Wykaz doświadczenia”.

Przedmiot zamówienia: dostawa nowoczesnych, diagnostycznych, monitorujących oraz terapeutycznych sprzętów i urządzeń w celu ich wykorzystania na potrzeby rozbudowy laboratorium medycznych czynności ratunkowych oraz wykorzystaniu w nauczaniu praktycznym na kierunkach medycznych w Akademii WSB, w zakresie:

| CZĘŚĆ 1: Zestaw urządzeń optycznych z zakresu biofizyki do analizy i badań oczu (1 zestaw) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis wymagań |  | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
| Ława optyczna z trójkątnym profilem |  |  |  |  |
|  |  | 1 pryzmatyczna ława optyczna z aluminium anodowanego na czarno, 1 lampa LED z regulowaną ogniskową i zasilaczem, 4 koniki, 2 uchwyty na soczewkę, 1 uchwyt na pryzmaty, 1 półprzezroczysty ekran projekcyjny z siatką min 20 x 20 cm, 5 soczewek w oprawie (f=-200/-100/+50/+100/+200 mm, 1 kufer |  |  |
|  |  | Lampa LED z kondensorem 3 W |  |  |
|  |  | Profil aluminiowy |  |  |
| Tablice Snellena podświetlania wisząca – różne optotypy |  |  |  |  |
|  |  | Tablica naścienna, podświetlane linie, punkty, pilot, wymienne optotypy (min 10) |  |  |
|  |  | optymalna jasność i czas podświetlenia |  |  |
|  |  | wykorzystane technologie LED i IR |  |  |
|  |  | łatwa i intuicyjna obsługa, |  |  |
|  |  | mechanizm szybkiej wymiany optotypu |  |  |
|  |  | szybkie przemieszczanie kursora |  |  |
|  |  | zmiana trybów podświetlenia linijki punkty |  |  |
|  |  | automatyczne wyłączanie i wygaszanie |  |  |
| Refraktometr i autorefraktometr |  |  |  |  |
| 12. |  | urządzenie do komputerowego badania wzroku |  |  |
| 13. |  | urządzenie do określana zdolność oczu do patrzenia na daleko i blisko ułożone przedmioty |  |  |
| 14. |  | czas badania kilkanaście sekund |  |  |
| 15. |  | drukarka automatyczna, terminczna - informacje z konkretnymi wynikami wady wzroku |  |  |
| 16. |  | pomiar refrakcji, keratometrii centrum i peryferii, średnicy źrenicy, PD, |  |  |
| 17. |  | funkcja retroiluminacji |  |  |
| 18. |  | ekran kolorowy, dotykowy, min. 7 cali |  |  |
| 19. |  | urządzenie na kółkach, możliwość regulacji wysokości |  |  |
| Tonometr |  |  |  |  |
| 20. |  | mierzy ciśnienie wewnątrzgałkowe |  |  |
| 21. |  | tonometr bezkontaktowy |  |  |
| 22. |  | podstawka podbródkowa z podmuchem powietrza i regulacją elektryczną |  |  |
| 23. |  | ręczny lub automatyczny pomiar Zakres pomiarowy: 0 - 60 mmHg Dokładność: 0,5mmHg |  |  |
| 24. |  | Korekcja ciśnienia wewnątrzgałkowego - wpisywana grubość rogówki |  |  |
| 25. |  | Drukarka: Termiczna |  |  |
| 26. |  | Szerokość wydruku: 57 mm |  |  |
| 27. |  | Wyświetlacz: Kolorowy ekran dotykowy TFT LCD |  |  |
| Retinoscop |  |  |  |  |
| 28. |  | do diagnozowania wad refrakcji, takich jak krótko oraz dalekowzroczność, astygmatyzm |  |  |
| 29. |  | Odporny na uderzenia, zasilacz, etui |  |  |
| 30. |  | Modułowy ri-scope posiada rękojeści, do których dowolnie dobierana jest głowica |  |  |
| 31. |  | rękojeść bateryjna typu C |  |  |
| 32. |  | żarówka halogenowa |  |  |
| 33. |  | pokrętło regulowane kciukiem |  |  |
| 34. |  | uchwyt do zamocowania kart diagnostycznych |  |  |
| 35. |  | zintegrowana lupa zabezpieczająca |  |  |
| 36. |  | w zestawie dwie karty diagnostyczne do dynamicznej retinoskopii |  |  |
| 37. |  | zapasowa żarówka, etui. |  |  |
| Gonioskop |  |  |  |  |
| 38. |  | badanie w celu wykrycia jaskry. |  |  |
| 39. |  | pozwala na obejrzenie kąta rogówkowo-tęczówkowego oka |  |  |
| 40. |  | pozwala wykryć uszkodzenia i nieprawidłowe złogi w obrębie oczu |  |  |
| 41. |  | konstrukcja z 4 lustrami, powierzchnia kontaktowa 14,5 mm, nie wymaga płynu, |  |  |
| 42. |  | powłoka antyreflekscyjna AR |  |  |
| 43. |  | kąty luster 4 x 64 oraz powiększenie obrazu 0,9 x |  |  |
| 44. |  | powiększenie splotu lasera |  |  |
| 45. |  | cztery lustra |  |  |
| CZĘŚĆ 2: Elektrokardiograf 12 kanałowy (5 sztuk) |  |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis wymagań |  | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
| Aparat do EKG z funkcjami: |  |  |  |  |
|  |  | Zapis jednoczasowy 3/6/12 kanałów |  |  |
|  |  | Szerokość zapisu 112mm |  |  |
|  |  | Możliwość podpięcia drukarki USB wydruk A4 |  |  |
|  |  | Prędkość zapisu 5/10/25/50 mm/s |  |  |
|  |  | Czułość 2,5/5/10/20 mm/Mv |  |  |
|  |  | Cyfrowa filtracja zakłóceń 25, 35, 50, 60 Hz |  |  |
|  |  | Wyświetlacz dotykowy 7” graficzny kolorowy, dotykowy |  |  |
|  |  | Analiza i interpretacja HES zgodna z EN 60601-2-51 |  |  |
|  |  | Zapamiętuje ponad 100 badań |  |  |
|  |  | Detekcja impulsów stymulatora |  |  |
|  |  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej |  |  |
|  |  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) |  |  |
|  |  | Sygnały głosowe m.in.: wykrytych pobudzeń |  |  |
|  |  | Proste zakładanie papieru (easy load) |  |  |
|  |  | Zapis kopii na pendrive |  |  |
|  |  | Standard EN 1064 (ECG-SCP) |  |  |
|  |  | Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod |  |  |
|  |  | Dostępne wersje w języku polskim i angielskim |  |  |
|  |  | CMMR >100dB |  |  |
|  |  | Częstotliwość próbkowania 1000Hz |  |  |
|  |  | Przetwornik 12bit |  |  |
|  |  | Rozdzielczość 2,5uV/bit |  |  |
|  |  | Impedancja wejściowa >10MΩ |  |  |
|  |  | Zakres wysterowania 10mVpp |  |  |
|  |  | Pasmo przenoszenia 0,05 – 150 Hz |  |  |
|  |  | Odprowadzenia 12 standardowych |  |  |
|  |  | Zabezpieczone przed impulsem defibrylującym CF |  |  |
|  |  | Spełniane standardy EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-25, EN 60601-2-51 |  |  |
|  |  | elektrody klamrowe 4 szt |  |  |
|  |  | elektrody przyssawkowe 6 szt |  |  |
|  |  | kabel ekg 1 szt |  |  |
|  |  | papier ekg 112 mm |  |  |
| CZĘŚĆ 3: Aparat do elektroterapii posiadające minimum 2-kanały umożliwiające przeprowadzenie zabiegów z zakresu terapii prądem (10 sztuk) |  |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis wymagań |  | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
| Aparat do zabiegów z zastosowaniem: prądów Nemeca (technika statyczna, dynamiczna), prądów diadynamicznych (sekwencje prądów), prądów średniej częstotliwości (modulowanych), prądów TENS oraz TENS Burst, wysokonapięciowej stymulacji HV, prądów typu Kotz’a, prądów Traberta, prądu faradycznego i neofaradycznego, a także prądu stałego w zabiegach galwanizacji lub jonoforezy |  |  |  |  |
|  |  | Rodzaje prądów: - diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, RS, MM, CPiso, LPiso) - impulsowe średniej częstotliwości (stymulacja porażeń - trójkąt, prostokąt, trapez, sinus - unipolarne i bipolarne) - interferencyjne (statyczny / klasyczny; statyczny przerywany; statyczny wstępnie modulowany / -- premodulowany; dynamiczny / izoplanarny) - tonoliza -TENS (klasyczny, Burst, HV) - Kotz (standardowy i regulowany) - Traebert - galwaniczny (w tym jonoforeza) - faradyczny i neofaradyczny |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |
|  |  | elektrody silikonowe 4 sztuki |  |  |
|  |  | podkłady wiskozowe 8 sztuk |  |  |
|  |  | elektrody aluminiowa 4 sztuki |  |  |
|  |  | podkłady wiskozowe 12 sztuk |  |  |
|  |  | przewody do podłączenia elektrod 2 sztuki |  |  |
|  |  | przewód do elektrod specjalnych min. 1 sztuka |  |  |
|  |  | opaska rozmiar (50x500mm) 2 sztuki |  |  |
|  |  | opaska rozmiar (50x800mm) 2 sztuki |  |  |
|  |  | opaski na rzepy uniwersalne czarne 10 sztuki |  |  |
|  |  | taśma aluminiowa |  |  |
|  |  | bezpiecznik |  |  |
| CZĘŚĆ 4: Zestaw urządzeń do analizy słuchu (1 zestaw) |  |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis wymagań |  | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
| Audiometr skriningowy |  |  |  |  |
|  |  | Audiometr cyfrowy, sieciowy |  |  |
|  |  | Sygnały testowe: sygnał ciągły, sygnał impulsowy |  |  |
|  |  | Podświetlany wyświetlacz LCD |  |  |
|  |  | Ciche klawisze |  |  |
|  |  | Min. 11 częstotliwości |  |  |
|  |  | Regulacja głośnością 10dB do 100 dB |  |  |
|  |  | Skoki regulacji co 5 dB |  |  |
|  |  | Dźwięki obustronne |  |  |
|  |  | Sygnały ciągłe impulsowe |  |  |
|  |  | Słuchawki HD |  |  |
|  |  | Automatyczne wyłączanie |  |  |
|  |  | Zasilanie z sieci i akumulatorowe |  |  |
|  |  | Karty dokumentacji audiometrii |  |  |
| Zestaw stroików laryngologicznych |  |  |  |  |
|  |  | Minimum 8 stroików (zakres od 32 do 4096 Hz) |  |  |
|  |  | Aluminiowe lub stalowe |  |  |
|  |  | Młotek do stroików |  |  |
|  |  | Etui |  |  |
| CZĘŚĆ 5: Zestaw urządzeń do badań podstawowych ciśnienia (1 zestaw) |  |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  | Opis wymagań |  | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
| Ultrasonograf dopplera, detektor kieszonkowy 5 sztuk |  |  |  |  |
|  |  | Komplet z głowicą (złącza zatrzaskowe), ładowarką, aparat, żel, słuchawki w walizce |  |  |
|  |  | Częstotliwość 8 MHz |  |  |
|  |  | Do diagnostyki naczyń szyjnych, wewnątrzczaszkowych, kończyn dolnych i górnych |  |  |
|  |  | Stosowany w szybkiej ocenie drożności tętnic obwodowych także przy słabo wyczuwalnym tętnie |  |  |
|  |  | Urządzenie medyczne, certyfikowane |  |  |
|  |  | Komunikaty głosowe, regulacja głośności |  |  |
|  |  | Głośnik lub słuchawki |  |  |
|  |  | Częstość ultradźwiękowa 5 MHz |  |  |
|  |  | Zastosowanie do badań przesiewowych |  |  |
| Ciśnieniomierz naramienny z doborem mankietów 5 sztuk |  |  |  |  |
|  |  | Diagnostyka medyczna, pomiar pulsu i cieśnienie, rozpoznawanie arytmii |  |  |
|  |  | Zestaw mankietów |  |  |
|  |  | Inteligentne napełnianie mankietów |  |  |
|  |  | Duże cyfry, komunikat głosowy |  |  |
|  |  | Zapis pomiarów |  |  |
|  |  | Integracja Bluetooth |  |  |
| Stetoskopy lekarskie 5 sztuk |  |  |  |  |
|  |  | Opcja ciepły dotyk, dual head |  |  |
|  |  | Membrana na głowicę, |  |  |
|  |  | Wytrzymały przewód |  |  |
|  |  | Moc akustyczna powyżej 6 |  |  |
|  |  | Do osłuchiwania dzieci i dorosłych |  |  |
|  |  | Kolor limonka lub zielony |  |  |
| Stetoskopy edukacyjne 5 sztuk |  |  |  |  |
|  |  | Do celów szkoleniowych, nauki |  |  |
|  |  | Dual head |  |  |
|  |  | Podwójna głowica dwutonowa |  |  |
|  |  | Soft touch |  |  |
|  |  | Płaski, dwukolorowy |  |  |
|  |  | Min. 130 cm długości |  |  |
| CZĘŚĆ 6: Trenażer do udrażniania dróg oddechowych np. Airway Managment Trainer (lub równoważny) (1 sztuka) |  |  |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań |  | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |  |  |
|  | Trenażer o budowie anatomicznej osoby dorosłej (minimum głowa w całości pokryta sztuczną skórą + płuca) |  |  |  |  |
|  | Trenażer z możliwością intubacji dotchawiczej poprzez usta oraz nos |  |  |  |  |
|  | Trenażer z możliwością symulacji skurczu krtani |  |  |  |  |
|  | Trenażer z możliwością wzrokowej oceny rozprężania płuc i oceny poprawności intubacji |  |  |  |  |
|  | Trenażer z możliwością wykonania zabiegu Sellicka |  |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania rurek intubacyjnych i masek krtaniowych |  |  |  |  |
|  | Możliwość symulacji wymiotów, w zestawie opakowanie symulowanych wymiocin |  |  |  |  |
|  | Trenażer z możliwością praktycznego treningu odsysania treści z dróg oddechowych |  |  |  |  |
|  | W zestawie: - Minimum 1 opakowanie lubrykantu do dróg oddechowych - Dedykowana walizka lub torba wielorazowego użytku, umożliwiająca bezpieczny transport trenażera wraz z kompletnym wyposażeniem wchodzącym w jego skład - Model demonstrujący drogi oddechowe |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 7: Zestaw fantomów do nauki pierwszej pomocy np. Little Family QCPR (lub równoważnych) (3 zestawy) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Zestaw podstawowych fantomów do BLS niemowlęcia, dziecka 4-7lat oraz osoby dorosłej. Pełna postać lub tors do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy anatomiczne takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |  |
|  | Budowa fantomów z zaznaczonymi punktami anatomicznymi: - sutki, - obojczyki, - mostek, - żebra, umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. |  |
|  | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy w każdym z fantomów |  |
|  | Możliwość wentylacji metodami usta-usta, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego w każdym z fantomów |  |
|  | Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania w każdym z fantomów |  |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej w każdym z fantomów |  |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji w każdym z fantomów |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego podłączenia każdego fantomu do panelu kontrolnego lub darmowej aplikacji na tablet lub telefon. |  |
|  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę. |  |
|  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry: - głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt płytkich uciśnięć, - relaksacja klatki piersiowej, - częstość ucisków klatki piersiowej, - objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości; - możliwość jednoczesnego podłączenia wszystkich trzech fantomów do jednego urządzenia pomiarowego i analizy wykonywanych czynności na bieżąco |  |
|  | Zestaw zawiera: - fantom BLS Niemowlęcia - fantom BLS Dziecka - fantom BLS dorosłego - torba na kółkach mieszcząca wszystkie trzy fantomy oraz akcesoria |  |
|  | Oprogramowanie w j. polskim |  |

| CZĘŚĆ 8: Trenażer, noga do wkłuć doszpikowych np. Leg Adult Tibial IO (lub równoważny) (1 sztuka) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Trenażer do ćwiczenia procedur wkłucia doszpikowego pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Trenażer w postaci kończyny dolnej. |  |
|  | Budowa trenażera umożliwia wykonanie procedury wkłucia doszpikowego. Dostępie w okolicy guzowatości piszczelowej. |  |
|  | Wymienne wkłady do wkłucia z możliwością wypełnienia sztuczną krwią zwiększające realizm przeprowadzanego ćwiczenia. |  |
|  | Wymienne wkłady umożliwiają wielokrotne wkłucia przy użyciu napędów o zasilaniu elektrycznym i mechanicznym. |  |
|  | W zestawie minimum 10 dodatkowych wymiennych wkładów. |  |
| CZĘŚĆ 9: Urządzenie do analizy, kontroli jakości uciśnięć podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (1 sztuka) |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Urządzenie zapewniające informację zwrotną podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz. |  |
|  | Pomiar częstotliwości uciśnięć, głębokości, relaksacji klatki piersiowej, liczby uciśnięć oraz czasu bezczynności podczas RKO. |  |
|  | Możliwość samooceny wydajności, wbudowane statystyki. |  |
|  | Aplikacja mobilna na smartfony do obsługi urządzenia. |  |
|  | Możliwość udostępnienia/eksportu statystyk. |  |
|  | Klasa odporności co najmniej IP55. |  |
|  | Zasilanie za pomocą baterii 2x1.5V AA lub AAA. |  |
| CZĘŚĆ 10: Butla tlenowa 3,5 litra wraz z reduktorem.(3 sztuki) |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Butla tlenowa o pojemności 3l (+-10%) wraz z reduktorem. |  |
|  | Stalowa konstrukcja butli, wyposażona w zawór typu DING G3/4" lub równoważny |  |
|  | Lakierowana proszkowo w kolorze białym. |  |
|  | Reduktor kompatybilny z butlą, regulacja przepływu tlenu w zakresie 0-25l/min. |  |
|  | Wyjście na reduktorze typu „AGA” lub równoważne. |  |

| Część 11: Kapnograf (1 sztuka) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Kapnograf do pomiaru końcowo - wydechowego stężenia dwutlenku węgla (EtCO2) i częstości oddechów. |  |
|  | Ciągła krzywa kapnogramu umożliwiająca potwierdzenie poprawnego umiejscowienia rurki intubacyjnej, ocenę głębokości i skuteczności uciśnięć klatki piersiowej i rozpoznanie spontanicznego powrotu krążenia (ROSC). |  |
|  | Mieszczące się w dłoni urządzenie zapewniające wygodę zastosowania podczas krótkich pomiarów stężenia EtCO2 u dorosłych, dzieci i niemowląt. |  |
|  | Możliwość zastosowania urządzenia w wielu miejscach: podczas działań przedszpitalnych, ratunkowych, na sali operacyjnej, na oddziałach OIOM oraz oddziałach intensywnej opieki długoterminowej |  |
|  | Wodoodporny. |  |
|  | Brak konieczności przeprowadzania kalibracji. |  |
|  | Alarm dźwiękowy i graficzny informujący o: braku oddechu, wysokim i niskim poziomie EtCO2, stanie naładowania baterii oraz braku i niedrożności złączki. |  |
|  | Co najmniej do 10 godzin normalnej pracy na dwóch standardowych litowych bateriach typu AAA. |  |
|  | Żywotność baterii minimum 6h(alkaliczne) lub 10h (litowe). |  |

| Część 12: Laryngoskop z kompletem łyżek (1 sztuka) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Laryngoskop światłowodowy typu Macintosh z oświetleniem LED. |  |
|  | W zestawie dwie rękojeści o różnych średnicach oraz 7 łyżek w różnych rozmiarach (minimum 1,2,3,4). |  |
|  | Zasilanie rękojeści dwoma bateriami typu AA lub C (R14). |  |
|  | Łyżki wykonane z stali nierdzewnej z możliwością wielokrotnego użytku i sterylizacji. |  |

……………………………………………….….		                    ……………………………………………….

Miejscowość, data				                               podpis Wykonawcy