Zapytanie ofertowe w ramach projektu 
„Rozwój firmy poprzez automatyzację procesu konfekcjonowania produktów i rozpoczęcie produkcji farb i tynków o ulepszonych właściwościach”
realizowanego w Programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla działania 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

03.07.2024

Data upublicznienia zapytania ofertowego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego

MITECH CHEMIA BUDOWLANA Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Tetmajera 87

34-300 Żywiec

NIP: 5532562209

Osoba do kontaktu:

Mikołaj Szupina

Tel. 883 392 920

E-mail: miszupina@mitech.pl

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

CPV przedmiotu zamówienia: 38970000-5 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji. Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego.

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

- Komora do badań starzeniowych UV

Tytuł projektu: „Rozwój firmy poprzez automatyzację procesu konfekcjonowania produktów i rozpoczęcie produkcji farb i tynków o ulepszonych właściwościach”

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:

- Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie komory do badań starzeniowych UV

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Inne postanowienia:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)

II.2.3 Warunki

- Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.

- Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.

- Termin związania ofertą: 90 dni.

II.3. Miejsce i termin składania ofert:

- Termin składania ofert:

10.07.2024

- Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć poprzez system Baza Konkurencyjności 2021 (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

- Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

- Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

- Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego.

- Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim.

- Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.

- W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie Bazy Konkurencyjności. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia zamówienia w Bazie Konkurencyjności.

- Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.

- Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

- Wszelka korespondencja związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi odbywać się za pomocą portalu bazy konkurencyjności.

- Pytania techniczne i formalne należy składać poprzez portal bazy konkurencyjności. Na pytania techniczne i formalne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi poprzez portal bazy konkurencyjności, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.

- Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:

- Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od daty upływu maksymalnego terminu składania ofert określonego w pkt II.3.1 zapytania ofertowego.

- Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.

- Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

II.5. Kryteria oceny ofert:

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

- Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:

- Cena – Ceny ofert brutto (waga 50 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

C=CnCo*50

gdzie:

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku).

Cn – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert.

Co – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

- Okres gwarancji produktowej w miesiącach – (waga 20 %) obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

G=GoGn*20

gdzie:

G – ocena punktowa za oceniane kryterium „Okres gwarancji” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Go– okres gwarancji podany w ocenianej ofercie.

Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert.

c) Kryterium środowiskowe (waga 30%)

- Urządzenie opisane w ofercie wyposażone w system zamkniętego obiegu wody - 15 pkt.
     - Urządzenie opisane w ofercie  nie wyposażone w system zamkniętego obiegu wody - 0 pkt.

-  Urządzenie wyposażone w żarówki UVA -340 o wydłużonej żywotności do 8000 h – 15 pkt

-   Urządzenie wyposażone w żarówki UVA -340 o wydłużonej żywotności do 6000 h – 5 pkt

-   Urządzenie nie wyposażone w żarówki UVA -340 o wydłużonej żywotności  - 0 pkt

- Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku równej ilości punktów Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z każdym z oferentów.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Inne istotne postanowienia

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.

Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na odpowiedniej stronie internetowej.

Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Dostawcami/ Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

III.2. Finansowanie projektu:

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji).

III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin realizacji:  do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy

Miejsce realizacji: ul. Kazimierza Tetmajera 87; 34-300 Żywiec

III.4. Istotne dla stron postanowienia umowy

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:

  - gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,

  - istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,

  - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.

  - Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.

  - Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.

  - Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.

  - Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.

  - Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.

  - Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.

  - Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.

SEKCJA IV: Załączniki

- Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 Formularz oferty

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

- Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz prawidłowa instalacja i uruchomienie komory starzeniowej  wraz z odpowiednim programem do jej obsługi.

2. Zakres zamówienia

- Transport oraz instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez zamawiającego

- Kalibracja urządzenia ( i dodatkowego oprogramowania, jeżeli jest wymagane do funkcjonowania urządzenia)

- Szkolenie pracowników wskazanych przez zamawiającego z obsługi urządzenia.

- Dostarczenie kompletnej dokumentacji.

3. Minimalna specyfikacja urządzenia oraz wykaz funkcji.

Komora starzeniowa: Ilość – 1 Kompletne urządzenie.

- Umożliwienie wyznaczania odporności na warunki klimatyczne zgodne z normami:

- ISO 11507,

- ISO 4892-3,

- ISO 16474-3,

- EN 927-6,

- EN 1297,

- ASTM G154,

- Automatyczna kontrola natężenia promieniowania

- Zapewnienie przeprowadzania następujących cykli pracy:

- cykl naświetlania przy natężeniu promieniowania automatycznie regulowanym co 0.01 W/m2.

- cykl natryskiwania wodą

- cykl kondensacji

- Programowanie długości trwania testu przez podanie łącznego czasu badania lub wartości dostarczonej dawki promieniowania.

- Możliwość wpisywania programów użytkownika oraz zapisania programów w pamięci urządzenia

- Lampy UVA-340 – w ilości potrzebnej do funkcjonowania urządzenia

- Regulacja natężenia promieniowania:

- dla lampy UVA co najmniej do 1.85 W/m2

- dla lampy UVB  co najmniej do 1.85 W/m2.

- Żywotność lamp min. 5000 h  (przy 0,89 W/m2 dla lamp UVA-340)

- Pomiar i kontrola temperatury czarnego wzorca

- Kalibracja zgodna z ISO

- Kontrolowanie  natężenia promieniowania

- Długi okres natrysku próbek

- Możliwość zaprogramowania do symulacji tylko promieniowania UV lub tylko na natrysk lub tylko kondensacji pary

- Programowanie długości trwania testu

- Wbudowany system pomiaru i regulacji promieniowania

- Najniższa jednorodność rozkładu natężenia promieniowania na próbce : 4%

- Zakres regulacji temperatury  powierzchniowej termometru czarnego wzorca (BPT):

- w cyklu ze światłem UV: 35-80(oC)

- w cyklu kondensacji: 40-80(oC)

- Możliwość umieszczenia  min.  48 próbek o grubości 6mm + Termometry BPT min. w 24 uchwytach

- Możliwość archiwizacji danych w zewnętrznym komputerze lub innym nośniku pamięci, lub na wewnętrznej pamięci urządzenia.

- Kalibracja wymagana co 500 godzin pracy

- Wyposażenie w system zamkniętego obiegu wody, z układem podnoszenia ciśnienia,  filtrem i konduktometrem monitorującym jakość wody.

- Demineralizator ze zbiornikiem kompatybilny z urządzeniem.

- Waga od 80 do 250 kg

- Wymiary od min. 300 mm x 800mm do maks. 800 x 2000 mm

- ZASILANIE ELEKTRYCZNE: do 230 VAC ( +/- 10%) 50Hz (1/N/PE,8A) (+/- 15%)

- Możliwość  archiwizacji danych  oraz umożliwiający aktualizację oprogramowania i zapis danych diagnostycznych.

- Interfejs maszyny w języku Polskim

4. Serwis urządzenia

- Serwis dostępny na miejscu – dojazd do zamawiającego w razie awarii.

- Jeżeli serwis na miejscu będzie niedostępny – pomoc podmiotu dostarczającego urządzenie w przeprowadzeniu procedury serwisowej/gwarancyjnej w Polsce lub innych krajach EU.

Załącznik nr 2 Formularz oferty

................................, dnia ..................

/miejscowość, data/

| Dane Wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Adres |  |  |  |  |
| Numer NIP |  |  |  |  |
| Numer telefonu |  |  | Adres e- mail |  |
| Dane osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy |  |  |  |  |
| Imię i Nazwisko |  |  |  |  |
| Telefon |  |  | Adres e- mail |  |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych.

| Lp. | Parametry i funkcje | Wartość parametru[1] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Umożliwienie wyznaczania odporności na warunki klimatyczne zgodne z normami: - ISO 11507, - ISO 4892-3, - ISO 16474-3, - EN 927-6, - EN 1297, - ASTM G154, |  |
| 2. | Automatyczna kontrola natężenia promieniowania |  |
| 3. | Zapewnienie przeprowadzania następujących cykli pracy: - cykl naświetlania przy natężeniu promieniowania automatycznie regulowanym co 0.01 W/m2. - cykl natryskiwania wodą - cykl kondensacji |  |
| 4. | Programowanie długości trwania testu przez podanie łącznego czasu badania lub wartości dostarczonej dawki promieniowania |  |
| 5. | Możliwość wpisywania programów użytkownika oraz zapisania programów w pamięci urządzenia |  |
| 6. | Lampy UVA-340 |  |
| 7. | Regulacja natężenia promieniowania: - dla lampy UVA co najmniej do - dla lampy UVB do |  |
| 8. | Minimalna żywotność lamp min. (przy 0,89 W/m2 dla lamp UVA-340) |  |
| 9. | Pomiar i kontrola temperatury czarnego wzorca |  |
| 10. | Kalibracja zgodna z ISO |  |
| 11. | Kontrolowanie natężenia promieniowania |  |
| 12. | Długi okres natrysku próbek |  |
| 13. | Możliwość zaprogramowania do symulacji tylko promieniowania UV lub tylko na natrysk lub tylko kondensacji pary |  |
| 14. | Programowanie długości trwania testu |  |
| 15. | Wbudowany system pomiaru i regulacji promieniowania |  |
| 16. | Najniższa jednorodność rozkładu natężenia promieniowania na próbce |  |
| 17. | Zakres regulacji temperatury powierzchniowej termometru czarnej płytki: - w cyklu ze światłem UV: - w cyklu kondensacji: |  |
| 18. | Ilość próbek + Termometry BPT |  |
| 19. | Możliwość archiwizacji danych w zewnętrznym komputerze lub innym nośniku pamięci, lub na wewnętrznej pamięci urządzenia |  |
| 20. | Częstotliwość kalibracji |  |
| 21. | Wyposażenie w system zamkniętego obiegu wody, z układem podnoszenia ciśnienia, filtrem i konduktometrem monitorującym jakość wody |  |
| 22. | Demineralizator ze zbiornikiem kompatybilny z urządzeniem. |  |
| 23. | Waga |  |
| 24. | Wymiary |  |
| 25. | ZASILANIE ELEKTRYCZNE: |  |
| 26. | Możliwość archiwizacji danych oraz umożliwiający aktualizację oprogramowania i zapis danych diagnostycznych |  |
| 27. | Interfejs maszyny w języku Polskim |  |
| 28. | Serwis urządzenia • Serwis dostępny na miejscu – dojazd do zamawiającego w razie awarii. • Jeżeli serwis na miejscu będzie niedostępny – pomoc podmiotu dostarczającego urządzenie w przeprowadzeniu procedury serwisowej/gwarancyjnej w Polsce lub innych krajach EU |  |

- OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto ................................... (słownie......................................................................................... .........…………………………………...………………………) netto......................................... (słownie………………. .............................................................................................................................................................)

- PROPONOWANY przez nas termin dostawy to………………miesięcy od podpisania umowy.

- PROPONOWANY przez nas okres gwarancji produktu to………………………..miesięcy.

- OŚWIADCZAMY, że komora posiada żarówki UVA -340 o wydłużonej żywotności do …….. TAK/NIE*

- OŚWIADCZAMY, że komora posiada systemu zamkniętego obiegu wody TAK/NIE*

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……..* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko ……………………………….

Adres: ………………………………………….

Telefon: ………………………………………..

Adres e-mail: …………………………………..

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

1)........................................................................................

2)........................................................................................

3)........................................................................................

__________________, dnia __ __ ……… roku

________________________________

(pieczęć i podpis Oferenta)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

…………………………………                                                                                                        …………………………….

Pieczątka Oferenta								Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmioty składające oferty nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………

Podpis

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

…………………………………                                                                                                           …………………………….

Pieczątka Oferenta						                                 Miejscowość, data

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania

W związku z zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych oświadczam, że nie spełniam definicji:

- wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835, dalej: „specustawa”);

- wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

- wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

- wykonawcy będącego obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

- wykonawcy będącego osobą prawną, podmiotem lub organem, do którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 4);

- wykonawcy będącego osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotów, o których mowa w pkt 4) lub 5);

- wykonawcy, którego podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca są osobami, o których mowa w pkt 1) do 7), a to w przypadku gdy na takich podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca przypada (łącznie) ponad 10 % wartości zamówienia.

……………………..…………………………

Podpis

[1] Proszę podać rzeczywistą wartość parametru oferowanego urządzenia lub wpisać TAK/NIE dla niemierzalnych parametrów lub funkcji