## Arkusz kosztorysu
Lp. | ETAP zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do wzoru Umowy | jednostka miary | Cena netto w zł | Cena brutto w zł | WAGA - całość 70pkt [pkt]
B. Ustalenie koncepcji
0. | Uzgodnienie miejsca przyłączenia zgodnie z WP jeśli nie jest podane wprost oraz przestawienie koncepcji projektowej. | zł/szt |  |  | 14
C. Opracowanie dokumentacji projektowej
1. | Wykonanie dokumentacji projektowej do 100m mierzonej wg. rzutu na mapie, obejmującej zakres przyłączenia ogólnodostępnej stacji ładowania wg ust. z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane oraz warunków przyłączenia, zawierający wszystkie niezbęde uzgodnienia branżowe, decyzje związane z wejściem w teren, zakres robót, schemat zasilania, plan zagospodarowania terenu, obliczenia elektryczne, oznakowanie, schemat montażowy i inne, uzgodnienie z OSD, uzgodnienie ZUDP, uzgodnienie układu pomiarowego, nadzór autorski. | zł/kpl
2. | Wykonanie każdego następnego metra powyżej 100 m dokumentacji projektowej liczone za każde następne rozpoczęte 50 m | zł/kpl
3. | Mapa do celów projektowych | zł/ha
4. | Uzyskanie decyzji/uzgodnienia na działkę obcą | zł/działkę
5. | Uzyskanie decyzji konserwatora zabytków | zł/kpl
6. | Uzyskanie pozwolenia na badania i prace archeologiczne | zł/kpl
7. | Opracowanie opinii rzeczoznawcy ppoż | zł/kpl.
8. | Opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem stosownej decyzji | zł/kpl
9. | Opracowanie i uzgodnienie układu automatyki | zł/kpl
10. | Decyzja archeologiczna wraz z nadzorem | zł/kpl.
11. | Nadzór kierownika budowy | zł/kpl.
12. | Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej (wytyczenie + zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej) do 400 m wg. rzutu na mapie | zł/kpl.
13. | Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej (wytyczenie + zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej), każde nastąpne rozpocząte 200 m wg. rzutu na mapie | zł/kpl.
14. | Uśredniony koszt pełnienia nadzoru oraz utrzymania gwarancji dla dróg, chodników, ciągów pieszo – jezdnych objętych gwarancją w związku z prowadzeniem prac wymagających zgody gwaranta, również w przypadku wystąpienia kilku gwarantów. Koszty związane z realizacją zadania na terenach spółek kolejowych, gazowniczych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, itp. | zł/kpl
D. Wykonanie robót budowlanych
Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych |  |  |  |  | 11
15. | Montaż za pomocą podnośnika HDS oraz podłączenie stacji ładowania (pozycja dotyczy stacji ładowania typu "stand alone") | zł/szt
16. | Montaż za pomocą podnośnika HDS oraz podłączenie stacji ładowania (pozycja dotyczy stacji ładowania typu "szafa mocy+satelita") | zł/szt
17. | Dostawa i montaż fundamentu pod stację ładowania typu "stand alone" | zł/szt
18. | Dostawa i montaż fundamentu pod szafę mocy | zł/szt
19. | Dostawa i montaż fundamentu pod satelitę | zł/szt
20. | Uruchomienie stacji ładowania, asysta przy integracji z systemem zarządzania | zł/szt
21. | Zabudowa słupka pod terminal płatniczy (terminal zamontowany na wys. 1,2m) wraz z doprowadzeniem do rutera głownej stacji ładowania kabla Rj485 w rurze osłonowej | zł/kpl
22. | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wykończoną obrzeżem wokół stacji ładowania, kostka brukowa o gr. min 6 cm | zł/m2
Budowa stacji transformatorowej |  |  |  |  | 7
23. | Dostawa, ubezpieczenie i montaż kontenerowej stacji transformatorowej: o mocy min 800kVA - z pośrednim układem pomiarowym | zł/kpl
24. | Dostawa, ubezpieczenie i montaż kontenerowej stacji transformatorowej o mocy min 800 kVA - bez układu pomiarowego | zł/kpl
25. | Dostawa, ubezpieczenie i montaż kontenerowej stacji transformatorowej: o mocy min 1000 kVA - z pośrednim układem pomiarowym | zł/kpl
26. | Dostawa, ubezpieczenie i montaż kontenerowej stacji transformatorowej o mocy min 1000 kVA - bez układu pomiarowego | zł/kpl
27. | Dostawa, ubezpieczenie i montaż kontenerowej stacji transformatorowej: o mocy min 1250 kVA - z pośrednim układem pomiarowym | zł/kpl
28. | Dostawa, ubezpieczenie i montaż kontenerowej stacji transformatorowej o mocy min 1250 kVA - bez układu pomiarowego | zł/kpl
29. | Dostawa, ubezpieczenie i montaż kontenerowej stacji transformatorowej: o mocy min 1600 kVA - z pośrednim układem pomiarowym | zł/kpl
30. | Dostawa, ubezpieczenie i montaż kontenerowej stacji transformatorowej o mocy min 1600 kVA - bez układu pomiarowego | zł/kpl
31. | Dostawa, ubezpieczenie i montaż kontenerowej stacji transformatorowej o mocy min 2000 kVA - z pośrednim układem pomiarowym | zł/kpl
32. | Dostawa, ubezpieczenie i montaż kontenerowej stacji transformatorowej o mocy min 2500 kVA - z pośrednim układem pomiarowym | zł/kpl
Budowa linii kablowej nN (dopuszcza się stosowanie kabli równoważnych, o niegorszych parametrach) |  |  |  |  | 14
33. | Ułożenie w jednym wykopie kabli zasilająco sterujących między satelitą a szafą mocy. Pozycja obejmuje ułożenie 1m: kabla 4x2,5mm + kabla 4x2,5mm ekranowany + kabla 3x2,5 mm + komunikacja w postacji światłowodu | zł/m
34. | Wykonanie linii, przyłącza kablowego nN o długości do 1 m np. od stacji trafo, szafy mocy do urządzenia docelowego kablem typu YKXS YKXS 5x1x95mm2 (długość przyłącza liczona wg. rzutu na mapie) Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla, wykonanie niezbędnych odtworzeń. | zł/kpl
35. | Wykonanie każdego następnego metra linii, przyłącza kablowego nN powyżej 1 metra kablem YKXS 5x1x95mm2 (długość przyłącza liczona wg rzutu na mapie, pozycja obejmuje również wykonanie niezbędnych odtworzeń). | zł/m
36. | Wykonanie linii, przyłącza kablowego nN o długości do 1 m np. od stacji trafo, szafy mocy do urządzenia docelowego kablem typu YKXS 4x1x120mm2 (długość przyłącza liczona wg. rzutu na mapie) Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla, wykonanie niezbędnych odtworzeń. | zł/kpl
37. | Wykonanie każdego następnego metra linii, przyłącza kablowego nN powyżej 1 metra kablem YKXS 5x1x120mm2 (długość przyłącza liczona wg rzutu na mapie, pozycja obejmuje również wykonanie niezbędnych odtworzeń). | zł/m
38. | Wykonanie linii, przyłącza kablowego nN o długości do 1 m np. od stacji trafo, szafy mocy do urządzenia docelowego kablem typu YKXS 4x1x150mm2 (długość przyłącza liczona wg. rzutu na mapie) Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla, wykonanie niezbędnych, odtworzeń. | zł/kpl
39. | Wykonanie każdego następnego metra przyłącza kablowego nN powyżej 1 metra kablem YKXS 4x1x150mm2 (długość przyłącza liczona wg rzutu na mapie, pozycja obejmuje również wykonanie niezbędnych odtworzeń). | zł/m
40. | Wykonanie przyłącza kablowego nN o długości do 1 m np. od stacji trafo, szafy mocy do urządzenia docelowego kablem typu YKXS 4x1x185mm2 (długość przyłącza liczona wg. rzutu na mapie) Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla, wykonanie niezbędnych odtworzeń. | zł/kpl
41. | Wykonanie każdego następnego metra przyłącza kablowego nN powyżej 1 metra kablem YKXS 4x1x185mm2 (długość przyłącza liczona wg rzutu na mapie, pozycja obejmuje również wykonanie niezbędnych odtworzeń). | zł/m
42. | Wykonanie przyłącza kablowego nN o długości do 1 m np. od stacji trafo, szafy mocy do urządzenia docelowego kablem typu YAKXS 4x1x240mm2 (długość przyłącza liczona wg. rzutu na mapie) Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla, wykonanie niezbędnych odtworzeń. | zł/kpl
43. | Wykonanie każdego następnego metra przyłącza kablowego nN powyżej 1 metra kablem YAKXS 4x1x240mm2 (długość przyłącza liczona wg rzutu na mapie, pozycja obejmuje również wykonanie niezbędnych odtworzeń). | zł/m
44. | Wykonanie przyłącza kablowego nN o długości do 1 m np. od stacji trafo, szafy mocy do urządzenia docelowego kablem typu YAKXS 4x240mm2 (długość przyłącza liczona wg. rzutu na mapie) Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla, wykonanie niezbędnych odtworzeń. | zł/kpl
45. | Wykonanie każdego następnego metra przyłącza kablowego nN powyżej 1 metra kablem YAKXS 4x240mm2 (długość przyłącza liczona wg rzutu na mapie, pozycja obejmuje również wykonanie niezbędnych odtworzeń). | zł/m
46. | Ułożenie każdego następnego kabla w tej samej trasie lub ułożenie kabla w wykonanym przepuście | zł/m | 70% stawki podstawowej
Budowa/przebudowa linii napowietrznej SN do 20 kV (wg. rzutu na mapie, należy traktować jako komplet tj. wpięcie, podłączenie, zaciski, izolatory itp.): |  |  |  |  | 7
47. | z przewodami PAS 3x120 mm2 | zł/m
48. | z przewodami PAS 3x70 mm2 | zł/m
49. | z przewodami PAS 3x50 mm2 | zł/m
50. | z przewodami AXCES 3x70 mm2 | zł/m
51. | z przewodami EXCEL 3x70 mm2 | zł/m
Budowa/przebudowa linii kablowej SN do 30 kV wykonanej kablem XRUHAKXS lub równoważnym o nie gorszych parametrach
52. | o przekroju 3x120/25 mm2 | zł/m
53. | o przekroju 3x70/25 mm2 | zł/m
Prace dodatkowe
54. | Budowa złącza kablowego ZK-SN 3 pola liniowe, bez układu pomiarowego | zł/szt
55. | Budowa złącza kablowego ZK-SN 3 pola lniowe + układ pomiarowy | zł/szt
56. | Budowa słupa linii SN typu E o wytrzymałości od 12 kN do 20 kN włącznie | zł/kpl
57. | Budowa słupa linii SN typu E o wytrzymałości powyżej 20 kN | zł/kpl
58. | Wyposażenie (zabudowa, wymiana) słupaSN w łącznik typu RN. RUN | zł/kpl
59. | Demontaż istniejącego słupa i jego utylizacja | zł/szt
60. | Zabudowa ograniczników przepięć SN | zł/szt
61. | Zaudowa pośredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego na słupie/przy słupie wg. standardów OSD | zł/kpl
62. | Wykonanie przelotowej mufy kablowej SN, cena dotyczy kompletu tj. zmufowania 3 kabli | zł/kpl
63. | Praca agregatu (o mocy 275 kVA) | zł/h
64. | Praca agregatu (o mocy 440 kVA) | zł/h
65. | Praca agregatu (o mocy 630 kVA) | zł/h
66. | Wyłączenie zasilania linii SN 15kV | zł/szt
67. | Dostawa i montaż do złącza kablowego ZKŁ wraz z wyposażeniem, z zabezpieczeniem rónicowo-prądowym typu B przystosowanym do stacji ładowania o mocy min. 400kW ( zasilanie + 3 pola odejściowe) | zł/szt |  |  | 7
68. | Dostawa i montaż złącza kablowego ZKŁ wraz z wyposażeniem, bez zabazpieczenia rónicowo-prądowego typu B (zabezpieczenie w stacji ładowania) | zł/szt
69. | Dostawa i montaż złącza nN 0,4kV kablowo-pomiarowego wraz z wyposażeniem (ZK-3+1P) | zł/kpl
70. | Wykonanie uziemienia i podłączenie uziemienia Ru≤10Ω. Pozycja obejmuje: wykonanie uziemienia wraz z wykonaniem pomiarów potwierdzonych protokołem. | zł/szt
71. | Wykonanie uziemienia i podłączenie uziemienia Ru≤5Ω. Pozycja obejmuje: wykonanie uziemienia wraz z wykonaniem pomiarów potwierdzonych protokołem. | zł/szt
72. | Zajęcie pasa drogowego (w tym wykonanie projektu organizacji ruchu). Pozycja obejmuje uśredniony koszt zajęcia pasa drogowego wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu. | zł/kpl.
73. | Zajęcie pasa drogowego (bez wykonywania projektu organizacji ruchu). Pozycja obejmuje uśredniony koszt zajęcia pasa drogowego. | zł/kpl.
74. | Budowa 1 m przepustu kablowego z rury DVK ф 160 mm. | zł/m
75. | Budowa 1 m przepustu kablowego z rury DVK ф 110 mm. | zł/m
76. | Budowa 1 m przecisku (przepychu) kablowego z rury SRS ф 160 mm. | zł/m
77. | Budowa 1 m przecisku (przepychu) kablowego z rury SRS ф 75-110 mm. | zł/m
78. | Budowa 1 m przewiertu sterowanego z rur o średnicy ф 110 - 160 mm. | zł/m
79. | Dostawa i montaż odbojnic zabezpieczających słupowych, cena za sztukę | zł/szt |  |  | 7
80. | Dostawa i montaż odbojnic zabezpieczających najazdowych, cena za sztukę | zł/szt
81. | Dostawa i montaż oznakowania pionowego - znak D18a z tabliczką "EV Ładowanie" | zł/szt
82. | Dostawai i montaż najazdu progowego dla niepołnosprawnych o wym 60x30x10cm | zł/szt
83. | Wykonanie oznakowania poziomego P-20 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2021 r. + malowanie miejsc postojowych (pozycja obejmuje malowanie 1m2 powierzchni parkingowej dla samochodów, przykładowe wymiary: 3x5m, 3.6x5m, 3x15m) Cena obejmuje odtłuszczenie miejsc postojowych przed malowaniem. | zł/m2
84. | Prace brukarskie - wykonanie nowej nawierzchni, m.in. pod miejsca postojowe (kostka brukowa o grubości min. 8 cm z odpowiednią podbudową dla ruchu kołowego pow. 3,5 t) | zł/m2
85. | Wylewanie asfaltu pod miejsca postojowe | zł/m2
86. | Odtworzenie nawierzchni kostki brukowej | zł/m2
87. | Odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej | zł/m2
88. | Odtworzenie nawierzchni jezdni nieutwardzonej | zł/m2
89. | Ułożenie płyt ażurowych pod miejsca postojowe | zł/m2
90. | Wywóz i utylizacja nawierzchni budowlanej | zł/m3
91. | Przekładka istniejących kabli nN o przekroju do 120mm2, cena objemuje ułożenie nowego kabla | zł/m
92. | Wykonanie przelotowej mufy kablowej nN dla kabeli do średnicy max 120mm2 | zł/m
93. | Przesunięcie do 5 m istniejącej latarni oświetleniowej kolidującej z miejscami ładowania EV | zł/szt
94. | Serwis zgodnie z Zapytaniem Ofertowym | zł/szt
E. Dopuszczenie stacji ładowania do eksploatacji
95. | Przygotowanie zgłoszenia z wymaganymi załącznikami i pozytywny odbiór UDT stacji ładowania | zł/kpl. |  |  | 3
96. | Dokumentacja powykonawcza | zł/kpl
SUMA |  |  |  | 0
zł. brutto
Wyjaśnienia:
W poszczególnych pozycjach należy uwzględnić roboczogodziny niezbędne do realizacji prac, tj cena podana w niniejszym arkuszu musi uwzględniać zarówno roboczogodziny, jak i materiały, sprzęt, urządzenia, zabezpieczenia i wszelkie inne koszty związane z realizacją danej pozycji
Wykonanie przyłącza kablowego zawiera w sobie ułożenie folii, podsypkę piaskową , materiały elektroinstalacyjne tj. oznaczniki, opaski, końcówki kablowe
**stawki obejmują koszty wszystkich elementów koniecznych do kompleksowego wykonania dokumentacji, w tym m.in. koszt prac geodezyjnych, aktualizacji map, uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, opłat za niezbędne uzgodnienia oraz wydane decyzje administracyjne.
Cena stacji trafo obejmuje 5-letnią gwarancję wraz corocznymi przeglądami oraz przegląd (raz na rok, przez 5 lat)
Wymagane jest przekazanie dokumentacji fotograficznej z każdego etapu wykonawczo-montażowego.