[image: image1.png]ol Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez ,;." p
dla Pomorza Zachodniego - Polska Unie Europejska -.‘“'..1 *_ FOmorze

Zachodnie















Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa  sprzętu  do metody Biofeedback oraz szkolenia dla kadry szkoły,  w tym zakresie.
	LP.
	Nazwa
	Liczba sztuk
	Opis techniczny
	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych;   Prosimy o wstawienie opisu  ostatecznych parametrów, jeśli model posiada wiele wersji produktu, to dodatkowo należy podać szczegółową specyfikację, bądź kod producenta lub link do oferowanego produktu (o ile kod/ link wskazuje na szczegółową specyfikację produktu)


	Zadanie 1: oprzyrządowanie do metody Biofeedback EEG

	1
	System  do   EEG Biofeedback 

	1 komplet
	System: aparatura do prowadzenia metody Biofeedback EEG i monitoringu fizjologicznego o optymalnych parametrach technicznych  do  pracy  z pacjentami z ADD/ADHD,  dysfunkcjami poznawczymi, napięciem emocjonalnym, lękiem, depresją i innymi zaburzeniami.

Wielofunkcyjne kanały umożliwiają prowadzenie zarówno treningu neurofeedback jak i biofeedback z użyciem różnych  czujników do psychofizjologii (EEG + wybrany czujnik).

Funkcjonalność systemu:
· zasilany bateryjnie dwukanałowy koder do EEG Biofeedback i pomiaru parametrów fizjologicznych

· program zarządzający z funkcją „dostosuj ekran” samodzielna edycja ekranu terapeuty i pacjenta

· prowadzenie diagnostyki mini QEEG lub równoważnej  z pomocą skryptu diagnostycznego z 9 punktów

· streaming z  kanałem filmowym
· możliwość samodzielnego dołączania do systemu animacji z internetu, muzyki mp3, testów, obrazu z kamery wideo, filmów DVD, CD, plików AVI Wave lub równoważnych, BMP lub równoważnych 
· możliwość zapisu surowego sygnału EEG i odtwarzanie go po sesji

· możliwość rozbudowy o  
możliwość prowadzenia treningu biofeedback z pomocą wibrującej poduszki

· możliwa rozbudowa systemu o akcesoria do RSA, HEG , terapii stresu a także czujniki temperatury, EMG, przewodności skóry, EKG,  ciśnienia krwi i innych

· raportowanie – krzywa trendu (zestawienie postępów terapeutycznych od pierwszego spotkania)

· automatyczne usuwanie artefaktów

· podgląd sygnału w czasie rzeczywistym

· współpraca z bazą normatywną uwzględniającą wiek pacjenta, lokalizację elektrod

· możliwość współpracy z zewnętrzną kamerą do videometrii

· informacja o stanie zasilania baterii

· możliwość implementowania do systemu skryptów terapeutycznych przygotowanych przez innych terapeutów

· możliwość archiwizacji danych oraz eksport ich do  plików tekstowych i kalkulacyjnych
· pozwala na analizę widma EEG: transformacja Fouriera lub równoważne, JTFA lub równoważne
· posiada narzędzia wyświetlania statystyk dla całych sesji i wybranych fragmentów sesji (wykresy liniowe, słupkowe, okresowe, 3D, liczbowe, JTFA lub równoważne)

· test impedancji   zgodnie z definicją stosowaną przy badaniach-terapii EEG

· klips umożliwiający noszenie kodera na pasku lub przypięcie do fotela

· możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania

· szybkie połączenie światłowodowe lub bezprzewodowe.

 System  zawiera:

· dwukanałowy koder do EEG Biofeedback i pomiaru parametrów fizjologicznych

· skrypt diagnostyczny do mini QEEG  lub równoważne – pomiar z 9 punktów Fz–Pz, C3–C4, F3–F4, P3–P4 (według systemu 10–20) lub równoważnych.

· program zarządzający z funkcją „dostosuj ekran” samodzielna edycja ekranu terapeuty i pacjenta

· program EEG 
· 140 animacji w tym animacje w jakości ful HD stworzone z pomocą sztucznej inteligencji oraz funkcję streamingu 

· zestaw elektrod do mini QEEG lub równoważne 
· zewnętrzny czujnik EEG z funkcją pomiaru impedancji

· elektrody uszne i pozłacane elektrody miseczkowe

· niezbędne okablowanie

· pasta klejąca x 1 szt.
· pasta oczyszczająca x 1 szt.
· opakowanie do przewozu

· produkt jest wyrobem medycznym zgodnie z obowiązującą regulacją dla wyrobów medycznych 

	

	2
	Zestaw RSA Biofeedback (HRV) 
	1 komplet
	System   dla specjalistów chcących prowadzić Trening RSA Biofeedback. Dostarczony zestaw powinien być kompatybilny z dwukanałowym koderem do EEG Biofeedback i powinien zawierać wszystkie niezbędne akcesoria do przeprowadzenia diagnostyki wstępnej, treningu oraz raportowania
Funkcjonalność systemu RSA Biofeedback:  
· możliwość prowadzenia terapii psychofizjologicznej, w tym RSA/ HRV, terapii stresu

· możliwość analizy danych HRV sekunda po sekundzie
• średnia częstotliwość rytmu serca HR
• średnia częstotliwość oddychania
• amplituda zmienności rytmu serca HR max-min
• możliwość zapisu i trenowania częstotliwościowych LF, VLF, HF lub równoważnych
• wykresy RSA obrazujące postępy treningu w zakresie zgodności rytmów oddechu i rytmu serca
• obiektywny wskaźnik RSA bazujący na obliczeniu fazy HR
• trening z animacją, wykresem, muzyką.

· program zarządzający z funkcją „dostosuj ekran” samodzielna edycja ekranu terapeuty i pacjenta

· streaming z kanałem filmowym w Internecie
· możliwość samodzielnego dołączania do systemu animacji z Internetu, muzyki mp3, testów, obrazu z kamery wideo, filmów DVD, CD, plików AVI Wave lub równoważnych, BMP lub równoważnych
· możliwość rozbudowy o plansze reaktywne  
· funkcja „szybki start” dla początkujących umożliwia szybkie uruchamianie treningu

· możliwa rozbudowa systemu o czujniki do terapii EEG/HEG i kontroli stresu

· raportowanie – krzywa trendu (zestawienie postępów terapeutycznych od pierwszego spotkania)

· podgląd sygnału w czasie rzeczywistym

· możliwość współpracy z zewnętrzną kamerą do videometrii

· informacja na temat stanu zasilania baterii

· możliwość implementowania do systemu skryptów terapeutycznych przygotowanych przez innych terapeutów

· możliwość archiwizacji danych oraz eksport ich do pliku tekstowego oraz arkusza kalkulacyjnego
· pozwala na analizę widma EEG: transformacja Fouriera lub równoważna, JTFA lub równoważne 
· posiada narzędzia wyświetlania statystyk dla całych sesji i wybranych fragmentów sesji (wykresy liniowe, słupkowe, okresowe, 3D, liczbowe, JTFA lub równoważne )

· klips umożliwiający noszenie kodera na pasku lub przypięcie do fotela

· możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania

· szybkie połączenie światłowodowe lub bezprzewodowe.

Zestaw RSA Biofeedback jest rozbudową zestawu do EEG Biofeedback i  zawiera:

· program HRV  
· czujnik oddechu  i pulsu HRV/BVP

· niezbędne okablowanie

· czujniki są wyrobem medycznym  zgodnie z regulacjami w tym zakresie

	

	4
	Zestaw  do 
metody 
HEG Biofeedback  
	1 sztuka
	Dostarczony zestaw HEG  powinien być kompatybilny z dwukanałowym koderem do EEG Biofeedback i powinien zawierać wszystkie niezbędne akcesoria do przeprowadzenia treningu HEG oraz raportowania.
Zestaw  do metody HEG Biofeedback jest rozbudową zestawu do EEG Biofeedback i  zawiera:
· Opaska na czoło wraz z wbudowanym czujnikiem który za pomocą technologii  spektroskopii bliskiej podczerwieni zaczytuje stopień natlenienie w płatach czołowych
· Program z planszami do terapii HEG  

· Adapter do kodera  
Funkcjonalności

· Łatwy i szybki montaż opaski z czujnikiem na głowę (nie ma konieczności zakładania elektrod na głowę oraz uszy pacjenta).  

· Pomiar odporny na zakłócenia (artefakty) takie jak ruchy pacjenta.

· Bogaty materiał treningowy (można wgrać dowolny materiał video  ), który motywuje do aktywności i ćwiczeń

· Pełna kontrola przebiegu treningu z pomocą programu 

	 

	LP.
	Nazwa
	Liczba sztuk
	Opis 
	Potwierdzenie spełnienia warunków.

Prosimy o wstawienie  słowa TAK  plus      
wstępnego programu szkolenia  i proponowanych terminów szkoleń. W przypadku szkolenia EEG Biofeedback 1 stopnia-miejsca szkolenia praktycznego.  

	Zadanie 2: szkolenia dla 1 osoby z kadry szkoły podstawowej 

	4.
	 Szkolenie EEG Biofeedback 1 stopnia  
	1 szkolenie    
	Zajęcia teoretyczne on-line plus spotkanie praktyczne stacjonarnie, wymiar 45 h. Termin realizacji: 1.09.2024 do 28.11.2024.  Szkolenie prowadzone w oparciu o sprzęt  przewidziany do zakupienia w postępowaniu.
Zakres szkolenia: 
· czym charakteryzuje się EEG-Biofeedback

· jakie są parametry EEG-Biofeedbacku (zakresy pasm EEG: Delta, Theta, Alpha, SMR, Beta, High Beta lub równoważne)

· czym charakteryzuje się system 10-20 lokalizacji elektrod

· jakie są podstawowe funkcje programu  w trybie sesji skryptowej oraz sesji otwartej

 Efekty uczenia; uczestnik po ukończeniu potrafi:  
· posługiwać się terminologią związaną z Biofeedbackiem

· interpretować parametry EEG-Biofeedbacku takie jak zakresy pasm EEG  
· swobodnie posługiwać się systemem 10-20 lokalizacji elektrod

· samodzielnie zaplanować cykl sesji treningowych EEG-Biofeedback

· prawidłowo przygotować aparaturę Biofeedback do pracy

· właściwie określić lokalizację oraz zamontować elektrodę EEG uzyskując optymalną jakość sygnału

· samodzielnie przygotować i uruchomić sesję treningową EEG- Biofeedback z wykorzystaniem systemu  
· rozpoznawać i oznaczać artefakty: ruchowe, związane z mruganiem, techniczne, EKG, mięśniowe

· wygenerować statystyki sesji i umieć je właściwie zinterpretować

· porównywać sesje diagnostyczne i treningowe ze sobą (wykresy trendów)

Warunki realizacji: 

· Usługa szkoleniowa jest realizowane przez instytucję posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

· Zostanie udokumentowany przebieg szkolenia oraz jego efekty z wykorzystaniem np. harmonogramu zajęć, listy obecności, dziennika zajęć, testu nabytych kompetencji (np. wyniki pre-testu i post-testu lub innych wskazanych poniżej), certyfikatów/zaświadczeń, ankiet oceniających jakość i przydatność szkolenia;

· trener posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia oraz posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata; zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu. 

· szkolenie, kończy się uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu/zaświadczenia poświadczającego nabycie odpowiednich kompetencji;

· 1 godzinę szkolenia/warsztatów/konsultacji należy rozumieć jako 45 min.
Warunkiem nabycia kompetencji jest zrealizowanie wszystkich etapów nabycia kompetencji (zestaw efektów uczenia się). W przypadku wsparcia kończącego się nabyciem kompetencji w trakcie jego realizacji należy uwzględniać następujące etapy oraz zasady ich weryfikowania i potwierdzania: 

· ETAP I – Zakres – zdefiniowany poprzez wskazanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz  określenie zakresu tematycznego wsparcia, który będzie poddany ocenie,

· ETAP II – Wzorzec –będzie musiał zostać określony najpóźniej przed rozpoczęciem danej formy wsparcia i zrealizowany wg. standardu wymagań, tj. efektów uczenia się (które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań). Same efekty uczenia się jak i informacje na temat kryteriów i metod weryfikacji tych efektów muszą zostać określone w programie szkolenia,

ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie kryteriów opisanych we Wzorcu (etap II) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, przy zachowaniu rozdzielności funkcji pomiędzy procesem kształcenia i walidacji (walidacja prowadzona przez inną osobę aniżeli proces kształcenia).  
Przykładowe metody walidacji efektów uczenia się do wyboru dla wykonawcy jedna metoda do wykorzystania z niżej wymienionych:

· bilans kompetencji (metoda szczególnie przydatna podczas identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się); 

· test teoretyczny (pre test i post test);

· egzamin; 

· wywiad swobodny (udokumentowany); 

· wywiad ustrukturyzowany (udokumentowany);

· analiza dowodów i deklaracji; 

W celu potwierdzenia oceny (walidacji) nabytych efektów uczenia, Wykonawca  zobowiązany jest przedstawić  protokoły potwierdzające wykonanie czynności walidacyjnych (zawierające identyfikację osoby odpowiedzialnej za proces kształcenia i proces walidacji, aby możliwe było potwierdzenie rozdzielności tych dwóch funkcji).

	

	2
	Szkolenie HEG Biofeedback
	1 szkolenie
	Zajęcia on-line wymiar 7 h, termin realizacji 1.09.2024 do 28.11.2024.  Po ukończeniu szkolenia w pozycji  1  zadania.  Szkolenie prowadzone w oparciu o sprzęt przewidziany do zakupienia w postępowaniu.

Zakres szkolenia:
· czym charakteryzuje się metoda HEG Biofeedback

· czym charakteryzują się parametry HEG Biofeedbacku  
Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

· wyjaśnić podstawowe cechy metody HEG Biofeedback

· interpretować parametry HEG Biofeedbacku  
· prawidłowo posługiwać się sprzętem HEG Biofeedback z systemem

· przygotować i uruchomić sesję treningową HEG Biofeedback z wykorzystaniem systemu  
· samodzielnie zaplanować cykl sesji treningowych

Warunki realizacji: 

· Usługa szkoleniowa jest realizowane przez instytucję posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

· Zostanie udokumentowany przebieg szkolenia oraz jego efekty z wykorzystaniem np. harmonogramu zajęć, listy obecności, dziennika zajęć, testu nabytych kompetencji (np. wyniki pre-testu i post-testu lub innych wskazanych poniżej), certyfikatów/zaświadczeń, ankiet oceniających jakość i przydatność szkolenia;

· trener posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia oraz posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata; zgodnie z warunkami udziału  w postępowaniu. 

· szkolenie, kończy się  uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu/zaświadczenia poświadczającego nabycie odpowiednich kompetencji;

· 1 godzinę szkolenia/warsztatów/konsultacji należy rozumieć jako 45 min.
Warunkiem nabycia kompetencji jest zrealizowanie wszystkich etapów nabycia kompetencji (zestaw efektów uczenia się). W przypadku wsparcia kończącego się nabyciem kompetencji w trakcie jego realizacji należy uwzględniać następujące etapy oraz zasady ich weryfikowania i potwierdzania: 

· ETAP I – Zakres – zdefiniowany poprzez wskazanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz   określenie  zakresu tematycznego wsparcia, który będzie poddany ocenie,

· ETAP II – Wzorzec –będzie musiał zostać określony najpóźniej przed rozpoczęciem danej formy wsparcia i zrealizowany wg. standardu wymagań, tj. efektów uczenia się (które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań). Same efekty uczenia się jak i informacje na temat kryteriów i metod weryfikacji tych efektów muszą zostać określone  w programie szkolenia,

· ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie kryteriów opisanych we Wzorcu (etap II) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, przy zachowaniu rozdzielności funkcji pomiędzy procesem kształcenia i walidacji  (walidacja prowadzona przez inną osobę aniżeli proces kształcenia ). 
Przykładowe metody walidacji efektów uczenia się do wyboru dla wykonawcy jedna metoda do wykorzystania z niżej wymienionych:

· bilans kompetencji (metoda szczególnie przydatna podczas identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się); 

· test teoretyczny (pre test i post test);

· egzamin; 

· wywiad swobodny (udokumentowany); 

· wywiad ustrukturyzowany (udokumentowany);

· analiza dowodów i deklaracji; 

W celu potwierdzenia oceny (walidacji) nabytych efektów uczenia, Wykonawca  zobowiązany jest przedstawić  protokoły potwierdzające wykonanie czynności walidacyjnych (zawierające identyfikację osoby odpowiedzialnej za proces kształcenia i proces walidacji, aby możliwe było potwierdzenie rozdzielności tych dwóch funkcji).

	

	3
	Szkolenie wprowadzenie do RSA Biofeedback  
	   1 szkolenie 
	Zajęcia on-line, wymiar 9 h, termin realizacji 1.09.2024 do 28.11.2024. Po ukończeniu szkolenia w pozycji 1 zadania. Szkolenie prowadzone w oparciu o  sprzęt przewidziany do zakupienia w postępowaniu.

Zakres szkolenia:

· czym charakteryzuje się metoda RSA Biofeedback

· jakie są parametry RSA Biofeedbacku  
Po zakończeniu uczestnik szkolenia potrafi:

· interpretować parametry RSA Biofeedbacku,
· samodzielnie zaplanować cykl sesji treningowych RSA Biofeedback,
· samodzielnie przygotować i uruchomić sesję treningową RSA Biofeedback z systemem,
· posługiwać się sprzętem RSA Biofeedback z wykorzystaniem systemu.

Warunki realizacji: 

· Usługa szkoleniowa jest realizowane przez instytucję posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

· Zostanie udokumentowany przebieg szkolenia oraz jego efekty z wykorzystaniem np. harmonogramu zajęć, listy obecności, dziennika zajęć, testu nabytych kompetencji (np. wyniki pre-testu i post-testu lub innych wskazanych poniżej), certyfikatów/zaświadczeń, ankiet oceniających jakość i przydatność szkolenia;

· trener posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia oraz posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata; zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu. 

· szkolenie, kończy się uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu/zaświadczenia poświadczającego nabycie odpowiednich kompetencji;

· 1 godzinę szkolenia/warsztatów/konsultacji należy rozumieć jako 45 min.

Warunkiem nabycia kompetencji jest zrealizowanie wszystkich etapów nabycia kompetencji (zestaw efektów uczenia się). W przypadku wsparcia kończącego się nabyciem kompetencji w trakcie jego realizacji należy uwzględniać następujące etapy oraz zasady ich weryfikowania i potwierdzania: 
· ETAP I – Zakres – zdefiniowany poprzez wskazanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz  określenie zakresu tematycznego wsparcia, który będzie poddany ocenie,

· ETAP II – Wzorzec –będzie musiał zostać określony najpóźniej przed rozpoczęciem danej formy wsparcia i zrealizowany wg. standardu wymagań, tj. efektów uczenia się (które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań). Same efekty uczenia się jak i informacje na temat kryteriów i metod weryfikacji tych efektów muszą zostać określone w programie szkolenia,

· ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie kryteriów opisanych we Wzorcu (etap II) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, przy zachowaniu rozdzielności funkcji pomiędzy procesem kształcenia i walidacji (walidacja prowadzona przez inną osobę aniżeli proces kształcenia). 

Przykładowe metody walidacji efektów uczenia się do wyboru dla wykonawcy jedna metoda do wykorzystania z niżej wymienionych:

· bilans kompetencji (metoda szczególnie przydatna podczas identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się); 

· test teoretyczny (pre test i post test);

· egzamin; 

· wywiad swobodny (udokumentowany); 

· wywiad ustrukturyzowany (udokumentowany);

· analiza dowodów i deklaracji; 

W celu potwierdzenia oceny (walidacji) nabytych efektów uczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić protokoły potwierdzające wykonanie czynności walidacyjnych (zawierające identyfikację osoby odpowiedzialnej za proces kształcenia i proces walidacji, aby możliwe było potwierdzenie rozdzielności tych dwóch funkcji).

	


Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia zapisy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować asortyment równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych.
…………………….
Podpis Wykonawcy
10

[image: image1.png]