## 1 Przystosowanie pomieszczeń do
Przystosowanie pomieszczeń domu ludowego w Gąsowce w celu utworzenia Klubu Seniora w ramach porgramu "Pomocna Dłoń".
Wykonawca:
Data: |  | 2024-05-29
Lp | Odniesienie do dokumentacji przetargowej | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Obmiar zweryfikowany przez wykonawcę | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość NETTO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | Kosztorys | Przystosowanie pomieszczeń domu ludowego w Gąsowce w celu utworzenia Klubu Seniora w ramach porgramu "Pomocna Dłoń". |  |  |  |  | 0
1 |  |  | Element | Pomieszczenie klub seniora |  |  |  |  | 0
1.1 |  |  | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - usunięcie pokrycia z tapety korkowej | m2 | 34.949 | 1 |  | 0
1.2 |  |  | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - przecieranie pozostałych ścian przed ułożeniem gładzi | m2 | 9.24 | 1 |  | 0
1.3 |  |  | KNR 401/713/2 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach | m2 | 21.5 | 1 |  | 0
1.4 |  |  | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 | szt | 1 | 1 |  | 0
1.5 |  |  | KNR 401/354/11 | Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych | m | 1.5 | 1 |  | 0
1.6 |  |  | KNR 401/304/2 (1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego | m3 | 0.529 | 1 |  | 0
1.7 |  |  | KNR 401/711/2 (1) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu) | m2 | 4.2 | 1 |  | 0
1.8 |  |  | NNRNKB 202/2809/2 (1) | Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10·m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas" | m | 2.2 | 1 |  | 0
1.9 |  |  | KNR 401/321/3 | Obsadzenie parapetu gr 2cm z aglomarmuru szerokość szpalety 15cm (szerokość podokiennimia około 20cm) | szt | 1 | 1 |  | 0
1.10 |  |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem | m2 | 44.189 | 1 |  | 0
1.11 |  |  | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem | m2 | 21.5 | 1 |  | 0
1.12 |  |  | NNRNKB 202/2013/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku | m2 | 44.189 | 1 |  | 0
1.13 |  |  | NNRNKB 202/2015/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku | m2 | 21.5 | 1 |  | 0
1.14 |  |  | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - farba zmywalna (akrylowo-lateskowa) kolor do ustalenia z zamawiającym | m2 | 65.689 | 1 |  | 0
1.15 |  |  | # Kalkulacja własna | Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej - demontaż 2 szt łaczników, 5 gniazd natynkowych 1F, 5 gniazd internetowych, 2 gniazda 1F podtynkowe, 1 rozdzielnia 4 polowa, demontaż 2 szt lamp świetlowkowych, demontaz przewodow nadtynkowych w ilości około 30mb | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.16 |  |  | # Kalkulacja własna | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej - montaż 4 oprawy typ LED plafon 60x60 o mocy minimum 2500lx, 2 łączniki (do oświetlenia zewnątrz i podójny do wewnatrz), 5 gniaz podwojnych potynkowych montowanych, podtynkową tablicę 8 polową wraz z zabezpieczeniem (1 nadprądowy 1F 16A, 4 szt 1F 8A, Rożnicowo -pradowy 1F), przewody podtynkowo ukladane w ilosci około 3x1,5 15mb, 3x2,5 w ilości około 30 mb, instalacja wykonana podtynkowo | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.17 |  |  | # Kalkulacja własna | Wymiana kratki wentylacyjnej montowanej na istniejacym murowanym przewodzie kominowym. | szt | 1 | 1 |  | 0
2 |  |  | Element | Pomieszczenie gospodarcze - wspólne pomieszczenie gospodarcze. |  |  |  |  | 0
2.1 |  |  | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - usunięcie pokrycia z tapety korkowej | m2 | 32.625 | 1 |  | 0
2.2 |  |  | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - przecieranie pozostałych ścian przed ułożeniem gładzi | m2 | 8.61 | 1 |  | 0
2.3 |  |  | KNR 401/713/2 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach | m2 | 18.5 | 1 |  | 0
2.4 |  |  | DC 20/121/1 | Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian | m2 | 1.848 | 1 |  | 0
2.5 |  |  | KNR 401/702/7 | Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowych, szerokości do 15·cm - rozbiórka cokolika z płytek gress | m | 17.22 | 1 |  | 0
2.6 |  |  | KNNR 3/801/4 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 18.142 | 1 |  | 0
2.7 |  |  | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem | m2 | 18.142 | 1 |  | 0
2.8 |  |  | NNRNKB 202/2808/5 (1) | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10·m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa - płytka minimum R10 | m2 | 18.142 | 1 |  | 0
2.9 |  |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod okladzinę z płytek ceramicznych | m2 | 31.24 | 1 |  | 0
2.10 |  |  | NNRNKB 202/838/5 | Licowanie ścian o powierzchni ponad 5·m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 30x30·cm | m2 | 31.24 | 1 |  | 0
2.11 |  |  | KNR 401/329/3 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły | m3 | 0.708 | 1 |  | 0
2.12 |  |  | KNR 401/320/6 | Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z betonu, ościeżnice, otwór do 2,0·m2 - oscieżnica stalowa - malowana - kolor biały | m2 | 2.1 | 1 |  | 0
2.13 |  |  | KNR 401/313/2 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0.115 | 1 |  | 0
2.14 |  |  | KNR 202/126/5 | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 4.8 | 1 |  | 0
2.15 |  |  | KNR 202/1017/2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2 | m2 | 1.845 | 1 |  | 0
2.16 |  |  | KNR 401/705/1 (1) | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm | m | 17.58 | 1 |  | 0
2.17 |  |  | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem | m2 | 18.5 | 1 |  | 0
2.18 |  |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod okladzinę z płytek ceramicznych | m2 | 6.15 | 1 |  | 0
2.19 |  |  | NNRNKB 202/2013/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku | m2 | 18.5 | 1 |  | 0
2.20 |  |  | NNRNKB 202/2015/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku | m2 | 6.15 | 1 |  | 0
2.21 |  |  | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - farba zmywalna (akrylowo-lateskowa) kolor do ustalenia z zamawiającym | m2 | 24.65 | 1 |  | 0
2.22 |  |  | # Kalkulacja własna | Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej - demontaż 1 szt łaczników, 3 gniazda 1F podtynkowe, demontaż 1 szt lampy świetlowkowej, demontaz przewodów podtynkowych w ilości około 20mb | kpl | 1 | 1 |  | 0
2.23 |  |  | # Kalkulacja własna | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej - montaż 2 oprawy typ LED plafon 60x60 o mocy minimum 2500lx, 1 łącznik podójny do wewnatrz, 5 gniaz podwojnych potynkowych, 1 gniazdo 3F, Tablica rozdzielcza (1 nadprądowy 1F 16A, 8 szt 1F 8A, Rożnicowo -pradowy 3F), przewody podtynkowo ukladane w ilosci około 3x1,5 15mb, 3x2,5 w ilości około 30 mb, 5x2,5 w ilości 5mb, 5x4 w ilości 10 instalacja wykonana podtynkowo | kpl | 1 | 1 |  | 0
2.24 |  |  | KNR 402/235/6 | Demontaż umywalki - umywalka na szafce | kpl | 1 | 1 |  | 0
2.25 |  |  | KNR 402/233/6 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·50·mm | szt | 1 | 1 |  | 0
2.26 |  |  | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej | szt | 1 | 1 |  | 0
2.27 |  |  | KNR 401/342/1 | Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły | m | 10 | 1 |  | 0
2.28 |  |  | KNR 401/342/2 | Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły | m | 2.5 | 1 |  | 0
2.29 |  |  | KNR 401/705/1 (1) | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm | m | 10 | 1 |  | 0
2.30 |  |  | KNRW 215/112/2 (3) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm | m | 20 | 1 |  | 0
2.31 |  |  | KNR 34/101/2 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm | m | 20 | 1 |  | 0
2.32 |  |  | KNRW 215/116/1 (1) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm | szt | 6 | 1 |  | 0
2.33 |  |  | KNRW 215/135/1 | Zawór czerpalny Dn·15·mm - zawory pod baterie stojące | szt | 6 | 1 |  | 0
2.34 |  |  | KNRW 401/335/10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 1/2 cegły | szt | 2 | 1 |  | 0
2.35 |  |  | KNRW 215/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm | m | 2.5 | 1 |  | 0
2.36 |  |  | KNRW 215/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm | szt | 3 | 1 |  | 0
K.1 |  |  | Komentarz | Zakres nie obejmuje montażu bateri umywalkowej i zlewozmywaka, zlewozmywaka i umywalki - ten asortyment będzie montowany na etapie wyposażenia pomieszczenia.
2.37 |  |  | KNRW 402/521/2 | Demontaż grzejnika stalowego, 2-płytowy - do ponownego montażu | kpl | 1 | 1 |  | 0
2.38 |  |  | KNRW 402/507/1 | Analogia - Demontaż rurociągu lecz z rur zgrzewanych. | m | 22 | 1 |  | 0
2.39 |  |  | KNRW 402/512/1 | Demontaż zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuzłączka, Fi·15-20·mm | szt | 1 | 1 |  | 0
2.40 |  |  | KNRW 402/512/3 | Demontaż zaworu gwintowanego, przelotowy, Fi·15-20·mm | szt | 1 | 1 |  | 0
2.41 |  |  | KNR 401/342/1 | Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły | m | 4.5 | 1 |  | 0
2.42 |  |  | KNR 401/705/1 (1) | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm | m | 4.5 | 1 |  | 0
2.43 |  |  | KNRW 215/404/1 (1) | Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi·20·mm | m | 8 | 1 |  | 0
2.44 |  |  | KNR 34/101/2 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm | m | 8 | 1 |  | 0
2.45 |  |  | KNRW 215/412/2 | Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm - zdemontażu | szt | 1 | 1 |  | 0
2.46 |  |  | KNRW 215/411/1 (2) | Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·15·mm - z demontazu | szt | 1 | 1 |  | 0
2.47 |  |  | KNRW 215/418/3 | Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Lecz z demontazu grzejnik | szt | 1 | 1 |  | 0
2.48 |  |  | # Kalkulacja własna | Wymiana kratki wentylacyjnej montowanej na istniejacym murowanym przewodzie kominowym. | szt | 1 | 1 |  | 0
3 |  |  | Element | Pomieszczenie wspólnej kuchni. |  |  |  |  | 0
K.2 |  |  | Komentarz | Montaż części wyposażenia poza zakresem prac, instalacje są przygotowywane pod ten montaż. Meble zostaną dostarczone wg innego zamówienia. Wykonawca uzgodni rozmiestrzenie urządzeń dostosowując do nowo montowanych elementów.
3.1 |  |  | KNR 929/107/1 | Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina pojedyncza | m2 | 21 | 1 |  | 0
3.2 |  |  | # Kalkulacja własna | Demontaż zabudowy meblowej w ilości około 10m2 wraz z wywozem, demontaż stołów drewnianych. | kpl | 1 | 1 |  | 0
3.3 |  |  | # Kalkulacja własna | Demontaż wyposażenia kuchni: kuchenka gazowa, zmywarka, lodówka, okap ścienny (60x60) | kpl | 1 | 1 |  | 0
3.4 |  |  | DC 20/121/1 | Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian | m2 | 28.704 | 1 |  | 0
3.5 |  |  | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - przecieranie pozostałych ścian przed ułożeniem gładzi | m2 | 20 | 1 |  | 0
3.6 |  |  | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - grunt szczepny do lastrika | m2 | 21 | 1 |  | 0
3.7 |  |  | DC 191/103/2 | Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą Ultraplan Maxi, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2 | m2 | 21 | 1 |  | 0
3.8 |  |  | NNRNKB 202/2808/5 (1) | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10·m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa | m2 | 21 | 1 |  | 0
3.9 |  |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod okladzinę z płytek ceramicznych - płytka minimum R10 | m2 | 35.2 | 1 |  | 0
3.10 |  |  | NNRNKB 202/838/5 | Licowanie ścian o powierzchni ponad 5·m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki format minimum 25x30 | m2 | 35.2 | 1 |  | 0
3.11 |  |  | # Kalkulacja własna | Wymiana kratki wentylacyjnej montowanej na istniejacym murowanym przewodzie kominowym. | szt | 1 | 1 |  | 0
3.12 |  |  | KNRW 202/2006/1 | Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy podwieszony - płyta typ podwyższona odporność na wilgoć (Zamiennie Zamawiajacy dopuszcza montaż sufitu kasetonowego o podwyższonej odporności na wilgoć) | m2 | 21 | 1 |  | 0
3.13 |  |  | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem | m2 | 21 | 1 |  | 0
3.14 |  |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod okladzinę z płytek ceramicznych | m2 | 10 | 1 |  | 0
3.15 |  |  | NNRNKB 202/2013/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku | m2 | 21 | 1 |  | 0
3.16 |  |  | NNRNKB 202/2015/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku | m2 | 10 | 1 |  | 0
3.17 |  |  | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - farba zmywalna (akrylowo-lateskowa) kolor do ustalenia z zamawiającym | m2 | 31 | 1 |  | 0
3.18 |  |  | KNR 401/342/1 | Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły | m | 10 | 1 |  | 0
3.19 |  |  | KNR 401/705/1 (1) | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm | m | 10 | 1 |  | 0
3.20 |  |  | KNRW 402/521/2 | Demontaż grzejnika stalowego, 2-płytowy - do ponownego montażu | kpl | 1 | 1 |  | 0
3.21 |  |  | KNRW 402/507/1 | Analogia - Demontaż rurociągu lecz z rur zgrzewanych. | m | 10 | 1 |  | 0
3.22 |  |  | KNRW 402/512/1 | Demontaż zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuzłączka, Fi·15-20·mm | szt | 1 | 1 |  | 0
3.23 |  |  | KNRW 402/512/3 | Demontaż zaworu gwintowanego, przelotowy, Fi·15-20·mm | szt | 1 | 1 |  | 0
3.24 |  |  | KNR 401/342/1 | Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły | m | 5 | 1 |  | 0
3.25 |  |  | KNR 401/705/1 (1) | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm | m | 5 | 1 |  | 0
3.26 |  |  | KNRW 215/404/1 (1) | Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi·20·mm | m | 9 | 1 |  | 0
3.27 |  |  | KNR 34/101/2 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm | m | 9 | 1 |  | 0
3.28 |  |  | KNRW 215/412/2 | Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm - zdemontażu | szt | 1 | 1 |  | 0
3.29 |  |  | KNRW 215/411/1 (2) | Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·15·mm - z demontazu | szt | 1 | 1 |  | 0
3.30 |  |  | KNRW 215/418/3 | Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Lecz z demontażu grzejnik | szt | 1 | 1 |  | 0
3.31 |  |  | KNR 402/235/4 | Demontaż zmywaka kuchennego | kpl | 2 | 1 |  | 0
3.32 |  |  | KNR 402/233/6 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·50·mm | szt | 3 | 1 |  | 0
3.33 |  |  | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej | szt | 2 | 1 |  | 0
3.34 |  |  | KNR 402/234/2 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi·50·mm | szt | 2 | 1 |  | 0
3.35 |  |  | KNR 401/342/1 | Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły | m | 10 | 1 |  | 0
3.36 |  |  | KNR 401/342/2 | Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły | m | 2.5 | 1 |  | 0
3.37 |  |  | KNR 401/212/1 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - wykucie bruzdy dla kanalizacji sanitarnej | m3 | 0.825 | 1 |  | 0
3.38 |  |  | KNR 401/106/2 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach | m3 | 1.65 | 1 |  | 0
3.39 |  |  | KNR 401/106/4 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku | m3 | 1.65 | 1 |  | 0
3.40 |  |  | KNR 202/1101/7 (4) | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek | m3 | 1.65 | 1 |  | 0
3.41 |  |  | KNRW 215/203/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·50·mm | m | 4.5 | 1 |  | 0
3.42 |  |  | KNRW 215/203/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·110·mm | m | 5.5 | 1 |  | 0
3.43 |  |  | KNRW 401/208/3 | Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 30·cm | szt | 2 | 1 |  | 0
3.44 |  |  | KNR 401/705/1 (1) | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm | m | 10 | 1 |  | 0
3.45 |  |  | KNRW 215/112/2 (3) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm | m | 20 | 1 |  | 0
3.46 |  |  | KNR 34/101/2 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm | m | 20 | 1 |  | 0
3.47 |  |  | KNRW 215/116/1 (1) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm | szt | 6 | 1 |  | 0
3.48 |  |  | KNRW 215/135/1 | Zawór czerpalny Dn·15·mm - zawory pod baterie stojące | szt | 6 | 1 |  | 0
3.49 |  |  | KNRW 401/335/10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 1/2 cegły | szt | 2 | 1 |  | 0
3.50 |  |  | KNRW 215/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm w tym pion odpowietrzajacy | m | 5 | 1 |  | 0
3.51 |  |  | KNRW 215/208/2 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·75·mm | m | 3.5 | 1 |  | 0
3.52 |  |  | KNRW 215/222/1 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm | szt | 1 | 1 |  | 0
3.53 |  |  | KNRW 215/213/4 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm - rura wywiewna zakończona automatem napowietrzjącym. | szt | 1 | 1 |  | 0
3.54 |  |  | KNRW 215/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm | szt | 4 | 1 |  | 0
3.55 |  |  | KNRW 215/218/1 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm | szt | 1 | 1 |  | 0
3.56 |  |  | KNRW 402/302/2 | Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, Fi·20·mm | miejsce | 3 | 1 |  | 0
3.57 |  |  | KNRW 402/308/2 (2) | Wymiana kurka gazowego, przelotowy w instalacjach, Fi·20·mm, zawór kulowy | szt | 2 | 1 |  | 0
3.58 |  |  | KNRW 217/122/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm | m2 | 0.502 | 1 |  | 0
3.59 |  |  | KNR 34/302/1 (1) | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami) Thermasheet, izolacja 15·mm, obwód przewodów, | m2 | 0.502 | 1 |  | 0
3.60 |  |  | KNRW 217/145/1 (1) | Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 200·mm, typ D | szt | 1 | 1 |  | 0
3.61 |  |  | # Kalkulacja własna | Przejście przez pokrycie dachowe - dach kryty blacha trapezową. | kpl | 1 | 1 |  | 0
3.62 |  |  | KNRW 217/205/1 | Wentylator wywiewny o wydajności mnimum 1200m3/h wraz z sterownikiem | szt | 0 | 1 |  | 0
3.63 |  |  | # Kalkulacja własna | Wykonanie instlacji zasilającej wentylator wywiewny. | kpl | 1 | 1 |  | 0
3.64 |  |  | # Kalkulacja własna | Wykonanie instlacji elektrycznej w pomieszczeniu- montaż gniazd elektrycznych 1F podwójnych 10 (na 3 obwodach), jedno gniazdo 3F 16A, 3 łączniki oświetleniowe, montaż 4 szt opraw typ LED minimum 1500 lx, montaż zabezpieczeń w szafce rozdzielni (zabezpieczenie różnicowo-prądowe 3F, nadrądowy 3F 1szt, nadprądowy 1F 5szt) przewody podtynkowo układane i w zabudowie sufitowej 3 x1,5mm 25 mb, 3x2,5mm 40 mb, 5x2,5 10mb) | kpl | 1 | 1 |  | 0
4 |  |  | Element | Prace uzupełniajace. |  |  |  |  | 0
4.1 |  |  | # Kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. | m3 | 3.5 | 1 |  | 0
4.2 |  |  | # Kalkulacja własna | Badania i protokoły, protokoły szczelności instalacji wodociągowej, gazowe, centralnego ogrzewania, protokoły badania instalacji elektrycznej. | kpl | 1 | 1 |  | 0
[6 empty] | WAROŚĆ NETTO: |  |  | 0
[6 empty] | WAROŚĆ BRUTTO: |  |  | 0