FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 26 07 2024 L

| Dane Oferenta: - Nazwa: |  |
| --- | --- |
| - Adres siedziby: |  |
| - NIP: |  |
| - Osoba uprawniona do kontaktowania się z Zamawiającym: |  |
| imię i nazwisko: |  |
| telefon: |  |
| adres e-mail: |  |
| Część zamówienia: Część 1 Dostawa i instalacja licznika komórek wraz z kwalifikacją (1 szt.) Nazwa i kod CPV: 38550000-5: Liczniki. |  |

| Opis przedmiotu zamówienia: | Potwierdzenie spełnienia warunku | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| Dokładność liczenia komórek o rozmiarach od 1 do 90 μm | TAK/NIE |  |
| Opcje odczytywania slajdów o ilości miejsc co najmniej: 1, 3 i 8 komorami, komory 8-mio miejscowe. Dostosowane są do rozstawu wielokanałowych pipet automatycznych. | TAK/NIE |  |
| Typy zliczanych komórek: Linie komórkowe, Komórki pierwotne, Krew, PBMC (jednojądrzaste komórki krwi obwodowej), Splenocyty, Tymocyty, Komórki drożdży | TAK/NIE |  |
| Metoda detekcji: Podwójna fluorescencja, Jasne pole | TAK/NIE |  |
| Praca w jasnym polu z wykorzystaniem tradycyjnych barwników lub bez nich. Kompatybilne barwniki: Trypan blue, Erytrozyna B, Oranż akrydyny, Jodek propidyny, FDA. | TAK/NIE |  |
| Kompatybilne slajdy: PhotonSlides, LUNA 1-Channel Slide, LUNA 3-Channel Slide, LUNA 8-Channel Slide | TAK/NIE |  |
| Opcje ustawiania ostrości: Auto fokus, Fokus manualny. | TAK/NIE |  |
| Objętości poddawane analizie min.: 0,5 – 5,1 μL zależnie od używanych slajdów. | TAK/NIE |  |
| Szybkość liczenia: <10 s (jasne pole, bez auto fokusa, 12 zdjęć), <20 s (jasne pole, z auto fokusem, 12 zdjęć), <30 s (fluorescencja, bez auto fokusa, 12 zdjęć), <40 s (fluorescencja, z auto fokusem, 12 zdjęć). | TAK/NIE |  |
| Ustawialne parametry protokołu: Wielkość komórek / wielkość poszukiwana, Współczynnik rozcieńczenia, Próg fluorescencji, Ekspozycja fluorescencji, Czułość wykrywania żywych komórek. | TAK/NIE |  |
| Redukcja szumów | TAK/NIE |  |
| Dodatkowe funkcje: Bramkowanie wielkości komórek, Mapa klasterów, Kalkulator rozcieńczeń, Podgląd wyników poprzednich analiz, Auto ekspozycja, Bioprocesy, Kontrola jakości, Powtórna analiza. | TAK/NIE |  |
| Opcje zapisywania: Liczność komórek oraz żywotność (.CSV), Obraz surowy (.TIF), Obraz zanalizowany (.TIF), Pełen raport (.PDF), Bioprocesy (Onboard, .CSV, .PNG), Kontrola jakości (Onboard, .CSV, .PNG). | TAK/NIE |  |
| Transfer danych: Nośnik USB, Wi-Fi, Ethernet (Zapisywanie wyników w pamięci wewnętrznej, możliwość eksportu do plików zapisywanych na nośnikach USB lub przesyłanych łączem sieciowym). | TAK/NIE |  |
| Specyfikacje techniczne: min. 6 calowy ekran dotykowy, rozdzielczość min. 1024 x 600 pikseli, Wbudowany komputer. | TAK/NIE |  |
| Pamięć wbudowana: min. 250 GB. | TAK/NIE |  |
| Slajdy walidacyjne: Tak | TAK/NIE |  |
| Instalacja, kwalifikacja (protokół IQOQ), szkolenie użytkowników z obsługi min. 3h. | TAK/NIE |  |
| Warunki: | Potwierdzenie spełnienia warunku | Uwagi, komentarz: |
| Termin wykonania zamówienia: Zamówienie do realizacji w terminie do 31.10.2024 r. Termin realizacji zamówienia stanowi warunek dopuszczający – oferty wskazujące na okres dłuższy niż podano powyżej będą podlegały odrzuceniu. | TAK/NIE |  |
| Gwarancja: Wykonawca udziela min. 24 miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się w dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez strony. Termin gwarancji stanowi warunek dopuszczający, oferty wskazujące krótszy termin będą podlegały odrzuceniu. | TAK/NIE |  |
| Warunki płatności: termin płatności faktury nie krótszy niż 30 dni kalendarzowych. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury nie wcześniej niż w dniu podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru przez strony. Termin płatności stanowi warunek dopuszczający, oferty wskazujące krótszy termin będą podlegały odrzuceniu. | TAK/NIE |  |
| Aspekt proekologiczny rozumiany jako rozwiązanie mające na celu poprawę stanu środowiska poprzez zastosowanie towarów, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia będzie mniejsze w porównaniu do towarów o identycznym przeznaczeniu. Promowane są produkty np. wykazujące zgodność z dyrektywą RoHS, posiadające oznakowanie EKO lub FSC, posiadające certyfikat EPEAT, Energy Star, Blue Angel, TCO lub równoważne, produkty podczas produkcji których wykorzystano surowce wtórne bądź rozwiązania proekologiczne. Powyższe dostawca musi potwierdzić poprzez dołączenie do oferty odpowiednich certyfikatów, norm lub oświadczeń. Przedstawiony powyżej katalog nie jest katalogiem zamkniętym i stanowi jedynie przykłady promowanych rozwiązań. Punkt w tym kryterium zostanie przyznany również, jeśli dostawca w sposób jasny i przejrzysty przedstawi wyjaśnienia i dowody, że oferowany produkt lub proces jego produkcji wykazuje inne niż podano powyżej aspekty proekologiczne. | TAK/NIE | Załączono potwierdzenie |
| Cena całkowita netto: |  |  |
| Oświadczenia: | Potwierdzenie |  |
| Potwierdzam, że zakres oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. | TAK/NIE |  |
| Oświadczam, że oferta zachowuje ważność minimum do 30.08.2024 r. | TAK/NIE – oferta ważna do: …….. |  |
| Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. | TAK/NIE |  |
| Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona. | TAK/NIE |  |
| Oświadczam, że Oferent spełnia poniższe warunki: - Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. - Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. - Nie jest w stanie likwidacji ani też nie ogłosił upadłości. - Nie zalega z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. - Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej. - Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej. - nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym: Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. - Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U.z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835): Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu z postępowania wyklucza się: - wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu; - wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu; wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej. | TAK/NIE |  |
| …………………………..….... .................................................... Miejsce i data Podpis osoby uprawnionej* *Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu. Dopuszcza się zastosowanie podpisu elektronicznego (w tym kwalifikowanego podpisu elektronicznego), podpisu zaufanego (profil zaufany) bądź dostarczenie skanu formularza podpisanego odręcznie. |  |  |