Załącznik nr 1

( do zapytania ofertowego nr 3/07/TA/2024)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

| Przedmiot zamówienia |  |  | zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do pracowni ekologicznej w ramach projektu ,,Kształcenie zawodowe w Technikum Akademickim drogą do sukcesu” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa |  | Specyfikacja | Ilość | Jednostka |
| 1 | Szklana kolba miarowa z korkiem |  | Pojemność 50 ml | 2 | Szt. |
| 2 | Szklana kolba miarowa z korkiem |  | Pojemność 100 ml | 2 | Szt. |
| 3 | Szklana kolba miarowa z korkiem |  | Pojemność 200 ml | 2 | Szt. |
| 4 | Szklana kolba miarowa z korkiem |  | Pojemność 250 ml | 2 | Szt. |
| 5 | Szklana kolba miarowa z korkiem |  | Pojemność 500 ml | 2 | Szt. |
| 6 | Pipeta wielowymiarowa |  | 2 cm3 skala 0,1 | 3 | Szt. |
| 7 | Pipeta wielowymiarowa |  | 5 cm3 skala 0,1 | 3 | Szt. |
| 8 | Pipeta wielowymiarowa |  | 10 cm3 skala 0,1 | 3 | Szt. |
| 9 | Pipeta wielowymiarowa |  | 25 cm3 skala 0,1 | 3 | Szt. |
| 10 | Biureta prosta – przeźroczyste – kl. AS – z paskiem Schellbacha i kranem teflonowym |  | Pojemność 50 ml | 6 | Szt. |
| 11 | Statyw metalowy z wyposażeniem (1 łącznik elementów statywu, 1 łapa do biuet, 1 łapa do lejków) |  |  | 6 | Szt. |
| 12 | Kolba stożkowa Erlenmeyera ze szlifem |  | Pojemność 200 ml | 5 | Szt. |
| 13 | Kolba stożkowa Erlenmeyera ze szlifem |  | Pojemność 300 ml | 5 | Szt. |
| 14 | Kolba stożkowa Erlenmeyera z wąską szyją |  | Pojemność 200 ml | 5 | Szt. |
| 15 | Kolba stożkowa Erlenmeyera z wąską szyją |  | Pojemność 250 ml | 5 | Szt. |
| 16 | Zlewka szklana laboratoryjna z podziałką wylewem |  | Skala 150 ml | 5 | Szt. |
| 17 | Zlewka szklana laboratoryjna z podziałką wylewem |  | Skala 250 ml | 5 | Szt. |
| 18 | Sączki bibułowe |  |  | 100 | Szt. |
| 19 | Lejek szklany średni do sączków |  |  | 5 | Szt. |
| 20 | Bagietka szklana |  | 5 x 200 mm | 15 | Szt. |
| 21 | Cylinder Nesslera , niski z wylewem |  | Pojemność 150 ml | 4 | Szt. |
| 22 | Cylinder Nesslera, wysoki: bez wylewu |  | Pojemność 150 ml | 4 | Szt. |

1. Sprzęt laboratoryjny stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych, nieobciążony jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich, nieużywany, niepowystawowy. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane                           z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia.

2. Pochodziły  z legalnego kanału sprzedaży na rynek Polski.

W przypadku ujęcia w ww. dokumentacji nazw własnych, należy przyjąć, iż są to nazwy przykładowe. Do wszystkich nazw własnych dodano zapis lub równoważne. Tam, gdzie w dokumentacji wskazano pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych                              w dokumentacji zapytania ofertowego.

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu wymaganego przez Zamawiającego. Wykonawca powinien przedstawić specyfikację proponowanego równoważnego produktu w języku polskim