[image: image1.jpg]Fundusze Europejskie Dofinansowane przez o i " 5’.{, %g wojewodztwo
dla tédzkiego Unie Europejska - \» ) lvudzkle






Załącznik Nr 1

do zapytania ofertowego

WYKAZ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
	L.p.
	Nazwa towaru
	Opis przedmiotu zamówienia – minimalne parametry

	1.
	2.
	3.

	1.
	Łóżko rehabilitacyjne 

z materacem
	1. Regulacja wysokości i segmentów.

2. Możliwość elektrycznej regulacji łóżka.

3. Czterosekcyjne leże z metalowych lameli, regulowane elektrycznie.

4. Funkcja Trendelenburga.

5. Funkcja anty-Trendelenburga.

6. Elektryczna regulacja wysokości leża  w zakresie: 40 cm – 80 cm.

7. Maksymalna waga użytkownika: 175 +/-10 kg.

8. Obciążenie: bezpieczne obciążenie robocze: 215 +/- 10 kg.

9. W komplecie wysięgnik z uchwytem do podnoszenia.

10. Barierki wzdłuż łóżka.

11. Cztery koła transportowe pozwalające na łatwe przemieszczanie łóżka.

12. Koła z indywidualnym systemem blokowania.

13. Łóżko wyposażone w adapter transportowy (łóżko złożone na pół).

14. Wymiary leża: długość: 190 cm (+/-5 cm); szerokość: 80 cm (+/-5 cm).

15. Sterowanie elektryczne, z pilotem w zestawie.

16. Materac przeciwodleżynowy statyczny z wymiennym pokrowcem zmywalnym, z jonami srebra.

17. Zasilanie 230V, z kablem zasilającym w zestawie.

18. Jeden dodatkowy komplet pokrowców zmywalnych pokrytych jonami srebra do każdego materaca (10 szt.)

	2.
	Wózek inwalidzki
	Wózek stalowy:

1. ergonomiczne uchwyty dla opiekuna

2. szerokość siedziska wózka (cm) - 45 +/- 2,

3. możliwość regulacji wysokości i odchylenia podnóżków, 

4. Wyciągane podnóżki
5. możliwość regulacji odchylenia podłokietników,

6. przednie i tylne koła pełne gumowe,

7. łamane oparcie umożliwiające składanie,

8. wyposażony w system hamulcowy, pas zabezpieczający oraz poduszkę,

9. składany na krzyżaku,

10. tylne koła na szybkozłączce,

11. waga użytkownika: 80-150 kg.

	3.
	Rotor kończyn górnych i dolnych
	1. Materiał podstawowy – stal.

2. Konstrukcja składana.

3. Stopki antypoślizgowe.

4. Wyświetlacz: czas, prędkość
5. Dopuszczalne obciążenie - 50 kg (łącznie na oba pedały).

	4.
	Balkonik
	Balkonik łączący w sobie trzy funkcje – kroczący, stały, stały z kółkami.

1. składana rama aluminiowa,

2.  możliwość zablokowania funkcji kroczącej,

3. wymienne stopki podporowe zakończone antypoślizgowymi nasadkami,

4. dodatkowe wymienne stopki przednie wyposażone w kółka o średnicy 12 cm (+/- 2 cm),

5. ergonomiczne uchwyty,

6. wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm.

7. szerokość w najszerszym miejscu: 60 cm (+/-5 cm),

8. wysokość: 82 – 100 cm (+/-5 cm),

9. waga z kółkami 2,5 kg (+/- 0,5 kg).

	5.
	Podpórka 

4 kołowa
	1. Składana rama aluminiowa.

2. Miękkie siedzisko.

3. Hamulce z możliwością blokady.

4.  Cztery pełne koła.

5. Przednie koła skrętne.

6. Ergonomiczne uchwyty.

7. Regulowana wysokość.

8. Demontowana barierka oparcia z możliwością przełożenia gdy podpórka spełnia funkcję transportową.

9. Torba zakupowa/kosz zakupowy.

	6.
	Kula łokciowa
	1. Wykonana z aluminium.

2. Uchylny uchwyt ramienia.

3. Regulacja wysokości kuli.

4. Regulacja długości przedramienia.

	7.
	Kule pachowe
	1. Wykonane z aluminium.

2. Wyłożenie pachowe i dłoniowe wykonane np. z pianki.

3. Regulacja skokowa wysokości kuli oraz wysokości uchwytu co 2,5 cm.

	8.
	Rower stacjonarny
	1. Rower poziomy
2. Siodełko ergonomiczne z regulacją poziomą.

3. Oparcie: regulacja przez nachylenie.
4. Uchwyty pokryte antypoślizgowym materiałem.

5. Antypoślizgowe, samopoziomujące pedały wyposażone w paski stabilizujące stopy.
6. System oporu: magnetyczny
7. Pomiar: pulsu, poziom szybkości, czas ćwiczeń.

8. Maksymalna waga użytkownika: 180 kg +/- 5 kg.


Zadanie realizowane w ramach projektu „CUŚ dla Łaskiego” współfinansowanego ze środków         w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

[image: image1.jpg]