Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Projekt pt. „Prace B+R i wdrożenie Zestawów multiplex real-time qPCR oraz LAMP do identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella spp., a także Listeria spp. i L. monocytogenes prowadzone przez BioMaxima S.A. wraz z internacjonalizacją przedsiębiorstwa i rozwojem laboratorium B+R” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, działanie Ścieżka SMART

OFERTA

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE

opublikowane przez:

BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, NIP: 9462360625

Ja(my) niżej podpisany(i):

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy )

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW ZE STRONY WYKONAWCY:

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ze strony Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu: |  |
| Adres e-mail: |  |

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

składam(y) następującą ofertę:

1]

| Zakres oferty | Parametry minimalne | Spełnia parametr (TAK / NIE) | Oferowane rozwiązanie równoważne (należy wskazać i uzasadnić – jeśli dotyczy) | Cena netto w zł* | Cena brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Waga platformowa - 2 szt. | - - Obciążenie min. 50 g, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Obciążenie max. 50 kg-60kg , |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - E=10 g, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - D=1 g, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Klasa: II/III, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Wymiary maksymalne: 60x50 cm, minimalne 50x40 cm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Legalizacja |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Obciążenie min. 50 g, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - – Maksymalny pobór mocy 6 W |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 2. Autoklaw 65l – 1 szt. | - - prosty w obsłudze, nowoczesny sterownik mikroprocesorowy z panelem dotykowym, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - kółka oraz węże z szybkozłączkami - ułatwiają przestawienie urządzenia, jeżeli rozlew odbywa się w innym miejscu niż sterylizacja, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - maksymalnie do 65 l podłoża; wewnętrzny pojemnik (kuweta) z wbudowanym mieszadłem magnetycznym, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - bardzo wydajny system nagrzewania oraz system szybkiego chłodzenia ze stałą kontrolą temperatury wody chłodzącej, co eliminuje żelowanie podłoża przy ścianach kuwety, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - port do wprowadzania dodatków (krew, antybiotyki itp.), |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - port do rozlewu podłoża (dzięki wyeliminowaniu martwej strefy, w której pozostaje powietrze, system zapewnia prawidłową sterylizację połączenia w każdym cyklu pracy), |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - termostatowanie cieczy podczas rozlewu, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - wbudowany kompresor – do chłodzenia w nadciśnieniu; może być wykorzystywany także do rozlewu, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - automatyczna kontrola błędów – alarmy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - – producent urządzenia posiada certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 3. Autoklaw – 1 szt. | - Automatyczne urządzenie do przygotowywania i sterylizacji podłoży mikrobiologicznych |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Sterowanie mikroprocesorowe |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Intuicyjny ekran dotykowy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Łatwość programowania obsługi i czyszczenia |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Utrzymywanie stałej temp podczas dodawania suplementu |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Osobny port dla dodawania suplementu i krwi podczas pracy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Wyjmowana komora umożliwiająca jednorazowe przygotowanie od 2,5 do 15,5 litrów podłoża |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Niska objętość resztkowa podłoża <200 ml |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Pokrywa otwierana od góry. System zapobiegający otwieraniu pokrywy w temp powyżej 80 C (zatrzask bezpieczeństwa) |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Automatyczna blokada portów napełniania i zwolnienia podczas pracy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - temperatura sterylizacji 80-1220 C |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Możliwość zaprogramowania ponad 100 programów pracy; 4 poziomy dostępu |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Czas sterylizacji 60-70 min dla 10L podłoża przy założeniu warunków sterylizacji 15 min 1210 C |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Dokładność temperaturowa +/- 0,5oC (rozdział 0.10 C) |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Odpowiedni do przygotowania podłoży, autoklawowania, sterylizacji, rozpuszczania podłoży (może być używany jako łaźnia wodna) |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Podłączenie wody: 3/4 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Mieszadło magnetyczne zapewniające homogenność i jednorodność |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Z PT 100 sensorem temperatury, pamięcią usb, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Zestaw szybko złączek |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Możliwość podłączenia z urządzeniem do automatycznego rozlewania pożywek, z pompami perystaltycznymi |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Systemy zabezpieczające: ciśnienia i temperatury |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Komplet wężyków, filtrów i zacisków |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Woda chłodząca 5-30 0 C, 0,8- do5 bar |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Wymiary ok. 50x56x58cm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Waga max. 65 kg |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Wyjście RS232 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Zużycie wody poniżej 2,0 l /min |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 4. Liofilizator – 1 szt. | - -Materiał komory: stal nierdzewna 316L, Ra < 0,8 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -5 użytecznych poziomów o wymiarach minimum 1060 mm x 335 mm odstęp między półkami minimum 86 mm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Powierzchnia półek: około 1,77 m2 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Sposób przekazywania ciepła: radiacja |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Medium grzania półek: energia elektryczna |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Tacki o wymiarach dokładnych 530 mm x 325 mm, 10 szt. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Minimalna temperatura wymrażacza: -70 st. C |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Nastawa poziomu próżni – od 5 do 133 Pa |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Nastawa temperatury półek: tryb grzania : od -20 do 90 st.C, tryb chłodzenia: od -30 do -5 st.C |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Wymiary maksymalne: 2,4 m x 0,8 m x 1,7 m – dł. x szer. x wys. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Sprężarka chłodnicza dwustopniowa |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Pakiet PLC Siemens, Sterownik PLC Siemens z ekranem HMI |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -2 niezależne strefy grzejne na każdą półkę, Sterowanie grzaniem półek PID |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Czujniki ciśnienia freonu: parowania i skraplania |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Moduł LAN |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Układ chłodniczy 40 kg/24h |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Elektroniczne zawory rozprężne |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Sterowanie pompą próżniową falownikiem |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Półki o zwiększonej wydajności (czarny mat) |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Wymrażacz zewnętrzny, 1 szt. poj. Minimum 40 kg |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Wyposażony w niezależny układ SIP |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Funkcja chłodzenia |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Funkcja mrożenia |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Czujniki produktu odłączane, 5 szt. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Funkcja zamykania fiolek siłownikiem |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Rama nierdzewna, Króciec KF25 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -12 m-cy bezpłatnego wsparcia z obsługi urządzenia |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - – zużycie energii poniżej 2 kWh na 1 kg odparowywanego lodu |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 5. Chłodziarka laboratoryjna – 2 szt. | - - zakres temperatury 0…+15°C |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - pojemność komory 600-700 litrów |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - pojemność użytkowa komory 600-650 litrów |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - protokół kontroli jakości (w +4°C) |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - sygnalizacja otwartych drzwi |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - oświetlenie wewnętrzne LED |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika (Øok.30 mm) |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - zamknięcie na klucz |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - półki druciane ze stali nierdzewnej |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - pełne drzwi zewnętrzne |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - świadectwo wzorcowania |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - – ekologiczny czynnik chłodniczy R290 / GWP= maks.5 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 6. Cieplarka mikrobiologiczna – 1 szt. | - - zakres temperatury +3…+40°C |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - pojemność komory ok. 150/200 litrów |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - pojemność użytkowa komory ok. 122/163 litrów |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - protokół kontroli jakości (w +37°C) |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - sygnalizacja otwartych drzwi |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - port LAN i port USB |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - oświetlenie wewnętrzne LED |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika (Øok.30 mm) |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - zamknięcie na klucz |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - półki druciane ze stali nierdzewnej |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - pełne drzwi zewnętrzne |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - wymuszony obieg powietrza |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - świadectwo wzorcowania |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - czynnik chłodniczy R1234ze / GWP= maks.7 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 7. Pipeta 1-kanałowa 0,5-10µl 5 szt. | - -Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Autoklawowalna w całości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1%, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,4% |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Waga pipety nie większa niż 80g |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -okres gwarancja minimum 36 miesięcy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym i świadectwo wzorcowania z certyfikatem PCA |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -czterocyfrowy cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -możliwość obsługi przez osoby prawo i leworęczne |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - producent urządzenia posiada certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 8. Pipeta 1-kanałowa 2-20µl 5 szt. | - -Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Autoklawowalna w całości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 1%, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,4% |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Waga pipety nie większa niż 80g |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Kompatybilna z końcówkami uniwersalnymi o objętości 100μl lub 200μl |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -okres gwarancja minimum 36 miesięcy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym i świadectwo wzorcowania z certyfikatem PCA |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -czterocyfrowy cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -możliwość obsługi przez osoby prawo i leworęczne |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - producent urządzenia posiada certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne |  |  |
| 9. Pipeta 1-kanałowa 10-100µl 5 szt. | - -Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Autoklawowalna w całości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,2% |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Waga pipety nie większa niż 80g |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety u0możliwiające precyzyjne nałożenie końcówki |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -okres gwarancja minimum 36 miesięcy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym i świadectwo wzorcowania z certyfikatem PCA |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -czterocyfrowy cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -możliwość obsługi przez osoby prawo i leworęczne |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - producent urządzenia posiada certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 10. Pipeta 1-kanałowa 20-200µl 5 szt. | - -Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Autoklawowalna w całości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,6%, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,2% |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Waga pipety nie większa niż 80g |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -okres gwarancja minimum 36 miesięcy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym i świadectwo wzorcowania z certyfikatem PCA |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -czterocyfrowy cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -możliwość obsługi przez osoby prawo i leworęczne |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - producent urządzenia posiada certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 11. Pipeta 1-kanałowa 30-300µl 5 szt. | - -Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Autoklawowalna w całości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 300 μl nie większy niż 0,6%, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 300 μl nie większy niż 0,2% |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Waga pipety nie większa niż 80g |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -okres gwarancja minimum 36 miesięcy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym i świadectwo wzorcowania z certyfikatem PCA |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -czterocyfrowy cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -możliwość obsługi przez osoby prawo i leworęczne |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modele |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - producent urządzenia posiada certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 12. Pipeta 1-kanałowa 100-1000µl 5 szt | - -Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Autoklawowalna w całości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,2% |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Waga pipety nie większa niż 80g |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -okres gwarancja minimum 36 miesięcy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym i świadectwo wzorcowania z certyfikatem PCA |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -czterocyfrowy cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -możliwość obsługi przez osoby prawo i leworęczne |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - producent urządzenia posiada certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 13. Pipeta 1-kanałowa 0,25-2,5ml 5 szt. | - -Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Autoklawowalna w całości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5ml nie większy niż 0,6%, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5ml nie większy niż 0,2% |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Waga pipety nie większa niż 100g |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -okres gwarancja minimum 36 miesięcy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym i świadectwo wzorcowania z certyfikatem PCA |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -czterocyfrowy cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -możliwość obsługi przez osoby prawo i leworęczne |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - producent urządzenia posiada certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 |  |  |  |  |
| 14. Pipeta 1-kanałowa 0,5-5ml 5 szt. | - -Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Autoklawowalna w całości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5ml nie większy niż 0,6%, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5ml nie większy niż 0,15% |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Waga pipety nie większa niż 100g |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -okres gwarancja minimum 36 miesięcy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym i świadectwo wzorcowania z certyfikatem PCA |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -czterocyfrowy cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -możliwość obsługi przez osoby prawo i leworęczne |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - producent urządzenia posiada certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 15. Pipeta 1-kanałowa 1-10ml 5 szt. | - -Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Autoklawowalna w całości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5ml nie większy niż 0,6%, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5ml nie większy niż 0,2% |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Waga pipety nie większa niż 115g |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -okres gwarancja minimum 36 miesięcy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym i świadectwo wzorcowania z certyfikatem PCA |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -czterocyfrowy cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -możliwość obsługi przez osoby prawo i leworęczne |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - producent urządzenia posiada certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 16. Statyw karuzelowy do pipet - 9 szt. | - - Statyw karuzelowy na 6 szt. pipet, kompatybilny z dostarczanymi pipetami |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Odporny na światło UV i roztwory do powierzchniowej sterylizacji |  | Oferowane rozwiązanie równoważne |  |  |
|  | - - dostępne dodatkowe opcjonalne uchwyty do pipet. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne |  |  |
|  | - - producent urządzenia posiada certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |

II. Oferowany okres gwarancji:

Część I ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część II ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część III ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część IV ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część V ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część VI ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część VII ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część VIII ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część IX ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część X ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część XI ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część XII ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część XIII ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część XIV ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część XV ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część XVI ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach

Uwaga: Zamawiający przewidział, że Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Oferta zawierająca Okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona. Dla oferty, która nie zawiera deklaracji w zakresie Okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy lub instalacji (jeśli wymagana).

3]

OKRES WAŻNOŚCI OFERTY: 60 DNI OD DNIA UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ponadto:

Oświadczam(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę (nie wnosimy) do nich żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam(y), iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję(y) się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Do niniejszej oferty załączam(y):

- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

- oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego,

- oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

- oświadczenie o spełnieniu wymagań,

- oświadczenie dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

……………………………………………………………….………………………………………………....……………………………

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Projekt pt. „Prace B+R i wdrożenie Zestawów multiplex real-time qPCR oraz LAMP do identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella spp., a także Listeria spp. i L. monocytogenes prowadzone przez BioMaxima S.A. wraz z internacjonalizacją przedsiębiorstwa i rozwojem laboratorium B+R” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, działanie Ścieżka SMART

Oświadczenie

o braku konfliktu interesów

Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

Oświadczam/y, że nie zachodzi konflikt interesów między nami, a Zamawiającym, który oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Oświadczamy o

braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym na bezstronność postępowania, tj.

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Projekt pt. „Prace B+R i wdrożenie Zestawów multiplex real-time qPCR oraz LAMP do identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella spp., a także Listeria spp. i L. monocytogenes prowadzone przez BioMaxima S.A. wraz z internacjonalizacją przedsiębiorstwa i rozwojem laboratorium B+R” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, działanie Ścieżka SMART

Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego

Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

oświadczam(y), że posiadam(y) niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Projekt pt. „Prace B+R i wdrożenie Zestawów multiplex real-time qPCR oraz LAMP do identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella spp., a także Listeria spp. i L. monocytogenes prowadzone przez BioMaxima S.A. wraz z internacjonalizacją przedsiębiorstwa i rozwojem laboratorium B+R” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, działanie Ścieżka SMART

Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie zamówienia, w tym o niezaleganiu w opłacaniu podatków

i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

oświadczam-y), że znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  należyte wykonanie przedmiotowego  zamówienia.

Ponadto oświadczam(y), że Wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków oraz składek  na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Projekt pt. „Prace B+R i wdrożenie Zestawów multiplex real-time qPCR oraz LAMP do identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella spp., a także Listeria spp. i L. monocytogenes prowadzone przez BioMaxima S.A. wraz z internacjonalizacją przedsiębiorstwa i rozwojem laboratorium B+R” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, działanie Ścieżka SMART

Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane urządzenia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym

Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

oświadczam-y), że oferowane urządzenie:

- spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,

- jest fabrycznie nowe,

- pochodzi z oficjalnego źródła sprzedaży,

- jest dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Projekt pt. „Prace B+R i wdrożenie Zestawów multiplex real-time qPCR oraz LAMP do identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella spp., a także Listeria spp. i L. monocytogenes prowadzone przez BioMaxima S.A. wraz z internacjonalizacją przedsiębiorstwa i rozwojem laboratorium B+R” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, działanie Ścieżka SMART

Oświadczenie dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

W związku z art. 5k ustawy art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

oświadczam, co następuje:

  - Nie jestem obywatelem rosyjskich lub osobą fizyczną lub prawnych, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

  - Nie jestem osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt. 1); lub

  - Nie jestem osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt. 1) lub 2).

Gwarantuję, iż w całym okresie obowiązywania Umowy, nie powierzę więcej niż 10% wartości przedmiotu Umowy podwykonawcom lub dostawcom, którzy są podmiotami o których mowa w pkt. 1), 2) i 3).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w innej walucie niż PLN.