Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Projekt pt. Wdrożenie nowych innowacyjnych testów MIC oraz podłoży mikrobiologicznych na płytkach kwadratowych poprzez wykorzystanie procesu wzorniczego w Biomaxima S.A. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, działanie Wzornictwo w MŚP

OFERTA

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE

opublikowane przez:

BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, NIP: 9462360625

Ja(my) niżej podpisany(i):

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy )

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW ZE STRONY WYKONAWCY:

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ze strony Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu: |  |
| Adres e-mail: |  |

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

składam(y) następującą ofertę:

1]

| Zakres oferty | Parametry minimalne | Spełnia parametr (TAK / NIE) | Oferowane rozwiązanie równoważne (należy wskazać i uzasadnić – jeśli dotyczy) | Cena netto w zł* | Cena brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Zgrzewarka kloszowa | - - dwie listwy zgrzewające |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - przednia listwa zgrzewająca około 650 mm + prawa strona około 450 mm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - zgrzew podwójny oddzielający |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - wysokość komory około 250 mm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - wykonanie na kółkach |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - pompa próżniowa 100 m3/h |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - wymiary zewnętrzne około 880mm x 785mm x 1035mm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - zużycie energii zależne od czasu pracy maszyny – do 3,6 KW/h |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - dwie listwy zgrzewające |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 2. Autoklaw 65l – 1 szt. | - - sposób druku: termiczny i termotransferowy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - – rozdzielczość 600dpi lub wyższa |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - max szerokość druku ok. 104 mm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - max długość druku ok. 991mm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - szerokość nośników od 25,4mm do 114mm odrywanie/gilotyna; od 25,4mm do 108mm odklejak/nawijak |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - szerokość taśmy barwiącej od 51mm do 110mm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - długość taśmy barwiącej do 450m |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - pamięć zainstalowana ok.512 MB (64 MB dostępne dla użytkownika); |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - komunikacja |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - temperatura pracy od 0°C do 40°C - druk termiczny; od 5°C do 40°C – druk termotransferowy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - – obudowa metalowa |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - – opcje – obsługa sieci 802.11 a/b/g/n; |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - odklejak; |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - nawijak; |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - gilotyna; |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - identyfikator tagów RFID UHF; |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - trzpień na rolkę etykiet 25,4 (1”); |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - trzpień na taśmę nawijaną „in”; |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - certyfikat EnergyStar lub równoważny |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 3. Cieplarka dwukomorowa 4 szt. | 1. zakres temperatury +3…+40°C |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | 2. pojemność komory ok. 150/200 litrów |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | 3. pojemność użytkowa komory ok. 122/163 litrów |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | 4. protokół kontroli jakości (w +37°C) |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | 5. instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | 6. sygnalizacja otwartych drzwi |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | 7. port LAN i port USB |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | 8. oświetlenie wewnętrzne LED |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | 9. otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika (Øok.30 mm) |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | 10. zamknięcie na klucz |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | 11. półki druciane ze stali nierdzewnej |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | 12. pełne drzwi zewnętrzne |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | 13. wymuszony obieg powietrza |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | 14. świadectwo wzorcowania |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | 15. czynnik chłodniczy R1234ze / GWP= maks.7 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 4. Chłodziarko-zamrażarka 3 szt. | - - wolnostojąca z dolną zamrażarką |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - wysokość 186-203 cm, szerokość 60-70 cm, głębokość 60-70 cm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - kolor: stal szczotkowana lub biała |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - całkowita pojemność 340-365 l. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - maksymalna temperatura otoczenia w której można użytkować urządzenie chłodnicze 38 st.C |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - poziom emitowanego hałasu akustycznego poniżej 32 dB |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - roczne zużycie energii poniżej 165 KWh |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - klasa energetyczna A, B lub C |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 5. pH metr 4 szt. | - - Dwa parametry pomiarowe: pH i mV |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Wyposażony w uniwersalną elektrodę szklaną, z trzonem wzmocnionym tworzywem PEEK, o średnicy 12 mm, przeznaczonej do pracy z próbkami wodnymi, zawiesinami itp. Elektroda wyposażona w czujnik temp. oraz nośnik danych przechowujący informację o stanie elektrody, wyniki pięciu ostatnich kalibracji. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Zakres pomiaru pH: -2,00 do 20,00; |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Rozdzielczość pomiaru pH: 0,1/0,01/0,001 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Dokładność względna pH: ± 0,002 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Temperatura pomiaru: od -30 do 130oC |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - dokładność: ± 0,1 oC |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Automatyczna kalibracja pH (do wyboru ilość punktów) max 5 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Oddzielny program weryfikacji kalibracji elektrody |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Przypomnienie o kalibracji definiowane przez użytkownika |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Duży, kolorowy wyświetlacz obsługiwany dotykowo |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Tryb zwiększonej czułości ekranu umożliwiający obsługę w rękawiczkach |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Barwne wskaźniki limitów |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Zabezpieczenie osobnymi PIN-ami dostępu do miernika, ustawień systemowych oraz kasowania wyników |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Możliwość drukowania raportów zgodnych z GLP i skróconych |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Statyw utrzymujący elektrodę i saszetki z buforami |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Możliwość eksportu wyników do PC lub pendrive |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Interfejsy: RS232, 2xUSB |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Menu w języku polskim |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Zasilanie 230 V/50 Hz |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Możliwość zaprogramowania limitów pomiarowych |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Ochrona IP54, osłona chroniąca ekran, zamykana przegródka na złącza |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - dostarczony wraz ze świadectwem wzorcowania i innymi niezbędnymi dokumentami instalacyjnymi, dopuszczającymi do eksploatacji |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - etykieta ACT (czynniki oddziaływania na środowisko) |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 6. Mieszalnik bębnowy stożkowy wraz z bębnami wymiennymi | - 1x Mobilny zespół napędowy przystosowany do podłączenia jednopłaszczowego bębna stożkowego wraz z bębnem stożkowym V-10L i dodatkowym systemem bębnów wymiennych |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Konstrukcja przejezdna rama z blokadą kół i szafką sterowniczą. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Bęben roboczy wymienny mocowany do zespołu napędowego. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Wyposażony w automatyczną barierę bezpieczeństwa. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Dodatkowo do powyższego napędu : |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - 3x Bęben wymienny V-30L |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - 1x Wyładowczy zawór klapowy ręczny DN 100 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Zestaw materiałów eksploatacyjnych, zużywalnych i uszczelnień |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - transport, montaż, rozruch na obiekcie i szkolenie z obsługi |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - DANE PROJEKTOWE: |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Produkt: Sypki |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Pojemność robocza bębna stożkowego: Do wyboru w opcjach dodatkowych. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Temperatura pracy do 95°C. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Ciśnienie robocze: Atmosferyczne. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Szerokość: ok. 870x1000 mm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Wysokość całkowita pracy: ~ 1000 mm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Wysokość do spustu: ~ 340 mm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Materiał mający kontakt z produktem: 1.4404, (AISI 316L). |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Materiał niemający kontakt z produktem: 1.4301/1.4307 (AISI 304/304L). |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Uszczelnienia silikon / EPDM. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Wykończenie powierzchni wewnętrznych: Ra=0,4 μm, polerowana potwierdzona wydrukiem z legalizowanego profilometru. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Wykończenie powierzchni zewnętrznych Ra=0,8 μm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Wykończenie powierzchni ramy: szlifowana na wygląd bez chropowatości |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE: |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Zespołu napędowy mieszalnika stożkowego mobilnego: |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Rama przejezdna z szafą sterującą |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Wymienny stożek mieszający o pojemności rob. 10L Króćce zakończone złączem TC DN 100 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - z zaślepkami i uszczelkami |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | STEROWANIE: |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - -Szafa sterownicza kwasoodporna 1.4301/1.4307, (304/304L), zamontowana na ramie |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - przejezdnej zespołu napędowego. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Sterowanie manualne przyciskami funkcyjnymi znajdującymi się na drzwiczkach szafy. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Przyciski funkcyjne: |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Start / Stop mieszalnika, zasilanie 400V/50Hz. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Płynna regulacja obrotów motoreduktora sterowana falownikiem w zakresie 5 ÷ 20 obr/min. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Praca mieszadła prawo – lewo. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Wyłącznik główny. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Wyłącznik bezpieczeństwa grzybkowy. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Reset. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Nastawy czasu pracy mieszadła. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - Pozycjonowanie bębna manualne przyciskiem |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Dokumentacja w j. polskim: |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Dokumentacja DTR |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Deklaracja zgodności WE/CE |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Certyfikaty materiałowe. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Schemat elektryczny |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Rysunek urządzenia |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Niski pobór mocy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 7. Pompa perystaltyczna 4 szt. | - *Podwójna głowica pompy z 6 rolkami: |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - podwójna dokładność |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - - podwójna prędkość przepływu Dostarczany z 2 zespołami dozującymi |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - (Rury o średnicy wewnętrznej 3,2 mm i 6,4 mm) - Przepływ do 2,5 l / min. - Objętość dawki: 50 μl do 99 L. - Identyfikowalność: USB, RS 232 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Rozmiar ok. 15 x 32 x 21 cm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Niski pobór mocy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 8. Wózek platformowy ze stali nierdzewnej 6 szt. | - Dwa tylne kółka skrętne |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Dwa przednie kółka stałe |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Udźwig – 100 - 150 kg |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Powierzchnia robocza: około 460 x 630 mm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Wysokość ok. 860 mm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Niski poziom hałasu |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| - Wózek 2 półkowy ze stali nierdzewnej 10 szt. | - Udźwig – ok. 75 kg na półkę |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Posiada 4 obrotowe gumowe kółka, w tym 2 z hamulcami |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Powierzchnia robocza: ok. 795 x 505 mm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Wysokość ok. 940 mm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Mata wygłuszająca pod każdą półką |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| 10. Komora laminarna 2 szt. | - II klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą EN 12469:2000 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Wyposażonie w filtry ULPA (główny i wylotowy) o skuteczności 99,999% dla cząsteczek w zakresie od 0,1 do 0,3 µm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Szerokość wewnętrzna komory 1220-1240 mm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Szerokość zewnętrzna komory 1320-1340 mm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Głębokość wewnętrzna komory 580-600 mm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Wysokość wewnętrzna 660-680 mm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Wysokość zewnętrzna bez statywu 1380-1400 mm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Szyba frontowa - ustawiona pod niewielkim kątem do pionu ok. 4°, skośnie w stosunku do blatu roboczego. - nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, hartowana, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia. - przesuwana manualnie góra-dół (nieuchylana). - zapewniająca wysokość roboczą ok. 190 mm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Ściany boczne – z oknem szklanym. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Otwory do zamontowania zaworów mediów – po 2 szt. na stronę oraz gniazdek elektrycznych po 1 szt. na stronę umieszczone w ramie okiennej ścian bocznych. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Komora wyposażona w silnik typu ECM (elektronicznie komutowany) zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapychania filtrów. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Obieg powietrza w komorze: 1/3 powietrze wylotowe, 2/3 powietrze w recyrkulacji |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Prędkość przepływu powietrza inflow: ok. 0,45 m/s i downflow: ok. 0,3 m/s. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Dźwiękowy oraz wizualny system alarmowy ostrzegający przed ewentualnym zagrożeniem zachwiania prędkości przepływu oczyszczanego powietrza, poziomu okna komory oraz innych błędów powodujących zagrożenie. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Panel sterowania z przyciskami membranowymi, zintegrowany z wyświetlaczem przepływu powietrza umieszczony centralnie, pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Układ sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) z wbudowanym zegarem 24 godzinnym, zegarem przeprowadzania doświadczenia, lokalizacją położenia szyby frontowej oraz z możliwością ograniczenia dostępu przez osoby niepowołane przy użyciu dwóch kodów PIN dla operatora i administratora. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Panel sterowania ze wskaźnikiem: a. prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, b. trybu pracy, c. poziomu szyby frontowej, d. temperatury w obszarze roboczym, e. czasu pracy komory, filtra i lampy UV, f. zużycia filtrów i lampy UV w procentach, g. aktualnego czasu |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Programowanie: - czasu przeprowadzania doświadczenia, - czasu rozgrzewania komory - czasu opóźnienia wyłączenia wentylatora - trybu pracy serwisowej |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Funkcja Quickstart umożliwiająca załączenie wentylatora i światła poprzez otwarcie okna i przesunięcie do pozycji roboczej. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Funkcja obniżania szyby frontowej poniżej poziomu blatu roboczego dla umożliwienia umycia górnej części wewnętrznej strony szyby frontowej. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Funkcja stand-by zapewniająca gotowość pracy przy zmniejszonym przepływie powietrza (50% wydajności wentylatora) – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania komory. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Pod głównym filtrem demontowalny dyfuzor chroniący filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i poprawiający jednorodność strumienia laminarnego. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Oznaczenie kolorem elementów urządzenia ograniczających dostęp do filtrów i elementów elektrycznych, których demontaż może powodować potencjalne zagrożenie mikrobiologiczne lub elektryczne. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Zewnętrzne elementy malowane techniką proszkowo-piecową z warstwą antybakteryjną ISOCIDE, zapobiegającą rozwojowi drobnoustrojów |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Oświetlenie obszaru pracy – intensywność 1400-1420 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Regulacja balansu proporcji przepływu powietrza recyrkulowanego i wylotowego. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Możliwość zamontowania gniazda zero voltowego |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Wyjście RS 232 umożliwiające podłączenie komory do komputera |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Zasilanie 230V, 50/60 Hz |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Ważna autoryzacja producenta na serwis na terenie Polski wystawiona na firmę Oferenta (autoryzację dołączyć do oferty) |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Wyposażenie komory: a) na stałe zamontowana w górnej części ściany tylniej - lampa UV z licznikiem i programatorem czasu b) gniazdo elektryczne (2 szt.) c) blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony z możliwością autoklawowania, w części roboczej pełny d) statyw na kółkach do pracy w pozycji siedzącej e) podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Niski pobór mocy 150-160 W |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | - Poziom emitowanego hałasu poniżej 54 dB mierzony wg normy EN 12469:2000 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |

II. Oferowany okres gwarancji:

Część I ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część II ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część III ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część IV ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część V ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część VI ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część VII ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część VIII ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część IX ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część X ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Uwaga: Zamawiający przewidział, że Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Oferta zawierająca Okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona. Dla oferty, która nie zawiera deklaracji w zakresie Okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy lub instalacji (jeśli wymagana).

3]

OKRES WAŻNOŚCI OFERTY: 60 DNI OD DNIA UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ponadto:

Oświadczam(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę (nie wnosimy) do nich żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam(y), iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję(y) się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Do niniejszej oferty załączam(y):

- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

- oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego,

- oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

- oświadczenie o spełnieniu wymagań,

- oświadczenie dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

……………………………………………………………….………………………………………………....……………………………

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Projekt pt. Wdrożenie nowych innowacyjnych testów MIC oraz podłoży mikrobiologicznych na płytkach kwadratowych poprzez wykorzystanie procesu wzorniczego w Biomaxima S.A. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, działanie Wzornictwo w MŚP

Oświadczenie

o braku konfliktu interesów

Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

Oświadczam/y, że nie zachodzi konflikt interesów między nami, a Zamawiającym, który oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Oświadczamy o

braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym na bezstronność postępowania, tj.

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Projekt pt. Wdrożenie nowych innowacyjnych testów MIC oraz podłoży mikrobiologicznych na płytkach kwadratowych poprzez wykorzystanie procesu wzorniczego w Biomaxima S.A. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, działanie Wzornictwo w MŚP

Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego

Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

oświadczam(y), że posiadam(y) niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

P Projekt pt. Wdrożenie nowych innowacyjnych testów MIC oraz podłoży mikrobiologicznych na płytkach kwadratowych poprzez wykorzystanie procesu wzorniczego w Biomaxima S.A. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, działanie Wzornictwo w MŚP

Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie zamówienia, w tym o niezaleganiu w opłacaniu podatków

i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

oświadczam-y), że znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  należyte wykonanie przedmiotowego  zamówienia.

Ponadto oświadczam(y), że Wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków oraz składek  na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Projekt pt. „Wdrożenie nowych innowacyjnych testów MIC oraz podłoży mikrobiologicznych na płytkach kwadratowych poprzez wykorzystanie procesu wzorniczego w Biomaxima S.A.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, działanie Ścieżka SMART

Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane urządzenia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym

Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

oświadczam-y), że oferowane urządzenie:

- spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,

- jest fabrycznie nowe,

- pochodzi z oficjalnego źródła sprzedaży,

- jest dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Projekt pt. Wdrożenie nowych innowacyjnych testów MIC oraz podłoży mikrobiologicznych na płytkach kwadratowych poprzez wykorzystanie procesu wzorniczego w Biomaxima S.A. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, działanie Wzornictwo w MŚP

Oświadczenie dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

W związku z art. 5k ustawy art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

oświadczam, co następuje:

  - Nie jestem obywatelem rosyjskich lub osobą fizyczną lub prawnych, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

  - Nie jestem osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt. 1); lub

  - Nie jestem osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt. 1) lub 2).

Gwarantuję, iż w całym okresie obowiązywania Umowy, nie powierzę więcej niż 10% wartości przedmiotu Umowy podwykonawcom lub dostawcom, którzy są podmiotami o których mowa w pkt. 1), 2) i 3).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w innej walucie niż PLN.