Załącznik nr 2

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 1: DOSTAWA I MONTAŻ LADY WYDAWCZEJ

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE |  |
| --- | --- | --- |
| Lada wydawcza składająca się z elementów tworzących całość: |  |  |
| Dystrybutor do tac. Wymiary (mm): 390-396 x 394 x 650 (szer. x gł. x wys.). Dopuszcza się tolerancję do 5% pod warunkiem dopasowania do wymiarów pomieszczenia – zgodnie z projektem, |  |  |
| Stanowisko neutralne w blacie, otwór pod podajnik do talerzy, panel dekoracyjny. Wymiary (mm): 900-1100 x 720 x 850 (szer. x gł. x wys.). Dopuszcza się tolerancję do 5% pod warunkiem dopasowania do wymiarów pomieszczenia – zgodnie z projektem, |  |  |
| Nadstawka/ pomocnik kelnerski. Wymiary (mm): 720 x 370 x 380 (szer. x gł. x wys.); Dopuszcza się tolerancję do 5% pod warunkiem dopasowania do wymiarów pomieszczenia – zgodnie z projektem, |  |  |
| Bemar grzewczy 3 x GN1/1 na podstawie szafkowej grzewczej z panelem dekoracyjnym: - Wymiary: 1000-1200 x 720 x 850 (szer. x gł. x wys.); Dopuszcza się tolerancję do 5% pod warunkiem dopasowania do wymiarów pomieszczenia – zgodnie z projektem, - Zasilanie: 230 - moc jedn. kW 2.0-3.0, - moc całk. kW 4.5, - zakres regulacji temperatury +30/+95, - wbudowany panel sterowniczy, stal nierdzewna, - kierunkowy spadek dna komory w stronę odpływu, - izolowane komory, - szafka podgrzewana do temp 60', - rurka spustu wody, - krawędzie i naroża zaokrąglone, - listwy dystansowe w zestawie, - głębokość komory 200 mm. |  |  |
| Bemar grzewczy 3 x GN1/1 na podstawie szafkowej z panelem dekoracyjnym: - Wymiary: 1000-1200 x 720 x 850 (szer. x gł. x wys.). Dopuszcza się tolerancję do 5% pod warunkiem dopasowania do wymiarów pomieszczenia – zgodnie z projektem, - Zasilanie: 230 - moc jedn. kW 2.0-3.0 - moc całk. Kw 4.5, - zakres regulacji temperatury +30/+95, - wbudowany panel sterowniczy, stal nierdzewna, - kierunkowy spadek dna komory w stronę odpływu, - izolowane komory, - szafka podgrzewana do temp 60', - rurka spustu wody, - krawędzie i naroża zaokrąglone, - listwy dystansowe w zestawie, - głębokość komory 200 mm. |  |  |
| Element narożny na podstawie szafkowej: - Wymiary: 720-750 x 720 x 850 (szer. x gł. x wys.). Dopuszcza się tolerancję do 5% pod warunkiem dopasowania do wymiarów pomieszczenia – zgodnie z projektem, - szafka z 1 półką - stanowisko narożne neutralne 90°C zewnętrzne - stal nierdzewna |  |  |
| Witryna chłodnicza 4XGN1/1 na podstawie z chłodnią 3 drzwiową, panel dekoracyjny: - Wymiary: 1490-1600cx 720 x 850 (szer. x gł. x wys.), Dopuszcza się tolerancję do 5% pod warunkiem dopasowania do wymiarów pomieszczenia – zgodnie z projektem, - Zasilanie: 230 - moc jedn. kW 0,6-2.5 - sterownik z wyświetlaczem temperatury, - dynamiczny obieg powietrza, - samodomykające się drzwi, - funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania, - filtr przeciwpyłkowy, - zakres temperatur +2/+8, - zaokrąglone krawędzie i naroża, - kierunkowy spadek dna komory w stronę odpływu, - chłodzenie stateczne wężownicą, - ekologiczny czynnik chłodzący R290, - głębokość GN 150 mm, - podstawa chłodnicza 3-drzwiowa, automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania, - front dekoracyjny, - blat granit, - chłodzenie dynamiczne, - klasa energetyczna A-B |  |  |
| Stanowisko kasowe z panelem dekoracyjnym: - Wymiary: 1700-1900 x 720 x 850 (szer. x gł. x wys.), Dopuszcza się tolerancję do 5% pod warunkiem dopasowania do wymiarów pomieszczenia – zgodnie z projektem, - 2 otwory w blacie okablowanie stanowisk kasowych, - 1 półka, - dolna konstrukcja ze stali nierdzewnej. |  |  |
| Nadstawka dwupoziomowa z grzaniem i oświetleniem - Wymiary: 1000-1200 x 650-750 (szer. x wys.), Dopuszcza się tolerancję do 5% pod warunkiem dopasowania do wymiarów pomieszczenia – zgodnie z projektem, - Zasilanie: 230 - moc jedn. kW 0,02-0,6 - moc całk. kW 0,020-0,6 - oświetlenie led, fluroscencyjne, - lampy halogenowo-kwarcowe, - nadstawka zamknięta z bocznymi szybami, grubość szyby 6-8 mm, szkło hartowane, przeźroczyste, - stal nierdzewna polerowana. |  |  |
| Nadstawka z grzaniem i oświetleniem: - Wymiary: 1000-1200 (szer.). Dopuszcza się tolerancję do 5% pod warunkiem dopasowania do wymiarów pomieszczenia – zgodnie z projektem, - Zasilanie: 230 - moc jedn. kW 0,02-0,6 - moc całk. kW 1,8 |  |  |
| Nadstawka z półką i oświetleniem: - Wymiary: 1550x 650-750 (szer. x wys.). Dopuszcza się tolerancję do 5% pod warunkiem dopasowania do wymiarów pomieszczenia – zgodnie z projektem, - Zasilanie: 230 - moc jedn. kW 0,025 - moc całk. kW 0,025 - oświetlenie led, - nadstawka zamknięta z bocznymi szybami, grubość szyby 6-8 mm, szkło hartowane, - stal nierdzewna polerowana |  |  |
| Półki do przesuwania tac: - Wymiary: 6 mb x 300 (szer. x gł.). Dopuszcza się tolerancję do 5% pod warunkiem dopasowania do wymiarów pomieszczenia – zgodnie z projektem, - Stal nierdzewna polerowana |  |  |
| Drzwi wahadłowe z panelem dekoracyjnym zamykane |  |  |
| Stanowisko neutralne ze zlewem i panelem dekoracyjnym |  |  |
| Dynamiczny obieg powietrza. |  |  |

…………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ 2: DOSTAWA I MONTAŻ MROŹNI I CHŁODNI

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- |
| Wymiary mroźni szer 150 x dł 220 x wys 250 cm |  |
| Wymiary chłodni szer 220 x dł 220 x wys 250 cm |  |
| Chłodnia agregat chłodniczy inwerterowy 3,5 kw |  |
| Chłodnia agregat chłodniczy inwerterowy 3,5 kw |  |
| Mroźnia agregat chłodnicze inwenterowe 2,5 kw |  |
| Pełna automatyka urządzenia |  |
| 2x regały z 5 półkami aluminiowo-polietylenowe w chłodni 1800x400x 2100, |  |
| 2x regały z 5 półkami aluminiowo-polietylenowe w mroźni (wys x szer x dł)1800x500x 1400, 1080 x 500 x 210 |  |
| Komora chłodnicza 5m2 temp +2/+8st.c |  |
| Komora mroźnicza 3 m2 temperatura -25'c |  |
| Płyty warstwowe poliuretan 100 |  |
| Komora mroźnicza z podłogą |  |
| Drzwi 90/200 do mroźni |  |
| Drzwi 80/200 do chłodni |  |
| Oświetlenie |  |
| W mroźni kurtyna paskowa |  |
| Instalacja chłodnicza do 16 mb pomiędzy komorą a agregatem |  |
| Automatyczne rozmrażanie |  |

…………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ 3: DOSTAWA I MONTAŻ OKAPÓW – 5 szt.

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- |
| Okapy wywiewne, |  |
| Indywidualne sterowanie każdego okapu z osobna, |  |
| Klasa energetyczna minimum B, |  |
| Stal nierdzewna AISI 430, minimum AISI 304, |  |
| Oświetlenie led zintegrowane , odporne na wysokie temperatury, wydajność led minimum 100 lm/w, ochrona IP65, |  |
| Automatyczne wyłączanie, |  |
| Spełnienie norm PN-EN 16282 lub równoważnej, |  |
| Rozprowadzenie i podłączenie do centralnej wentylacji o wymiarach fi315, |  |
| Silnik / wentylator w zestawie montowany na dachu, |  |
| Filtry wielostopniowe, |  |
| Labiryntowe łapacze tłuszczu (filtry), |  |
| Rodzaj okapu dobrany zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, |  |
| Maksymalny poziom hałasu: 50 dB(A). |  |

…………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ 4: DOSTAWA I MONTAŻ SEPARATORA TŁUSZCZU

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE |  |
| --- | --- | --- |
| Tworzywo sztuczne PE |  |  |
| Zbiornik wyposażony w zintegrowany osadnik |  |  |
| Czyszczenie i usuwanie zawartości zbiornika bez obecności przykrych zapachów |  |  |
| Urządzenie do opróżniania - pompa opróżniająca |  |  |
| Automatyczny system opróżniania i czyszczenia |  |  |
| Zasilanie wodą |  |  |
| Powierzchnia do ustawienia maksymalnie 190 cm wys. |  |  |
| Zawartość separatora 400 - 500 l |  |  |
| Całkowita pojemność 1000-1450 l |  |  |
| Zawartość osadnika 500-750 l |  |  |
| Tłuszcz odseparowany 300 -400 l |  |  |
| Przepływ nominalny minimalna wartość 5 - 5.5 (wydajność przepływu wody: Separator musi być w stanie przetworzyć co najmniej 5.5 litrów wody na sekundę). |  |  |
| Ujęcie do poboru próbek |  |  |
| Wysokociśnieniowa głowica czyszcząca |  |  |
| Czujnik poziomu cieczy |  |  |
| Zabezpieczenie przed cofką |  |  |
| Zbiornik wolnostojący |  |  |
| Odporność termiczna |  |  |
| Zgodność z normą EN 1825-1 lub równoważną, normą DIN 4040 lub równoważną |  |  |
| Gwarancja na tworzywo PE min. 20 lat. |  |  |

…………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ 5: DOSTAWA MEBLI

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- |
| 7 szt. krzeseł typu hokker: |  |
| nietapicerowane |  |
| wykonane z drewna bukowego , |  |
| wzmocnione metalowymi wstawkami pod stopy, |  |
| wysokość 680-750, |  |
| ślizgacze plastikowe zabezpieczające podłogę, |  |
| plamoodporny i ognioodporny lakier wytrzymały na obicia, |  |
| obciążenie do 160 kg, |  |
| zaokrąglone siedzisko bez ostrych kantów. |  |
| 12 szt. stolików: |  |
| 70 x 70 cm |  |
| blat dębowy, |  |
| malowany lakierem ognioodpornym, odpornym na uderzenia i odbarwienia |  |
| postument na blat - noga z żeliwa, stopki do regulacji poziomu, stopa 40x40 cm płaska, wysokość 68-75 cm. Wymiary mogą się różnić do 5% |  |
| 6 szt. stolików 120 x 70 cm: |  |
| blat dębowy, |  |
| malowany lakierem ognioodpornym, odpornym na uderzenia i odbarwienia |  |
| postument na blat z żeliwa, stopki do regulacji, płaska prostokątna stopa, wysokość 68-73. Wymiary mogą się różnić do 5%. |  |
| 1 szt. stolik okrągły - średnica 120 cm.: |  |
| blat dębowy |  |
| malowany lakierem ognioodpornym, odpornym na uderzenia i odbarwienia, |  |
| postument z żeliwa, stopki do regulacji, wysokość 68-73 cm. Wymiary mogą się różnić do 5% |  |
| 4 szt. krzesła tapicerowane z oparciem: |  |
| Drewno dębowe, |  |
| malowany lakierem ognioodpornym, odpornym na uderzenia i odbarwienia |  |
| ślizgacze plastikowe, |  |
| tapicerowane z wytrzymałego ciemnego obicia z ekoskóry, łatwego do utrzymania w czystości (kolor do ustalenia na etapie realizacji), |  |
| obciążenie do 150 kg, |  |
| siedzisko 47-52 cm głębokie i 47- 50 cm szerokie, wysokość siedziska 46 cm, wymiary mogą się różnic do 5%. |  |
| 44 szt. krzesła: |  |
| drewno dębowe - jasny odcień, może być ciemniejsze siedzisko; |  |
| sztaplowane |  |
| z oparciem i twardym siedziskiem |  |
| nietapicerowane |  |
| ślizgacze plastikowe, |  |
| zabezpieczone lakierem ognioodpornym, odpornym na uderzenia i odbarwienia, |  |
| do 160 kg obciążenia |  |
| spójność estetyczna z stolikami i hokerami, |  |
| krzesło proste, bez wielu łączeń, łatwe w utrzymaniu czystości, |  |
| siedzisko 47-52 cm głębokie i 47- 50 cm szerokie, wysokość siedziska 46 cm, wymiary mogą się różnic do 5% |  |
| 1 szt. sofa dwustronna 240 x 120-130 cm w kształcie odwróconej litery T |  |
| drewno bukowe, |  |
| wysokość siedziska 46-48 cm, głębokość siedziska 43-49 cm |  |
| zabezpieczone lakierem ognioodpornym, odpornym na uderzenia i odbarwienia, |  |
| ślizgacze plastikowe, |  |
| obciążenie do 600 kg, |  |
| tapicerowana z wytrzymałej eko-skóry, pikowana/przeszywana (kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia), |  |
| na nóżkach o wysokości 28-35 cm, |  |
| wypełnienie wysokoelastyczną pianką odporną na odkształcenia, |  |
| wymiary mogą się różnić do 5% |  |
| 4 szt x stolik podłużny |  |
| Szer. 50 cm x dł. 100 cm, |  |
| Wysoki - pod hokery ok 110 cm |  |
| stabilny |  |
| blat dębowy |  |
| zabezpieczone lakierem ognioodpornym, odpornym na uderzenia i odbarwienia, |  |
| na żeliwnych nogach z wzmocnieniem stalowym pod nogi |  |
| wymiary mogą się różnić do 3% |  |
| Meble z litego drewna |  |

…………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy

Wypełnia wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.