ZAPYTANIE OFERTOWE NA INSTALACJĘ PV

dotyczy projektu:

„Zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy poprzez inwestycje oraz wdrożenie rozwiązań z zakresu eko-innowacji”

Zamawiający:

Hygienika sp. z o.o.
 ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec

NIP: 5252550547 REGON 146604087

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

- Zamawiający:

Hygienika sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec

- Okres realizacji zamówienia:

Okres realizacji zadania – od 27.09.2024 do 30.04.2025 r.

- Termin składania ofert:

Od 20.08.2024 do 23.09.2024 do godz 12.00

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w siedzibie firmy, a wyniki konkursu zostaną opublikowane w bazie konkurencyjności.

- Miejsce i sposób składania ofert:

Podpisaną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
do niniejszego Zapytania i dostarczyć

w oryginale - za pośrednictwem bazy konkurencyjności

- Ocena ofert

KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty oceniane będą na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

| L.P. | Nazwa | Waga kryterium – ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 10 |
| 2. | Termin gwarancji na roboty montażowe, pozostałe urządzenia i elementy instalacji [miesiące] | 25 |
| 3. | Termin gwarancji na inwerter [miesiące] | 25 |
| 4. | Czas realizacji [tygodnie] | 25 |
| 5. | Czas reakcji serwisowej (w godzinach) | 15 |
|  | Razem | 100 |

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:

S = C + Grue + GI +T +Cs, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S – suma uzyskanych punktów,

C – punkty za cenę,

Grue – punkty za termin gwarancji przyznane danej ofercie

GI – punkty za termin gwarancji przyznane danej ofercie

T – punkty za termin realizacji przyznane danej ofercie.

CS – punkty za czas reakcji serwisu

Kryterium nr 1 (cena):

C = ( Cmin/Cof..) x 10 ,

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof  – zaoferowana cena przez oferenta wynikająca z danej oferty,

C – ilość punktów przyznanych za cenę danej ofercie.

Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT wyrażona w PLN. Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) ma charakter ryczałtowy i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składającą się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia. W ofercie cena powinna zostać przedstawiona jednolicie jako cena za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, bez rozbicia na poszczególne elementy stanowiące podstawę do kalkulacji ceny.

Kryterium nr 2 (termin gwarancji na roboty montażowe, pozostałe urządzenia i elementy instalacji) – nie krótszy niż 24 miesiące:

Termin gwarancji oferty badanej na roboty, pozostałe elementy

-----------------------------			x 25 = liczba punktów

Termin gwarancji oferty na roboty, pozostałe elementy z najdłuższym okresem gwarancji

Kryterium oceny ofert stanowi termin gwarancji na roboty montażowe, pozostałe urządzenia i elementy instalacji zamówienia wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od odbioru Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego.

Kryterium nr 3 (termin gwarancji na inwerter) – nie krótszy niż 24 miesiące:

Termin gwarancji oferty badanej

-----------------------------			x 25 = liczba punktów

Termin gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji

Kryterium oceny ofert stanowi termin gwarancji na inwerter wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od odbioru Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego.

Kryterium nr 4 (termin realizacji)

Termin realizacji – metoda oceny ofert:

Termin realizacji najkrótszy

-----------------------------		x 25 = liczba punktów

Termin realizacji oferty badanej

Kryterium oceny ofert stanowi termin realizacji dotyczący przedmiotu zamówienia wskazany w ofercie wyrażony w dniach kalendarzowych. Termin realizacji zaczyna swój bieg począwszy od daty przekazania zamówienia i podpisania umowy.

Kryterium nr 5 (czas reakcji serwisowej realizacji)

Czas reakcji serwisowej – metoda oceny ofert:

Czas realizacji najkrótszy

-----------------------------		x 15 = liczba punktów

Czas realizacji oferty badanej

Kryterium oceny ofert stanowi czas reakcji serwisowej wyrażony w pełnych godzinach. Termin czasu reakcji zaczyna swój bieg począwszy od daty zgłoszenia usterki/awarii.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich w/w kryteriów wyboru oferty.

W przypadku, gdy Oferent pominie dane kryterium, jego oferta w danym kryterium otrzyma 0 punktów.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadsyłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który otrzyma największą ilość punktów zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Każdy z Oferentów jest zobowiązany do podpisania oświadczeń o:

- braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,

- uprawnieniach do wykonywania  działalności  lub  czynności  objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadaniu   niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- deklaruję spełnienie następujących wymagań związanych ze spełnieniem warunku zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech:

  - trwałość i naprawialność instalacji –oświadczam, iż instalacja i jej składowe w okresie co najmniej 10 lat będą trwale naprawialne a dostęp do części w niej zastosowanych nieograniczony

  - zastosowane zostaną wyłącznie elementy montażowe z aluminium gwarantujące odporność konstrukcji wsporczej na korozję oraz bezawaryjny serwis w okresie eksploatacji.

będących częścią formularza ofertowego.

Podstawą oceny oferty będzie w pełni wypełniony zgodnie z instrukcją formularz ofertowy. Należy również dołączyć kopię dokumentów potwierdzających fakt, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona (wypis z rejestru podmiotów gospodarczych lub pełnomocnictwo oraz wypis z rejestru) do reprezentowania Oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń / zaciągania zobowiązań).

- Przedmiot Zamówienia:

Dachowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 807kW

Parametry techniczne

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 807kW

Typ instalacji - dachowa

Zakres prac

- budowa systemu wsporczego

- uchwyty aluminiowe

- rozprowadzenie i montaż okablowania

- montaż paneli dwustronnych o mocy maks. 480Wp każdy

- montaż inwerterów o mocy 100kW każdy

- montaż licznika energii

- testy i weryfikacja poprawności działania instalacji

- synchronizacja instalacji z siecią przesyłową

- system odgromowy

- KODY CPV Zamówienia

09332000-5: Instalacje słoneczne

09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne

45261215-4Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż przyjęte w wytycznych specyfikacji pod warunkiem zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż przyjęte w wymienionej specyfikacji.

W przypadku wystąpienia w Zapytaniu ofertowym, w opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji technicznej nazw (w tym nazwy własne, znaki towarowe), odniesień do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia określenia te nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasad proporcjonalności i przejrzystości, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe wskazanych.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE, SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ORAZ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WSKAZANE W W/W ZAKRESIE.

- Oferta powinna zawierać

1.	Cenę netto, brutto DAP Lubliniec (42-700), Polska Incoterms 2020 za realizację całego zadania (cena całkowita) 
Ceny podane w walucie innej, niż PLN przeliczane będą na PLN wg. kursu średniego NBP z dnia porównani ofert; porównanie cen na potrzeby oceny ofert dokonywane będzie w PLN.

2.	Gwarantowany termin realizacji zamówienia (podany w tygodniach)

3. 	Adres siedziby Oferenta  (oraz adres do korespondencji, jeżeli inny, niż siedziby).

4.	Numer telefonu i adres poczty elektronicznej Oferenta oraz dane osoby kontaktowej.

5. 	Pełne dane rejestrowe Oferenta.

6.	Datę sporządzenia oferty.

7. 	Termin ważności (datę końcową) oferty nie krótszy, niż trzy miesiące.

8. 	Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta.

9. 	Pieczątkę Oferenta.

10.	Termin płatności podany w dniach kalendarzowych

11.	Okres gwarancji (podany w miesiącach – nie krótszy niż 24 miesiące)

12.	Czas reakcji serwisowej (pełne godziny)

W ofercie należy umieścić wszystkie w/w 12 elementów.

W przypadku, gdy Oferent pominie którykolwiek z powyższych 12 istotnych elementów oferty jego oferta zostanie uznana za niekompletną. Wszystkie oferty niekompletne w dniu zamknięcia przyjmowania ofert zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty na dołączonym do zapytania formularzu ofertowym wraz z wymaganymi oświadczeniami, pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku braku dostarczenia formularza.

Pozostałe warunki.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert niezawierających pozycji rozpisanych wedle zestawienia ujętego w zapytaniu (tj. ofert bez wyraźnego i jednoznacznego wykazania kompletności urządzenia).

Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania zamówień uzupełniających.

Minimalny okres ważności oferty wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 miesiące.

- Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który łącznie spełnia dodatkowo następujące warunki:

– Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Nie był karany za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, oraz przestępstwa skarbowe

- Posiada uprawnienia do wykonywania działalności, której zakres obejmuje przedmiot niniejszego zamówienia a w szczególności:

a) Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru

b) Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia i nie zalega w opłaceniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

- Nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym;

Udzielenie zamówienia realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione  wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

O udzielenie zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem, mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:

- Wykonawca powinien znajdować się dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Weryfikacja kryterium na podstawie wniesienia wadium w wysokości 55 000,00  zł

(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) do dnia zakończenia przetargu.

Wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

- Posiadanie polisy ubezpieczenia OC na kwotę co najmniej 3 mln PLN

Oferta powinna obejmować również spełnienie warunku wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech, zgodnie z kryteriami zielonych zamówień publicznych:

Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.	Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich.

2.	Urządzenia muszą posiadać znak CE - Deklaracja zgodności WE

3.	Oferta powinna obejmować również spełnienie warunku wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech, zgodnie z kryteriami zielonych zamówień publicznych:

Zamawiający uwzględnił w kryteriach dostępu do zamówienia, spełnienie następujących wymagań związanych ze spełnieniem warunku zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech:

  - trwałość i naprawialność instalacji –oferent powinien złożyć oświadczenie, iż instalacja i jej składowe w okresie co najmniej 10 lat będą trwale naprawialne a dostęp do części w niej zastosowanych nieograniczony

  - zastosowane zostaną wyłącznie elementy montażowe z aluminium gwarantujące odporność konstrukcji wsporczej na korozję oraz bezawaryjny serwis w okresie eksploatacji.

- Warunki postępowania, zmiany umowy

- Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku:

  - jeśli  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny  najkorzystniejszej  oferty,

  - gdy  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia,

  - gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

  - Zamawiający może odrzucić ofertę również wówczas, jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o ponad 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

- Zamawiający   zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.  Zawiadamiając powiadomi wykonawców o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty, Zamawiający nie musi podawać uzasadnienia tej decyzji.

- W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta/Dostawcy, należy do oferty  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo.  Pełnomocnictwo  powinno  być  złożone  w   oryginale  lub  kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę.

- Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia  zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej  do przewidzenia okoliczność  prawna,  ekonomiczna,  techniczna,  lub  wystąpi  siła  wyższa,  za  którą  żadna  ze  stron  nie  ponosi  odpowiedzialności,  skutkująca  brakiem  możliwości  należytego  wykonania  umowy  zgodnie  z  zamówieniem,

- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu u mowy,

- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

- zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług,  dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od  towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą  w życie po dniu zawarcia umowy, a  przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony  do  uzyskania  wynagrodzenia,  wynagrodzenie  Dostawcy  może  ulec  odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek  ww. podatku ulega  zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy  czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie  w sytuacji, gdy  dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT  niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.

- ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Dostawcy – w przypadku,  gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu zamówienia  lub z  przyczyn niezależnych od Dostawcy;

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej  oferty dolicza do  przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług podatek akcyzowy, cło, a  także inne podatki  przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi  przepisami.

- Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania  ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 4. powyżej:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr  rachunku  bankowego,);

- zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy  zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej)  teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

- udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiot Zamówienia.

- Na przedmiotowe postępowanie, nie przysługują żadne środki ochrony prawnej. 
W  Postępowaniu o  udzielenie Zamówienia Publicznego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo  zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

- Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu zamówienia określonego w pkt. VII. zapytania ofertowego, stanowić będzie maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego, terminowego i kompletnego wykonania pełnego zakresu i ilości zamówienia. Wynagrodzenie  to  zawiera  wszystkie czynniki cenotwórcze, w tym wszelkie koszty i opłaty podczas  realizacji Umowy. Podatek od  towarów i usług (VAT) jest zgodny z przepisami obowiązującymi w dniu fakturowania.

- Załączniki wymagane do dokumentacji

Czytelnie wypełniony, podpisany i ostemplowany formularz ofertowy wraz z oświadczeniami o:

    - braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,

    - uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    - posiadaniu   niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

    - znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; będących częścią formularza ofertowego oraz

    - polisa OC (polisa OC na kwotę 3 mln PLN)

    - Zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, oraz przestępstwa skarbowe, a także zaświadczenia ZUS i US o niezaleganiu z opłatami

    - Oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr1 do Zapytania ofertowego. że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania  działalności, której zakres obejmuje przedmiot niniejszego zmówienia, a w szczególności:

  - Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru

  - Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji

Do powyższego oświadczenia załączyć poświadczone kopie uprawnień i certyfikatów

- Oświadczenie, że urządzenia, przyrządy części i elementy użyte do realizacji przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym, są fabrycznie nowe, pochodzą z oficjalnego źródła sprzedaży producenta na rynek polski oraz są dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr2 do Zapytania ofertowego.

- Szczegółowe określenie przedmiotu oferty(producent, nazwa i model urządzeń), specyfikację techniczną urządzeń, parametry techniczne.

W przypadku ofert składanych pocztą elektroniczną wszystkie dokumenty (formularz ofertowy, dokumenty rejestracyjne, pełnomocnictwa, oświadczenia, etc.) powinny być zeskanowane w postaci załącznika w formacie PDF.

- Informacje dodatkowe

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia udziela Pani Karolina Tatarek, tel. kom: + 728 827 116, e-mail: ktatarek@hygienika.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować za pomocą bazy konkurencyjności najpóźniej w terminie na 4 dni przed zakończeniem przetargu. Prosimy o poinformowanie zamawiającego o złożonych pytaniach poprzez bazę drogą mailową, niezwłocznie po ich złożeniu z uwagi na fakt, iż baza nie wysyła powiadomienia do zamawiającego o złożeniu pytania.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie

- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/