ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa firmy :    ____________________________________________________________

Adres:  ____________________________________________________________________

Osoba do kontaktów:

Nazwisko i imię:__________________________   e-mail:_____________________________

Numer telefonu: ______________________________

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr. 24/2024 – RNA/HUR:

- Składamy niniejszą ofertę oraz deklarujemy wykonanie zamówienia w ramach wycen podanych poniżej

Część 1. Zaopatrzenie laboratorium chemicznego i biologicznego w Warszawie w gazy techniczne i specjalnego przeznaczenia (wraz z dzierżawą butli).

| Lp. | Nazwa | Ilość/12 miesięcy | Cena netto za 1m3/1kg | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Argon o minimalnej czystości minimum 6.0 – butla 50 L, ciśnienie gazu 200 bar (tlen ≤ 30 ppb, woda ≤ 50 ppb, węglowodory ≤ 50 ppb) | 42 m³ |  |  |  |
| 2 | Argon 5.0 – butla 50 L, ciśnienie gazu 200 bar (tlen ≤ 2 ppm, woda ≤ 2 ppm, węglowodory ≤ 0,5 ppm) | 147 m³ |  |  |  |
| 3 | Azot 5.0 – butla 50 L, ciśnienie gazu 200 bar | 307 m³ |  |  |  |
| 4 | Hel ≥6.0 – butla 50L, ciśnienie gazu 200 bar (tlen ≤ 0,5 ppm, woda ≤ 0,5 ppm i węglowodory ≤ 0,1 ppm) | 55 m³ |  |  |  |
| 5 | Dwutlenek węgla spożywczy – butla 40 L bez syfonu | 2000 kg |  |  |  |
| 6 | Dwutlenek węgla techniczny – butla 40 L z syfonem | 375 kg |  |  |  |
| 7 | Powietrze syntetyczne - butla 50 L | 60 m³ |  |  |  |
|  |  |  | Suma: |  |  |

| Lp. | Dzierżawa butli na czas trwania umowy (12 miesięcy) | Ilość szt. | Cena netto za 1 sztukę | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa butli z Argonem ≥ 6.0 | 1 |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa butli z Argonem 5.0 | 4 |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa butli z Azotem 5.0 | 5 |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa butli z Helem ≥6.0 | 1 |  |  |  |
| 5 | Dwutlenek węgla spożywczy – butla 40 L bez syfonu | 3 |  |  |  |
| 6 | Dwutlenek węgla techniczny – butla 40 L z syfonem | 3 |  |  |  |
| 7 | Dzierżawa butli z powietrzem syntetycznym (50 L) | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Suma: |  |  |

Część 2. Zaopatrzenie laboratorium chemicznego i biologicznego w Łodzi w gazy techniczne i specjalnego przeznaczenia (wraz z dzierżawą butli).

| Lp. | Nazwa | Ilość/12 miesięcy | Cena netto za 1m3/1kg | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Argon od 5.0 – butla 50L, ciśnienie gazu 200bar | 220 m3 |  |  |  |
| 2 | Tlen 4.5 – butla 50L, ciśnienie gazu 200bar | 10,7 m3 |  |  |  |
| 3 | Wodór 5.0 – butla 50L, ciśnienie gazu 200bar | 18 m3 |  |  |  |
| 4 | Dwutlenek węgla spożywczy – butla 40 L bez syfonu | 4160 kg |  |  |  |
| 5 | Dwutlenek węgla techniczny – butla 40 L z syfonem | 520 kg |  |  |  |
| 6 | Azot 5.0 – butla 50 L, ciśnienie gazu 200 bar | 300 m3 |  |  |  |
|  |  |  | Suma: |  |  |

| Lp. | Dzierżawa butli na czas trwania umowy (12 miesięcy) | Ilość | Cena netto za 1 sztukę | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa butli 50L– tlen | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa butli 50L– argon | 6 szt. |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa butli 50L- wodór | 1 szt. |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa butli (bez syfonu) dwutlenku węgla spożywczy | 2 szt. |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa butli (z syfonem) dwutlenku węgla techniczny | 2 szt. |  |  |  |
| 6 | Dzierżawa butli z Azotem 5.0 | 2 szt. |  |  |  |
|  |  |  | Suma: |  |  |

Część 3. Zaopatrzenie laboratorium chemicznego i biologicznego w Warszawie w ciekły azot.

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto za 1 litr | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciekły azot | 1000 L |  |  |  |
|  |  |  | Suma: |  |  |

Część 4. Zaopatrzenie laboratorium chemicznego i biologicznego w Łodzi w ciekły azot.

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto za 1 litr | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciekły azot | 600 L |  |  |  |
|  |  |  | Suma: |  |  |

- Całkowita wartość zamówienia części 1 wynosi: .................................. PLN Netto i ……………………………… PLN  Brutto

Całkowita wartość zamówienia części 2 wynosi: .................................. PLN Netto i ……………………………… PLN  Brutto

Całkowita wartość zamówienia części 3 wynosi: .................................. PLN Netto i ……………………………… PLN Brutto

Całkowita wartość zamówienia części 4 wynosi: .................................. PLN Netto i ……………………………… PLN Brutto

- Deklarujemy realizację zamówienia w następujących terminach:

Deklarujemy, że realizacja zamówienia/poszczególnych zamówień dla części 1 zajmie …………. dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Deklarujemy, że realizacja zamówienia/poszczególnych zamówień dla części 2 zajmie …………. dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Deklarujemy, że realizacja zamówienia/poszczególnych zamówień dla części 3 zajmie …………. dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Deklarujemy, że realizacja zamówienia/poszczególnych zamówień dla części 4 zajmie …………. dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

- Oświadczamy, że termin płatności będzie wynosił ………. dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że przyjmujemy w całości warunki zawarte w zapytaniu, jak również, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ofercie, tj. _____ dni od daty wyznaczonej na składanie ofert (minimum 30 dni).

- Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że oferta zawiera/nie zawiera* informacje/i stanowiące/ych tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są w następujących dokumentach: …………………………………*

.............................           					........................................................

Data		/ czytelny podpis albo podpis i pieczątka  Oferenta/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Oferenta **/

* Niepotrzebne skreślić

** Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu. Pieczątka imienna wymagana jest w przypadku nieczytelnego podpisu.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NR 24/2024 – RNA/HuR

OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU

Oświadczam, że firma ………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa firmy)

spełnia warunki opisane w punkcie IV.2 Zaproszenia do składania ofert Nr. 24/2024 – RNA/HuR oraz, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z tymi warunkami.

.............................           					........................................................

Data		/ czytelny podpis albo podpis i pieczątka  Oferenta/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Oferenta */

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu. Pieczątka imienna wymagana jest w przypadku nieczytelnego podpisu.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NR 24/2024 – RNA/HuR

Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Ja niżej podpisany/a [_________] działając w imieniu Oferenta pod nazwą [_______], niniejszym oświadczam, że:

- Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w sposób określony w sekcji 3 poniżej.

- Oferent jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta w następujący sposób (proszę wskazać sposób powiązań określony w sekcji 3, punkty od 1 do 3)**:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

2) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) pozostawaniu z Oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Proszę skreślić odpowiednio sekcję 2 jeśli powiązania osobowe lub kapitałowe nie dotyczą lub sekcję 1 jeśli powiązania osobowe lub kapitałowe dotyczą.

| ______________________ Data | ____________________________________________________ /czytelny podpis albo podpis i pieczątka Oferenta/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Oferenta ***/ |
| --- | --- |

** Wypełnić tylko w przypadku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych

*** Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu. Pieczątka imienna wymagana w przypadku nieczytelnego podpisu.

.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NR 24/2024 – RNA/HuR

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

…………………………....................................................................

czytelny podpis albo podpis i pieczątka  Oferenta/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Oferenta*

*Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu. Pieczątka imienna wymagana w przypadku nieczytelnego podpisu.

1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy Dostawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Dostawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

______________________________________________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Molecure S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000657123, adres e-mail: contact@molecure.com, tel. 22 552 67 24 („Administrator” lub „Spółka”). W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Martą Borkowską, e-mail: m.borkowska@molecure.com, tel. 22 552 67 24.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem konkursowym prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności, w ramach którego złożyła Pani/Pan odpowiedź na zapytanie ofertowe.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończona została realizacja umowy zawartej z Panią/Panem. W przypadku jeżeli Pani/Pana oferta nie zostanie wybrana, to Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończył się konkurs, w ramach którego złożyła Pani/Pan ofertę.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu konkursowym prowadzonym przez Spółkę w ramach zasady konkurencyjności.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- prawo do usunięcia danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO za wyjątkiem i z zastrzeżeniem sytuacji tam wskazanych

- nie przysługuje Pani/Panu, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli jednak w toku działalności okaże się to niezbędne i Państwa dane będą, w związku z realizowanymi przez Państwa obowiązkami, przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, to dochowamy wszelkich starań i zapewnimy, by podmioty te przestrzegały zasad określonych w RODO, m.in. aby były spełniały warunki programu Tarcza Prywatności.

- Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 24/2024 – RNA/HuR

Oświadczenie dotyczące objęcia sankcjami

Niniejszym oświadczam, że nie jestem Podmiotem objętym sankcjami.

Przez Podmiot Objęty Sankcjami należy rozumieć:

a)	podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj.:

(i)	obywatel rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji;

(ii)	osoba prawna, podmiot lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) niniejszej litery;

(iii)	osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ działająca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) niniejszej litery,

b)	podmiot, o którym mowa w art. 5l ust. 1 Rozporządzenia nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj. osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, który w ponad 50 % jest własnością publiczną lub jest pod kontrolą publiczną,

c)	podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy,

d)	podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających,

e)	podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy na podstawie decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy,

f)	podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest, lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. b, c lub d niniejszego punktu,

g)	podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. b, c lub d niniejszego punktu,

h)	inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z nim lub z jego udziałem Umowy.

.............................           					........................................................

Data		/ czytelny podpis albo podpis i pieczątka  Oferenta/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Oferenta */

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu. Pieczątka imienna wymagana jest w przypadku nieczytelnego podpisu.