Załącznik nr 1 – Wzór oferty

OFERTA dot. Zapytania ofertowego z dnia 22.08.2024 r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: na zakup i dostawę sprężarek śrubowych z przetwornicą – 2 sztuki

ZAMAWIAJĄCY:

"XL-TAPE-INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Księdza Piotra Ściegiennego 248

25-116 Kielce

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 22.08.2024 r. na  zakup i dostawę sprężarek śrubowych z przetwornicą – 2 sztuki w ramach projektu pt.  Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie XL Tape International Sp. z o.o, Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 - 2027, Działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny, niniejszym składam poniższa ofertę:

DANE WYKONAWCY:

| Nazwa podmiotu |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS (jeśli dotyczy) |  |
| Dane osoby kontaktowej ws oferty |  |

PARAMETRY OFERTY:

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość parametru w ofercie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 1.0 |  |
| 2. | Zmienna wydajność: |  |  |
| 3. | Wydajność min-max [m3/h] [ 0,65 MPa ] | 96 - 416 |  |
| 4. | Wydajność min-max [m3/h] [ 0,75 MPa ] | 96 - 385 |  |
| 5. | Wydajność min-max [m3/h] [ 0,8 MPa ] | 96 – 373 |  |
| 6. | Wydajność min-max [m3/h] [ 0,9 MPa ] | 96 – 350 |  |
| 7. | Wydajność min-max [m3/h] [ 1,0 MPa ] | 96 - 325 |  |
| 8. | Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm] | 1750 x 900 x 1450 |  |
| 9. | Przyłącze sprężonego powietrza | G 11/2 |  |
| 10. | Temperatura otoczenia [°C] | +5 ÷ +40 |  |
| 11. | Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] | 5900 |  |
| 12. | Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 10°C powyżej temperatury otoczenia |  |
| 13. | Poziom dźwięku [db(A)] | 75 |  |
| 14. | Sposób przenoszenia napędu | napęd bezpośredni |  |
| 15. | Znamionowa moc silnika [kW] | 37 |  |
| 16. | Znamionowa moc silnika wentylatora [kW] | 2,2 |  |
| 17. | Klasa sprawności energetycznej silnika | IE3 |  |
| 18. | Stopień ochrony silnika | IP55 |  |
| 19. | Zasilanie [V/ph/Hz] | 400/3/50 |  |
| 20. | Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 3x35+PE |  |
| 21. | Zabezpieczenie [A] | 100 |  |
| 23. | Płynna regulacja obrotów w zakresie od 20% do 100% (w zależności od ciśnienia nastawionego na sterowniku). | TAK |  |
| 24. | Możliwość zmiany nastaw ciśnienia roboczego w zakresie 0,65 – 1,0 MPa | TAK |  |
| 25. | Osuszacz chłodniczy; - Przepływ [m³/h] 900 - Przepływ [m³/min]15.00 - Ciśnieniowy punkt rosy osuszacza [°C] +3 - Minimalne ciśnienie robocze [MPa]0.5 - Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] 1.4 - Maksymalna temperatura sprężonego powietrza na wlocie [°C] +55 - Temperatura otoczenia [°C]+5 ÷ +45 - Wymiary gabarytowe (szer.x głęb.x wys.) [mm] 805 x 1040 x 962 - Przyłącze sprężonego powietrza G 2 1/2 - Masa [kg] 165 - Poziom dźwięku [db(A)] 67 - Pobór mocy [kW] 2.01 - Napięcie zasilania [V] 400V/50Hz/3ph | TAK |  |
| 26. | Filtry sprężonego powietrza. | TAK |  |
|  | Filtr wstępny Q - Wstępna filtracja cząstek stałych - Cząstki stałe 3 μm - Jakość sprężonego powietrza (cząstki stałe) ISO 8573.1 Klasa 3 - Spadek ciśnienia w filtrze 0,01 bar Filtr dokładny _P - Dokładna filtracja cząstek stałych i mgły wodno-olejowej - Cząstki stałe < 1 μm - Resztkowa zawartość oleju < 0,1 mg/m3 - Jakość sprężonego powietrza (cząstki oleju) ISO 8573.1 Klasa 2 - Spadek ciśnienia na filtrze 0,05 bar |  |  |

| Cena netto i brutto za wykonanie prac stanowiących przedmiot zmówienia: |  |
| --- | --- |
| Termin realizacji zamówienia: |  |

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych Zapytaniem ofertowym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania Zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Oświadczam, że spełniamy warunki wskazane w treści Zapytania ofertowego.

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi co najmniej 30 dni.

Data złożenia oferty ……………………….2024 r.            Podpis Wykonawcy …………………………………

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE DOT. BRAKU POWIĄZAŃ

W imieniu Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, zgodnie z definicją zamieszczoną w Zapytaniu Ofertowym z dnia 22.08.2024 r., tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa)

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego

Data złożenia Oświadczenia…………….2024 r.                    Podpis Wykonawcy ……………………………

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Składając ofertę w postępowaniu dotyczącym zamówienia ……………………….…………………………………..……………………………………………….………………......……………………………………………………………………………………..

Wykonawca oświadcza, że składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Administratora-Organizatora przetargu, uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej, jednocześnie oświadczając, że zapoznał się z poniższymi informacjami.

Zgodnie z art. 13 ust 1. i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016) dalej RODO zostałem/am poinformowany/a, że:

- Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest "XL-TAPE-INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ adres: ul. Księdza Piotra Ściegiennego 248, 25-116 Kielce NIP 6571098610, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141772.

- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) i c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem w tym:

  - przeprowadzenie postępowania;

  - zawarcie i realizacja umowy lub zlecenia;

  - dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy lub zlecania;

  - przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych.

- W odniesieniu do moich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

- Posiadam:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje mi:

  - w związku z art. 17 ust 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto, oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielnie zlecenia/zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Data złożenia Oświadczenia…………….2024 r.                    Podpis Wykonawcy ……………………………