Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 10/2024

nr ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: 2024-18721-197050

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie: B.1 –  budynku magazynowego z przeznaczeniem na hurtownię artykułów mleczarskich

- Przedmiot specyfikacji technicznej.

- Wykonanie Rozbudowy i przebudowy budynku odbioru mleka i aparatowni o część z przeznaczeniem na halę produkcyjną dedykowaną do pozyskiwania, suszenia 
i pakowania laktoferyny i laktoperoksydazy

Miejsce realizacji prac: Lidzbark Warmiński przy ul. Topolowej 1 na części działki ew. nr 33/8, obręb nr 9

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie następujących decyzji administracyjnych:

  - Decyzja nr Lim/56/2024 z dnia 29.04.2024r. - zatwierdzająca projekt budowlany 
i udzielająca pozwolenie na budowę, wydana przez Starostę Lidzbarka Warmińskiego;

- Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia, jego opis oraz zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa dokumentacja projektowa, tj.:

  - Projekt Budowlany – „Rozbudowy i przebudowy budynku odbioru mleka i aparatowni 
o część z przeznaczeniem na halę produkcyjną dedykowaną do pozyskiwania, suszenia i pakowania laktoferyny i laktoperoksydazy” 20.02.2024r.;

  - Projekt techniczny „Rozbudowy i przebudowy budynku odbioru mleka i aparatowni 
o część z przeznaczeniem na halę produkcyjną dedykowaną do

pozyskiwania, suszenia i pakowania laktoferyny i laktoperoksydazy” z 20.02.2024r

  - Projekt wykonawczy „Rozbudowy i przebudowy budynku odbioru mleka i aparatowni 
o część z przeznaczeniem na halę produkcyjną dedykowaną do

pozyskiwania, suszenia i pakowania laktoferyny i laktoperoksydazy” z 06.05.2024r

która będzie udostępniana na żądanie zainteresowanym Oferentom.

- Specyfikacja zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie prac budowlanych objętych powyżej wymienionymi w pkt. 3 projektami budowlanymi.

Zakres zamówienia obrazuje w szczególności:

- prace przygotowawcze;

- zagospodarowanie terenu w tym przyłącze elektryczne, wodociągowe, odprowadzenie wód deszczowych i kanalizacyjnych,

- Rozbudowy i przebudowy budynku odbioru mleka i aparatowni o część 
z przeznaczeniem na halę produkcyjną dedykowaną do pozyskiwania, suszenia 
i pakowania laktoferyny i laktoperoksydazy w tym:

- prace fundamentowe,

- konstrukcja naziemna,

- konstrukcja dachu,

- instalacje wewnętrzne budynku – wod-kan., sanitarna, wentylacja, elektryczna,

- prace budowlane wewnątrz budynku,

- zagospodarowanie terenu,

i innych instalacji wymaganych przepisami prawa.

- budowa infrastruktury zewnętrznej i instalacji towarzyszących w budynku w tym:

- przyłącza kanalizacji sanitarnej;

- przyłącza kanalizacji deszczowej;

- przyłącza wody zimnej;

- przyłącza energetycznego do budynku i zasilania

- ogrodzenie terenu i zaplecza budowy, wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- obsługa geodezyjna w zakresie geodezyjnego wyznaczenia obiektów w terenie oraz inwentaryzacji powykonawczej;

- obsługa geologiczna;

- uporządkowanie terenu;

- uruchomienie, testy i rozruchy, instrukcje obsługi, szkolenie załogi wraz z uzyskaniem certyfikatu producenta w zakresie czynności działania i obsługi;

- wymagane odbiory do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i instalacji;

- uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie;

- utylizacja odpadów powstałych podczas prac;

- wykonanie obmiarów i kosztorysu powykonawczego wykonanych prac zgodnie 
z szczegółowymi wytycznymi Zamawiającego

- Dokumentacja projektowa wymieniona w pkt. 3 niniejszego załącznika jest udostępniona do wglądu Oferentom w sekretariacie siedziby Polmlek w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Topolowej 1. Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z ww. dokumentacją projektową, co potwierdza w oświadczeniu nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

- Roboty i koszty nie ujęte w kosztorysie ofertowym a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będą ryzyko Oferenta i zostaną wykonane w ramach ceny ofertowej.

- Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

- Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej i/lub przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub procesy technologiczne, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia, postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.

Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego załączyć do oferty dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikał fakt równoważności rozwiązania.

- Materiały:

  - Wszystkie dostarczane przez oferenta materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu na rynku europejskim, posiadać deklarację zgodności CE oraz właściwe aprobaty techniczne i atesty higieniczne,

- Dokumenty wymagane od wybranego dostawcy w trakcie realizacji zamówienia lub po jego zakończeniu:

  - dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów

  - deklaracje CE

  - dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

  - protokół odbioru robót

  - Przekazywana dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim lub 
z dołączonym tłumaczeniem na język polski.

Oferta powinna potwierdzać wprost spełnienie wymagań powyższej specyfikacji.

Oferta, której treść nie odpowiada powyższej specyfikacji zostanie odrzucona.

Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień:

Rafał Kobus

email: rafal.kobus@grupapolmlek.com

tel.: 725 012 228