Zapytanie ofertowe

Rozbudowa rozdzielnicy ST02 6,3 kV

na terenie zakładu Dyckerhoff Polska sp. z o.o

- Opis projektu inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja rozdzielnicy ST02 6,3 kV w celu zapewnienia zasilania dla nowych projektów, które docelowo mają zwiększyć efektywność produkcyjną zakładu "Cementownia Nowiny” w Dyckerhoff Polska Sp. z o. o.

- Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest rozbudowa rozdzielnicy ST02 6,3 kV o dodatkowe pola odpływowe, które zapewnią doprowadzenie zasilania dla nowych inwestycji na terenie zakładu "Cementownia Nowiny” w Dyckerhoff Polska Sp. z o.o

Przedmiot zamówienia będzie zgodny z warunkami niniejszego zapytania ofertowego, jeśli będzie spełniał warunki przedstawione w specyfikacji technicznej w sposób zgodny lub równoważny. Przedmiot zamówienia nie może mieć parametrów gorszych niż przedstawione w zapytaniu ofertowym. Odpowiedzialność za wyjaśnienie zakresu równoważności zaproponowanych parametrów spoczywa na składającym ofertę

# Zakres oferty

  - Wykonanie kompletnego projektu wykonawczego wraz z rozbudową rozdzielnicy ST02 6,3 kV o 8 pól odpływowych wg. standardów Dyckerhoff:

  - Sekcja I: pole 01 – Farma fotowoltaiczna, pole o mocy 12 MW,

  - Sekcja I: pole 02 – REZERWA – docelowo pole silnikowe, wykonać pole zgodnie ze standardami istniejącego pola nr 19 (załącznik nr 13)

  - Sekcja II: pole 46 – Silnik prasy rolowej, docelowo przez transformator z 6/0,69kV i falownik – pole podobne do pola 10 (załącznik nr 14)

  - Sekcja II: pole 47 – Silnik prasy rolowej, docelowo przez transformator z 6/069kV i falownik – pole podobne do pola 10 (załącznik nr 14)

  - Sekcja II: pole 48 – Silnik wentylatora obiegu prasy rolowej (docelowo przez transformator z 6/069 kV lub 6/0,5 kV i falownik) – pole podobne do pola 10 (załącznik nr 14)

  - Sekcja II: pole 49 - Transformator ST10 T01 – 1,6 MVA – pole podobne do pola 31 (załącznik nr 15)

  - Sekcja II: pole 50 - Transformator ST10 T02 – 1,6 MVA – pole podobne do pola 31 (załącznik nr 15)

  - Sekcja II: pole 51 – Farma fotowoltaiczna, pole o mocy 12 MW,

Rozdzielnica powinna zostać zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami uwzględniająca standardy obowiązujące na obiekcie w Cementowni Nowiny (Załączniki nr: 1, 2, 3, 4, 5)

  - Pola rozdzielnicy powinny być dostosowane do włączenia do systemu wizualizacji MikroScada.

  - Należy rozbudować system MicroScada w związku z rozbudową rozdzielnicy o nowe pola.

  - Prefabrykacja pól 6,3 kV wg. zatwierdzonego projektu wraz z dostawą do Klienta. Wymagane, aby oferent przedstawił szczegółowy harmonogram prac projektowych, dostaw i montażowych. Termin rozpoczęcia prac montażowych zostanie uzgodniony na etapie zamówienia.

  - Należy przeprowadzić testy FAT w pełnym zakresie dla każdego pola. O planowanych testach należy poinformować Zamawiającego. Zamawiający zastrzega Sobie prawo do udziału w testach. Wyniki testów potwierdzić stosownymi Protokołami.

  - Transport 8 pól do docelowego pomieszczenia istniejącej rozdzielni ST02 6,3kV wraz z montażem.

  - Przeprowadzenie rozruchu rozdzielnicy 6,3 kV z nowo zainstalowanymi polami z uwzględnieniem:

  - Wykonania wszystkich niezbędnych sprawdzeń i pomiarów po-montażowych potwierdzonych stosownymi protokołami.

  - Obliczenie i wprowadzenie nastaw zabezpieczeń poszczególnych pól. Dane do obliczeń zostaną dostarczone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac rozruchowych.

  - Przeprowadzenie prób funkcjonalnych oraz sprawdzenia odwzorowań sygnałów w systemie MikroScada.

  - W ofercie należy uwzględnić przeniesienie istniejących skrzynek sterowniczych i wieszaków wyposażenia rozdzielni.

  - Wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej:

  - Schematy ideowe, diagramy podłączeń w wersji elektronicznej, edytowalne

  - Rysunki z wymiarami,

  - Raport z testów fabrycznych (FAT)

  - Instrukcja obsługi i serwisowania

  - Komplet tabliczek znamionowych

  - Instrukcje bezpieczeństwa i etykiety ostrzegawcze

  - Program testów

Dostarczona dokumentacja w języku polskim

- Harmonogram wykonania prac:

Dostawa urządzeń (sprefabrykowanych pól rozdzielnicy) : 12.2025

Montaż i uruchomienie: 01.2026

- Termin składnia oferty

Termin składania ofert: do 11.10.2024

Termin zadawanie pytań: do 04.10.2024

- Oferta cenowa:

Szczegółowa oferta cenowa powinna zawierać:

- Wycena prac zgodnie z zakresem - punkt 3. Należy podać całkowitą wartość oferty oraz w załączeniu wartość całkowitej oferty w rozbiciu na poszczególne pola.

- Specyfikację techniczną;

- Warunki handlowe (cena, warunki płatności, gwarancje);

- Czas i koszt dostawy;

- Rysunki gabarytowe;

- Wytyczne dla branży konstrukcyjno-budowlanej,

- Określenie granic dostaw (punktów styku);

- Cena ofertowa powinna być stała, obowiązująca w całym okresie realizacji przedsięwzięcia.

- Kryteria formalne

  - Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot spełniający łącznie wszystkie następujące warunki:

  - Czynne prowadzenie działalności gospodarczej (aktywny wpis w CEIDG lub KRS) oraz posiadanie uprawnień do wykonywania działalności polegającej na sprzedaży przedmiotu zapytania ofertowego – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.

  - Wobec Oferenta nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.

Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.

  - Wiedza i doświadczenie:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające poprawną realizację zamówienia. Wymagane jest, aby Oferent posiadał udokumentowane doświadczenie tj. posiada udokumentowane (tj. co najmniej 5 zrealizowanych zamówień w ciągu ostatnich 5 lat na łączną kwotę nie mniejszą niż 5 000 000 zł netto wartości inwestycji w zakresie zbliżonym do przedmiotu zapytania ofertowego (zlecający ma prawo zażądać przedstawienia dokumentów w celu weryfikacji) Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznik nr 9) do zapytania ofertowego. Zamawiający może żądać od Dostawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie niniejszego warunku.

  - Potencjał techniczny:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada potencjał techniczny umożliwiający poprawną realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania Zamówienia będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia potwierdzającego powyższe (Załącznik nr 9) do zapytania ofertowego.

  - Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada zasoby kadrowe umożliwiające poprawną realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznik nr 9) do zapytania ofertowego.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej prawidłową realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym jego terminową realizację oraz nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznik nr 9) do zapytania ofertowego.

- Inne postanowienia zapytania ofertowego:

- W ramach postępowania Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych oraz wariantowości cen.

- W ramach postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Dostawca zagwarantuje, że nowe pola będą kompatybilne z istniejącym rozwiązaniem rozdzielnicy.

- Proponowane urządzenia powinny być w aktywnej sprzedaży. Nie dopuszcza się urządzeń w fazie prototypu.

- Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie oraz załącznikach do oferty.

- W przypadku niewpłynięcia żadnej oferty na przedmiot zamówienia lub wpłynięcia tylko ofert podlegających odrzuceniu, lub w sytuacji, gdy wszyscy potencjalni Dostawcy zostaną wykluczeni z postępowania, lub nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona wyboru dowolnego Dostawcy przedmiotu zamówienia (z wolnej ręki), który spełni wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i będzie mógł odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

- W przypadku, gdy wybrany Dostawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania, w tym na etapie zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Dostawcy oraz do unieważnienia postępowania także po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  - Kryteria formalne:

- Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 7.

- Złożenie oferty w terminie.

- Odbycie wizji lokalnej na obiekcie potwierdzone stosownym protokołem. Protokół należy załączyć do oferty (załącznik nr 20)

- Termin wykonania zgodnie z harmonogramem (punkt 4)

- Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.

- Przedstawienie wszystkich wymaganych załączników do zapytania ofertowego.

- Zakres oferowanego zamówienia jest zgodny z określonymi wymogami.

- Posiadanie lub gotowość do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. wartości oferty

- Doświadczenie - lista min. 5 zrealizowanych zamówień w ciągu ostatnich 5 lat na łączną kwotę nie mniejszą niż 5 000 000 zł netto wartości inwestycji w zakresie zbliżonym do przedmiotu zapytania ofertowego (zlecający ma prawo zażądać przedstawienia dokumentów w celu weryfikacji).

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym (załączony i podpisany załącznik nr 9)

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych kryteriów spowoduje odrzucenie – nie będzie podlegała dalszej ocenie, przy czym istnieje możliwość uzupełnienia oferty, jeśli Zamawiający uzna, że jej weryfikacja będzie wymagała wyjaśnienia informacji zawartych w ofercie. W takich przypadkach, odrzucenie oferty nastąpi, jeśli Oferent nie uzupełni złożonej oferty w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego wezwania do uzupełnienia. W przypadku uzupełnienia oferty przez Oferenta, Zamawiający dokona ponownej oceny oferty biorąc pod uwagę dostarczone uzupełnienia. Ponowny brak spełnienia któregokolwiek z powyższych kryteriów spowoduje odrzucenie oferty bez możliwości jej ponownego uzupełnienia.

  - Kryteria punktowe:

- Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące elementy:

- Cena zamówienia netto (A) - waga: 70%,

- Czas reakcji serwisu ( B ) – waga 20%,

- Gwarancja (C) - waga 10%,

- Końcowa liczba punktów to sumaryczna ilość punktów za poszczególne kryteria. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.

- Cena zamówienia (A) (max 70 pkt):

- Wartość oferty powinna zawierać wszystkie koszty wg pkt. 6., jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto (bez VAT) za wykonanie zlecenia.

- Cena przedmiotu zamówienia może być tylko jedna - nie dopuszcza się wariantowości ofert. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w cenie, tak by podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Metodologia przyznania punktów:

Liczba punktów (A) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

A= cena oferty,  na której wskazano najniższą cenę netto wsród ocenianych ofertcena wskazana na ofercie badanej*70%

- Czas reakcji serwisu (B) (max 20 pkt.):

    - Czas reakcji rozumiany jako – Czas reakcji od zgłoszenia do momentu przyjazdu serwisu na miejsce zgłoszenia Metodologia przyznania punktów:

Liczba punktów (B) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

B= Liczaba godzin wskazana przez firmę z najkrótszym czasem reakcjiLiczba godzin wskazana przez firmę badaną*20%

- Gwarancja (C)  (max 10 pkt)

- Gwarancja rozumiana jako – Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu uruchomienia. Metodologia przyznania punktów:

Liczba punktów (C) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

C= Ilość miesięcy  oferty badanejIlość miesięcy oferty,  na której wskazano największą liczbę wśród ocenianych ofert*10%

- Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg poniższego wzoru zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu oraz zażaleniu.

OCENA KOŃCOWA = A + B + C

- Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert, dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku.

- Oferty spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej cenowo. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów zwycięży Oferent, który zaproponował najbardziej korzystną cenę.

- Wykluczenia:

  - Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z Dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

  - Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy znajdują się na liście podmiotów objętych sankcjami oraz wykluczonych z postępowania zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

- Dane kontaktowe:

Dodatkowe informacje oraz wymagana dokumentacja

inż. Adam Tarach

tel. +48 886 776 380

tel. +48 41 346 60 50

fax: +48 41 346 64 98

E-mail: adam.tarach@dyckerhoff.pl

Sprawy handlowe:

Jacek Palmowski

Tel. +48 41 346 65 22

tel +48 697 032 143

E-Mail: jacek.palmowskI@dyckerhoff.com

- Adres dostawy:

Dyckerhoff Polska sp. z o.o., Cementownia Nowiny

ul. Zakładowa 3,

26-052 Nowiny, Polska

- Informacje dodatkowe:

Wymagania elektryczne zgodnie z załącznikiem nr 5

Oferta musi zawierać pełny osprzęt elektryczny zainstalowany bezpośrednio  na urządzeniu, doprowadzenie zasilania i sterowania według przedstawionych w ofercie wytycznych odnośnie sterowania i kontroli pracy.

Podwykonawca świadczący usługi na obszarze Cementowni Dyckerhoff Polska w Nowinach będzie zobowiązana do:

- Przestrzegania zasad funkcjonowania firm obcych na terenie cementowni Dyckerhoff Polska opisanych w instrukcji w załączniku nr 2.

- Utrzymywania oraz pozostawienia porządków na obiektach objętych w/w zakresem remontowym w czasie oraz po wykonaniu prac.

- Przedstawienia warunków gwarancyjnych na w/w prace. Okres gwarancji jest liczony od momentu uruchomienia urządzeń.

- Zapewnienia przez co najmniej 72 godziny obsługi technicznej podczas rozruchu urządzeń po inwestycji, remoncie.

- Dostarczenia listy pracowników z załączonymi (Formularz w załączniku nr 4):

- Aktualnymi badaniami lekarskimi;

- Aktualnymi potwierdzeniami szkoleń BHP;

- Niezbędnymi uprawnieniami i kwalifikacjami do wykonywania prac wynikających z umowy;

- Uprawnienia energetyczne dla prac związanych z eksploatacją (obsługa, konserwacja, remonty, montaż i prace kontrolno-pomiarowe).

Ważne informacje uzupełniające do przetargu ofertowego z którymi należy się zapoznać:

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019r. poz. 1649) informujemy, że: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach przy ul. Zakładowej 3, 26-052 Nowiny, posiada status  dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia: 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r z późniejszymi zmianami ).

Załączamy link do ogólnie przyjętego Kodu Postępowania w Koncernie Buzzi Unicem SpA. Wnosimy o zapoznanie się i jego przestrzeganie w relacjach biznesowych z Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

https://www.dyckerhoff.pl/kodeks-postepowania

- Kluczowe warunki zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w następującym zakresie:

- Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Inwestorem  (Zamawiającym) a inną niż Wykonawca stroną, w tym innym wykonawcą lub instytucją nadzorującą realizację projektu, w ramach którego realizowane jest Zamówienie, przy czym zmiana może dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na które będą miały bezpośredni wpływ modyfikacje, a zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach, gdy:

- wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, pandemia, itp.) uniemożliwiające dostawę przedmiotu zamówienia,

- wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności lub z przyczyn wystąpienia przeszkód formalnoprawnych niezależnych od stron umowy,

- powstały opóźnienia na wcześniejszych etapach realizacji projektu,

- powstały opóźnienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe, itp.),

- przedmiot umowy zostanie wykonany przed terminem umownym i pozyskania przez Inwestora (Zamawiającego) środków na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy we wcześniejszym terminie,

- wystąpi potrzeba przeprowadzenia dodatkowych dostaw, polegających na częściowej wymianie dostarczonych elementów zamówienia lub instalacji albo zwiększeniu zaplanowanej dostawy lub rozbudowie istniejących instalacji.

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu/zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. Wszelkie opóźnienia/zmiany muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Inwestora (Zamawiającego), na podstawie których strony ustalą nowe terminy.

- Załączniki

Załącznik nr 1 - Ogólne warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Załącznik nr 2 - Zasady funkcjonowania firm obcych

Załącznik nr 3 - Klauzula dotycząca wzajemnego powierzenia danych

Załącznik nr 4 - Wykaz pracownicy i środki transportu

Załącznik nr 5 – Wymagania elektryczne

Załącznik nr 9 -  Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa

Załącznik nr 10 – Aktualny schemat ideowy rozdzielnicy ST02 6,3kV uwzględniający planowane modernizacje.

Załącznik nr 11 - Obsługa i dozór – rozdzielnia

Załącznik nr 12 – Schemat ideowy rozdzielnicy

Załącznik nr 13 - ST02.06kV+19_P_Pole silnikowe Kruszarka

Załącznik nr 14 - ST02.06kV+10_P_Pole odpływ Went mł MS1

Załącznik nr 15 - ST02.06kV+31_P_Pole transformatorowe ST04 T01

Załącznik nr 16 - Pole

Załącznik nr 17 - Kompensacja

Załącznik nr 18 - Transp mag., montaż i uruchomienie – rozdzielnia

Załącznik nr 19 - Transp mag., montaż i uruchomienie – kompensacja

Załącznik nr 20 - Protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej

Z poważaniem

Dyckerhoff Polska sp. z o.o.