Bytom, ………………………2024

Zapytanie ofertowe

w ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowych usług opartych o innowacyjne metody leczenia poprawiające jakość widzenia.”

Zamawiający:

GlaucoMed Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr hab. n. med. Adrian Smędowski

Ul. gen. Władysława Sikorskiego 45/177

40-282 Katowice

Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia: Karolina Mazij

tel. +48 792 082 854, e-mail: karolina.mazij@glaucomed.pl

zaprasza do składania ofert w zakresie zakupu urządzeń medycznych

Adres inwestycji: ul. Stanisława Moniuszki 20/209, 41-902 Bytom

Kody CPV:

Kod CPV 33169100-3 Lasery chirurgiczne

Kod CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup następującego sprzętu medycznego:

Część 1: Zakup lasera wraz z niezbędnym osprzętem do leczenia jaskry DSLT

Minimalne parametry:

- min 120 rozmieszczone impakty lasera dostarczane bezpośrednio przez twardówkę i bezdotykowo do siateczki beleczkowania, obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe bez konieczności użycia soczewki nagałkowej,

- przyjazny dla użytkownika interfejs,

- w pełni zautomatyzowane leczenie

- moduł laserowy: podwójny Q‒switched Nd: YAG 500 000

- zakres energii lasera: 0,3 – 2,6 mJ

- czas trwania impulsu lasera: 3 ns

- rozmiar spotu: 400 µm

- częstotliwość pracy lasera: 50 Hz, z automatycznym zatwierdzeniem dla każdego pulsu

- tryb zabiegu: - pełny - 360°, 120 impulsów laserowych - dolna lub górna połowa - 180°, 60 impulsów laserowych

Zakup ten również obejmuje m.in.: instalację, montaż, pierwsze uruchomienie, transport, opakowanie, rozładunek, sprawdzenie i przystosowanie nabytego sprzętu, szkolenie personelu -instruktaż.

Część 2: URZĄDZENIE DO DIAGNOSTYKI CHORÓB OCZU

Urządzenie umożliwia obiektywną ocenę funkcjonalną drogi wzrokowej zgodnie ze standardem ISCEV (International Society for Clinical Electrophysiology of Vision) lub równoważnej. Posiada zdefiniowaną normatywną bazę danych związaną z wiekiem pacjenta, umożliwiającą szybką i skuteczną diagnostykę. Urządzenie będzie umożliwiać wykrywania jaskry w jej najwcześniejszych stadiach.

Urządzenie umożliwiać będzie:

- przeprowadzenie testu PERG - testu do wczesnego diagnozowania jaskry,

- ocenę wrażliwość na kontrast lub ostrość wzroku, w obiektywny i szybki sposób, nawet u pacjentów niewspółpracujących,

- instruowanie pacjenta podczas ćwiczeń wzrokowych, w celu poprawy wydajności wzroku,

-połączenie badania wieloogniskowego z fotograficznym obrazem dna oka. Funkcja zapewnia dokładne monitorowanie progresji chorób plamki żółtej i otaczających ją obszarów, z konkretnymi wskazaniami każdego analizowanego obszaru siatkówki LUB możliwość rozbudowy urządzenia o taką funkcję

Minimalne parametry:

POZYSKANIE ODCZYTU:

16-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy

2 kanały standardowego wzmacniacza

Filtrowanie artefaktów spowodowanych ruchami gałek ocznych w czasie rzeczywistym.

Obliczanie sekwencji M w czasie rzeczywistym.

Automatyczny pomiar impedancji elektrod.

Opcja SWEEP VEP i Biofeedback VEP

STYMULATORY:

TLampa błyskowa, tło regulowane do 600 Cd*m2 (zgodne z ISCEV) światło białe, światło czerwone 625nm, światło niebieskie 470nm, światło żółte 600nm, światło zielone 525nm.

Kamera do monitorowania fiksacji badanego pacjenta.

Punkty fiksacji EOG 30 i 45 stopni

Stymulator wzorca 10/19/21/32/42/55 cali, wysoka luminancja, LCD, OLED, rozdzielczość 1280x1024.

Automatyczna kalibracja. Pole widzenia regulowane do 90 stopni

Kompatybilność ze standardem DICOM v3

Przykładowe BADANIA:

- ERG po adaptacji w ciemności 0,01 Cd*Sec/m2.

- ERG po adaptacji w ciemności 3,0 Cd*Sec/m2.

- Oscylacyjne potencjały ERG po adaptacji w ciemności 3,0 Cd*Sec/m2.

- ERG po adaptacji w ciemności 10 Cd*Sec/m2.

- ERG po adaptacji w świetle 3,0 Cd*Sec/m2.

- ERG po adaptacji w świetle 3,0 Cd*Sec/m2, migotanie 30Hz.

- ERG odpowiedź fotopowa PhNR (Photopic Negative Response).

- ERG dla zespołu S-Cone (Enhanced S-Cone syndrome).

- ERG sterowany przez czopki ML.

- Odpowiedź ON/OFF ERG.

- Test ERG zwyrodnienia plamki RDT.

- FST Test czułości pełnego pola.

- PERG Standard. (Elektroretinogram wzorcowy)

- Test połówek pola widzenia w diagnostyce jaskry PERG.

- Współczynnik PERG.

- REPERG.

- VEP Flash.

- VEP Wzorzec.

- Test VEP dla ostrości wzroku i wrażliwości na kontrast.

- EOG szybkie i wolne dla źrenicy pacjenta (z rozszerzoną lub bez rozszerzenia).

- Wieloogniskowe ERG.

- Wieloogniskowe PERG.

- Wieloogniskowe VEP.

Miniganzfeld stimulator dla dzieci z wbudowaną kamerą podczerwieni i wyświetlaczem (opcjonalnie)

Stymulator wzorca  10/19/21/32/42/55  cali, o wysokiej luminancji, LCD, OLED, rozdzielczość 1280x1024.

- Automatyczna kalibracja.

- Regulowane pole widzenia do 90 stopni.

- Automatyczna korekcja kąta widzenia stymulatora wzorca, zgodnie z zastosowaniem korekcji optycznej błędu refrakcji pacjenta.

Powyższe stanowi część planów zakupowych Zamawiającego. Całkowita przewidywana wartość wszystkich zakupów wynosi 1 241 000.00 PLN.

Oferent może złożyć ofertę na wszystkie części lub tylko na wybraną część zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości dokonania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny lub pozostawienie postępowania bez rozstrzygnięcia , a roszczenia Oferentów z tego tytułu są wyłączone. Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku powinny być przetłumaczone przez Oferenta. Ceny podane w innej walucie zostaną przeliczone wg kursu NBP po kursie Sprzedaży obowiązującym na dzień przygotowania oferty.

Przedsięwzięcie jest planowane do współfinansowania z Fundusz na

rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Tam, gdzie w opisie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 101 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. poz. 1605), Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót/dostaw/usług w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionym opisie.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

Kryteria formalne:

- Oferent dysponuje potencjałem organizacyjno – technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

- Wobec Oferenta nie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, likwidacyjne, egzekucyjne lub komornik nie prowadzi postępowania zabezpieczającego. Nie toczą się wobec Wykonawcy żadne postępowania egzekucyjne. Wykonawca nie posiada zaległości podatkowych i z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

- Brak powiązania wykonawcy z Zamawiającym: Wykonawca nie jest powiązany 
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu 
z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie:

  - art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

- Oferent oświadczył, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, dokonania zgłoszeń i składania informacji oraz respektowania ograniczeń korzystania ze środowiska, wykorzystania potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym 
w tym, w szczególności należytej gospodarki odpadami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że postępuje zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i podejmuje działania ograniczające negatywny wpływ własnej działalności na środowisko naturalne.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

- Dokumenty, jakie ma dostarczyć Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.

- Dokumenty, jakie ma dostarczyć Oferent w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

- Wypełniony formularz oferty– Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oferenta na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych, o treści Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania,

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko wówczas, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

- Harmonogram realizacji zamówienia

1. Podpisanie umowy z wybranym Oferentem niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia-do 90 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Terminy płatności: płatności po wykonaniu całości zamówienia na podstawie wystawionej faktury, z terminem płatności 30 dni od dnia wpływu faktury.

- Kryteria oceny ofert

Kryteria formalne:

- Spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. II.

- Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

- W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

- W przypadku gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert / postępowanie może zostać unieważnione lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.

- W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.

- Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryteria wyboru oferty:

Cena (łączna cena netto kompleksowej realizacji zamówienia) - 50%;

kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

C = (C min / C of) * 50%*100, gdzie:

C - ilość punktów za łączną cenę netto badanej oferty;

C min - cena z oferty z najniższą ceną;

C of - cena z oferty ocenianej.

Okres gwarancji w miesiącach - 20%;

kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

G = (G of / G max) * 20%*100, gdzie:

G - ilość punktów za gwarancję badanej oferty;

G max - najdłuższy okres udzielonej gwarancji;

G of - okres gwarancji z oferty ocenianej.

Okres gwarancji powinien być określony w miesiącach licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag. Wymagany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesiące, stąd punktacja przyznawana jest w przypadku zaoferowania gwarancji powyżej 12 miesięcy.

Energooszczędność- 30%;

E=(E min/Eof) * 30%*100, gdzie:

E – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Energooszczędność

E min – najniższe zużycie energii na godzinę pracy maszyny spośród wszystkich badanych ofert

E of – średnie zużycie prądu na godzinę pracy maszyny z oferty badanej

Uwaga:

Dot. Część I - W kryterium Energooszczędność powinno zostać wskazane średnie zużycie prądu oferowanej maszyny na godzinę jej pracy. Zużycie powinno zostać określone w megadżulach (mJ).

Ostateczna ilość punktów będzie liczona wg następującego wzoru: P= C+G+E, gdzie P to przyznana punktacja, C oznacza cenę, G gwarancję, E energooszczędność. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów oraz spełni wszystkie warunki i wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Jeśli dwie lub więcej ofert uzyska tą samą liczbę punktów to kryterium decydującym będzie cena przedmiotu zamówienia.

- Wymagania dotyczące składników ceny i gwarancji

- Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w cenie, tak by podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

- Termin gwarancji upływa po wskazanym okresie gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- Udzielona gwarancja jakości na wykonane prace przez Wykonawcę ulegać będzie przedłużeniu o okres usuwania wad tj. od pisemnego zgłoszenia wady do jej usunięcia potwierdzonej protokolarnie.

- Termin składania ofert i wymagania formalne oferty

Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania ofertowego. Oferta przygotowana w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe – podpisana przez uprawnioną osobę, powinna być dostarczony za pomocą platformy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ do dnia 20.09.2024.

- Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na etapie postępowania
i niezależnymi od którejkolwiek ze stron.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu lub terminu realizacji umowy, które wynikać będą z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Finansującą, jeśli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza także zmianę terminu realizacji umowy, która będzie wynikała z porozumienia zawartego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zmiana terminu realizacji zamówienia, 
o której mowa powyżej może być spowodowana w szczególności:

- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi lub utrudniającymi terminową realizację zamówienia,

- opóźnieniami w uzyskaniu decyzji administracyjnych czy potrzebnych do realizacji zamówienia zgód, pozwoleń wydanych przez podmioty trzecie,

- gdy opóźnienie w realizacji umowy nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy – w takim przypadku zmiana terminu realizacji nastąpi o okres niezawinionego opóźnienia w realizacji umowy,

- zmianami przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia,

- koniecznością wprowadzenia korekty dokumentów bądź wykonaniu innych czynności nie wynikających z winy Oferenta,

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, np. wojna, pandemia i inne zdarzenia losowe

- zwłoką w przystąpieniu przez Zamawiającego do odbiorów - o okres zwłoki Zamawiającego;

- przestojem w wyniku działania urzędów i służb miejskich, w tym wydania decyzji administracyjnych powodujących przestój, które nie mogły być przewidziane przez profesjonalnie działającego Wykonawcę - o czas przestoju.

- Zamawiający może dokonać zmiany umówionego zakresu zamówienia w przypadku: koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji postępowania powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów, podzespołów i urządzeń równoważnych, zamiany materiałów lub urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego będą to przykładowo okoliczności: powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, braku dostępności na rynku lub zmiany obowiązujących przepisów, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie

Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych

- Wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych i zamiennych wymaga Aneksu, określającego ich zakres i należne z tego tytułu wynagrodzenie, chyba że po rozszerzeniu Zakresu Umowy Strony ustalą, że mają zastosowanie zasady określone w Procedurach.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu płatności w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu lub opóźnienia w wypłacie.

- Zamawiający przewiduje zmianę w postaci prac/kosztów dodatkowych - za prace/koszty dodatkowe mogą być uznane te, których na etapie składania ofert nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności przez Oferenta/Wykonawcy.

- Wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych i zamiennych wymaga Aneksu, określającego ich zakres i należne z tego tytułu wynagrodzenie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian, które dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile staną się niezbędne i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

  - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

  - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

  - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnie 
w Umowie,

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w Umowie, o ile nie prowadzi ona do zmiany ogólnego charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

  - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w Umowie,

- Zamawiający przewiduje zmianę wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia 
w ten sposób, że ma go zastąpić nowy wykonawca:

  - w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub

  - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć Umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

- Zamawiający przewiduje zmiany, które nie prowadzą do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych, 
a 140 000 EUR w przypadku dostaw i usług i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty.

- Zamawiający dopuszcza zmiany, za obopólną zgodą, w harmonogramie budowy będącym załącznikiem do umowy o ile nie wpłyną one na ustalony termin zakończenia budowy.

- Zamówienia uzupełniające i dodatkowe:

- Zamawiający może udzielić Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, 
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

- Zamawiający może udzielić Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówienia na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Czas trwania umowy w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat.

- Dodatkowe informacje:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podawania przyczyny a roszczenia Oferentów z tego tytułu są wyłączone.

- W przypadku Oferenta, którego oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny netto zamówienia. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, do złożenia wyjaśnień wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych wyjaśnień. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani niezwłocznie po zakończeniu oceny poprzez zamieszczenie takiej informacji w Bazie konkurencyjności.

- Po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający podpisze z wybranym Oferentem Umowę na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający wyznaczy wykonawcy termin 2 dni robocze na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

- Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym.

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem danych osobowych jest "SIMPLEX" Sp.  z o.o.

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego 
w trybie zasady konkurencyjności.

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji i trwałości projektu.

- Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby się powołują wykonawcy.

- Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

- Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

- W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofert