## KARTA TYTUŁOWA
PRZEDMIAR ROBÓT
MYJNIA - bez dostawy i montażu myjni kompaktowej
Budowa: | Budowa czterostanowiskowej myjni dla samochodów osobowych, zbiornika bezodpływowego kanalizacji deszczowej o pojemonosci 35m3 wraz z utwardzeniem terenu dla samochodów osobowych na działce nr 122/42 obr. 0001 w Imielinie
Lokalizacja: | dz. Nr. 1122/42 obr. 0001 Imielin ul. Nowozachęty 10, 41-407 Imielin gm. Imielin, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie
Inwestor: | Karpńska i Wspólnicy Spółka Jawna 41-407 Imielin, ul. Nowozachęty 10 NIP: 2220042527
Data opracowania: | 2024-09-11
Autor opracowania: | Rzeczoznawca kosztorysowy inż. Grzegorz Szafarski upr. SKP 003/12 upr. bud. MAP/0175/OHOE/07
Uwaga: | W przypadku, gdy z opisu przedmiotu zamówienia lub załączonej dokumentacji, wynika, iż Zamawiający/ Projektant opisał materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła użył nazwy konkretnego produktu, normy jakościowej lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę/Dostawcę/Producenta, to należy je traktować wyłącznie jako przykładowe/ pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań tzw. „RÓWNOWAŻNYCH” w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego/ Projektanta. Za rozwiązania „RÓWNOWAŻNE” uznaje się takie, które będą posiadały nie gorsze lub lepsze parametry techniczne, eksploatacyjne lub użytkowe w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego/ Projektanta bądź będą spełniały równoważne normy jakościowe. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy.

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
MYJNIA - bez dostawy i montażu myjni kompaktowej
Wykonawca:
Data: | 2024-09-11
Lp | Oznaczenie arkusza | Nazwa elementu | Wartość | Wskaźnik techniczno-ekonomiczny | Powierzchnia obiektu | Udział
1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12
1 | Kosztorys | MYJNIA - bez dostawy i montażu myjni kompaktowej | 0 | 0 | 1
2 | ELEMENT 1 | Konstrukcja - fundament | 0
3 | ELEMENT 2 | Drogi | 0
4 | ELEMENT 3 | Zieleń | 0
5 | ELEMENT 4 | Kanalizacja sanitarna | 0
6 | ELEMENT 5 | Przyłącze wodociągowe | 0
7 | ELEMENT 6 | Kanalizacja deszczowa | 0
8 | ELEMENT 7 | Instalacja elektryczna - zasilanie | 0
9 | ELEMENT 8 | Przyłącze gazowe | 0
Dane wyjściowe
1

## MYJNIA - bez dostawy i montażu
MYJNIA - bez dostawy i montażu myjni kompaktowej
Wykonawca:
Data: |  | 2024-09-11
Lp | Odniesienie do dokumentacji przetargowej | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Szacowany obmiar projektanta | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | MYJNIA - bez dostawy i montażu myjni kompaktowej |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  | Konstrukcja - fundament |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  | Podbudowa z tłuczna grubość 40cm (z wykopami i zasypami) | m2 | 157.8 | 1 |  | 0
2 |  |  |  | Podsypka piaskowa grubość 15cm (z wykopami i zasypami) | m2 | 157.8 | 1 |  | 0
3 |  |  |  | Chudy beton C8/10 grubość 10cm (z wykopami i zasypami) | m2 | 157.8 | 1 |  | 0
4 |  |  |  | Folia PE 0,2mm | m2 | 157.8 | 1 |  | 0
5 |  |  |  | Izolacja styropian EPS300 grubość 5cm | m2 | 157.8 | 1 |  | 0
6 |  |  |  | Folia PE 0,2mm | m2 | 157.8 | 1 |  | 0
7 |  |  |  | Płyta betonowa C25/30 ze zbrojeniem grubość 25cm (z wykopami i zasypami) | m2 | 157.8 | 1 |  | 0
8 |  |  |  | Opaska przeciwwysadzinowa grubość 8cm | m | 62 | 1 |  | 0
2 |  |  |  | Drogi |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm | m2 | 692.66 | 1 |  | 0
10 |  |  |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości | m2 | 692.66 | 1 |  | 0
11 |  |  |  | Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz | m3 | 380.96 | 1 |  | 0
12 |  |  |  | Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz | m3 | 380.96 | 19 |  | 0
13 |  |  |  | Opłata za utylizację ziemi i gruzu | m3 | 380.96 | 1 |  | 0
14 |  |  |  | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 692.66 | 1 |  | 0
15 |  |  |  | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | m2 | 692.66 | 15 |  | 0
16 |  |  |  | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | m2 | 692.66 | 1 |  | 0
17 |  |  |  | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | m2 | 692.66 | 12 |  | 0
18 |  |  |  | Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej grubości 8·cm na podbudowie cementowo-piaskowej | m2 | 692.66 | 1 |  | 0
19 |  |  |  | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa | m | 69.4 | 1 |  | 0
20 |  |  |  | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 250 mm i wysokości do 300 mm, klsa obciążenia D400 | m | 18 | 1 |  | 0
3 |  |  |  | Zieleń |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  | Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren płaski, warstwa grubości 2·cm | ha | 0.02 | 1 |  | 0
22 |  |  |  | Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren płaski, dodatek za każdy następny 1·cm | ha | 0.02 | 4 |  | 0
23 |  |  |  | Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III | m2 | 121.7 | 1 |  | 0
24 |  |  |  | Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim | m2 | 121.7 | 1 |  | 0
4 |  |  |  | Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III | m3 | 378.67 | 0.8 |  | 0
26 |  |  |  | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III | m3 | 378.67 | 0.2 |  | 0
27 |  |  |  | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi, szerokość do 1·m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3·m | m2 | 631.12 | 1 |  | 0
28 |  |  |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka | m3 | 13.52 | 1 |  | 0
29 |  |  |  | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm - typ SN8 z kształtkami | m | 112.7 | 1 |  | 0
30 |  |  |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, Fi·1000·mm, głębokość 3·m z kinetą prefabrykowaną i kręgami na uszczelkę | szt | 4 | 1 |  | 0
31 |  |  |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | 2 | 1 |  | 0
32 |  |  |  | Separator substancji ropopochodnych i tłuszczów z osadnikiem i bypassem | kpl | 1 | 1 |  | 0
33 |  |  |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka | m3 | 40.57 | 1 |  | 0
34 |  |  |  | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III | m3 | 324.58 | 0.2 |  | 0
35 |  |  |  | Zasypanie wykopów wykopów, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III | m3 | 324.58 | 0.8 |  | 0
36 |  |  |  | Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III | m3 | 324.58 | 1 |  | 0
37 |  |  |  | Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III | m3 | 54.1 | 1 |  | 0
38 |  |  |  | Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km | m3 | 54.1 | 19 |  | 0
39 |  |  |  | Opłata za utylizację ziemi | m3 | 54.1 | 1 |  | 0
5 |  |  |  | Przyłącze wodociągowe |  |  |  |  | 0
40 |  |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III | m3 | 88.7 | 0.8 |  | 0
41 |  |  |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III | m3 | 88.7 | 0.2 |  | 0
42 |  |  |  | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3·m | m2 | 147.83 | 1 |  | 0
43 |  |  |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka | m3 | 5.54 | 1 |  | 0
44 |  |  |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·75·mm | m | 46.2 | 1 |  | 0
45 |  |  |  | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 75·mm | szt | 4 | 1 |  | 0
46 |  |  |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka | m3 | 16.63 | 1 |  | 0
47 |  |  |  | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi | m | 46.2 | 1 |  | 0
48 |  |  |  | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III | m3 | 66.53 | 0.2 |  | 0
49 |  |  |  | Zasypanie wykopów podłużnych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III | m3 | 66.53 | 0.8 |  | 0
50 |  |  |  | Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III | m3 | 66.53 | 1 |  | 0
51 |  |  |  | Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III | m3 | 22.17 | 1 |  | 0
52 |  |  |  | Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km | m3 | 22.17 | 19 |  | 0
53 |  |  |  | Opłata za utylizację ziemi | m3 | 22.17 | 1 |  | 0
54 |  |  |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD | kpl | 1 | 1 |  | 0
55 |  |  |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej | kpl | 1 | 2 |  | 0
56 |  |  |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, Dn·do 150·mm | kpl | 1 | 1 |  | 0
6 |  |  |  | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  | 0
57 |  |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III | m3 | 145.37 | 0.8 |  | 0
58 |  |  |  | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III | m3 | 145.37 | 0.2 |  | 0
59 |  |  |  | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi w gruntach suchych, głębokość do 3·m | m2 | 242.28 | 1 |  | 0
60 |  |  |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka | m3 | 15.52 | 1 |  | 0
61 |  |  |  | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm - typ SN8 z kształtkami | m | 63.8 | 1 |  | 0
62 |  |  |  | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm - typ SN8 z kształtkami | m | 3.5 | 1 |  | 0
63 |  |  |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, Fi·1000·mm, głębokość 3·m z kinetą prefabrykowaną i kręgami na uszczelkę | szt | 5 | 1 |  | 0
64 |  |  |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | 14 | 1 |  | 0
65 |  |  |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka | m3 | 46.55 | 1 |  | 0
66 |  |  |  | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III | m3 | 83.3 | 0.2 |  | 0
67 |  |  |  | Zasypanie wykopów wykopów, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III | m3 | 83.3 | 0.8 |  | 0
68 |  |  |  | Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III | m3 | 83.3 | 1 |  | 0
69 |  |  |  | Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III | m3 | 62.06 | 1 |  | 0
70 |  |  |  | Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km | m3 | 62.06 | 19 |  | 0
71 |  |  |  | Opłata za utylizację ziemi | m3 | 62.06 | 1 |  | 0
7 |  |  |  | Instalacja elektryczna - zasilanie |  |  |  |  | 0
72 |  |  |  | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, Szyna nośna rozdzielnicy TH-35 | szt | 1 | 1 |  | 0
73 |  |  |  | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna łączeniowa 3-biegunowa | szt | 1 | 1 |  | 0
74 |  |  |  | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna łączeniowa 1-biegunowa | szt | 3 | 1 |  | 0
75 |  |  |  | Rozłącznik bezpiecznikowy SPX-00/50A + wkładki 50A | szt | 1 | 1 |  | 0
76 |  |  |  | Montaż liczników energii elektrycznej jednotaryfowych do pomiaru bezpośredniego, do 30·A, 3-pomiarowy, energii czynnej | szt | 1 | 1 |  | 0
77 |  |  |  | Montaż zacisków - Zacisk ZUG-16 | szt | 5 | 1 |  | 0
78 |  |  |  | Układanie przewodów w pasmach jedno - lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach, przewód LY 450/750V 1x10·mm2 | m | 6 | 1 |  | 0
79 |  |  |  | Przewiert sterowany | m | 80 | 1 |  | 0
80 |  |  |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 5 | 2 |  | 0
81 |  |  |  | Układanie kabli w rowach kablowych - Kabel YKY 0,6/1kV 5x10·mm2 RE | m | 5 | 1 |  | 0
82 |  |  |  | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 3 | 1 |  | 0
83 |  |  |  | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy | szt | 1 | 1 |  | 0
8 |  |  |  | Przyłącze gazowe |  |  |  |  | 0
84 |  |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III | m3 | 82.8 | 0.8 |  | 0
85 |  |  |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III | m3 | 82.8 | 0.2 |  | 0
86 |  |  |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka | m3 | 5.52 | 1 |  | 0
87 |  |  |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn·32 mm | m | 46 | 1 |  | 0
88 |  |  |  | Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·32 mm | szt | 4 | 1 |  | 0
89 |  |  |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w wykopie, Dn·32·mm | m | 1 | 1 |  | 0
90 |  |  |  | Przejście PE-stal 32/25 | szt | 1 | 1 |  | 0
91 |  |  |  | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi | m | 46 | 1 |  | 0
92 |  |  |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka | m3 | 16.56 | 1 |  | 0
93 |  |  |  | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III | m3 | 60.72 | 0.2 |  | 0
94 |  |  |  | Zasypanie wykopów, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III | m3 | 60.72 | 0.8 |  | 0
95 |  |  |  | Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III | m3 | 60.72 | 1 |  | 0
96 |  |  |  | Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III | m3 | 22.08 | 1 |  | 0
97 |  |  |  | Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km | m3 | 22.08 | 19 |  | 0
98 |  |  |  | Opłata za utylizację ziemi | m3 | 22.08 | 1 |  | 0
99 |  |  |  | Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0.6 MPa | m | 46 | 1 |  | 0