Załącznik Nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ)

Dostawa i montaż gniazda ekologicznego wykorzystywanego w procesach produkcyjnych

OGŁOSZENIODAWCA (Działający na rzecz i w imieniu Beneficjenta)

ROYAL COUNSELS KANCELARIA PRAWNO-CONSULTINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
44-100 Gliwice, ul. Pawła Stalmacha 6 / 1
NIP: 9291663625, KRS: 0000200260
REGON: 971291250

ZAMAWIAJĄCY:

ZYGMUNT J. GŁUCHOWSKI s.c.
Zygmunt Głuchowski i Helena Głuchowska
KOOPERACJA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
44-164 Gliwice, ul. Łódzka 32
NIP: 631-10-78-935, REGON 272284558
strona internetowa: https://zjg.com.pl/

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE, na zasadach określonych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 i jest realizowane jako 1 z 4 zapytań ofertowych, które pojawią się w Bazie Konkurencyjności, na rzecz projektu o numerze:

FESL.10.03-IP.01-04A0/23-003, pt. „Wdrożenie innowacyjnego gniazda ekologicznego wykorzystywanego w procesach produkcyjnych”.

Nazwa Programu:

Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027

Priorytet 10. Fundusze Europejskie na transformację

Działanie 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Numer projektu FESL.10.03-IP.01-04A0/23-003

Termin umieszczenia Zapytania ofertowego: 27.09.2024r.
Termin składania ofert: 07.10.2024r.

Planowany termin podpisania umowy: 10.2024r.

CZĘŚĆ 1

Przedmiot zamówienia: Linia do obróbki wibrościernej

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Wibrator – 2 sztuki

Pojemność: 950-1100 l

Szerokość koryta roboczego: 430-480 mm

Moc silnika: 6 – 8 kW

Pneumatyczna klapa separacyjna

Sito separacyjne

Pneumatyczna pokrywa wygłuszająca

Jednostka dozująca wodę Jednostka sterująca z falownikiem

Suszarka – 2 sztuki

Pojemność: 800 – 950 l

Szerokość koryta roboczego: 450-500 mm

Szerokość koryta załadowczego: 550-650 mm

Szerokość koryta wyładowczego: 450-500 mm

Moc silnika 6 – 8 kW

Sito separacyjne powlekane

Pokrywa przeciwpyłowa

Zakres zamówienia:

- dostawa

- montaż

- uruchomienie

- szkolenie personelu

- dostarczenie sporządzonych w języku polskim:

  - kompletnej dokumentacji technicznej,

  - instrukcji obsługi,

  - spisu części zapasowych i eksploatacyjnych wraz z cennikiem.

Oczekuje się złożenia ofert o terminie ważności nie krótszym niż 30 dni, jedynie od podmiotów będących producentem urządzenia.

Miejsce realizacji: 44-153 Sośnicowice ul. Przemysłowa 18

Kod CPV 42000000-6 Maszyny przemysłowe

Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy od uruchomienia

Maksymalny czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia awarii lub usterki (telefonicznie lub mailowo) do momentu bezpośredniej interwencji serwisu w celu jej usunięcia: 48 godzin Kara za brak reakcji serwisowej 2% całkowitej wartości netto za każdy dzień opóźnienia

Warunki handlowe:

- Harmonogram projektu

  - podpisanie umowy planowane na październik 2024

  - dostawa ostatniej partii urządzeń na miejsce: 30.09.2025

- Warunki płatności:

Czy płatność częściowa? TAK

Proponowany harmonogram płatności:

  - maksimum 25% ceny na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu Umowy jako wynagrodzenie za mobilizację Wykonawcy i przystąpienie do realizacji przedmiotu Umowy (warunkiem wypłacenia zaliczki może być jej zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub weksla);

  - 20% po zgłoszeniu gotowości do wysyłki,

  - 30% ceny na podstawie faktury VAT po dostarczeniu ostatniej partii na miejsce docelowe, zgodnie z harmonogramem płatności

minimum 25 % ceny na podstawie faktury VAT po przekazaniu do eksploatacji na podstawie protokołu odbioru końcowego bezawaryjnego podpisanego przez Zamawiającego.

Wszystkie płatności dokonywane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej zgodnie z ustalonymi zasadami rozliczeń.

Wszystkie faktury będą dostarczane w formie elektronicznej na uzgodnione adresy email wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie kamienia milowego fakturowania.

Kwoty wskazane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Oświadczenie o poufności

- Formularz oferty wraz z oświadczeniami Oferenta

- Kopia polisy ubezpieczeniowej lub zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 100.000 EUR i dostarczenia jej Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy

- Pełnomocnictwo lub inny dokument wykazujący umocowanie do reprezentacji Wykonawcy (jeśli dotyczy)

- Oferta techniczna w języku polskim lub angielskim

- Lista referencyjna z ostatnich 5 lat na dostawę maszyn o podobnych parametrach

Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy, a ich skany przesłane poprzez portal Baza Konkurencyjności w terminie określonym do składania ofert.

## Kryteria oceny

1. Cena

Waga kryterium: 80% (Max liczba punktów: 80)

Punkty obliczane w oparciu o cenę netto za przedmiot zamówienia, wg wzoru:

C = [(Cnaj / Co) x 100] x W

gdzie:

C - liczba punktów dla danej oferty

Cnaj – najniższa cena netto z ważnych ofert

Co - cena netto z danej oferty

W – waga

2. Serwis

czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia awarii lub usterki (telefonicznie lub mailowo) do momentu bezpośredniej interwencji serwisu w celu jej usunięcia (liczony w godzinach)

Waga kryterium 15% (Max liczba punktów 15)

Punkty obliczane wg wzoru:

S = [(Serwis minimalny / Serwis oferty badanej) x 100] x W

gdzie:

Serwis minimalny – czas dotarcia serwisu wskazany w ofercie, w której zaoferowano najszybszy czas dotarcia w godzinach spośród wszystkich ocenianych ofert.

Serwis badanej oferty – czas dotarcia serwisu badanej oferty w godzinach.

W – waga

3. Referencje

Max liczba punktów 5

Mniej niż 3 referencje – 0 pkt.

3 – 5 referencji – 2 pkt.

Powyżej 5 referencji – 5 pkt.

CZĘŚĆ 2

Przedmiot zamówienia: Urządzenie umożliwiające pracę wody procesowej w obiegu zamkniętym - 1 szt.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Wydajność: 800 – 1250 l/h

Moc: 4,5 – 5,5 kW

Pojemność kosza: 10-25 kg

Automatyka dozowania

Pojemność zbiornika wody brudnej: 250 - 350 l

Pojemność zbiornika wody czystej: 400 - 500 l

Zakres zamówienia:

- pakowanie

- dostawa

- montaż

- uruchomienie

- szkolenie personelu

- dostarczenie sporządzonych w języku polskim:

  - kompletnej dokumentacji technicznej,

  - instrukcji obsługi,

  - spisu części zapasowych i eksploatacyjnych wraz z cennikiem.

Oczekuje się złożenia ofert o terminie ważności nie krótszym niż 30 dni, jedynie od podmiotów będących producentem urządzenia.

Miejsce realizacji: 44-153 Sośnicowice ul. Przemysłowa 18

Kod CPV 42000000-6 Maszyny przemysłowe

Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy od uruchomienia

Maksymalny czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia awarii lub usterki (telefonicznie lub mailowo) do momentu bezpośredniej interwencji serwisu w celu jej usunięcia: 48 godzin

Kara za brak reakcji serwisowej 2% całkowitej wartości netto za każdy dzień opóźnienia

Warunki handlowe:

- Harmonogram projektu

  - podpisanie umowy planowane na październik 2024

  - dostawa ostatniej partii urządzeń na miejsce: 30.09.2025

- Warunki płatności:

Czy płatność częściowa? TAK

Proponowany harmonogram płatności:

  - maksimum 25% ceny na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu Umowy jako wynagrodzenie za mobilizację Wykonawcy i przystąpienie do realizacji przedmiotu Umowy (warunkiem wypłacenia zaliczki może być jej zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub weksla);

  - 20% po zgłoszeniu gotowości do wysyłki,

  - 30% ceny na podstawie faktury VAT po dostarczeniu ostatniej partii na miejsce docelowe, zgodnie z harmonogramem płatności

  - minimum 25 % ceny na podstawie faktury VAT po przekazaniu do eksploatacji na podstawie protokołu odbioru końcowego bezawaryjnego podpisanego przez Zamawiającego.

Wszystkie płatności dokonywane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej zgodnie z ustalonymi zasadami rozliczeń.

Wszystkie faktury będą dostarczane w formie elektronicznej na uzgodnione adresy email wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie kamienia milowego fakturowania.

Kwoty wskazane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Oświadczenie o poufności

- Formularz oferty wraz z oświadczeniami Oferenta

- Kopia polisy ubezpieczeniowej lub zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 100.000 EUR i dostarczenia jej Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy

- Pełnomocnictwo lub inny dokument wykazujący umocowanie do reprezentacji Wykonawcy (jeśli dotyczy)

- Oferta techniczna w języku polskim lub angielskim

- Lista referencyjna z ostatnich 5 lat na dostawę maszyn o podobnych parametrach

Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy, a ich skany przesłane poprzez portal Baza Konkurencyjności w terminie określonym do składania ofert.

Kryteria oceny

- Cena

Waga kryterium: 80% (Max liczba punktów: 80)

Punkty obliczane w oparciu o cenę netto za przedmiot zamówienia, wg wzoru:

C = [(Cnaj / Co) x 100] x W

gdzie:

C - liczba punktów dla danej oferty

Cnaj – najniższa cena netto z ważnych ofert

Co - cena netto z danej oferty

W – waga

- Serwis

czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia awarii lub usterki (telefonicznie lub mailowo) do momentu bezpośredniej interwencji serwisu w celu jej usunięcia (liczony w godzinach)  waga kryterium 15% (Max liczba punktów 15)

Punkty obliczane wg wzoru:

S = [(Serwis minimalny / Serwis oferty badanej) x 100] x W

gdzie:

Serwis minimalny – czas dotarcia serwisu wskazany w ofercie, w której zaoferowano najszybszy czas dotarcia w godzinach spośród wszystkich ocenianych ofert.

Serwis badanej oferty – czas dotarcia serwisu badanej oferty w godzinach.

W – waga

- Referencje

Max liczba punktów 5

Mniej niż 3 referencje – 0 pkt.

3 – 5 referencji – 2 pkt.

Powyżej 5 referencji – 5 pkt.

CZĘŚĆ 3

Przedmiot zamówienia: System oczyszczania wody poprocesowej wraz ze wstępnym oczyszczaniem frakcji oleistej

Specyfikacja Przedmiotu zamówienia:

System oczyszczania wody – 1 szt.

Wydajność: 8 – 12 l/h

Zapotrzebowanie na energię elektryczną: 4 – 6 kW

Jakość oczyszczania min. 90%

Temperatura odparowywania: 30-400C

Szerokość: 1300 – 1500 mm

Długość: 2100 - 2200 mm

Wewnętrzny system samoczyszczący

Płaszcz grzewczy umieszczony na zewnątrz komory roboczej Wyposażenie dodatkowe:

- zbiornik na destylat

- zbiornik na koncentrat

- zbiornik na wodę poprocesową

Poziom hałasu: < 80dB

Możliwość podłączenia urządzenia do Internetu

Zdalne monitorowanie pracy maszyny

Przedmiotem oczyszczania będzie woda po obróbce wibrościernej oraz woda po myciu powierzchni płaskich

Odolejacz – 1 szt.

Separator oleju działający w obiegu zamkniętym

Wydajność minimalna 650 l/h Szerokość: 600-800 mm

Długość: 1400-1600 mm

Wykonanie czaszy roboczej stal nierdzewna

Przedmiotem oczyszczania będzie woda po obróbce wibrościernej

Minimalna temperatura pracy urządzenia 55oC

Zakres zamówienia

- dostawa,

- montaż

- uruchomienie

- przeszkolenie personelu

- dostarczenie, sporządzonych w języku polskim:

  - kompletnej dokumentacji technicznej,

  - instrukcji obsługi,

  - spisu części zapasowych i eksploatacyjnych wraz z cennikiem.

Oczekuje się złożenia ofert o terminie ważności nie krótszym niż 30 dni, jedynie od podmiotów będących producentem urządzenia.

Miejsce realizacji: 44-153 Sośnicowice ul. Przemysłowa 18

Kod CPV 42912000-2 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy

Minimalny okres gwarancji:  36 miesięcy od uruchomienia

Maksymalny czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia awarii lub usterki (telefonicznie lub mailowo) do momentu bezpośredniej interwencji serwisu w celu jej usunięcia: 48 godzin

Kara za brak reakcji serwisowej 2% całkowitej wartości netto za każdy dzień opóźnienia

Warunki handlowe:

- Harmonogram projektu

  - podpisanie umowy planowane na październik 2024

  - dostawa ostatniej partii urządzeń na miejsce: 30.09.2025

- Warunki płatności:

Czy płatność częściowa? TAK

Proponowany harmonogram płatności:

  - maksimum 25% ceny na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu Umowy jako wynagrodzenie za mobilizację Wykonawcy i przystąpienie do realizacji przedmiotu Umowy (warunkiem wypłacenia zaliczki może być jej zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub weksla);

  - 20% po zgłoszeniu gotowości do wysyłki,

  - 30% ceny na podstawie faktury VAT po dostarczeniu ostatniej partii na miejsce docelowe, zgodnie z harmonogramem płatności

  - minimum 25 % ceny na podstawie faktury VAT po przekazaniu do eksploatacji na podstawie protokołu odbioru końcowego bezawaryjnego podpisanego przez Zamawiającego.

Wszystkie płatności dokonywane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej zgodnie z ustalonymi zasadami rozliczeń.

Wszystkie faktury będą dostarczane w formie elektronicznej na uzgodnione adresy email wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie kamienia milowego fakturowania.

Kwoty wskazane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Oświadczenie o poufności

- Formularz oferty wraz z oświadczeniami Oferenta

- Kopia polisy ubezpieczeniowej lub zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 100.000 EUR i dostarczenia jej Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy

- Pełnomocnictwo lub inny dokument wykazujący umocowanie do reprezentacji Wykonawcy (jeśli dotyczy)

- Oferta techniczna w języku polskim lub angielskim

- Lista referencyjna z ostatnich 5 lat na dostawę maszyn o podobnych parametrach

Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy, a ich skany przesłane poprzez portal Baza Konkurencyjności w terminie określonym do składania ofert.

Kryteria oceny

- Cena

Waga kryterium: 80% (Max liczba punktów: 80)

Punkty obliczane w oparciu o cenę netto za przedmiot zamówienia, wg wzoru:

C = [(Cnaj / Co) x 100] x W

gdzie:

C - liczba punktów dla danej oferty

Cnaj – najniższa cena netto z ważnych ofert

Co - cena netto z danej oferty

W – waga

- Serwis

czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia awarii lub usterki (telefonicznie lub mailowo) do momentu bezpośredniej interwencji serwisu w celu jej usunięcia (liczony w godzinach)  waga kryterium 15% (Max liczba punktów 15) Punkty obliczane wg wzoru:

S = [(Serwis minimalny / Serwis oferty badanej) x 100] x W

gdzie:

Serwis minimalny – czas dotarcia serwisu wskazany w ofercie, w której zaoferowano najszybszy czas dotarcia w godzinach spośród wszystkich ocenianych ofert.

Serwis badanej oferty – czas dotarcia serwisu badanej oferty w godzinach.

W – waga

- Referencje

Max liczba punktów 5

Mniej niż 3 referencje – 0 pkt.

3 – 5 referencji – 2 pkt.

Powyżej 5 referencji – 5 pkt.