## szacowanie przedmiotu zamówieni
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
WYSZARZONE ELEMENTY POZA ZAKRESEM PRZETARGU
ZADANIE 1 - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Uniwersytetu SWPS w Krakowie przy Alei Adama Mickiewicza 3 - wniosek nr FENX.01.01-IW.01-001/24 dla typu projektu: Poprawa efektywności energetycznej w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE) w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX. 01.01 Efektywność Energetyczna. - ROBOTY KWALIFIKOWANE
Lp. | Opis | Jednostka | ilość | cena j. | wartość
ROBOTY WYNIKAJĄCE Z AUDYTU ENERGETYCZNEGO
1. | ROBOTY BUDOWLANE - CPV 45000000-7, 45111200-0 |  |  |  | 0
1.1 | Wymiana okien zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi: - demontaż, starych okien - montaż nowych okien zewnętrznych - dostawa okien z wykorzystaniem oryginalnych: klamek i zakrętek i odtworzeniem profili parapetów oraz z zachowaniem historycznej formy i podziałów (dawna mosiężna galanteria okuienna również do renowacji) - renowacja starych okien wskazanych w dokumentacji, jako świadków, oraz ponowne osadzenie - renowacja wewnętrznych skrzydeł okien wg oznaczeń w projekcie (okulusy z witrażami, drzwi balkonowe) i zastawienie z jednoramowymi oknami wykonanymi na wzór - wykonanie obróbek szpalet okiennych - wykonanie nowych na wzór i osadzenie parapetów wewnętrznych drewnianych, oraz zewnętrznych blaszanyh z remontem tynków na zakresach robót - naprawa tynku elewacyjnego po wymianie okien - wywiezienie i utylizacja starych okien | kpl | 1
1.2 | Wymiana drzwi zewnętrznych w przyziemiu: - drzwi do kantyny - demontaż, dostosowanie drzwi do warunków projektu ze względu na zmianę poziomu wewnętrznego cześci kodnygnacji w obrębie tzw. mieszkania biskupa, montaż, wykonanie obróbek i napraw ościeży i tynku elewacyjnego - drzwi do starej kotłowni - demontaż drzwi, wstawienie nadproża, powiększenie otworu, dostawa i montaż nowych drzwi, obróbki ościeży, naprawa elewacji - drzwi do kliniki - demontaż, dostawa i montaż nowych, poszerzonych drzwi z naświetlem ruchomym wyposażonych w siłowniki (wpięte w system SSP) z wykonaniem obróbek ościeży i naprawą elewacji | kpl | 1
1.3 | Ocieplenie stropodachu nad wieżami bocznymi: 1) skrzydło nad kaplicą: - ocieplenie stropu żelbetowego w przestrzeni technicznej nad kaplicą poprzez ułozenie warstw izolacyjnych i zapewnienie dostępu technicznego dla urzadzeń 2) skrzydło nad kliniką: - rozebranie istniejącej warstwy ocieplenia z utylizacją - ocieplenie poddasza wełną mineralną między krokwiami 25cm - ułożenie foli paroizolacyjnej - zamknięcie ocieplenia płytą GK bez szpachlowania | kpl | 1
1.4 | Ocieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem części centralnej budynku: Wykonanie podłogi technicnzej pod agregaty (PP7) - płyta PIR16cm (2% spadku) + kliny spadkowe - hydroizolacja - wylewka 6cm zbrojona włóknem rozporoszonym i siatką do 2 kg/m2 + impregnacja hydrofobowa wylewki - montaż wpustów deszczowych | kpl | 1
1.6 | Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie | kpl | 1
2. | ROBOTY ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3 |  |  |  | 0
2.1 | Modernizacja instalacji oświetleniowej wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi w tym wywiezieniem i utylizacją starej instalacji oświetleniowej | kpl | 1
2.2 | Instalacja fotowoltaiki 50kw wraz z konstrukcją - instalacja FV wykonywana na skrzydłach budynku, mocowana do blachy na rąbek na podkonstrukcjach/stelażach systemowych, oraz wykonana na korpusie centralnym, nad tarasem, w formie zadaszenia nad otworem kanału technologicznego, z mocowaniem poprzez systemowy ruszt do podkonstrukcji stalowej | kpl | 1
3. | ROBOTY SANTARNE CPV 45331200-8, 45331100-7, 45332000-3 |  |  |  | 0
3.1 | Wymiana węzła wraz z wymianą instalacji C.O. wraz z nowoczesną automatyką i robotami oraz wywiezieniem i utylizacją starej instalacji | kpl | 1
3.2 | Wymiana instalacji C.W.U - montaż nowego zasobnika z wywiezieniem i utylizacją starego | kpl | 1
3.3 | Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i instalacją CT, wraz z automatyką ze sterowaniem oraz robotami towarzyszącymi wraz z wywiezieniem i utylizacją starej instalacji | kpl | 1
SUMA |  |  |  |  | 0
ROBOTY NIE WYNIKAJĄCE Z AUDYTU ENERGETYCZNEGO
1. | ROBOTY BUDOWLANE CPV 45000000-7, 45112710-5 |  |  |  | 0
1.1 | Budowa nowych sanitariatów dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (11 szt.): - wykonanie wylewki cementowej gr. 10 cm - wykonanie hydroizolacji - wykończenie ścian i podłóg (płytki wg PW) - wykonanie sufitu podwieszanego -sufit SP1, kolor biały, sufit podwieszany systemowy z płyty gipsowo-kartonowej - dostawa i montaż wyposażenia (H3, H6, H7, H8, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17) - dostawa i montaż drzwi z samozamykaczem - wykonanie niezbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym instalacji przyzywowej) | kpl | 1
1.2 | Rozbetonowanie nawierzchni i wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów: - rozebranie nawierzchni betonowej z utylizacją - dokonanie niezbędnej pielęgnacji istniejących drzew - wycięcie suchych konarów zagrażających bezpieczeństwu - uporządkowanie terenu zielonego - usunięcie samosiejek, krzewów i bylin - wykonanie nasadzeń ozdobnych - wywóz i utylizacja | kpl | 1
2. | ROBOTY ELEKTRYCZNE CPV 45317000-2 |  |  |  | 0
2.1 | Dostawa i montaż punktu ładowania pojazdów elektromobilnych: - dostawa, montaż i podłączenie jednego dwustanowiskowego punktu ładowania samochodów elektrycznych co najmniej 22kW | kpl | 1
2.2 | Zakup i instalacja nagłośnienia ewakuacyjnego (sygnalizatory akustyczne) | kpl | 1
3. | ROBOTY SANITARNE CPV45232130-2 |  |  |  | 0
3.1 | Montaż zbiornika retencyjnego wody deszczowej wraz z pompownią i dostosowaniem instalacji deszczowej - dostawa i montaż zbiornika retencji wody deszczowej wraz z pompownią i regulatorem przepływu - regulacja istniejących studzienek i kratek kanalizacji deszczowej - monitoring i czyszczenie i inwentaryzacja istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej - podłączenie istniejących rur spustowych do projektowanego zbiornika oraz związana z tym przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej | kpl | 1
SUMA |  |  |  |  | 0
ZADANIE 2- Dostosowanie zabytkowego budynku w Krakowie przy Alei Adama Mickiewicza 3 dla potrzeb osób z niepełnośprawnościami oraz potrzeb programowych Uniwersytetu SWPS
Lp. | Opis | Jedn.obm. | Przedmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | Roboty budowlane CPV 45111100-9, 45000000-7, 45112710-5, 45233140-2, 45111200-0
1.1 | Prace rozbiórkowe |  |  |  | 0
1.1.1 | Rozbiórki budowlane: - rozebranie ścian murowanych działowych (bez ścian korytarza) - rozebranie sufitów z desek i trzciny, blachy oraz zabudowy GK - rozebranie posadzki z wykładziny PCV, dywanowej, płytek, paneli, parkietu - rozebranie płytek na ścianie - rozebranie wylewki betonowej - likwidacja progów, dostosowanie wysokości pomieszczeń do wysokości korytarza - rozebranie schdów żelbetowych w przyziemiu i na parterze - rozebranie podłogi z pogłębieniem tzw. mieszkania biskupa do poziomu przyziemia - rozebranie stropu piwnicy z jej zasypaniem - demontaż istniejącej windy towarowej oraz szachtu - demontaż z odzyskaniem zabytkowych schodów drewnianych z parteru do przyziemia - rozebranie blaszanego garażu - liwidacja naświetla od Al. Mickiewicza - rozebranie drewnianych odbojników na korytarzu - demontaż stolarki zabytkowej z odłożeniem na miejsce składowania - demontaż drewnianych ścianek, przepierzeń, zabudowy - rozebranie kominów na dachu - demontaż kominków wentylacyjncyh - zasypanie starej kotłowni do poziomu przyziemia - wykucie w elewacji miejsc dla projektowanych odtworzeń okien - rozebranie starego wejścia na dach | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.1.2 | Rozbiórki instalacji - rozebranie istniejącej instalacji wod-kan wraz z wyposażeniem łazienek i białym montażem, - rozebranie istniejącej instalacji elektrycznej poza oświetleniową - rozebranie istniejącej instalacji niskoprądowej - rozebranie istniejącej instalacji SSP | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.1.3 | Wywóz i utylizacja - wywóz i utylizacja starych mebli oraz stolarki niezabytkowej - wywóz i utylizacja materiału z rozbiórek budowlanych - wywóz i utylizacja materiału z rozbiórek instalacji elektrycznych i sanitarnych - wywóz i utylizacja starych czujek jonizacyjnych | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.2 | Prace konstrukcyjne |  |  |  | 0
1.2.1 | Konstrukcje murowane: - wymurowanie kominów pod klapy dymowe - zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach korytarzowych | kpl | 1
1.2.2 | Konstrukcje żelbetowe: - wykonanie podłogi na gruncie w kantynie studenckiej w przyziemiu warstwy wg projektu - wykonanie podłogi na gruncie przy wejściu południowym w Przyziemiu - warstwy wg projektu - wykonanie nowych podłóg w Przyziemiu w miejscach usuniętych zawilgoceń, oraz naprawy odwiertów geologicznych - wykonanie stropu w miescu schodów zabytkowych z parteru do przyziemia (biblioteka) - wykonanie podłogi na gruncie w starej kotłowni - poszerzenie biegów schodowych klatki schodowej B - wykonanie (przebudowa) nowych biegów Klatki B w Przyziemiu - wykonanie cokołów żelbetowych pod centrale wentylacyjne | kpl | 1
1.2.3 | Konstrukcje stalowe - wykonanie pochylni dla niepełosprawnych na tarasie wraz z balustradą - wykonanie podkonstrukcji pod agregaty w cz. technologicznej poddasza, będącej zarazem stelażem pod montaż balustrady/ekranu akustycznego, oraz paneli fotovoltaicznych stanowiących zadaszenie dziury technologicznej dachu - wykonanie wzmocnienia spoczników klatki schodowej B - stalowe nadproża nad drzwiami, nadproża wzmacniające istniejące ściany i podciągi - wzmocnienia słupów (okucia) w miejscach niezbędnych wg PW-Konstrukcji - stalowe okucia / wzmocnienia konstrukcji stropów kasetonowych pod szyny jezdne w Auli (skrzydło Północne) | kpl | 1
1.2.4 | Niezbędne przekucia przegród konstrukcyjnych; - rozebranie stropu w celu wykonania przestrzeni pod agregaty chłodnicze - przekucia stropu pod osadzenie klap dymowych - przekucia stropów pod szachty i kanały wentylacyjne - przekucia elektroinstalacyjne | kpl | 1
1.2.5 | Przebudowa istniejących rozwiązań konstrukcyjnych: - przebudowa więźby dachowej w związku z planowaną budową windy - wykonanie niezbędnych wzmocnień stropu w związku z montażem central wentylacyjnych | kpl | 1
1.2.6 | Nowe otwory drzwiowe: - wykucia otworów pod planowane drzwi w ścianach istniejących | kpl | 1
1.3 | Prace konserwatorskie wnętrz w zgodzie z zestawieniem elementów zabytkowych |  |  |  | 0
1.3.1 | Renowacja sal zabytkowych - Parter (parkiet - renowacja, ściany - malowanie, sufit - malowanie, schody drewniane z balustradą - demontaż okładziny drewnianej wtórnej, nowa balustrada, renowacja schodów) - II piętro (parkiet - renowacja, ściany - malowanie, sufit - malowanie, schody balustrada - podwyższenie balustrady, renowacja schodów) - III piętro (posadzka - renowacja, ściany - malowanie, sufit - malowanie, renowacja chóru w zakresie - schody drewniane, posadzka z deske, balustrada, absyda - parkiet, schody drewniane) | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.3.2 | Renowacja klatek schodowych '- Renowacja i podwyższenie balustrad w klatece A - renowacja lastryko kl. B, - renowacja stopnic, spoczników kl. A | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.3.3 | Renowacja stolarki wewnętrznej i zewnętrznej - renowacja stolarki drzwiowej wskazanej w projekcie - renowacja przepierzeń przy klatce schodowej B | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.3.4. | Renowacja elementów metalowych: - renowacja balustrady balkonów - renowacja rat żelaznych - renowacja balustrad schodów wejściowych | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.3.5. | Renowacja lastryko - renowacja posadzki z lastryko na korytarzach oraz klatce schodowej B | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.3.6. | Renowacja posadzek innych: - demontaż zabytkowych posadzek z płytek kamionkowych i ceramicznych z odzyskaniem płytek i wykonaniem dywaników we wskazanych miejscach | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.3.7. | Renowacja ogrodzenia, muru i bramy od strony Al..Mickiewicza - konserwacja, uzupełnienie, renowacja ozdobnej kraty ogrodzenia budynku przy wejściu od Alei Mickiewicza - konserwacja, renowacja metalowych, ażurowych przęseł ogrodzenia, ew. wymiana elementów całkowicie zniszczonych - przemurowanie oraz renowacja muru od al. Mickiewicza - opłata za zajęcie chodnika, organizacja ruchu | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.4 | Ściany |  |  |  | 0
1.4.1 | Nowe ściany - ściana SWP1 gr. 15cm RA1>= 62dB np. System Rigips 3.40.06 AKU - gr. 150mm + wełna Isover AKU-Płyta gr. 10cm lub np.. Systemowa ścianka Knauf W 113 lub rozwiązanie równoważne - ściana SWP 2 gr. 15cm RA1 >= 52dB np.. System Rigips 3.40.06 - gr. 150mm + wełna Isover AKU-Płyta gr. 10cm lub rozwiązanie równoważne - ściana SWP 3 gr. 15cm RA >= 62dB np System Rigips 3.40.06 AKU - gr 150mm + wełna Isover AKU-Płyta gr. 10cm lub np. systemowa ścianka Knauf W 113 lub rozwiązanie równoważne - ściana SWP 4 gr. 12,5cm w pomieszczeniach sanitarnych - Rigips 3.40.05 + wełna Isover AKU-Płyta gr. 75mm - ściana SWP 5 gr. 12,5cm obudowa szachtów - bez odporności Rigips 3.22.00 z płytami AKU i wełną Isover AKU--Płyta Należy stosować pełne rozwiązania systemowe Knauf lub Rigips pod nadzorem Producenta Od strony hallu i ciągów komunikacyjnych stosować opłytowanie o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne - podwójne opłytowanie z zewnętrzną warstwą z płyty np. Aquapanel Indoor (Knauf) lub GK-Habito (Rigips) | kpl | 1
1.5 | Wykończenie wnętrz
1.5.1 | Wykończenie ścian |  |  |  | 0
1.5.1.1 | Tynki - tynkowanie pozostawionych ścian istniejących - tynkowanie ścian zawilgoconych, po skuciu starych tynków, odsuszeniu i odkażeniu ścian - zaprawienie bruzd po nowych instalacjach - obudowa GK EI120 i EI60 korytarzy i klatek schodowych - obudowa GK ścian korytarzowych 2x płyta GK (Zewnętrzna Aquapanel lub Habito + 3 cm wełny | kpl | 1
1.5.1.3 | Szpachlowanie - szpachlowanie nowej zabudowy GK - szpachlowanie ścian istniejących po zaprawieniu bruzd instalacyjnych | kpl | 1
1.5.1.4 | Malowanie - dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową, zmywalną, szorowalną, półmat, np.. Flugger kolor biały - dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową, zmywalną, szorowalną, półmat, np.. Flugger kolor kremowy | kpl | 1
1.5.1.5 | Hydroizolacja podpłytkowa Wykonanie hydroizolacji podłytkowej - preparat gruntujący pod izolację podpłytkową - folia uszczelniająca - dwie warstwy z wywinięciem na ściany i profile progowe z użyciem w narożach taśm uszczelniających | kpl | 1
1.5.1.6 | Ściany wykończone płytkami ceramcznymi: - płytki wg projektu PW Wnętrz na kleju elastycznym np.. Botact M21 (przy pełnym podsadzeniu płytek), spoiny wypełnione elastyczną zaprawą do spoin np.. Botack M30 Fugi i łączenia zabezpieczyć środkiem chroniącym przed zabrudzeniami | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.5.2 | Wykończenie sufitów |  |  |  | 0
1.5.2.1 | Tynki: - wykonanie tynków ogniochronnych zabezpieczających wszystkie stropy do EI60 (np.. Technologia Knauf) | kpl | 1
1.5.2.2 | Sufity akustyczne - wykonanie sufitów podwieszanych SP1, systemowe, gipsowo-kartonowe - wykonanie sufitów podwieszanych SP2, akustycznych, klasa pochłaniania dźwieku min. B, monolityczny, niepalny - A2-s1, d0, panele 180 x 120 np.. Rockfon Mono Acoustic - wykonanie sufitów podwieszanych SP3, akustyczny, klasa pochłaniania dźwięku A, dźwiękoizolacyjność z pomieszczenia do pomieszczenia: 43dB, np. Ecophon Combison Duo A - wykonanie sufitu wyspowego prostokątnego SP4, panele 120x180, klasa pochłaniania dźwięgku A, np. Ecophon Solo - | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.5.3 | Wykończenie posadzek |  |  |  | 0
1.5.3.1 | Wykładziny tekstylne wraz z warstwami wyrównującycmi - wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, Bfl-S1, petelka strukturalna, gr. 69mm, gramatura runa 720g/m2, A- użytkowanie intensywne, Lw=25dB, np.. Mohawk Group Pattern Tailored - płytki klejone na podkładzie akustycznym z płyt renowacyjnych z efektem izolacji akustycznej-systemowe podłoże "pływajace" w płytkach, wys. 10mm, izolacyjność od dźwięków uderzeniowych 22dB, np. Uzin RenoTop Plus | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.5.3.2 | Wykładziny kauczukowe wraz z warstwami wyrownującymi - wykładzina PVT w płytkach imitacja lastryko i kamienia, np.. IVC Moduleo Roots, wzór geometryczny według rzutu posadzek PW Wnętrz, minimalne wymagane parametry: klasa użytkowa 33, Bfl-S1, warstwa ścieralna 0,55mm klejona na podkładzie akustycznym z płyt renowacyjnych z efektem ozolacji akustycznej-systemowe podłoże "pływające" w płytkach, wys. 10mm, izolacyjność od dźwięków uderzeniowych 22dB, np. Uzin RenoTop Plus - wykładzina LVT w płytkach, imitacja kamienia, np. IVC Moduleo Roots, wzór dywanu z ciemna obwolutą, według rzutu posadzek PW Wnętrz, minimalne wymagane parametry: klasa użytkowa 33, BFl-S1, warstwa ścieralna 0,55mm płyty klejone na podkładzie akustycznym z płyt renowacyjnych z efektem izolacji akustycznej - systemowe podłoże "pływające" w płytkach, wys. 10mm, izolacyjność od dźwięków uderzeniowych 22dB, np. Uzin RenoTop Plus - rozpraszająca podłoga homogeniczna, elektrostatyczna, R9, Bfl-s1, stale przewodząca podłoga: 10^4 <Rt<10^6 (EN 1081), duże obciążenie ruchem, Bfl-s1, odporność na plamy i środki chemiczne, np. Gerflor Mipolam EL5. Produkt musi być uziemiony miedzianą taśmą ESD, wg wytycznych producenta | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.5.3.3 | Jastrychy - wykonanie wylewki cementowej gr. 10cm | kpl | 1
1.5.3.4 | Hydroizolacja podpłytkowa: Wykonanie hydroizolacji podłytkowej - preparat gruntujący pod izolację podpłytkową - folia uszczelniająca - dwie warstwy z wywinięciem na ściany i profile progowe z użyciem w narożach taśm uszczelniających | kpl | 1
1.5.3.5 | Posadzki wykończone gresem - płytki wg projektu PW Wnętrz na kleju elastycznym np.. Botact M21 (przy pełnym podsadzeniu płytek), spoiny wypełnione elastyczną zaprawą do spoin np.. Botack M30 Fugi i łączenia zabezpieczyć środkiem chroniącym przed zabrudzeniami | kpl |  | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.6 | Stolarka |  |  |  | 0
1.6.1 | Nowa stolarka wewnętrzna-drzwi - dostawa i montaż stolarki wewnętrznej wykonanej na wzór zabytkowej zgodnie z zestawieniem stolarki wraz z obrobieniem ościeży | kpl | 1
1.6.2 | Stolarka / ślusarka ppoż. - dostawa i montaż stolarki ppoż zgodnie z zestawieniem stolarki | kpl | 1
1.6.3 | Ścianki szklane i fasday - dostawa i montaż ścianek szklanych wg zestawienia stolarki - dostawa i montaż ścianek szklanych EI60 zabezpieczających zabytkowe przepierzenia przy klatce schodowej B | kpl | 1
1.7 | Wyposażenie |  |  |  | 0
1.7.1 | Wyposażenie łazienek - dostawa i montaż wyposażenie łazienki zgodnie z PW wnętrz | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.7.2 | Barierki i pochwyty - dodatkowy pochwyt przy schodach wewnętrznych w klatce schodowej A. - dodatkowa nowa balustrada Klatki A jako podniesienie i wzmocnienie istn. tralek (1kN/m) - dostawa i montaż balustrady dla klatki schodowej B (renowacja / wymiana cz. na wzór z podniesieniem i nośnością 1kN/m) - dostawa i montaż balustrad przy schodach wewnętrznych wejściowych (wejście główne i tylne) | kpl | 1
1.7.3 | Ściany mobilne - dostawa i montaż 2szt. ścian mobilnych akustycznych, Rw min. 52dB wraz z dostawa i montażem konstrukcji jezdnej: * atest Krajowej Oceny Technicznej * brak poziomych łączeń płyt dla ścian do 2.8 m wysokości, * moduły wyposażone w mechanizm nożycowy, służący do wysuwania ruchomych uszczelniaczy poziomych, górnego i dolnego wykonanych wyłącznie z systemowych profili aluminiowych anodowanych na kolor czarny z zastosowaniem 4-krotnego uszczelnienia poziomo, liniowego, kontrpióra, kontrwpustu. Uszczelniacze poziome, poruszane wewnętrznym mechanizmem, wysuwaja sie do góry i do dołu w miejscu "pracy" modułu, naciskając na podłoże i prowadnice z siłą 0,5kN dostateczną do stabilizowania modułu w położeniu robocznym. Wysuw roboczy 25mm, wysuw maksymalny 35mm np. Viele Rw=54dB Optimal 110 Plus | kpl | 1
1.7.4 | Biały montaż - dostawa i montaż białego montażu zgodnie z PW wnętrz | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.7.5 | Wycieraczki: - wykonanie nowych wycieraczek wewnętrznych przed wszystkimi wejściami na wzór istniejących - dostawa i montaż dodatkowych wycieraczek zewnętrznych przed wszystkimi wejściami | kpl | 1
1.7.6 | Kabiny HPL - dostawa i montaż ścian giszetowych HPL lub LPW (w tym przegrody pisuarowe na wymiar), efekt wiszących kabin, ukryte mocowanie do ściany, okucia w wykończeniu stali szczotkowanej, klamka lub reling w drzwiach kabinowych | kpl | 1
1.7.7 | Gaśnice - dostawa i montaż gaśnic z uchwytami zgodnie z obowiązującymi przepisami | kpl | 1
1.8 | PZT
1.8.1 | Zieleń |  |  |  | 0
1.8.1.1 | Wykopy wraz z utylizacją - wymiana gruntu pod nowe nasadzenia z utylizacją - wyrównanie terenu | kpl | 1
1.8.1.2 | Nawożenie ziemi urodzajnej - nawiezienie i rozplanotwanie humusu | kpl | 1
1.8.1.3 | Sianie trawników - wykonanie nowy trawników | kpl | 1
1.8.1.4 | Niezbędne wycinki i nasadzenia zewnętrzne - wycinka drzew wskazanychw decyzji - wykonanie nasadzeń zastępczych | kpl | 1
1.8.2 | Nawierzchnia utwardzone chodników |  |  |  | 0
1.8.2.1 | Zerwanie/rozbiórka nawierzchni utwardzonych z wywozem i utylizacją - rozebranie i utylizacja nawierzchni z kostki betonowej - rozebranie kraweżników i ościeży wraz z utylizacją | kpl | 1
1.8.2.2 | Wykopy pod nawierzchnie - korytowanie gruntu oraz wyrównanie i profilowanie terenu | kpl | 1
1.8.2.3 | Podbudowa pod nawierzchnie - wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnie | kpl | 1
1.8.2.4 | Układanie warstwy wykończeniowej - ułożenie nowych kraweżników i obrzeży - ułożenie nowej kostki betonowej gr. 8cm | kpl | 1
1.8.3 | Roboty inne |  |  |  | 0
1.8.3.1 | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych - wykonanie wykopu - wykonanie podbudowy - wykonanie warsty wykończeniowej | kpl | 1
1.8.3.2 | Nawiezienie ziemi i nasianie - przywrócenie terenu zielonego do stanu pierwotnego | kpl | 1
1.8.3.3 | Przebudowa muru od Mickiewicza wraz z dostawą i montażem nowej bramy - rozebranie przęsła muru wraz z niezbędnymi obróbkami - dostawa i montaż bramy z furtką na wzór bramy pierwotnej - wykonanie projektu organizacji ruchu, opłaty za zajecie pasa drogowego | kpl | 1
1.8.3.4 | Wymiana istniejącej furtki i bramy od ul. Humberta - demontaż istniejącej furtki i bramy - dostawa i montaż nowej furtki i bramy | kpl | 1
1.8.3.5 | Oznaczenia drogowe - wyznaczenie miejsc parkingowych - znaczenie drogi pożarowej | kpl | 1
1.8.3.6 | Dostosowanie miejsc dla osób z niepełnosprawnościami - dostawa i montaż oznakowania pionowego miejsca dla niepełnosprwanych - wykonanie oznakowania poziomego miejsca dla niepełnosprawnych zgodnie z przepisami | kpl | 1
1.8.3.7 | Mała architektura - dostawa i montaż ławek parkowych - dostawa i montaż koszy na śmieci - dostawa i montaż parkingu dla rowerów | kpl | 1
1.8.3.8 | Naprawa schodów wejściowych 2szt - naprawa schodów wejściwoych głównych - demontaż, wykonanie nowego fundamentu, piaskowanie stopnic, ponowny montaż, uzupełnienie fug - naprawa schodów wejściwocyh tylnich do budynku - naprawa zapadniętego stopni, regulacja stopnic | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.8.3.9 | Barierki i pochwyty - dostawa i montaż balustrady na pochylni dla niepełnosprawnych zgodnej z przepisami - renowacja balustrady na schodach głównych zewnętrznych - dostawa i montaż pochwytu na schodach zewnętrznych przy wejściu tylnym | kpl | 1
1.9 | Dach i taras |  |  |  | 0
1.9.1 | Barierki i pochwyty oraz drabiny dachowa - dostawa i montaż balustrady na tarasie oraz dachu skrzydeł na wzór istniejących zgodnych z warunkami technicznymi - dostawa i montaż drabin dachowych | kpl | 1
1.9.2 | Wymiana warstw dachowych na skrzydłach - rozebranie i utylizacja starej papy - wymiana deskowania na dachu drewnianym - ułożenie membrany paroprzepuszczalnej - ułożenie łat - wykonanie nowego poszycia z blachy na rąbek | kpl | 1
1.9.3 | Przegrody akustyczne od urządzeń dachowych - dostawa i montaż ekranów akustycznych z wypelnieniem z paneli aluminiowych, kolor z palety RAL, 14dB, podwalina stalowa, słup stalowy, ocynk ogniowy. | kpl | 1
1.9.4 | Wymiana warst dachowych tarasu wraz z warstwami wykończeniowymi - demontaż papy wraz z utylizacją - wykonaniem hydroizolacji - wykończenie nawierzchni tarasu | kpl | 1
1.9.5 | Neony na budynku - dostawa i montaż neonów na elewacji budynku zgodnie z PW | szt | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.9.6 | Barek - dostawa i montaż zabudowy barku na tarasie - wykonanie i doprowadzenie niezbędnych instalacji elektrycznych i sanitarnych | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.9.7 | Zieleń i donice - dostawa i montaż donic na tarasie wraz z projektowana zielenią | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.9.7 | Wymiana rur spustowych oraz niezbędne naprawy obróbek blacharskich: - wymiana rynien dachowych - wymiana rur spustowych - wykonanie i wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich | kpl | 1
2. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45311000-0 |  |  |  | 0
2.1 | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne - dostawa i montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego spełniającego obowiązujące wymaganie techniczne w zakresie ewakuacji i ochrony ludzi | kpl | 1
2.2 | Instalacje silnoprądowe - dostawa i montaż nowej rozdzielni głównej budynku wraz z wyłącznikiem głównym dedykowanym - dostawa i montaż rozdzilnic piętrowych - wykonanie nowych tras kablowych wraz z przejściami ppoż - dostawa i montaż drobnego osprzętu elektrycznego (włączniki, gniazdka) - wykonanie wszystkich instalaci zgodnie z PW - wymiana instalacji elektrycznej doprowadzonej do obiektów znajdujących sie na terenie, a nie objętych opracowaniem - wykonanie niezbędnych pomiarów wykonanych instalacji | kpl | 1
2.3 | Instalacja zewnętrzna oświetleniowa. - wymiana istniejących lamp oświetlenia ulicznego na nowe wraz z wymianą kabli zasilających oraz nową rozdzielnią elektryczną zewnętrzną z zegarem astronomicznym | kpl | 1
2.4 | Instalacja odgromowa i uziemiająca - demontaż starej instalacji odgromowej i uziemiającej - wykonanie nowej instalacji odgromowej i uziemiającej | kpl | 1
3 | INSTALACJE TELETECHNICZNE CPV 45315600-4 |  |  |  | 0
3.1 | Instalacja audio-video w salach - wykonanie kompletnej instalacji audo-video bez urządzeń aktywnych zgodnie z PW | kpl | 1
3.2 | Wymiana instalacji SSP - wykonanie kompletnej instalacji SSP zgodnie z PW | kpl | 1
3.3 | Instalacja CCTV - wykonanie instalacji CCTV bez dostawy urządzeń aktywnych | kpl | 1
3.4 | Instalacja KD Salto - wykonanie instalacji kontroli dostepu w systemie Salto bez dostawy urządzeń aktywnych | kpl | 1
3.5 | Instalacja sieci strukturalnej (bez urządzeń aktywnych) - wykonanie sieci strukturalnej - bez urządzeń aktywnych | kpl | 1
3.6 | Instalacja oddymiania i napowietrzania klatek schodowych - wykonanie zgodnie z PW | kpl | 1
3.7 | Instalacja domofonowa - wykonanie zgodnie z PW | kpl | 1
4 | INSTALACJE SANITARNE CPV 45331230-7, 45332000-3, 45333000-0, 45343000-3 |  |  |  | 0
4.1 | Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej - wykonanie zgodnie z PW | kpl | 1
4.2 | Instalacja klimatyzacji oraz skroplin z lokalnym sterowaniem oraz centralnym realizowanym z pomieszczeń ochrony - wykonanie zgodnie z PW | kpl | 1
4.3 | Instalacja hydrantowa - wykonanie zgodnie z PW | kpl | 1
4.4 | Instalacja gazowa - wykonanie zgodnie z PW | kpl | 1
SUMA |  |  |  |  | 0
ZADANIE 3- Budowa dwóch szybów windowych wraz z dostawą dwóch dźwigów osobowo-towarowych i wszystkimi niezbędnych instalacjiami oraz robotami towarzyszącycmi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w budynku Uniwersytetu SWPS w Krakowie przy Alei Adama Mickiewicza 3.
Uniwersytetu SWPS
Lp. | Opis | Jednostka | ilość | cena j. | wartość
1. | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  | 0
1.1 | Roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją - rozebranie podłogi w miejscu prowadzenia szachtów windy - wykop pod fundament - rozebranie stropów - wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.2 | Roboty konstrukcyjne - wzmocnienie stropów w miejscu przebić - wykonanie nowej klatki schodowej, półpietra nowe wejścia do auli | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.3 | Roboty konstrukcyjne - szyby windowe - wykonanie fundamentu - wykonanie ścian żebetowych szybów windowych - wykonanie stropu szybu windowego - obizenie poddasza w miejscu wykonania nowego wejścia na dach z podjazdem dla niepełnosprwanych | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.4 | Dostawa i montaż 2 dźwigów osobowo towarowych | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.5 | Instalacja elektryczna zasilająca | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.6 | Instalacja elektryczna oświetleniowa szybów | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.7 | Malowanie szybów windowych wewnątrz | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.8 | Wykończenia i okładziny ościerzy i dylatacji | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.9 | Wykończenie ścian szybów windowych | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.10 | Instalacja wentylacyjna i oddymiająca | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
1.11 | Instalacja KD w windzie (Salto) | kpl | 1 | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać | poza zakresem zapytania ofertowego, prosimy nie wyceniać
SUMA
Zastosowane w dokumentacji budowlanej nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych, technologicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych na produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji budowlanej przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji.
Zamawiający informuje, że tabela elementów scalonych nie stanowi przedmiarów, ma charakter poglądowy i służy Zamawiającemu jako materiał pomocniczy dla oceny złożonych w postępowaniu ofert. Do obowiązku Wykonawcy należy prawidłowa i komplementarna wycena zaoferowanych robót z punktu widzenia celu jakim mają służyć. W wycenie należy uwzględnić wszelkie niezbędo wykonania roboty dla wykonania zamówienia w zgodzie z dokumentacją projektową.

## Formularz (2) (hidden)
Sporządzono na prośbę Uniwersytetu SWPS celem oszacowania kosztów robót budowlanych w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Uniwersytetu SWPS w Krakowie przy Alei Adama Mickiewicza 3" | [10 empty] | ELSTOP | 8952000 | -3319040 | -700000 | 4932960
[11 empty] | INTERNOVA EL | 5447960
Nazwa oferenta:
Adres:
E-mail:
12.09
ZADANIE 1 - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Uniwersytetu SWPS w Krakowie przy Alei Adama Mickiewicza 3 - wniosek nr FENX.01.01-IW.01-001/24 dla typu projektu: Poprawa efektywności energetycznej w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE) w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX. 01.01 Efektywność Energetyczna. - ROBOTY KWALIFIKOWANE
Lp. | Opis | Jednostka | ilość | cena j. | wartość
ROBOTY WYNIKAJĄCE Z AUDYTU ENERGETYCZNEGO
1. | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  | 4895663.264 | ZMIANA! | Kwota u AS | Suma zmian | -5641257.446
1.1 | Wymiana okien zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi | kpl | 1 | 3499517.264 | 3499517.264 | 1000000.004 | 3382500 |  |  | 1000000
1.2 | Wymiana drzwi zewnętrznych w przyziemiu | kpl | 1 | 84000 | 84000 | 0 | 62124 | Zmiany zadanie 1 | 1716580.564 | 0
1.3 | Ocieplenie stropodachu nad klatkami schodowymi | kpl | 1 | 52100 | 52100 | -40000 | 37590 | Zmiany zadanie 2 | -7757838.01 | 0
1.4 | Ocieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem | kpl | 1 | 810046 | 810046 | 782206 | 782206 | Zmiany zadanie 3 | 400000 | 510000
1.6 | Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie | kpl | 1 | 450000 | 450000 | 129374.56 | 418703 |  |  | 0
2. | ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  | 2465000
2.1 | Modernizacja instalacji oświetleniowej wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi | kpl | 1 | 2115000 | 2115000 | 1315000 | 2166342 |  |  |  | 2900000 | -785000
2.2 | Instalacja fotowoltaiki 50kw wraz z konstrukcją | kpl | 1 | 350000 | 350000 | 0 | 487695 |  |  | 0 | 350000 | 0
3. | ROBOTY SANTARNE |  |  |  | 6143360
3.1 | Wymiana węzła wraz z wymianą instalacji C.O. wraz z nowoczesną automatyką i robotami | kpl | 1 | 2266400 | 2266400 | 200000 | 2584254 |  |  | 0
3.2 | Wymiana instalacji C.W.U - montaż nowego zasobnika | kpl | 1 | 142560 | 142560 | 100000 | 135054 |  |  | 100000
3.3 | Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i instalacją CT, wraz z automatyką ze sterowaniem oraz robotami towarzyszącymi | kpl | 1 | 3734400 | 3734400 | -2000000 | 3079237 |  |  | 0
SUMA |  |  |  |  | 13504023.26
ROBOTY NIE WYNIKAJĄCE Z AUDYTU ENERGETYCZNEGO
1. | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  | 490000
1.1 | Budowa nowych sanitariatów dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych | kpl | 1 | 450000 | 450000 | 315000 | 432960
1.2 | Rozbetonowanie nawierzchni i wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów | kpl | 1 | 40000 | 40000 | -140000 | 31365
2. | ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  | 85000
2.1 | Dostawa i montaż punktu ładowania pojazdów elektromobilnych | kpl | 1 | 45000 | 45000 | 0 | 49200 |  |  |  | 74000 | -29000
2.2 | Zakup i instalacja nagłośnienia ewakuacyjnego (sygnalizatory akustyczne) | kpl | 1 | 40000 | 40000 | 15000 | 36900 |  |  |  | 125000 | -85000
3. | ROBOTY SANTARNE |  |  |  | 295000
3.1 | Montaż zbiornika retencyjnego wody deszczowej wraz z pompownią i dostosowaniem instalacji deszczowej | kpl | 1 | 295000 | 295000 | 40000 | 307500
SUMA |  |  |  |  | 870000
ZADANIE 2- Dostosowanie zabytkowego budynku w Krakowie przy Alei Adama Mickiewicza 3 dla potrzeb osób z niepełnośprawnościami oraz potrzeb programowych Uniwersytetu SWPS
Lp. | Opis | Jedn.obm. | Przedmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | Roboty budowlane |  |  |  | 13535870.56
1.1 | Prace rozbiórkowe |  |  |  | 1198707.42
1.1.1 | Rozbiórki budowlane | kpl | 1 | 661911.285 | 661911.285 | -200000.005
1.1.2 | Rozbiórki instalacji | kpl | 1 | 134000 | 134000 | -50000 |  |  |  |  | 60000
1.1.3 | Wywóz i utylizacja | kpl | 1 | 402796.135 | 402796.135 | -100000.005 |  |  |  |  | 85000
1.2 | Prace konstrukcyjne |  |  |  | 452597.8
1.2.1 | Konstrukcje murowane | kpl | 1 | 23676 | 23676 | 0
1.2.2 | Konstrukcje żelbetowe | kpl | 1 | 116725 | 116725 | 0
1.2.3 | Konstrukcje stalowe | kpl | 1 | 142524 | 142524 | 0
1.2.4 | Niezbędne przekucia przegród konstrukcyjnych | kpl | 1 | 39950 | 39950 |  | +110000 |  |  |  | 40000
1.2.5 | Przebudowa istniejących rozwiązań konstrukcyjnych | kpl | 1 | 63200 | 63200 | 0
1.2.6 | Nowe otwory drzwiowe | kpl | 1 | 66522.8 | 66522.8 | 0
1.3 | Prace konserwatorskie wnętrz w zgodzie z zestawieniem elementów zabytkowych |  |  |  | 2010648
1.3.1 | Renowacja sal zabytkowych | kpl | 1 | 577998 | 577998 | -200000
1.3.2 | Renowacja klatek schodowych | kpl | 1 | 319450 | 319450 | -100000
1.3.3 | Renowacja stolarki wewnętrznej i zewnętrznej | kpl | 1 | 700000 | 700000 | -1454738
1.3.4 | Renowacja lastryko | kpl | 1 | 274150 | 274150 | -100000
1.3.5 | Renowacja posadzek innych | kpl | 1 | 55500 | 55500 | 0
1.3.6 | Renowacja ogrodzenia, muru i bramy od strony Al..Mickiewicza | kpl | 1 | 83550 | 83550 | -170000
1.4 | Ściany |  |  |  | 544145.68
1.4.1 | Nowe ściany | kpl | 1 | 544145.68 | 544145.68 | -230000 | 55 000 zł przeniesione do sanitariatów zadanie 1
1.5 | Wykończenie wnętrz |  |  |  | 3996563.96
1.5.1 | Wykończenie ścian |  |  |  | 1235293.96
1.5.1.1 | Tynki | kpl | 1 | 348787.2 | 348787.2 | 0
1.5.1.3 | Szpachlowanie | kpl | 1 | 130346.76 | 130346.76 | 0
1.5.1.4 | Malowanie | kpl | 1 | 441560 | 441560 | 0
1.5.1.5 | Hydroizolacja podpłytkowa | kpl | 1 | 14600 | 14600 | 0
1.5.1.6 | Ściany wykończone płytkami ceramcznymi | kpl | 1 | 300000 | 300000 | -65000 | przeniesione do sanitariatów zadanie 1
1.5.2 | Wykończenie sufitów |  |  |  | 1786400
1.5.2.1 | Tynki | kpl | 1 | 388400 | 388400 | -10000 | przeniesione do sanitariatów zadanie 1
1.5.2.2 | Sufity akustyczne | kpl | 1 | 1398000 | 1398000 | -2335200
1.5.3 | Wykończenie posadzek |  |  |  | 974870
1.5.3.1 | Wykładziny tekstylne wraz z warstwami wyrównującycmi | kpl | 1 | 113490 | 113490 | 0
1.5.3.2 | Wykładziny kauczukowe wraz z warstwami wyrownującymi | kpl | 1 | 567910 | 567910 | -200000
1.5.3.3 | Jastrychy | kpl | 1 | 149200 | 149200 | -50000
1.5.3.4 | Hydroizolacja podpłytkowa | kpl | 1 | 6870 | 6870 | 0
1.5.3.5 | Posadzki wykończone gresem | kpl |  | 137400 | 137400 | -137400
1.6 | Stolarka |  |  |  | 2059400
1.6.1 | Nowa stolarka wewnętrzna-drzwi | kpl | 1 | 742500 | 742500 | -50000 | przeniesione do sanitariatów zadanie 1
1.6.2 | Stolarka ppoż. | kpl | 1 | 714900 | 714900 | 0
1.6.3 | Ścianki szklane i fasday | kpl | 1 | 602000 | 602000 | -400000
1.7 | Wyposażenie |  |  |  | 1132622.7
1.7.1 | Wyposażenie łazienek | kpl | 1 | 324690 | 324690 | -50000 | przeniesione do sanitariatów zadanie 1
1.7.2 | Barierki i pochwyty | kpl | 1 | 81800 | 81800 | 0
1.7.3 | Ściany mobilne | kpl | 1 | 172400 | 172400 | 0
1.7.4 | Biały montaż | kpl | 1 | 111600 | 111600 | -20000 | przeniesione do sanitariatów zadanie 1
1.7.5 | Wycieraczki | kpl | 1 | 26000 | 26000 | 0
1.7.6 | Kabiny HPL | kpl | 1 | 261600 | 261600 | 0
1.7.7 | Gaśnice | kpl | 1 | 37600 | 37600 | 0
1.7.8 | Parapety wew i zewn. Dostawa i montaż | kpl | 1 | 116932.7 | 116932.7 | 0
1.8 | PZT |  |  |  | 1125185
1.8.1 | Zieleń |  |  |  | 104912.5
1.8.1.1 | Wykopy wraz z utylizacją | kpl | 1 | 18000 | 18000 | 0
1.8.1.2 | Nawożenie ziemi urodzajnej | kpl | 1 | 22147.5 | 22147.5 | 0
1.8.1.3 | Sianie trawników | kpl | 1 | 14765 | 14765 | 0
1.8.1.4 | Niezbędne wycinki i nasadzenia zewnętrzne | kpl | 1 | 50000 | 50000 | 0
1.8.2 | Nawierzchnia utwrdzone parkingów, chodników |  |  |  | 685060
1.8.2.1 | Zerwanie/rozbiórka nawierzchni utwardzonych z wywozem i utylizacją | kpl | 1 | 84210 | 84210 | -50000
1.8.2.2 | Wykopy pod nawierzchnie | kpl | 1 | 47500 | 47500 | 0
1.8.2.3 | Podbudowa pod nawierzchnie | kpl | 1 | 95000 | 95000 | 0
1.8.2.4 | Układanie warstwy wykończeniowej | kpl | 1 | 458350 | 458350 | 0
1.8.3 | Roboty inne |  |  |  | 335212.5
1.8.3.1 | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych | kpl | 1 | 10000 | 10000 | 0
1.8.3.2 | Nawiezienie ziemi i nasianie | kpl | 1 | 36912.5 | 36912.5 | 0
1.8.3.3 | Przebudowa muru od Mickiewicza wraz z dostawą i montażem nowej bramy | kpl | 1 | 62500 | 62500 | 0
1.8.3.4 | Wymiana istniejącej furtki i bramy od ul. Humberta | kpl | 1 | 40000 | 40000 | 0
1.8.3.5 | Oznaczenia drogowe | kpl | 1 | 20000 | 20000 | -171500
1.8.3.6 | Dostosowanie miejsc dla osób z niepełnosprawnościami | kpl | 1 | 12000 | 12000 | 0
1.8.3.7 | Mała architektura | kpl | 1 | 45000 | 45000 | 0
1.8.3.8 | Naprawa schodów wejściowych 2szt | kpl | 1 | 87000 | 87000 | 0
1.8.3.9 | Barierki i pochwyty | kpl | 1 | 21800 | 21800 | 0
1.9 | Dach i taras |  |  |  | 1016000
1.9.1 | Barierki i pochwyty | kpl | 1 | 340000 | 340000 | 0
1.9.2 | Wymiana warstw dachowych | kpl | 1 | 152640 | 152640 | 0
1.9.3 | Przegrody akustyczne od urządzeń dachowych | kpl | 1 | 15760 | 15760 | 0
1.9.4 | Nawierzchnia tarasu | kpl | 1 | 227000 | 227000 | 0
1.9.5 | Neony na budynku | szt | 1 | 40000 | 40000 | -56000
1.9.6 | Barek | kpl | 1 | 140000 | 140000 | -148000
1.9.7 | Zieleń i donice | kpl | 1 | 44000 | 44000 | 0
1.9.7 | Wymiana rur spustowych oraz niezbędne naprawy obróbek blacharskich | kpl | 1 | 56600 | 56600 | 0
2. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  | 1620000
2.1 | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne | kpl | 1 | 350000 | 350000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 150000
2.2 | Instalacje silnoprądowe | kpl | 1 | 900000 | 900000 | -350000 |  |  |  |  | 2335000 | -1435000 | 1401000
2.3 | Instalacja zewnętrzna oświetleniowa. | kpl | 1 | 190000 | 190000 | 0 |  |  |  |  | 82000 | 108000
2.4 | Instalacja odgromowa i uziemiająca | kpl | 1 | 180000 | 180000 | 0 |  |  |  |  | 85000 | 95000
3 | INSTALACJE TELETECHNICZNE |  |  |  | 1205000
3.1 | Instalacja audio-video w salach | kpl | 1 | 120000 | 120000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 70000
3.2 | Wymiana instalacji SSP | kpl | 1 | 260000 | 260000 | 0 | +400000 |  |  |  | 1200000 | -940000 | -40% | 720000
3.3 | Instalacja CCTV | kpl | 1 | 65000 | 65000 | 0 |  |  |  |  | 175000 | -110000
3.4 | Instalacja KD Salto | kpl | 1 | 85000 | 85000 | 0 |  |  |  |  | 245000 | -160000
3.5 | Instalacja sieci strukturalnej (bez urządzeń aktywnych) | kpl | 1 | 420000 | 420000 | -360000 |  |  |  |  | 840000 | -420000
3.6 | Instalacja oddymiania i napowietrzania klatek schodowych | kpl | 1 | 220000 | 220000 | 0 |  |  |  |  | 65000 | 155000
3.7 | Instalacja domofonowa | kpl | 1 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  |  | 22000 | 13000
4 | INSTALACJE SANITARNE |  |  |  | 3771936
4.1 | Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej | kpl | 1 | 1313440 | 1313440 | -100000 | przeniesione do sanitariatów zadanie 1
4.2 | Instalacja klimatyzacji oraz skroplin z lokalnym sterowaniem oraz centralnym realizowanym z pomieszczeń ochrony | kpl | 1 | 2023936 | 2023936 | -600000 | przeniesione do zadania 3
4.3 | Instalacja hydrantowa | kpl | 1 | 398720 | 398720 | 0
4.4 | Instalacja gazowa | kpl | 1 | 35840 | 35840 | 0
SUMA |  |  |  |  | 20132806.56
ZADANIE 3- Budowa dwóch szybów windowych wraz z dostawą dwóch dźwigów osobowo-towarowych i wszystkimi niezbędnych instalacjiami oraz robotami towarzyszącycmi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w budynku Uniwersytetu SWPS w Krakowie przy Alei Adama Mickiewicza 3.
Uniwersytetu SWPS
Lp. | Opis | Jednostka | ilość | cena j. | wartość
1. | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  | 1415877.5
1.1 | Roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją | kpl | 1 | 60500 | 90500 | 30000
1.2 | Roboty konstrukcyjne | kpl | 1 | 115000 | 235000 | 120000
1.3 | Roboty konstrukcyjne - szyby windowe | kpl | 1 | 332400 | 382400 | 50000
1.4 | Dostawa i montaż 2 dźwigów osobowo towarowych | kpl | 1 | 367005 | 467005 | 100000
1.5 | Instalacja elektryczna zasilająca | kpl | 1 | 12000 | 22000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 12000
1.6 | Instalacja elektryczna oświetleniowa szybów | kpl | 1 | 2000 | 12000 | 10000 |  |  |  |  | 5000 | 7000
1.7 | Malowanie szybów windowych wewnątrz | kpl | 1 | 9240 | 9240 | 0
1.8 | Wykończenia i okładziny ościerzy | kpl | 1 | 78000 | 98000 | 20000
1.9 | Wykończenie ścian szybów windowych | kpl | 1 | 20772.5 | 60772.5 | 40000
1.10 | Instalacja wentylacyjna i oddymiająca | kpl | 1 | 8960 | 18960 | 10000 |  |  |  |  | 1500 | 17460
1.11 | Instalacja KD w windzie (Salto) | kpl | 1 | 10000 | 20000 | 10000 |  |  |  |  | 2500 | 17500
SUMA |  |  |  |  | 1415877.5
|  | Data |  | Podpis
|  | …....... |  | ….......................................
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych
Zastosowane w dokumentacji budowlanej nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych, technologicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych na produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji budowlanej przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji.