Załącznik nr 7do zaproszenia nr 2/IA/FERS.01.05/ZK z dnia 07.10.2024

Specyfikacja wymaganych parametrów techniczno – użytkowych

Model płuc z krtanią, (5- częściowy)

Model płuc wraz z krtanią składający się z 5 części. Idealne narzędzie dydaktyczne do nauki budowy anatomicznej płuc oraz narządów znajdujących się w ich sąsiedztwie.

Budowa modelu obejmuje następujące elementy:

- Krtań

- tchawica z oskrzelami

- 2-częściowe serce (demontowalne)

- żyła główna

- aorta

- tętnica płucna

- przełyk

2-częściowe płuco (przednie części są demontowalne

Funkcje/cechy:

- model składa się z 5 części

- poza płucami swoją budową obejmuje również inne struktury anatomiczne, jak np. aorta

- zamontowany na podstawie

zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej cyfrowy odpowiednik modelu

W zestawie:

- model płuc z krtanią, 5-częściowy, zamontowany na podstawie

Wymiary: 37 x 28 x 12 cm

Model układu krwionośnego w skali 1:2

Przedstawia następujące elementy:

- tętnice

- żyły

- naczynia kapilarne

- serce

- płuca

- wątrobę

- śledzionę

- nerki

- elementy szkieletu

Rozwijanie umiejętności:

  - nauka szczegółowej anatomii układu krwionośnego człowieka

Funkcje / cechy:

  - zapewnia darmowy dostęp do materiałów 3B Smart Anatomy

  - model jest kolorowy i anatomicznie dokładny

  - model jest wykonany w skali 1:2

W zestawie:

  - model układu krwionośnego w skali 1:2

Wymiary: 80 x 30 x 6 cm

Naturalnej wielkości model serca

Model przedstawia odlew serca realnych rozmiarów, przeznaczony jest do demonstracji anatomii serca oraz przepływu krwi w sercu. Model przedstawia zamknięte zastawki podczas rozkurczu oraz dodatkowo na podstawie przedstawione są otwarte zastawki podczas skurczu serca. Dysekcja w płaszczyźnie środkowej umożliwia szczegółowe zapoznanie się z wewnętrzną anatomią serca.

Rozwijanie umiejętności:

- zapoznanie ze szczegółową anatomią ludzkiego serca oraz z procesem przepływu krwi w jego wnętrzu

Funkcje / cechy:

  - model jest bardzo dokładny i realistyczny, dzięki wykonaniu modelu techniką odlewu

  - 2 przedsionki i 2 komory przedstawiają poprawne anatomiczne struktury mięśni brodawkowatych i zastawek serca

  - przekrój w płaszczyźnie środkowej ukazuje kierunek przepływu krwi utlenowanej i odtlenowanej

  - model serca przedstawia serce w skurczu i rozkurczu. Zastawka w modelu serca jest zamknięta, a zastawka umieszczona na podstawie jest otwarta

  - zastawki serca wykonane są z elastycznego plastiku dzięki czemu są bardzo wytrzymałe

  - serce umieszczone na podstawie demonstruje naturalną pozycję organu znajdującego się w ciele człowieka

  - model serca jest naturalnej wielkości

  - model rozkłada się na 5 części, a każda z nich mocowana jest za pomocą magnesów

W zestawie:

  - pełnowymiarowy model serca ludzkiego wraz z modelem zastawek podczas skurczu

Wymiary: 25 x 21 x 13 cm

Szkielet dorosłego mężczyzny do nauki anatomii

Szkielet w postaci układu kostnego dorosłego mężczyzny. Szkielet jest rzeczywistych rozmiarów. Posiada demontowalne kończyny. Ponowne ich mocowanie jest bardzo łatwe dzięki specjalnym zapięciom. Stawy barkowe, biodrowe i kolanowe są wyposażone w elastyczne gumowe elementy mocujące, które umożliwiają realistyczne, przesuwne ruchy stawu. To sprawia, że Oscar znacznie odróżnia się od mniej ruchomych modeli z metalowymi stawami. Zbudowany jest z około 200 kości szkieletu odpowiadających rzeczywistym kościom ludzkim pod względem wielkości i wagi. Szkielet jest anatomicznie poprawny i kompletny, z zachowaniem wszystkich ważnych struktur i otworów.

Kręgosłup szkieletu posiada wyeksponowane nerwy rdzeniowe, tętnicę kręgową i grzbietowo-boczne wypadnięcie dysku. Szkielet produkowany jest zgodnie z surowymi przepisami jakościowymi. Stabilne mocowanie i solidna konstrukcja gwarantują długotrwałą jakość nawet przy intensywnej eksploatacji.

Rozwijanie umiejętności:

- nauka budowy oraz ruchomości układu kostnego dorosłego człowieka

Funkcje/cechy:

  - szkielet naturalnej wielkości

  - ręcznie montowany

  - wykonany z trwałego, nietłukącego się tworzywa sztucznego

  - anatomicznie poprawny i kompletny

  - realne, przesuwne ruchy stawów

  - zęby są oddzielnie produkowane i montowane

  - kończyny można odłączyć od całości szkieletu

  - kości szkieletu odpowiadają rzeczywistym kościom ludzkim pod względem wielkości i wagi

  - kręgosłup szkieletu posiada uwidocznione nerwy rdzeniowe, tętnicę kręgową i grzbietowo-boczne wypadnięcie dysku

W zestawie:

  - szkielet dorosłego mężczyzny

  - statyw jezdny

Wysokość: ze statywem: 178 cm, bez statywu: ok. 160 cm.

Dwustronny, powiększony model przekroju mózgu w przekroju środkowym i strzałkowym

Dwustronny model anatomiczny przedstawia powiększony przekrój przez prawą połowę mózgu i część czaszki dorosłego człowieka. Czaszka została podzielona na linii środkowej mózgu na dwie części. Przekrój przez linię strzałkową mózgu uwidacznia komorę boczną, przekrój przez linię przyśrodkową przechodzi przez sierp mózgu.

Opona miękka w modelu została usunięta. Struktury anatomiczne modelu w celu łatwiejszej identyfikacji zostały zróżnicowane kolorami. Dodatkowo model posiada 49 oznaczeń struktur anatomicznych, które są opisane w dołączonej karcie. Model umieszczono na stabilnej podstawie.

Rozwijanie umiejętności:

- identyfikacja struktur anatomicznych mózgu

Funkcje / cechy:

  - dwustronny model przekroju prawej połowy mózgu

  - przekrój wykonany w powiększeniu

  - podział czaszki na dwie części na linii środkowej mózgu oraz strzałkowej

  - w przekroju strzałkowym uwidoczniona jest komora boczna

  - zróżnicowanie struktur anatomicznych kolorami

  - 49 oznaczonych struktur anatomicznych (opis struktur jest zawarty w dołączonej karcie)

  - model umieszczony na podstawie

W zestawie:

  - dwustronny model przekroju przez prawą połowę mózgu na podstawie

  - karta z wymienionymi strukturami anatomicznymi wyszczególnionymi w modelu

Wymiary: 25 x 18 x 12 cm

Model wątroby z pęcherzykiem żółciowym, trzustką i dwunastnicą

Model wątroby z otaczającymi narządami w formie płaskorzeźby na płycie bazowej. Stanowi narzędzie dydaktyczne z zakresu anatomii. Elementy anatomiczne przedstawione na modelu:

- przewody żółciowe

- pęcherzyk żółciowy

- trzustka

- dwunastnica

- naczynia

- przewody pozawątrobowe z pęcherzykiem żółciowym

- główny przewód trzustkowy z ujściami

Rozwijanie umiejętności:

  - nauka budowy wątroby z towarzyszącymi narządami

Funkcje/cechy:

  - model wątroby z otaczającymi narządami

  - forma płaskorzeźby na płycie bazowej

  - poprawny anatomicznie

  - zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej cyfrowy odpowiednik modelu

W zestawie:

  - model wątroby z pęcherzykiem żółciowym, trzustką i dwunastnicą

Wymiary: 4 x 20 x 18 cm

Model nerek z organami nadbrzusza

Model anatomiczny przedstawia ludzkie nerki z tylnymi narządami górnej części brzucha. Model jest 3 częściowy, usytuowany na podstawie. Anatomia modelu umożliwia identyfikację układu moczowego oraz układu pokarmowego. Odtworzone narządy zostały usytuowane w anatomicznych położeniach, wraz z możliwością ich demontażu od nerek. Demontowalna przednia połowa nerki odsłania miedniczkę nerkową, kielichy nerkowe, korę nerkową oraz rdzeń nerkowy.

Na modelu zostały przedstawione organy nadbrzusza:

- dwunastnica (częściowo odsłonięta)

- pęcherzyk żółciowy (częściowo odsłonięty)

- drogi żółciowe (odsłonięte)

- trzustka (odsłonięte duże kanały)

- śledziona wraz z otaczającymi naczyniami o naturalnych wymiarach

Rozwijanie umiejętności:

  - identyfikacja struktur anatomicznych nadbrzusza

Funkcje / cechy:

  - model z możliwością rozdzielenia na 3 elementy

  - przedstawienie anatomii układu moczowego i pokarmowego

  - modele narządów usytuowane w anatomicznych położeniach

  - możliwość demontażu narządów od nerek

  - widoczne (po zdjęciu przedniej połowy nerki) struktury takie jak: miedniczka nerkowa, kielichy nerkowe, kora nerkowa oraz rdzeń nerkowy

  - przedstawia organy nadbrzusza: dwunastnica, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe, trzustka, śledziona wraz z otaczającymi naczyniami o naturalnych wymiarach

  - model umieszczony na podstawie

  - model zawiera kod QR umożliwiający po zeskanowaniu zarejestrowanie produktu i pobranie aplikacji z bezpłatnym kursem anatomicznym 3B Smart Anatomy

W zestawie:

  - model anatomiczny ludzkich nerek z organami nadbrzusza

Wymiary: 24 x 18 x 29 cm

Model ucha w 3-krotnym powiększeniu, 4 elementy

Model ludzkiego ucha z widocznymi strukturami wewnętrznymi, przedstawiony w 3-krotnym powiększeniu. Składa się z 4 części. Może zostać zdemontowany na następujące elementy: błona bębenkowa z młoteczkiem, kowadełkiem i strzemiączkiem, ślimak, błędnik z nerwem przedsionkowo – ślimakowym. Zamontowany na podstawie.

Rozwianie umiejętności:

- nauka anatomii ludzkiego ucha

Funkcje/cechy:

  - model w skali 3:1

  - składa się z 4 części

  - posiada demontowalne elementy, takie jak błona bębenkowa z młoteczkiem, kowadełkiem i strzemiączkiem

W zestawie:

  - model ucha z widocznymi strukturami wewnętrznymi w 3-krotnym powiększeniu, (4 części) zamontowany na podstawie

Wymiary: 36 x 16 x 20 cm

Model oka 6- elementów w powiększeniu 6-cio krotnym

Model oka w 6-krotnym powiększeniu, przeznaczony do nauki anatomii. Może zostać podzielony w celu ukazania wewnętrznych struktur. Rogówka, tęczówka, soczewka oraz ciało szkliste mogą zostać zdemontowane. Widoczne są również przyczepy mięśniowe na twardówce oraz część naczyniówki. Zamontowany na podstawie.

Rozwijanie umiejętności:

- nauka wewnętrznej oraz zewnętrznej budowy oka

Funkcje/cechy:

  - model w 6-krotnym powiększeniu

  - możliwość podzielenia na 6 części

  - rogówka, tęczówka, soczewka oraz ciało szkliste mogą zostać zdemontowane

  - zamontowany na podstawie

W zestawie:

  - model oka w 6-krotnym powiększeniu, (6 części), zamontowany na podstawie

Średnica gałki ocznej: 15 cm

Stół do nauki anatomii w formie mobilnego blatu z zamontowanym dotykowym wyświetlaczem pozwalającym na wyświetlanie interaktywnego obrazu człowieka

Interaktywna jednostka w formie stołu z zamontowanym wyświetlaczem w blacie wraz z oprogramowaniem do prowadzenia interaktywnych zajęć dydaktycznych z anatomii na różnych kierunkach medycznych. Oprogramowanie zawiera model anatomiczny człowieka oraz bibliotekę szczegółowych obrazów struktur anatomicznych. Wieczysta licencja oprogramowania.

Atlas anatomiczny umożliwiający naukę kompletnej żeńskiej i męskiej anatomii z wykorzystaniem modeli 3D odwzorowującymi swoim zakresem układy: nerwowy, szkieletowy, mięśniowy, krwionośny, mięśniowy, pokarmowy, moczowo-płciowy, oddechowy

Dla wyświetlanej w danym momencie dowolnej struktury anatomicznej możliwa jest szybka zmiana anatomii męskiej na żeńską (i na odwrót), dokonywana za pomocą jednego kliknięcia z poziomu ustawień interfejsu użytkownika oprogramowania, bez konieczności ponownego wczytywania wyświetlanej w momencie zmiany struktury.

Pełnopostaciowe interaktywne modele kadawera męskiego oraz pełnopostaciowy żeński z opcją szybkiego przełączania płci, oferujące wirtualne sekcje. Niedopuszczalna jest zmiana płci tylko poprzez wyświetlanie okolic miednicy i górnego torsu.

Wybór na dowolnym modelu 3D poszczególnej struktury skutkuje pojawieniem się pola zawierającego : szczegółową definicję wybranej struktury anatomicznej, informacje na temat powiązanych z nią patologii, nazwę w języku łacińskim, angielskim oraz ich angielską wymowę odtwarzaną za pomocą wbudowanego głośnika stołu, ikonę dodawania otaczających struktur anatomicznych oraz ikonę odizolowania od pozostałych struktur celem wyświetlenia zaznaczonej struktury w odizolowaniu od otaczającej ją anatomii dla ukazania korelacji/hierarchii wybranej struktury względem pozostałych struktur, jak i poszczególnych układów ciała

Interakcja ze strukturami 3D atlasu za pomocą dotyku na ekranie pozwalające symulować dysekcję lub doświadczenie laboratoryjne pozwalająca na: obracanie, powiększanie, pomniejszanie, usuwanie powierzchniowych struktur pozwalające dotrzeć do tych ukrytych

Animacje przedstawiające patologie dotyczące układów: oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowego, mięśniowego i kostnego

Animacje przedstawiające fizjologię związaną z układem kostno-mięśniowym, komórkami i tkankami, układem oddechowym i krążenia, układem pokarmowym, fizjologia poszczególnych systemów w ujęciu ogólnym

Porównanie modeli 3D atlasu różnych regionów ciała ludzkiego z odpowiadającymi im kadawerami lub obrazami z diagnostyki. Dotyczy regionów głowa, klatka piersiowa, brzuch, miednica

Dostępne pole „wyszukiwania hasłowego” w oparciu o pełną zawartość atlasu anatomicznego.

Opcja widoku samodzielnego danej struktury bądź wskazania jej lokalizacji w wybranym modelu 3D

Wybór wybranej przez użytkownika struktury w widoku modelu anatomicznego 3D, daje dostęp do innych widoków i animacji powiązanych z daną strukturą

Wybór poszczególnych mięśni na modelu 3D aktywuje funkcję, która ukazuje relacje mięśni względem siebie, ich przyczepy, unerwienie i ukrwienie oraz ruch mięśni

Wybór poszczególnej struktury kostnej, aktywuje funkcję, która zaznacza kolorami i wyświetla kluczowe punkty orientacyjne na jej modelu 3D. Punkty te posiadają animowane znaczniki, których kliknięcie/dotknięcie powoduje wyświetlenie przynależnych mięśni

Tworzenie notatek z opcją edycji wielkości i koloru czcionki przy oglądanych w widoku 3D struktur anatomicznych, z funkcją zapisu ostatecznego widoku

Rysowanie w przestrzeni 3D wokół dowolnego modelu z funkcją zapisu ostatecznego widoku

Tagowanie (dodawanie etykiet z nazwami wybranych przez użytkownika struktur)

Wszystkie utworzone i zapisane przez użytkownika widoki 3D mogą zostać później użyte w celu utworzenia trójwymiarowych prezentacji

Zapis co najmniej w formacie *.jpg na dysku komputera utworzonych przez użytkownika widoków 3D

Pogłębiona mikroanatomia wybranych tkanek i organów: oko, ucho, język, zęby, skóra

Udostępnianie linków do utworzonych widoków 3D i prezentacji między użytkownikami oprogramowania

Tysiąc quizów pozwalających na samodzielne sprawdzanie nabytej wiedzy i wykonywanie sprawdzianów wiedzy oferujących co najmniej następująca funkcjonalność: - Rozbudowana baza gotowych quizów oraz bank pytań - Różne typy quizów - Możliwość ustawiania punktacji ważonej - Łączenie oraz losowo wybrany porządek - Poziomowanie, taksonomia Blooma - Zaliczenie częściowe - Ustawianie terminów rozpoczęcia i zakończenia - Ogłoszenia - możliwość zdobycia wiedzy o konkretnych uczniach

Minimum 110 animacji ukazujących stany fizjologiczne i patologiczne

Interaktywny ekran 3D

Obudowa wykonana w formie mobilnego dotykowego ekranu multimedialnego zintegrowanego na platformie jezdnej na 4 kołach, z możliwością zablokowania pozycji

Klawiatura dotykowa wyświetlana na ekranie oraz dodatkowa bezprzewodowa sprzętowa klawiatura i mysz w zestawie

Płynna regulacja pochyłu ekranu (od pozycji poziomej do 90° w pionie) oraz wysokości (w zakresie minimum 68 cm tj. od min. 78 do 146 cm - licząc od podłogi do środka monitora) za pomocą zintegrowanego w obudowie stołu elektronicznego panelu dotykowego

Przewody ekranu wkomponowane w obudowę stołu

Monitor stołu posiadający filtry ograniczające odbicia światła przy dużym natężeniu światła otoczenia

Wkomponowany w obudowę stołu mini komputer o mocy obliczeniowej zapewniającej płynne działanie oprogramowania

Pulpit zdalny, możliwość zdalnego przejęcia oprogramowania stołu przez inny komputer podłączony do Internetu

Możliwość podłączania dodatkowych ekranów/rzutników za pomocą wbudowanego cyfrowego wyjścia wideo

Gotowość do pracy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu pozwalająca dopasować urządzenie do każdego planu zajęć. Stół wyposażony w komponenty klasy przemysłowej, z myślą o wymagającym otoczeniu eksploatacji. Wbudowany wentylator sterowany automatycznie, w zależności od temperatury otoczenia i obciążenia pracą, zapewniający chłodzenie wnętrza stołu dla zapewnienia optymalnej pracy podzespołów elektronicznych

Matryca o szerokich kątach widzenia wykorzystująca rodzaj podświetlenia Direct LED, sterowana dotykiem za pomocą technologii pojemnościowej, zabezpieczona szkłem o grubości 5 mm i twardości 7H

Wielkość ekranu 65”

Jasność [cd/m²] ≥ 500

Współczynnik kontrastu ≥ 8000:1

Rozdzielczość natywna 3840 x 2160

Procesor dwunastordzeniowy osiągający w teście PassMark co najmniej 30 000 punktów

Karta graficzna pozwalająca na płynną pracę instalowanego oprogramowania osiągająca w teście PassMark co najmniej 14 000 pkt

System operacyjny Windows 11 Pro lub równoważny