Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 02/10/2024/225/25_29/AN/Z – Specyfikacja

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do Laboratorium kosmetologicznego znajdującego się w budynku Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 14 G poniższych materiałów edukacyjnych: modelu 3D skóry, planszy edukacyjnej, modelu trądziku, pulsoksymetrów, ramy do planszy edukacyjnej.

Zamawiający zastrzega, że zamawiane przedmioty mają być fabrycznie nowe, wolne od wad i kompletne tj. posiadający wszelkie ewentualne akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. W konfiguracji fabrycznej przedmiot zapytania ofertowego musi spełniać specyfikację.

Wszystkie materiały muszą być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych    
i  uprzedniego używania tzn., że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.

- Szczegółowe parametry zamówienia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość zamawianych sztuk | Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr palcowy | 16 | - Zakres pomiarowy SpO2: 0 – 100 % - Zakres pomiarowy tętna: 30 - 250 uderzeń/minutę - Kolorowy wyświetlacz z regulacją jasności - Automatyczne wyłączanie (po 5 sekundach) - Zasilanie bateryjne (2 x 1,5 V AAA); baterie w zestawie - Waga max. wraz z bateriami: do 65g - Gwarancja producenta: min. 24 m-ce |
|  | Model 3D skóry | 1 | - Model blokowy, pokazujący struktury anatomiczne w min.50-krotnym powiększeniu: nerwy, naczynia krwionośne, gruczoły potowe, gruczoły łojowe, mieszek włosa, mięśnie przywłosowe, ciałka blaszkowate Vatera-Paciniego - Wymiary min.: 20x10x20 cm - Preferowany model z dostępną funkcją rozszerzonej rzeczywistości (AR) za pomocą bezpłatnej aplikacji, kompatybilnej z aktualnymi systemami Android i iOS |
|  | Anatomiczny model skóry z objawami trądziku | 1 | - Model pokazuje różne przejawy trądziku (trądzik krostkowy, otwarty i zamknięty zaskórnik) - Model pokazuje normalną anatomię skóry w tym struktury: mieszki włosowe, trzon włosa, korzeń włosa, mięśnie przywłosowe, gruczoł potowy, gruczoł łojowy, naskórek) |
|  | Plansza edukacyjna przedstawiająca skórę człowieka, włosy i paznokcie | 1 | - Plansza przedstawia szczegółowe, kolorowe rysunki - Na planszy powinny znajdować się m.in. rysunki: faz wzrostu włosa, chorób gruczołów łojowych, zmian skórnych powodowanych wpływem promieniowania UV - Opisy w języku polskim lub polskim i angielskim - Wymiary min. 70x100 cm - Preferowany materiał wykonania: papier min. 150 g/m² lub folia |
|  | Rama do planszy edukacyjnej | 1 | - Preferowany kolor: biały lub srebrny/szary - Materiał wykonania ramki: tworzywo sztuczne lub metal - Materiał wykonania frontu: szkło akrylowe - Rama musi być odpowiednia do umieszczenia w niej planszy edukacyjnej opisanej w punkcie 4. |