Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Nr postępowania: 1_2024_FENG_MOULD

Zamawiający:

„MOULD Krzysztof Bodyński”

ul. Pszenna 2, 44-109 Gliwice

NIP: 6312356483

###### WYKAZ ZASOBÓW TECHNICZNYCH

niezbędne do realizacji projektu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zapytania ofertowego, oświadczam (oświadczamy), że:

niżej wymienione zasoby techniczne niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia znajdują się w posiadanu Wykonawcy:

| L.p | NAZWA ZASOBU (parametry techniczne) | PRZEZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dynamiczny analizator mechaniczny TA Waters DMA Q800 (zakres temperatur -80÷350°C) | Analizaotr DMA zostanie wykorzystany do prowadzenia analizy termomechanicznej dla kompozytowej warstwy grzewczej na bazie włókniny węglowej, przeskalowanego elementu kompozytowego, jak również charakterystyki pełnoskalowego foremnika kompozytowego |
| 2. | Maszyna wytrzymałościowa MTS QTest 10 (Maksymalny zakres przemieszczenia tłoka: 0÷1300 mm Maksymalna prędkość przemieszczenia tłoka: 1000 mm/min. Maksymalna siła: 10 kN | Maszyna wytrzymałościowa MTS QTest 10 zostanie do przeprowadzenia badań trójpunktowego zginania próbek żywicy dedykowanej do warstwy grzewczej jak również kompozytowej warstwy grzewczej. |
| 3. | Młotek udarnościowy Resil 5,5 | Młot Charpy’ego zostanie wykorzystany do badania udarności próbek żywicy z napełniaczami węglowymi dedykowanymi do warstwy grzewczej, jak również zbadania odporności na uderzenia kompozytowej warstwy grzewczej. |
| 4. | Urządzenie do badania dyfuzyjności cieplnej LFA 447 NanoFlash | Badanie dyfuzyjności cieplnej zostanie przeprowadzone w celu określenia przewodności cieplnej żywicy z dodatkiem napełniaczy węglowych, kompozytowej warstwy grzewczej na bazie włókniny węglowej, jak również charakterystyki układu grzewczego na przeskalowanej U-formie . |
| 5. | Skaningowy transmisyjny mikroskop elektronowy - Maksymalne napięcie przyspieszające: 30 kV, Powiększenie: do 200.000x | Przeprowadzenie obserwacji mikroskopowych przekrojów poprzecznych warstwy żywicy z dodatkiem napełniaczy węglowych, kompozytowej warstwy grzewczej na bazie włókniny węglowej, jak również obserwację gotowego układu grzewczego na przeskalowanej formie. |
| 6. | Napylarka SC7640 Polaron (możliwość napylania powłoką przewodzącą np. złota, palladu, węgla) | Niezbędne do przygotowania próbek do obserwacji mikroskopowych SEM nieprzewodzących elementów formy grzewczej. |
| 7. | Precyzyjna szlifierko-polerka - Nacisk 0,1-100 g, Regulacji prędkości obr. głowicy szlifującej w zakresie 5-350rpm | Urządzenie do precyzyjnego szlifowania i polerowania, obiektyw do centrowania pozycji preparatu, zestaw past diamentowych i dedykowanych tarcz z mosiądzu lub brązu do szlifowania, zestaw dedykowanych filców do polerowania, płyta grzewcza |
| 8. | Ultramikrotom Leica EM UC6 z komorą niskotemperaturową do -160°C | Do przygotowywania przekrojów próbek opracowanych materiałów celem prowadzenia obserwacji mikroskopowych w kierunku kompatybilności wykorzystanych materiałów oraz ich modyfikacji. |

Oświadczam (oświadczamy), że zasoby wykazane w powyższej tabeli spełniają wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

.....................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)