Załącznik nr 4 do zapytania 5/2024 Zakup miernika przenośnego wibracji (1 szt.)

Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów

| Lp. | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane (jeśli w kolumnie 3„Parametry wymagane” wpisano „TAK” to jeśli oferowane urządzenie spełnia dany parametr to należy wpisać „TAK”. Jeśli nie spełnia to należy wpisać „NIE” Jeśli w kolumnie „Parametr wymagany” wpisano „Podać” należy podać konkretny oferowany parametr liczbowy. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Miernik przenośny wibracji (1 szt.) | Producent i model (proszę podać nazwę producenta oraz model jeśli jest nadany): |  |
|  | ZASILANIE: |  |  |
| 1. | ładowarka USB/zasilacz | Tak |  |
| 2. | napięcie: 115-243 V, 50/60 HZ (±10%), min. 0,9A/5V | Podać |  |
|  | WEJŚCIE POMIAROWE: |  |  |
| 3. | czujnik 10/100/500 mV/g różnica nastawy (±20%), (8-600 mV/g) | Tak |  |
|  | ZASILANIE CZUJNIKA: |  |  |
| 4. | stały prąd 14mA | Tak |  |
|  | CZĘSTOTLIWOŚĆ: |  |  |
| 5. | 6-600 Hz | Podać |  |
|  | AMPLITUDA: |  |  |
| 6. | 0-30 mm | Podać |  |
|  | ZAKRES POMIAROWY: |  |  |
| 7. | 0,2-150 g | Podać |  |
|  | UCHYB POMIARU: |  |  |
| 8. | 1,5% | Tak |  |
|  | STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY: |  |  |
| 9. | IP 40* | Tak |  |
|  | ROBOCZY ZAKRES TEMPERATUR: |  |  |
| 10. | 0-45°C | Podać |  |
|  | ZAKRES TEMPERATUR PRZECHOWYWANIA: |  |  |
| 11. | -20-45°C | Podać |  |
|  | WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA: |  |  |
|  | 93° bez kondensacji | Tak |  |
|  | OCHRONA ŚRODOWISKOWA: |  |  |
| 12. | Klasa 1 (IEC 664) * | Podać |  |
|  | POBÓR MOCY: |  |  |
| 13. | 0,8 VA | Tak |  |
| 50. | Dostawa miernika przenośnego wibracji (1 szt.) 4 tygodnie od dnia podpisania umowy. | Podać | Dostawa miernika przenośnego wibracji (1 szt.) …………… tygodnie od dnia podpisania umowy. |

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być spełnione łącznie.

W przypadku gdy Wykonawca w danym parametrze w kolumnie 4 pozostawi puste pole, Zamawiający uzna że ten parametr jest niespełniony.

Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnień.

.................................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy