ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ:

materiałów i robót budowlanych związanych z budową instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o mocy nie mniejszej niż ok. 400 kWp (399,9 kWp wg audytu efektywności energetycznej) w lokalizacji:

Województwo: pomorskie

Powiat: bytowski

Gmina: Borzytuchom

Miejscowość: Borzytuchom

Kod pocztowy: 77-141 Borzytuchom

ul. Dworcowa 9C

Oferent:

1.  Nazwa i adres Oferenta:

2. Osoba do kontaktu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Numer telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.  Adres e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................

Oferent (podpis, pieczęć)

Data: .....................................

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ:

materiałów i robót budowlanych związanych z budową instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o mocy nie mniejszej niż ok. 400 kWp (399,9 kWp wg audytu efektywności energetycznej) w lokalizacji:

Województwo: pomorskie

Powiat: bytowski

Gmina: Borzytuchom

Miejscowość: Borzytuchom

Kod pocztowy: 77-141 Borzytuchom

ul. Dworcowa 9C

Oświadczenia wykonawcy

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze zapytania ofertowego, prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi dla zadań, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, projektu „Wzrost efektywności energetycznej TALEX Sp. z o.o. poprzez wdrożenie rozwiązań energooszczędnych: modernizację wentylacji i instalacji sprężonego powietrza, zmianę technologii gięcia arkuszy blach i oświetlenia, budowę instalacji fotowoltaicznej.” realizowanego w ramach Działania 3.01 Kredyt ekologiczny, Priorytet FENG.03 – Zazielenianie przedsiębiorstw, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w terminach i pod warunkami określonymi w wymienionym zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że posiadamy wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

....................................................

Oferent (podpis, pieczęć)

Data: ..........................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU POWIĄZAŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ:

materiałów i robót budowlanych związanych z budową instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o mocy nie mniejszej niż ok. 400 kWp (399,9 kWp wg audytu efektywności energetycznej) w lokalizacji:

Województwo: pomorskie

Powiat: bytowski

Gmina: Borzytuchom

Miejscowość: Borzytuchom

Kod pocztowy: 77-141 Borzytuchom

ul. Dworcowa 9C

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w postępowaniu, którego przedmiot stanowi

dostawa ww. robót i materiałów budowlanych

oraz świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania:

oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Dostawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Dostawcy czynności związane z przygotowaniem oferty i uczestniczącymi w procedurze wyboru wykonawcy polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu

przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów

zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

f) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

................................................

Oferent (podpis, pieczęć)

Data: .....................................

…………………………….

(pieczęć Oferenta)

OFERTA NA DOSTAWĘ:

materiałów i robót budowlanych związanych z budową instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o mocy nie mniejszej niż ok. 400 kWp (399,9 kWp wg audytu efektywności energetycznej) w lokalizacji:

Województwo: pomorskie

Powiat: bytowski

Gmina: Borzytuchom

Miejscowość: Borzytuchom

Kod pocztowy: 77-141 Borzytuchom

ul. Dworcowa 9C

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w postępowaniu, którego przedmiot stanowi

dostawa ww. robót i materiałów budowlanych

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, na niżej wymienionych warunkach:

I.  Cena:

- netto: .....................................................

(słownie: ....................................................................................................................................)

- brutto: ....................................................

(słownie: ....................................................................................................................................)

II. Czas reakcji serwisowej (w pełnych godzinach): …………………..

Powyższa oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym i jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

| Wg zapytania | Oferowane |
| --- | --- |
| Instalacja fotowoltaiczna składająca się z: - paneli fotowoltaicznych - inwerterów trójfazowych - konstrukcji mocującej na dachu - rozdzielni R-PV - połączeń i zabezpieczeń elektrycznych - urządzeń i komponentów do modernizacji abonenckiej stacji transformatorowej, umożliwiających przyłączenie instalacji PV do sieci OSD - zintegrowanego z instalacją systemu zarządzania energią – system integrujący instalację fotowoltaiczną z procesami produkcyjnymi, monitorujący zużycie energii oraz optymalizujący pracę zakładu pod kątem efektywności energetycznej. | Oferta obejmuje wymagany zakres |
| 1. PANELE FOTOWOLTAICZNE (wg audytu efektywności energetycznej 930szt.): - Moc znamionowa panela min. 430 Wp (potwierdzona wynikami testu wykonanego w standardowych warunkach: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25˚C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) - Zakres pracy w temperaturach: od -40 do +85 stopni Celsjusza - Efektywność modułu: nie mniejsza niż 21,52 % - Klasa bezpieczeństwa: klasa II - Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu/wiatru: min.: 6000 Pa (od frontu)/ min.: 2400 Pa (od tyłu) - Okres gwarancji producenta na moduły fotowoltaiczne: co najmniej 25 lat 2. INWERTERY (wg audytu efektywności energetycznej 4szt.): - Moc pojedynczego inwertera minimum 115 kW - Zabezpieczenie elektryczne po stronie DC i AC - Sprawność nie mniejsza niż 98,4% - Zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości - Zakres temperatury eksploatacji: -25 do +60 stopni Celsjusza - Technologia trójfazowa - Połączenie zdalnego dostępu do danych z Inwerterów przy pomocy złącz Ethernet lub bezprzewodowo - Klasa ochrony minimum IP66 - Okres gwarancji producenta na inwertery: co najmniej 5 lat 3. ZINTEGROWANY Z INSTALACJĄ SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ – SYSTEM INTEGRUJĄCY INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ Z PROCESAMI PRODUKCYJNYMI, MONITORUJĄCY ZUŻYCIE ENERGII ORAZ OPTYMALIZUJĄCY PRACĘ ZAKŁADU POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Wymagania co do zakresu funkcjonalności systemu: - Monitorowanie zużycia energii: System zbiera dane o zużyciu energii elektrycznej przez poszczególne stanowiska (spawanie, szlifowanie, kompresory, malowanie proszkowe) w czasie rzeczywistym. - Monitorowanie produkcji energii: Śledzenie produkcji energii z fotowoltaiki oraz prognozowanie jej na podstawie danych pogodowych i historii zużycia. - Planowanie obciążenia: Optymalizacja rozdziału pracy pomiędzy stanowiskami w taki sposób, aby ograniczyć pracę w godzinach o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym, jednocześnie maksymalizując zużycie energii z fotowoltaiki. - Integracja z systemem ERP/MES: System musi być zintegrowany z istniejącymi systemami ERP oraz MES zakładu, co umożliwi pełną synchronizację planowania produkcji z dostępnością energii. | Parametry rozwiązania oferowane: …………….. |
| WYKONAWCA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO: 1. Wykonania Ekspertyzy dachu – część składowa PB 2. Przeprowadzenia testu wyrywania konstrukcji – u nas nie były takie testy prowadzone, ale ekspertyza możliwości montażu paneli na dachu zawierała w sobie również obliczenia dot. oddziaływania wiatru. 3. Uzyskania warunków przyłączenia do sieci OSD. 4. Podpisania Umowy Przyłączeniowej – pozostawiłbym w gestii Inwestora 5. Przygotowania mapy do celów projektowych. 6. Przygotowania Projektu Budowlanego instalacji PV. 7. Dokonania wymaganych uzgodnień Projektu Budowlanego z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń PPOŻ. 8. Uzyskania prawomocnej i ostatecznej Decyzji Pozwolenia na Budowę. 9. Opracowania Projektu wykonawczego instalacji PV zgodnego z wydanymi Warunkami przyłączenia do sieci OSD. 10. Dokonania wymaganych uzgodnień Projektu Wykonawczego z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń PPOŻ. 11. Opracowania i uzgodnienia z OSD Projektu Wykonawczego modernizacji stacji transformatorowej do której będzie przyłączana instalacja PV. 12. Wykonania modernizacji stacji transformatorowej na podstawie Projektu Wykonawczego uzgodnionego z OSD. 13. Montażu i uruchomienia instalacji PV. 14. Zainstalowania Systemu sterowania i nadzoru wraz z systemem monitorowania pracy instalacji online. 15. Zainstalowania układu Telemechaniki sterującej i kontrolującej zgodnie z wydanymi Warunkami przyłączenia do sieci OSD. 16. Włączenia instalacji do sieci OSD, edycji oraz parametryzacji kanału dyspozytorskiego w łączności GPRS, konfiguracji i parametryzacji zabezpieczenia polowego, sprawdzenia poprawności funkcjonowania w połączeniu z systemem dyspozytorskim SCADA. 17. Sporządzenia i dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów będących wymaganymi załącznikami do Oświadczenia o gotowości do przyłączenia modułów wytwarzania energii współpracujących z siecią elektroenergetyczną OSD. 18. Uzyskania dokumentu potwierdzającego zakończenie procesu przyłączeniowego, tj. Oświadczenia o wykonaniu przyłączenia. 19. Przygotowania Dokumentacji Powykonawczej. | Oferent przyjmuje zobowiązania wskazane obok pkt. od 1 do 19 |

WYKAZA ZAŁĄCZNIKÓW POTWIERDZAJĄCYCH PARAMETY I OKRESY GWARANCJI PRODUCENTA DLA OFEROWANYCH URZĄDZEŃ:

- …………….

- …………….

- …………….

Termin związania ofertą: 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

....................................................

Oferent (podpis i pieczęć)

Data: ..........................................