Specyfikacja techniczna

1. Dostawa sprzętu optoelektronicznego
1.1 Fotodioda, liczba sztuk: 1
Specyfikacja Fotodiody:

Fotodioda musi spełniać następujące wymagania.

· Obudowa fotodiody ze zintegrowanym złączem wejściem światłowodowym FC/PC,

· Typowa czułość dla długości fali świetlnej 1060nm nie gorsza niż 0.65 A/W,

· Typowa pojemność nie większa niż 2 pF,

· Maksymalny prąd ciemny nie większy niż 2 nA
1.2 Moduł Fotodiód typu balanced detector, liczba sztuk: 1
Specyfikacja modułu Fotodiód:

Uwaga: Dopuszcza się dostawę zarówno zintegrowanego modułu fotodiod typu balanced detector jak i podzespołów, z których taki moduł można złożyć. 
Zarówno zintegrowany oraz dostarczony w postaci komponentów Moduł fotodiod typu balanced detector muszą spełniać następujące wymagania.

Detektor musi mieć zintegrowane dwie fotodiody połączone z układ typu balanced detector które spełniają warunki:

· Czułość każdej z fotodiod nie gorsza niż 0.5 A/W dla długości fali świetlnej 1060nm,

· Maksymalna różnica czułości między fotodiodami może wynosić 5%,

· Pojemność każdej z fotodiod nie może przekraczać 300fF,

· Prąd ciemny maksymalnie może wynosić 50nA,

Pasmo przenoszenia układu definiowane jako 3db spadek sygnału wyjściowe wynosi od DC do co najmniej 5GHz,

Wejścia sygnału optycznego wyprowadzone na światłowodzie z zakończeniem FC/APC z aperturą 0.9mm,

Moduł musi posiadać wyjście na kabel koncentryczny dla sygnału różnicowego fotodiod oraz dwa wyjścia do pomiaru prądu każdej z fotodiod
