Numer postępowania: 1/10/2024

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie

W miejscowości Wolibórz 188 D, 57-431 Wolibórz

dla realizacji Projektu nr wniosku o dofinansowanie KPOD.01.03-IW-1017/24  w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności

Priorytetu: Odporność i konkurencyjność gospodarki – część grantowa

Działania A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności

- POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  - Zamawiający:

PATRYCJA WOLAN-Trener Personalny

Nowa Ruda Ul. Armii Krajowej 15,

57-400 Nowa Ruda

NIP: 8851640293

REGON 381693976

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie w miejscowości Wolibórz 188 D, 57-431 Wolibórz w ilości 1 kpl

  - Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia

- Minimalne wymagane wydajności / inne istotne wymagania techniczne:

|  |  |  | Tabela nr 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis asortymentu | Ilość | Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego) | Uwagi |

| 1. | dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie w miejscowości Wolibórz 188 D, 57-431 Wolibórz | 1 kpl. | Specyfikacja: • Panele fotowoltaiczne o mocy 450 W (ilość modułów od 28 do 36), • konstrukcja gruntowa do zabetonowania, • falownik, • zabezpieczenie AC/DC, • linia WLZ, • niezbędne komponenty elektryczne • Dokumentacja projektowa, uzgodnienie p.poż, formalności dotyczące Straży Pożarnej i Zakładu energetycznego, • uruchomienie instalacji i podłączenie do sieci Na dostarczoną i zamontowaną instalację fotowoltaiczną Wykonawca udzieli gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, na minimalny okres: 1. Produktowa na moduły fotowoltaiczne – 12 lat, 2. Produktowa na falowniki – 15 lat, 3. Produktowa na konstrukcję – 10 lat, 4. Na wykonane prace – 2 lata. 1Wymagany termin wykonania niniejszego zamówienia - do dnia 07-12-2024 r. 2Miejsce dostawy i montażu: gm. Nowa Ruda, miejsc. Wolibórz, nr 188D, 57-431 nr działki ewid. 166 obręb Wolibórz, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Termin wykonania:

1. Wymagany termin dostawy: nie dłużej niż do 07-12-2024 r.

Wolibórz , dnia 18.10.2024  r.  	 			 	 	  Patrycja Wolan