## PRZEDMIAR ROBÓT

| Nazwa inwestycji: | budową dwóch odcinków sieci wodociągowej w rejonie ulic: Sienkiewicza i Krótkiej w Rumi |
| --- | --- |
| Zakres robót budowlanych | - Przygotowanie terenu pod budowę Kod CPV: 45111200-8 # 2. Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Kod CPV: 452331300-8 |
| Adres inwestycji: | Rumia, ul. Sienkiewicza i ul. Krótka |
| Zamawiający: | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 81-311 Gdynia, ul. Witomińska 29 |
| ### Data opracowania: | Sierpień 2024 r. |

SPIS ZAWARTOŚCI:

- Wstęp					                    			                	str. 3-5

- Zestawienie kosztów       			              		                		str. 6

- Przedmiar robót – część ogólna							str. 7

- Przedmiar robót – część techniczna							str. 8

1. WSTĘP

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Warunkami Kontraktowymi Ogólnymi i Szczególnymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej ST) oraz Dokumentacją Projektową. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem Robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość Robót musi być wykonana zgodnie z ich intencją, znaczeniem i wymogami Zamawiającego i Inżyniera kontraktu.

Ilości wstawione obok pozycji w Przedmiarze są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej i zostały podane w celu stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert.

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót, tak jak zostanie ona obmierzona przez Wykonawcę i sprawdzona przez Inżyniera oraz wyceniona po stawkach i cenach jednostkowych podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach jednostkowych, jakie może ustalić Inżynier w ramach postanowień Kontraktu. Z tytułu utraty materiałów czy ich ilości podczas transportu lub składowania Zamawiający nie przewiduje dodatkowej zapłaty.

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót należy dokonywać wyłącznie obmiaru Robót Stałych. Roboty Tymczasowe winny być ujęte w cenach jednostkowych Robót Stałych. Roboty winny być mierzone netto według wymiarów wskazanych na rysunkach lub zleconych na piśmie przez Inżyniera, z wyjątkiem przypadków, kiedy w Kontrakcie opisano lub zalecono inaczej.

Roboty zamienne (o ile takie będą miały miejsce) będą mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości w Przedmiarze Robót. Jeśli w opinii Inżyniera roboty zamienne nie będą mogły być właściwie wycenione, Inżynier po należytej konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą uzgodni odpowiednie ceny jednostkowe.

Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują bądź zastępują szczegółowego opisu zawartego w Specyfikacjach Technicznych. Wyceniając poszczególne pozycje, Wykonawca winien odnieść się do Warunków Kontraktowych, Specyfikacji Technicznych oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów Robót i zastosowanych materiałów. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem i wymaganiami Zamawiającego, według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inżyniera ku pełnemu zadowoleniu Zamawiającego.

Wszystkie jednostki miary w Przedmiarze Robót i Dokumentacji Projektowej są wyszczególnione 
i dopuszczone w obowiązującym Systemie Międzynarodowym (SI).

Skróty w Przedmiarach Robót należy rozumieć następująco:

- km		kilometr

- m		metr

- m2		metr kwadratowy

- m3		metr sześcienny

- cm		centymetr

- mm		milimetr

- mm2	milimetr kwadratowy

- t		tona

- kg		kilogram

- g		gram

- szt.		sztuka

- kpl.		komplet

- śr.		Średnica

- śr. zewn.	średnica zewnętrzna

- DN		średnica nominalna

- PN		ciśnienie nominalne

- SN		sztywność obwodowa

- WARUNKI OGÓLNE

Przedmiar Robot jest integralną częścią Kontraktu. Przedmiar Robót podaje zakres Robót do wykonania, opisanych w Kontrakcie.

Przyjmuje się, że pozycje Przedmiaru Robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków Kontraktu.

Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robót.

Ceny jednostkowe pozycji podane przez Wykonawcę muszą obejmować wszelkie koszty wykonania Robót i koszty związane z wszystkimi czynnościami, wymaganiami i badaniami składającymi się na ich wykonanie, określonymi dla tych pozycji w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe i stawki powinny zawierać wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w Przedmiarze Robót.

Cena jednostkowa obejmuje w szczególności:

- Robociznę bezpośrednią,

- Koszty robót przygotowawczych,

- Koszty robót towarzyszących i tymczasowych,

- Koszty robót odwodnieniowych,

- Koszty wymiany gruntu,

- Koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń wbudowanych wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,

- Koszty pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty zużycia, konserwacji i remontów sprzętu i narzędzi),

- Koszty usług geodezyjnych – pomiary i wytyczenia, mapy pomiaru powykonawczego,

- Koszty odtworzenia nawierzchni dróg, nasypów, rowów, terenów przyległych, zabezpieczenie i ewentualne odtworzenie ogrodzeń,

- Koszty zabezpieczenia przyległych obiektów wraz z zapewnieniem właściwego dostępu,

- Koszty unieszkodliwiania i składowania wytworzonych odpadów,

- Koszty zajęcia pasa drogowego oraz koszty oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia Robót,

- Koszty tymczasowej organizacji ruchu,

- Koszty ogólne, w skład, których wchodzą: płace personelu i Kierownika Budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i utrzymania Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), wydatki na BHP, koszty zużycia mediów dla potrzeb wykonania Robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ubezpieczenia Kontraktu i uzyskania ubezpieczenia wszystkich gwarancji, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, badania jakości materiałów, opinie ekspertów, opracowania dokumentacji odbiorowej i powykonawczej, dostarczenie i montaż tablic informacyjnych wymaganych prawem budowlanym itp.,

- Koszty wykonania, dostarczenia i montażu tablic informacyjnej i pamiątkowej UE,

- Badania i próby,

- Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót,

- Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym,

- Koszt utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót do czasu ich odbioru przez Zamawiającego,

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych Kontraktem. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu.

Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inżyniera. Tylko tak wykonane Roboty będą odbierane. Wartość podana w każdej pozycji Przedmiaru Robót jako cena jednostkowa winna pokrywać wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac niezależnie od tego, czy w dokumentach Kontraktu są one opisane szczegółowo, czy nie.

Cena kontraktowa obejmuje wyceniony Przedmiar Robót oraz koszty związane z czynnościami 
i opracowaniami ujętymi w części Ogólnej Przedmiaru Robót, w tym:

dokumentacja techniczna powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza

Podstawą płatności dla czynności i prac wyżej wyszczególnionych są ceny ryczałtowe podane w części Ogólnej Przedmiaru Robót.

| PRZEDMIAR ROBÓT budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w rejonie ulic: Sienkiewicza i Krótkiej w Rumi |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZESTAWIENIE KOSZTÓW |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość |
| 1 | CZĘŚĆ OGÓLNA |  |
| 2 | CZĘŚĆ TECHNICZNA |  |
| 3 | RAZEM [poz. 1 + poz. 2] | 0,00 |
| 4 | Podatek VAT od poz. 3 |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | 0,00 |

| PRZEDMIAR ROBÓT budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w rejonie ulic: Sienkiewicza i Krótkiej w Rumi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ OGÓLNA |  |  |  |  |
| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Ryczałt | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ST.00. | Dokumentacja techniczna powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza | ryczałt |  |
| RAZEM część ogólna do przeniesienia do zestawienia zbiorczego (str. 6 poz.1) |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe oraz wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

| PRZEDMIAR ROBÓT budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w rejonie ulic: Sienkiewicza i Krótkiej w Rumi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ TECHNICZNA |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | S.0.0. S.1.0. S.2.0. S.3.0. S.4.0. | sieć wodociągowa z rur PE100 PN16 SDR11 DN 110mm wraz z niezbędnym zakresem robót technologicznych, przygotowawczych (w tym robót pomiarowych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, w tym z wymianą gruntu, usunięcie kolizji, zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, umocnień wykopów i odwodnień) i odtworzeniowych | m | 1129,90 |  |  |
| 2 | S.0.0. S.1.0. S.2.0. S.3.0. S.4.0. | sieć wodociągowa z rur PE100 PN16 SDR11 DN 90mm wraz z niezbędnym zakresem robót technologicznych, przygotowawczych (w tym robót pomiarowych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, w tym z wymianą gruntu, usunięcie kolizji, zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, umocnień wykopów i odwodnień) i odtworzeniowych | m | 2,60 |  |  |
| 3 | S.0.0. S.1.0. S.2.0. S.3.0. S.4.0. | przecisk pneumatyczny rurą stalową DN200 wraz z niezbędnym zakresem robót technologicznych, przygotowawczych (w tym robót pomiarowych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, w tym z wymianą gruntu, usunięcie kolizji, zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, umocnień wykopów i odwodnień) i odtworzeniowych | m | 8,00 |  |  |
| 4 | S.0.0. S.1.0. S.2.0. S.3.0. S.4.0. | hydranty podziemne DN80 PN16 | szt. | 11,00 |  |  |
| 5 | S.0.0. S.1.0. S.2.0. S.3.0. S.4.0. | przepięcie przyłączy wody DN40-90 | szt. | 87,00 |  |  |
| 6 | S.0.0. S.1.0. S.2.0. S.3.0. S.4.0. | unieczynnienie istniejącej sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych | m | 780,00 |  |  |
| 7 | S.0.0. S.1.0. S.2.0. S.3.0. S.4.0. | unieczynnienie istniejącej sieci wodociągowej z rur stalowych | m | 360,00 |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe oraz wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.