Zapytanie ofertowe nr: DDP/WZ/8/2024

## Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

## Wzór formularza oferty

## OFERTA

.........................................................

.........................................................

…………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

Fundacja Medyk dla Zdrowia

ul. Fryderyka Szopena 1

35-055 Rzeszów

Nawiązując do ogłoszonego zamówienia w trybie „zapytania ofertowego” na adaptację i remont I piętra budynku na potrzeby Dziennego Domu Pomocy W Woli Zarczyckiej 405 a prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zadanie realizowane w ramach projektu Utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Woli Zarczyckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Proszę uzupełnić:

Osoba do kontaktu: ……………………

Telefon ………………………..

e-mail: ………………………….

- Oferujemy wykonanie zamówienia, stosując niżej wymienione stawki:

Cena za wykonanie zadania wynosi kwotę netto ....................... zł (słownie: ............................................................................. zł), natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: ............................................................................. zł). Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru na okres: □ 2 lat □ 3 lat □ 4 lat Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole. Termin realizacji: do 30 dni od dnia zawarcia umowy Warunki płatności: Zgodne z wzorem umowy

W tym: ( należy uzupełnić obowiązkowo)

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |  | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres prac dotyczących adaptacji i remontu I piętra budynku w Woli Zarczyckiej 405a pod Dzienny Dom Pomocy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty demontażowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0348-05 | Demontaż ścian murowanych ceglanych, zniesienie i wywiezienie | m2 | 55,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55,000 |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01 | Demontaż ościeżnicy drewnianej |  |  |  |  |  |  |
| d.1 | 0354-04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | szt. | 10,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,000 |  |  |  |
| 3 | KNR 4-01 | Demontaż podłogi drewnianej |  |  |  |  |  |  |
| d.1 | 0816-06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 78,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 78,000 |  |  |  |
| 4 | KNR 4-01 | Demontaż okładziny - płytka ścienna 30x60 cm |  |  |  |  |  |  |
| d.1 | 0819-15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,000 |  |  |  |
| 5 d.1 | analiza indy- widualna | Powiększenie otworu drzwiowego do rozm. 100 cm (nadproże + wycinanie) 2 | szt szt | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |  |  |  |
| 2 |  | Roboty budowlane |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 | Zakup i ułożenie posadzki z płytek gresowych- płytka ceramiczna o imitacji | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 1118-01 + | drewna rozm. 20x60 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | KNR 2-02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1118-08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | m2 | 25,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,000 |  |  |  |
| 7 | KNR 2-02 | Zakup płytek gresowych i ułożenie cokołów z płytek gresowych do wys. 10cm | m |  |  |  |  |  |
| d.2 | 1119-01 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KNR 2-02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1119-02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 | m | 34,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34,000 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 | Zakup i ułożenie płytek na ścianach rozm. 30x60 cm | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0829-01 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KNR 2-02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0829-08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | m2 | 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,000 |  |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 2 0603-04 + NNRNKB 202 1136-01 analogia | Ułożenie i dostarczenie podłogi -panel podłogowy laminowany AC5 + podkład + listwa przypodłogowa w kpl.) 12 | m2 m2 | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,000 |  |  |  |
| 10 d.2 | analiza indy- widualna | Naprawy ścian i sufitów po wyburzonych ścianach (tynkowanie, szpachlowanie i malowanie) 1 | kpl kpl | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |  |  |  |
| 11 | KNR 4-01 | Zakup i drobne naprawy ubytków (szpachlowanie) gruntowanie, 2x malowanie | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 1204-08 + | farbami lateksowymi -sufit |  |  |  |  |  |  |
|  | KNR 4-01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1204-01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 190 | m2 | 190,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 190,000 |  |  |  |
| 12 | KNR 4-01 | Zakup farb i drobne naprawy ubytków (szpachlowanie) gruntowanie, 2x malo- | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 1204-08 + | wanie farbami lateksowymi -ściany |  |  |  |  |  |  |
|  | KNR 4-01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1204-02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 498 | m2 | 498,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 498,000 |  |  |  |
| 13 d.2 | analiza indy- widualna | Zakup drzwi wewnętrznych -skrzydło drzwiowe , płytowe ,wewnętrzne, 1-dziel- ne pełne 1 | szt szt | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |  |  |  |
| 14 d.2 | analiza indy- widualna | Montaż Drzwi wewnętrznych z demontażu z wykonaniem szpalet 7 | szt szt | 7,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,000 |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |  |  |  |
| 15 d.2 | analiza indy- widualna | Zakup i montaż lustra 1mx1,2m 1 | szt szt | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |  |  |  |
| 3 |  | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |
| 16 d.3 | analiza indy- widualna | Zakup materiałów i wykonanie instalacji elektrycznej pod klimatyzacje 5 | szt szt | 5,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |  |  |  |
| 17 d.3 | analiza indy- widualna | Zakup i wykonanie instalacji przyzywowej 1 | szt szt | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |  |  |  |
| 18 d.3 | analiza indy- widualna | Zakup materiałów i instalacja Lan 1 | kpl kpl | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |  |  |  |
| 19 d.3 | analiza indy- widualna | Zakup materiałów i instalacja TV 2500 1 | kpl kpl | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |  |  |  |
| 20 d.3 | analiza indy- widualna | Rozdzielnia 2x12 - Zabezpieczenie główne S303B20, Wyłącznik różnicowoprą- dowy, 7 zabezpieczeń jednofazowych, kontrolka faz, ogranicznik przepięć B+ C, zegar czasowy Rozdzielnia 4x12 - Zabezpieczenie główne S303B25 Wyłącznik różnicowoprądowy, 20 zabezpieczeń jednofazowych, kontrolka faz, ogranicznik przepięć B+ C, zegar czasowy, zabezpieczenie obwodu siłowego 3szt., Wykonanie nowych obwodów gniazdkowych 230V przewodem YDYP 3x2,5- 16szt (montaż + osprzęt) (całość instalacji wykonać podtynkowo)- zastosować osprzęt Simon 54 Przesunięcie istniejących gniazdek 230V 14szt. - osprzęt Sim 1 | kpl kpl | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |  |  |  |
| 21 d.3 | analiza indy- widualna | Zakup i montaż lamp sufitowych ledowych oraz przerobiennie instalacji pod lampy 15 | szt szt | 15,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,000 |  |  |  |
| 4 |  | Instalacje sanitarne |  |  |  |  |  |  |
| 22 d.4 | analiza indy- widualna | Zakup oraz montaż klimatyzacji 5 | szt szt | 5,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |  |  |  |
| 23 d.4 | analiza indy- widualna | Zakup oraz montaż kratek wentylacyjnych roz 17x23 cm 10 | szt szt | 10,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,000 |  |  |  |
| 24 d.4 | analiza indy- widualna | Wod Kan + osprzęt (demontaż miski WC i umywalki, Montaż i zakup miski WC +umywalki dla niepełnosprawnych, montaż i zakup brodzika 90 x90, montaż i zakup uchwytów dla niepełnosprawnych - 4 szt + zabudowa 1 | kpl kpl | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |  |  |  |
| 5 |  | Instalacje PPOŻ |  |  |  |  |  |  |
| 25 d.5 | analiza indy- widualna | Zakup i montaż -klapa oddymiająca 1200x1200mm 1 | kpl kpl | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |  |  |  |
| 26 d.5 | analiza indy- widualna | Zakup i montaż-drzwi pożarowe , dymnoszczelne stalowe EIS 30 2000x900 2 | szt szt | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |  |  |  |
| 27 d.5 | analiza indy- widualna | Zakup i montaż drzwi wejściowe aluminiowe 2000x1200 1 | szt szt | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |  |  |  |
| 28 d.5 | analiza indy- widualna | Zakup i montaż -siłownik drzwi wejściowe konsole 1 | szt szt | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |  |  |  |
| 29 d.5 | analiza indy- widualna | Zakup i montaż- trzymacze drzwi 2 | szt szt | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |  |  |  |
| 30 d.5 | analiza indy- widualna | Zakup i montaż -centrala oddymiająca , czujki, przycisk oddymiania, akumula- tory - Centrala oddymiania 8A, 1 linia-2 grupy, współpraca z SSP, obudowa stalo- wa / CNBOP 8A - 1 kpl - Akumulator 12V 12V 19Ah- 2 kpl - Moduł przekażników pomocniczych - 1 kpl - Ręczny przycisk oddymiania z sygnalizacją optyczno akustyczną, natynkowy, kolor pomarańczowy, obudowa IP55 (zastępuje RPO-01) / CNBOP RPO - 4 kpl - Ramka przycisku RM - 4 kpl - Znak Uruchamianie... 15x15 - 4 kpl - Przycisk przewietrzania klawiaturowy z sygnalizacją diodową, natynkowy, 24VDC PP-22 - 1 kpl - Czujnik dymu - 4 kpl - Gniazdo czujnika G40 - 4 kpl - Wyłącznik instalacyjny B10 - 1 kpl - Puszka PIP-2A - 6 kpl - Trzymacz uniwersalny 24VDC/100mA, 1000N, czarny, S3-110C - 6 kpl - Wspornik trzymacza S3 (uniw.) - 6 kpl - Klapa Oddymiająca z siłownikiem 1200x1200 mm pow. czynna 1,66 m2 - 1 kpl - Siłownik drzwi napowietrzających AFG BS - 1 kpl - Konsola siłownika K AFG BS - 1 kpl - Elektrotrzymacz drzwiowy 24V - 1 kpl 1 | kpl. kpl. | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |  |  |  |

Ponadto oświadczamy:

1) Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferowana cena zawiera wszystkie składniki kosztów wynikające z informacji zamieszczonych w zapytaniu ofertowym i wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na etapie prowadzonego zapytania ofertowego. Cena obliczona w ten sposób ma charakter ryczałtowy;

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,

3) Posiadamy wymaganą wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

4) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia

5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym

6) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, który został zawarty w załączniku do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że*:

podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

*Proszę zaznaczyć

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

•	W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Nazwa podwykonawcy i zakres rzeczowy, któremu  Wykonawca zamierza powierzyć

- wykonanie części przedmiotu zamówienia lub całości przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Nazwa | Zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- |

* Wypełnić jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo

- załącznikami do niniejszej oferty są:

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

inne ................................................................. .

Dane kontaktowe Wykonawcy:

Pełna nazwa wykonawcy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS:  ……………………………………………………………..

telefon ........................................

Fax. .............................................

e-mail: .......................................

NIP: ...........................................

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ( e-dowód) .