Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/FERS/0320/2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(należy wstawić znak „X” przy części, na którą została złożona oferta):

Część 1 □       Część 2 □       Część 3 □

Część 1

| Lp. | Specyfikacja | Parametry wymagane TAK/NIE* | Parametry opcjonalne (kryterium oceny ofert) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Symulator wysokiej wierności, osoby dorosłej oraz pacjenta geriatrycznego wraz z symulatorem oddychania z możliwością respiratoroterapii, modułem USG i urządzeniem do elektrostymulacji przezskórnej – 1 szt. |  |  |
| 1 | Zaawansowany symulator osoby dorosłej z fizjologicznym zakresem ruchów w stawach kończyn górnych. Możliwość ułożenia symulatora w pozycji na wznak, siedzącej, bocznej oraz na brzuchu. Wymienne narządy płciowe (kobieta, mężczyzna). W zestawie w pełni kompatybilna i nieograniczająca funkcjonalność skóra głowy charakterystyczna dla osoby w podeszłym wieku (pacjent geriatryczny). | TAK/NIE* |  |
| 2 | Możliwość pracy symulatora w różnych trybach: - automatycznym, zgodnie z fizjologią człowieka, gdzie podawane dawki leków i wykonane czynności resuscytacyjno-stabilizujące zmieniają stan „pacjenta” w sposób zgodny z efektami fizjologicznymi - manualnym - sterowanym przez instruktora, który według własnej wiedzy może modyfikować efekty działania poszczególnych leków i wykonanych czynności | TAK/NIE* |  |
| 3 | Możliwość całkowicie bezprzewodowego sterowania symulatorem w paśmie 2,4 i 5GHz oraz system kabli LAN do połączenia symulatora ze sterownią | TAK/NIE* |  |
| 4 | Możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń doprowadzających gazy medyczne do obsługi symulatora. | TAK/NIE* |  |
| Układ oddechowy |  |  |  |
| 5 | Głowa rzeczywistych rozmiarów z elastycznym językiem, chrząstką nalewkowatą, nagłośnią, dołkiem nagłośniowym, strunami głosowymi, tchawicą, drzewem oskrzelowym, przełykiem i sztucznymi płucami | TAK/NIE* |  |
| 6 | Realistyczne płuca oddające zmiany objętości oddechowej, czynnościowej pojemności zalegającej, oporu dróg oddechowych, podatności płuc, podatności ściany klatki piersiowej. | TAK/NIE* |  |
| 7 | Wentylacja respiratorem w trybach CPAP, SIMV, PSV. | TAK/NIE* |  |
| 8 | Ruchy klatki piersiowej zsynchronizowane z oddechem spontanicznym, wentylacją manualną lub mechaniczną. Zakres ruchów klatki piersiowej proporcjonalny do objętości oddechowej i zmieniający się odpowiednio w warunkach patologicznych (np. asymetria przy odmie opłucnowej). | TAK/NIE* |  |
| 9 | Możliwości elektronicznej symulacji powikłań w obrębie dróg oddechowych, minimum: obrzęku tylnej ściany gardła, skurczu krtani, sztywności karku i szczękościsku. | TAK/NIE* |  |
| 10 | Wywoływanie różnego stopnia obrzęku języka, aż do stanu uniemożliwiającego wprowadzenie łyżki laryngoskopu | TAK/NIE* |  |
| 11 | Obustronne odbarczenie odmy opłucnowej poprzez wkłucie igły w linii środkowo obojczykowej drugiej przestrzeni międzyżebrowej. | TAK/NIE* |  |
| 12 | Funkcja obustronnego drenażu jamy opłucnej. | TAK/NIE* |  |
| 13 | Możliwe do wykonania czynności ALS w obrębie dróg oddechowych: - wentylacja przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego, - zakładanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych - intubacja dotchawicza z potwierdzeniem poprawności umieszczenia rurki, - zakładanie masek i rurek krtaniowych - intubacja z wykorzystaniem różnych rodzajów prowadnic, w tym światłowodowych - wentylacja po wykonaniu konikotomii i konikopunkcji - wykonanie ekstubacji | TAK/NIE* |  |
| 14 | Obserwacja unoszenia się powłok brzucha w przypadku przewentylowania żołądka, z możliwością wyłączenia. Sterowanie pracą zaworu za pomocą oprogramowania do obsługi symulatora. | TAK/NIE* |  |
| 15 | Własne niezależne, wewnętrzne źródło manekina dostarczające powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. | TAK/NIE* |  |
| 16 | Funkcja pomiaru saturacji SpO2 za pomocą klinicznego pulsoksymetru. | TAK/NIE* |  |
| 17 | Możliwość symulowania dowolnego stanu układu oddechowego, współpraca z dowolnym respiratorem. Możliwość sterowania symulatorem z poziomu oprogramowania fantomu. | TAK/NIE* |  |
| 18 | Symulator z programowalnymi parametrami mechaniki płuc, w zakresie minimum: - częstość oddechu – od 0 do 60 bpm - wysiłek oddechowy – od 0 do 100 cm H2O - opór – od 8 do 150 cm H2O/l/s - zgodność od 0 do 250 ml/cm H2O | TAK/NIE* |  |
| 19 | Praca z różnymi trybami wentylacji w tym minimum APRV, PAV, HFOV, NIV. | TAK/NIE* |  |
| 20 | Zachowanie fizycznego ruchu powietrza przy wdechu i wydechu. | TAK/NIE* |  |
| 21 | Regulacja współczynnika oddechu (wdech/wydech) z zachowaniem cech charakterystycznych dla realnego oddechu. | TAK/NIE* |  |
| 22 | Możliwość prowadzenia scenariuszy w zakresie zaawansowanego wykorzystania respiratora w tym minimum przypadek dyssynchronii pacjent-respirator i prób odłączenia od respiratora. | TAK/NIE* |  |
| 23 | Minimum 5 zaimplementowanych, gotowych stanów oddechowych w tym minimum: - zdrowy pacjent - astma - zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) - przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - choroba śródmiąszowa płuc (ILD). | TAK/NIE* |  |
| 24 | Możliwość tworzenia i zapisywania przez użytkownika dodatkowych stanów oddechowych. | TAK/NIE* |  |
| 25 | Automatyczna odpowiedź parametrów klinicznych (układ oddechowy, krążenia) na techniki wentylacyjne z uwzględnieniem ich skuteczności. | TAK/NIE* |  |
| Układ krążenia |  |  |  |
| 26 | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca. | TAK/NIE* |  |
| 27 | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0 –180/min. | TAK/NIE* |  |
| 28 | Generowanie minimum 3 rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG. | TAK/NIE* |  |
| 29 | Generowanie minimum 2 rodzajów artefaktów w zapisie EKG. Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej. | TAK/NIE* |  |
| 30 | Uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej muszą generować wyczuwalne tętno, falę ciśnienia krwi i artefakty EKG na monitorze symulacyjnym. | TAK/NIE* |  |
| 31 | Przeprowadzenie defibrylacji manualnej realnymi wartościami energii od 1 do 360 J. Rejestracja wartości energii defibrylacji. Możliwość ustalenia wartości skutecznej defibrylacji. | TAK/NIE* |  |
| 32 | Kardiowersja realnymi wartościami energii. | TAK/NIE* |  |
| 33 | Elektrostymulacja zewnętrzna z ustaleniem wartości progu przechwycenia stymulacji (natężenia prądu) i częstości wzbudzeń. | TAK/NIE* |  |
| 34 | Monitorowanie pracy serca za pomocą minimum 3 odprowadzeń EKG oraz elektrod wielofunkcyjnych. | TAK/NIE* |  |
| 35 | Funkcja zapisu EKG z 12 odprowadzeń zsynchronizowanego z zapisem uzyskanym z 3 odprowadzeń EKG i elektrod wielofunkcyjnych. | TAK/NIE* |  |
| 36 | Rejestracja głębokości uciśnięć, częstości uciśnięć, ułożenia rąk i relaksacji przy uciskaniu klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. | TAK/NIE* |  |
| 37 | Bieżąca informacja zwrotna o efektywności zabiegów resuscytacyjnych oraz jej rejestracja w rejestrze zdarzeń. | TAK/NIE* |  |
| Tętno |  |  |  |
| 38 | Tętno zsynchronizowane z EKG i zewnętrznym masażem serca. | TAK/NIE* |  |
| 39 | Siła tętna zależy od zaimplementowanej wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz miejsca pomiaru. Przy niskich wartościach ciśnienia tętniczego krwi zanik tętna na obwodowych tętnicach. | TAK/NIE* |  |
| 40 | Obustronnie wyczuwalne tętno co najmniej na tętnicach szyjnych, udowych, podkolanowych i grzbietowych stopy. | TAK/NIE* |  |
| 41 | Tętno wyczuwalne na obu kończynach górnych na tętnicy ramiennej i promieniowej. | TAK/NIE* |  |
| Ciśnienie krwi |  |  |  |
| 42 | Ciśnienie tętnicze krwi symulowane automatycznie, pomiar z wykorzystaniem palpacji i osłuchiwania (dźwięki zsynchronizowane z tętnem). | TAK/NIE* |  |
| 43 | Symulacja ciśnienia tętniczego krwi minimum w zakresie 0–250 mmHg. | TAK/NIE* |  |
| 44 | Niezależne ustawianie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi. | TAK/NIE* |  |
| 45 | Funkcja wywołania objawów sinicy. | TAK/NIE* |  |
| 46 | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi z wysłuchaniem (lub brak takiej możliwości w zależności od stanu klinicznego symulowanego pacjenta) 5 faz Korotkowa z możliwością regulacji poziomu głośności. | TAK/NIE* |  |
| 47 | Możliwość pomiaru ciśnienia krwi z wykorzystaniem klinicznych aparatów do mierzenia ciśnienia. | TAK/NIE* |  |
| 48 | Wyświetlanie parametrów ciśnienia tętniczego krwi na symulowanym monitorze pacjenta. | TAK/NIE* |  |
| 49 | Regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta. | TAK/NIE* |  |
| Podawanie leków i płynoterapia |  |  |  |
| 50 | Obustronny dostęp dożylny na kończynach górnych z możliwością fizycznego wkłucia i podania płynu, z programowalną reakcją na rodzaj i dawkę podanego leku. | TAK/NIE* |  |
| 51 | Podawanie leków w bolusie oraz infuzji płynów. | TAK/NIE* |  |
| 52 | Funkcja wkłuć doszpikowych w kość piszczelową i kość ramienną. | TAK/NIE* |  |
| 53 | Funkcja wstrzyknięć domięśniowych w mięsień naramienny. | TAK/NIE* |  |
| Odgłosy pacjenta oraz osłuchiwanie |  |  |  |
| 54 | Symulacja głosu pacjenta. | TAK/NIE* |  |
| 55 | Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych w minimum czterech miejscach na klatce piersiowej z możliwością niezależnego ustawienia dźwięku w każdym z miejsc. Minimum 10 rodzajów. | TAK/NIE* |  |
| 56 | Szmery oddechowe prawidłowe i nieprawidłowe zsynchronizowane z fazą oddechową, ustawiane oddzielnie dla prawego i lewego płuca. Funkcja osłuchiwania w minimum po dwóch miejscach na przedniej i tylnej powierzchni klatki piersiowej niezależnie dla każdego płuca (minimum 10 rożnych szmerów oddechowych z regulacją ich głośności ustalanych niezależnie dla prawego i lewego płuca). | TAK/NIE* |  |
| 57 | Odgłosy perystaltyki jelit z możliwością osłuchiwania w minimum 4 miejscach | TAK/NIE* |  |
| 58 | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy. | TAK/NIE* |  |
| 59 | Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności. | TAK/NIE* |  |
| Układ nerwowy |  |  |  |
| 60 | Funkcja automatycznej reaktywności źrenic na światło z programowalnym czasem reakcji, niezależnie dla każdego oka w zależności od stanu klinicznego. Możliwość płynnego ustawienia różnej szerokości źrenic niezależnie dla oka prawego i lewego. | TAK/NIE* |  |
| 61 | Spontaniczne zamykanie i otwieranie się powiek z możliwością automatycznej regulacji częstości. | TAK/NIE* |  |
| 62 | Możliwość automatycznego ustawienia pozycji powiek minimum w trzech pozycjach, tj.: otwarte, zamknięte, przymknięte. Ustawienia niezależnie dla każdego oka prawego i lewego. | TAK/NIE* |  |
| 63 | Funkcje pocenia się, łzawienia oraz wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego z uszu. | TAK/NIE* |  |
| 64 | Symulacja drgawek, minimum 2 rodzaje do wyboru. | TAK/NIE* |  |
| Układ moczowo-płciowy |  |  |  |
| 65 | Możliwość wprowadzenia cewników urologicznych z funkcją automatycznego wypływu moczu w zależności od stanu klinicznego „pacjenta”. Wypływ moczu sterowany bezpośrednio w aplikacji instruktora, z możliwością regulacji w oprogramowaniu sterującym. W komplecie wymienne genitalia męskie i żeńskie. | TAK/NIE* |  |
| Krwawienie i rany |  |  |  |
| 66 | Symulacja krwawień tętniczych i żylnych w minimum dwóch niezależnych miejscach z regulacją siły i częstości tętnienia w zależności od stanu „pacjenta”. W komplecie preparat w ilości wystarczającej na sporządzenie przynajmniej 20 litrów sztucznej krwi. | TAK/NIE* |  |
| 67 | Możliwość zakładania na symulator dodatkowych ran i modułów urazowych z symulacją krwawienia i regulacją za pomocą oprogramowania. | TAK/NIE* |  |
| Oprogramowanie komputerowe do kontroli funkcji symulatora |  |  |  |
| 68 | Zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora. | TAK/NIE* |  |
| 69 | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku polskim. | TAK/NIE* |  |
| 70 | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych. | TAK/NIE* |  |
| 71 | Indywidualne ustawianie każdej z funkcji dróg oddechowych za pomocą oprogramowania sterującego. | TAK/NIE* |  |
| 72 | Regulacja głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki za pomocą oprogramowania sterującego. | TAK/NIE* |  |
| 73 | Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych (ALS/ACLS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora. | TAK/NIE* |  |
| 74 | Zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych. | TAK/NIE* |  |
| 75 | Budowa scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania. Bezpłatny, bezterminowy dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 10 użytkowników. | TAK/NIE* |  |
| 76 | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. Bezpłatna, nieograniczona terytorialnie, bezterminowa aktualizacja oprogramowania i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. Licencja musi obejmować możliwość korzystania z utworu minimum na następujących polach eksploatacji: - przetwarzanie danych w systemach komputerowych, - wprowadzanie do pamięci komputera oraz do innych nośników informacji, - wykorzystanie do promocji, reklamy oraz w innych celach komercyjnych, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych. | TAK/NIE* |  |
| Symulowany monitor do oceny stanu „pacjenta” |  |  |  |
| 77 | Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nie dotyczy zasilania) monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 20 cali z uchwytem typu VESA i możliwością zamontowania na uchwycie panelu medycznego. | TAK/NIE* |  |
| 78 | Wbudowany komputer wyposażony co najmniej w procesor Intel Core i5 11 generacji lub równoważny. Dysk typu SSD o pojemności minimum 240GB. | TAK/NIE* |  |
| 79 | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury. | TAK/NIE* |  |
| 80 | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze. | TAK/NIE* |  |
| 81 | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie. | TAK/NIE* |  |
| 82 | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2. | TAK/NIE* |  |
| 83 | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji. | TAK/NIE* |  |
| 84 | Oprogramowanie monitora pacjenta w języku polskim. | TAK/NIE* |  |
| Jednostka do sterowania systemem |  |  |  |
| 85 | Komputer typu laptop lub All-in-One z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiający sterowanie symulatorem. | TAK/NIE* |  |
| 86 | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora, procesor minimum klasy Intel Core i5 11 generacji lub równoważny. | TAK/NIE* |  |
| 87 | Twardy dysk typu SSD minimum 200 GB. | TAK/NIE* |  |
| 88 | Pamięć RAM minimum 16 GB. | TAK/NIE* |  |
| 89 | Monitor dotykowy LED o przekątnej minimum 14 cali. Obsługiwana rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli. | TAK/NIE* |  |
| 90 | Minimum 2 porty USB w technologii USB 3.0 lub nowszej. | TAK/NIE* |  |
| 91 | Minimum 1 złącze video HDMI/DP/USB-C. | TAK/NIE* |  |
| 92 | Złącze audio typu COMBO. | TAK/NIE* |  |
| 93 | Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 a/b/g/n/ac lub równoważnym | TAK/NIE* |  |
| Defibrylator manualny z 12-odprowadzeniowym EKG |  |  |  |
| 94 | Aparat przenośny z torbą transportową oraz testerem wyładowań. Torba transportowa winna być usztywniana, wodoodporna, z min 2 kieszeniami bocznymi na akcesoria, przykręcana do obudowy defibrylatora | TAK/NIE* |  |
| 95 | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci i z zasilacza 230V AC. | TAK/NIE* |  |
| 96 | Opcjonalna dostępna ładowarka akumulatorów dwustanowiskowa oddzielna | TAK/NIE* |  |
| 97 | Defibrylator kompaktowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym (defibrylator kompaktowy z rozłączalnymi elementami głównymi defibrylatora). | TAK/NIE* |  |
| 98 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J. Zestaw musi obejmować minimum 2 akumulatory. | TAK/NIE* |  |
| 99 | Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy wraz z akumulatorami, kompletem kabli, torbą na akcesoria nie może być większa niż 13 kg. | TAK/NIE* |  |
| 100 | Codzienny autotest poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na automatycznym wydruku po przeprowadzonym teście. | TAK/NIE* |  |
| 101 | Norma IP min. 44. | TAK/NIE* |  |
| 102 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna. | TAK/NIE* |  |
| 103 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED. | TAK/NIE* |  |
| 104 | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta, możliwość pracy w trybie AED od min 9 r.ż pacjenta wzwyż bez ograniczeń. | TAK/NIE* |  |
| 105 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK/NIE* |  |
| 106 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od min. od 2 do 360 J | TAK/NIE* |  |
| 107 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 24. | TAK/NIE* 24 poziomy - 0 pkt | TAK/NIE* Powyżej 24 poziomów – 2,5 pkt |
| 108 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta. | TAK/NIE* |  |
| 109 | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne | TAK/NIE* |  |
| 110 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia. | TAK/NIE* |  |
| 111 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych. | TAK/NIE* |  |
| 112 | Możliwość przeprowadzenia defibrylacji wewnętrznej za pomocą odpowiednich łyżek wewnętrznych- do wyboru opcjonalne różne długości i średnice łyżek. | TAK/NIE* |  |
| 113 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie. | TAK/NIE* |  |
| 114 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę. | TAK/NIE* |  |
| 115 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-200 mA. | TAK/NIE* |  |
| 116 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG. | TAK/NIE* |  |
| 117 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta. | TAK/NIE* |  |
| 118 | Alarmy częstości akcji serca. | TAK/NIE* |  |
| 119 | Zakres pomiaru tętna min od 20-300 u/min. | TAK/NIE* |  |
| 120 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 6 poziomów wzmocnienia. | TAK/NIE* 6 poziomów - 0 pkt | TAK/NIE* Powyżej 6 poziomów wzmocnienia- 2,5 pkt |
| 121 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie. | TAK/NIE* |  |
| 122 | Możliwość ograniczenia nieupoważnionym użytkownikom dostępu do terapii sterowania ręcznego do defibrylacji ręcznej, kardiowersji i stymulacji- zabezpieczenie hasłem. | TAK/NIE* |  |
| 123 | Możliwość rozbudowy o transmisję danych przez wbudowany lub zewnętrzny modem do istniejących i funkcjonujących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej i hemodynamiki. | TAK/NIE* |  |
| 124 | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8 cali. | TAK/NIE* |  |
| 125 | Moduł pomiaru SpO2 Masimo w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci. | TAK/NIE* |  |
| 126 | Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips. | TAK/NIE* |  |
| 127 | Wydruk EKG na papierze o szerokości min.100 mm | TAK/NIE* |  |
| 128 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem wielorazowym dla dorosłych oraz dodatkowym mankietem o większej długości i szerokości dla pacjentów otyłych (długość maksymalna nie mniejsza niż 43 cm). Do każdego urządzenia Zamawiający wymaga jeden mankiet zwykły i jeden duży. | TAK/NIE* |  |
| 129 | Wydruk trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | TAK/NIE* |  |
| 130 | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. | TAK/NIE* |  |
| 131 | Kaniule dla pacjentów dorosłych, zaintubowanych i niezaintubowanych. Minimum po 25 sztuk z obu rodzajów. | TAK/NIE* |  |
| 132 | Wbudowany moduł pomiaru temperatury z dokładnością czujnika przynajmniej ±0,2°C. Pomiar musi być wyświetlany w przedziale min od 25° do 45°C. | TAK/NIE* |  |
| 133 | Urządzenie musi być nowe, nie może być to egzemplarz powystawowy. Rok produkcji min. 2023 | TAK/NIE* |  |
| Moduł do badania USG |  |  |  |
| 134 | Moduł do badania USG przeznaczony do nauki procedur FAST, EFAST, RUSH i opieki kardiologicznej. | TAK/NIE* |  |
| 135 | Moduł w pełni kompatybilny z symulatorem. | TAK/NIE* |  |
| 136 | Możliwość symulacji i wyświetlania USG z realnymi obrazami do procedur FAST, EFAST, RUSH prezentowanymi na komputerze (zgodnie z anatomią) poprzez specjalne czujniki określające miejsce przyłożenia głowicy USG na symulatorze. | TAK/NIE* |  |
| 137 | Dynamiczne obrazy USG reagujące w realny sposób na ruch i miejsce przyłożenia głowicy. | TAK/NIE* |  |
| 138 | W zestawie symulowana jednostka USG z ekranem projekcyjnym o przekątnej min. 14 cali | TAK/NIE* |  |
| 139 | W zestawie symulowana głowica USG umożliwiająca naukę rozpoznawania obrazów USG, głowica ze znacznikiem orientującym stronę obrazowania. | TAK/NIE* |  |
| 140 | W zestawie scenariusze z obrazami USG z zakresu: intensywnej terapii (min. 5 scenariuszy), opieki kardiologicznej (min. 5 scenariuszy) i opieki pourazowej (min. 5 scenariuszy), z zastosowaniem procedur FAST, EFAST, RUSH wraz z bezterminową, nieograniczoną terytorialnie, niewyłączną licencją na oprogramowanie. Licencja musi obejmować możliwość korzystania z utworu minimum na następujących polach eksploatacji: - przetwarzanie danych w systemach komputerowych, - wprowadzanie do pamięci komputera oraz do innych nośników informacji, - wykorzystanie do promocji, reklamy oraz w innych celach komercyjnych, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych. | TAK/NIE* |  |

………………….……………………………. 										………………….…………………………….

Miejscowość i data 											Podpis Wykonawcy

Część 2

| Lp. | Specyfikacja | Parametry wymagane TAK/NIE* |
| --- | --- | --- |
|  | Łóżko porodowe – 1 szt. |  |
| 1 | Łóżko porodowe (medyczne), przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych. Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Szeroki zakres możliwych ustawień pozycji: - pozycja horyzontalna - pozycja do badania ginekologicznego - pozycja siedząca - pozycja półsiedząca | TAK/NIE* |
| 2 | Nowoczesna i stabilna konstrukcja łóżka oparta na trzech kolumnach cylindrycznych (Zamawiający nie dopuszcza aby oferowany produkt posiadał konstrukcję opartą na pantografach i/lub jednej centralnej kolumnie) | TAK/NIE* |
| 3 | Łóżko z możliwością szybkiego przekształcenia do pozycji fotelowej zapewniającej wygodną pozycję dla pacjentki. | TAK/NIE* |
| 4 | Długość łóżka: max 2150 - 2200 mm | TAK/NIE* |
| 5 | Długość łóżka w pozycji fotelowej: max 1700 - 1800 mm | TAK/NIE* |
| 6 | Całkowita szerokość łóżka (razem z poręczami bocznymi): max 970 mm | TAK/NIE* |
| 7 | Elektryczna regulacja wysokości leża: 580 do 980 mm (tolerancja ±30 mm). | TAK/NIE* |
| 8 | Elektryczna regulacja kąta uniesienia oparcia pleców: od 650 do 750. | TAK/NIE* |
| 9 | Elektryczna regulacja kąta uniesienia segmentu siedzenia: od 250 do 350 | TAK/NIE* |
| 10 | Elektryczna regulacja przechyłu Trendelenburga : min. 200 | TAK/NIE* |
| 11 | Elektryczna regulacja przechyłu anty-Trendelenburga : min. 200 | TAK/NIE* |
| 12 | Łóżko wyposażone w trzy systemy sterowania: - Centralny panel sterujący z możliwością zawieszenia na szczycie od strony głowy pacjentki - Pilot przewodowy z możliwością zawieszenia na poręczy bocznej - Panele sterujące w poręczach bocznych, po wewnętrznej i zewnętrznej stronie poręczy (łącznie cztery panele) | TAK/NIE* |
| 13 | Funkcje sterowane z panelu sterującego: - regulacja wysokości leża - regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kąta uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur, tj. jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia - pozycja fotelowa uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja Fowlera uzyskiwana z jednego przycisku (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja egzaminacyjna (do badań) uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja zerowa (CPR) uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja antyszokowa uzyskiwana z jednego przycisku | TAK/NIE* |
| 14 | Tzw. funkcje ratujące życie, czyli pozycja zerowa (CPR) oraz pozycja antyszokowa uzyskiwane ze specjalnie oznaczonych przycisków umieszczonych na panelu sterującym. | TAK/NIE* |
| 15 | Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji. Panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania następujących funkcji: - regulacji wysokości leża - regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacji kąta uniesienia oparcia pleców - regulacji kąta uniesienia segmentu siedzenia | TAK/NIE* |
| 16 | Funkcje sterowane z pilota przewodowego: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kąta uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur, tj. jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia | TAK/NIE* |
| 17 | Oparcie pleców z mechanizmem odciążającym odcinek lędźwiowy kręgosłupa | TAK/NIE* |
| 18 | Funkcje sterowane z paneli sterujących w poręczach bocznych (po stronie zewnętrznej i wewnętrznej): - regulacja wysokości leża - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kąta uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur, tj. jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia W panelach od strony zewnętrznej (dla personelu) możliwość regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga W panelach od strony wewnętrznej (dla pacjentki) przyciski aktywujące funkcję nocnego oświetlenia podłogi i alarm akustyczny. | TAK/NIE* |
| 19 | Zabezpieczenie przed przypadkową regulacją funkcji elektrycznych z paneli sterujących w poręczach bocznych poprzez konieczność naciśnięcia przycisku aktywującego panel. | TAK/NIE* |
| 20 | Mechaniczna funkcja CPR w oparciu pleców. | TAK/NIE* |
| 21 | Wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie kilku cykli w przypadku zaniku zasilania | TAK/NIE* |
| 22 | Segment nożny leża z regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko. | TAK/NIE* |
| 23 | - Poręcze boczne winny być wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra (nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków). - Zwolnienie i opuszczenie poręczy dokonywane tą samą, jedną ręką. - Poręcze z kolorową wklejką (możliwość wyboru koloru z wzornika producenta). - Poręcze z systemem opuszczania „so silent” lub „soft drop” odpowiadającym za ciche opadanie poręczy. - Poręcze niezwiększające szerokości łóżka bez względu na to czy są opuszczone czy podniesione | TAK/NIE* |
| 24 | - Szczyty łóżka winny być wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra (nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków). - Szczyty z kolorową wklejką (możliwość wyboru koloru z wzornika producenta). | TAK/NIE* |
| 25 | Rama łóżka zaopatrzona w cztery krążki odbojowe | TAK/NIE* |
| 26 | - Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru (nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków) - Podwozie z jednoczęściową osłoną z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. - Osłona podwozia ze specjalnymi polami odkładczymi, umożliwiającymi ułożenie niewykorzystywanych, w danym czasie, elementów wyposażenia łóżka (podkolanniki, uchwyty rąk, oparcia pod stopy). - Rama leża, za szczytem głowy, wyposażona w gniazda do odłożenia nieużywanego w danym czasie szczytu nóg i miejsce (przestrzeń) do odłożenia nieużywanego w danym czasie materaca segmentu nożnego. | TAK/NIE* |
| 27 | - Segment siedzenia, segment stały i segment nożny osłonięte odejmowanymi wypraskami z tworzywa wytworzonego z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. - Segment oparcia pleców wypełniony płytą laminatową przezierną dla promieni RTG | TAK/NIE* |
| 28 | Łóżko przejezdne - z centralną blokadą czterech kół, uruchamianą jedną z dwóch dźwigni w podstawie łóżka od strony oparcia pleców. Funkcja jazdy na wprost. | TAK/NIE* |
| 29 | - Wszystkie materace z pianki poliuretanowej w pokrowcach. - Pokrowce wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Pokrowiec niepalny zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty (certyfikaty oferowanego produktu należy dołączyć do oferty) -możliwość wyboru koloru z wzornika producenta. | TAK/NIE* |
| 30 | Dopuszczalne obciążenie łóżka: min. 250 kg | TAK/NIE* |
| 31 | Wyposażenie łóżka: - materace: oparcia pleców i siedziska, segmentu nożnego - materac dla noworodka - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej o pojemności min. 12 litrów - podkolanniki (komplet) mocowane za pomocą uchwytów do szyn w segmencie siedziska - oparcia pod stopy (komplet) - uchwyty rąk (komplet) mocowane do szyn ramy leża - poręcze boczne z panelami sterującymi - haczyki na woreczki do płynów fizjologicznych – po 2 szt. na obu bokach leża - uchwyt do pozycji kucznej | TAK/NIE* |
| 32 | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w dniu podpisania umowy. | TAK/NIE* |
| 33 | Łóżko musi być nowe, dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK/NIE* |
| 34 | Powierzchnie łózka winny być z materiału odpornego na różnego rodzaju środki dezynfekcyjne | TAK/NIE* |
| 35 | Łóżko spełniające odpowiednie wymagania normy PN-EN 60601-2-52:2010 – Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych. | TAK/NIE* |
| 36 | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK/NIE* |
| Fotel ginekologiczny – 1 szt. |  |  |
| 1 | Fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych | TAK/NIE* |
| 2 | Długość całkowita leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: od 1250 mm do 1310 mm. | TAK/NIE* |
| 3 | Całkowita szerokość leża: od 710 mm do 770 mm | TAK/NIE* |
| 4 | Regulacja wysokości siedziska w pozycji fotelowej: 560mm – 890mm (akceptowane ±30 mm) | TAK/NIE* |
| 5 | Przy pozycji fotelowej możliwość uzyskania bardzo niskiego położenia przedniej krawędzi siedziska – przynajmniej 400mm – w celu ułatwienia pacjentce wsiadania na fotel. | TAK/NIE* |
| 6 | Regulacja kąta oparcia pleców od -100 do 650 (akceptowane ± 50) | TAK/NIE* |
| 7 | Kąt pochylenia siedziska: -650 do 100 (akceptowane ± 50) | TAK/NIE* |
| 8 | Przechył Trendelenburga : min. 100 | TAK/NIE* |
| 9 | Przechył anty-Trendelenburga : min. 600 | TAK/NIE* |
| 10 | Funkcje fotela realizowane za pomocą ręcznego pilota przewodowego oraz przewodowych sterowników nożnych, poprzez siłowniki elektryczne na napięcie stałe 24V: - regulacja wysokości fotela - niezależna regulacja kąta pochylenia siedziska - regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy jednoczesnej zmianie kąta oparcia pleców i segmentu siedziska | TAK/NIE* |
| 11 | Ręczny pilot przewodowy wyposażony w dodatkowe funkcje uzyskiwane z jednego (osobnego dla każdej funkcji) przycisku: - tzw. pozycja startowa – fotel uzyskuje najniższą wysokość - pozycja antyszokowa – wypoziomowane segmenty fotela oraz przejście do pozycji Trendelenburga - przycisk służący do zapisania (zapamiętania) dowolnej, ustalonej pozycji fotela | TAK/NIE* |
| 12 | Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | TAK/NIE* |
| 13 | Konstrukcja nośna fotela i podstawa osłonięte obudową z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Osłony także w części siedzeniowej i z tyłu oparcia pleców. | TAK/NIE* |
| 14 | Fotel musi być mobilny (dwa koła kierunkowe do jazdy na wprost oraz jedno koło skrętne) zabudowanym w podstawie. Koła nie mogą wystawać poza obrys fotela. Blokowanie oraz odblokowanie podstawy fotela za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w podstawie od strony oparcia pleców. | TAK/NIE* |
| 15 | Oparcie pleców i siedzenie wyposażone po obu stronach w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego | TAK/NIE* |
| 16 | Możliwość wyposażenia fotela w podpórkę ręki oraz wieszak kroplówki | TAK/NIE* |
| 17 | Tapicerka bezszwowa (możliwość wyboru koloru z wzornika producenta), wykonana z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Tapicerka niepalna zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaprószenia 5) - potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty (certyfikaty Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w dniu podpisania umowy). | TAK/NIE* |
| 18 | Pod oparciem pleców zabudowany zasobnik na rolkę papierowego podkładu (podkład niewidoczny z zewnątrz). Zapewniony łatwy dostęp do wymiany podkładu | TAK/NIE* |
| 19 | Bezpieczne obciążenie fotela: min. 200kg | TAK/NIE* |
| 20 | Wyposażenie fotela: - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej – 1 szt. - papierowy podkład w rolce – 1 szt. - podkolanniki z podrączkami – 1 kpl. - podnóżek lakierowany ze stopniem tapicerowanym w kolorze tapicerki fotela – 1 szt. | TAK/NIE* |
| 21 | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w dniu podpisania umowy. | TAK/NIE* |
| 22 | Fotel musi być nowy, dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK/NIE* |
| 23 | Powierzchnie fotela winny być z materiału odpornego na różnego rodzaju środki dezynfekcyjne | TAK/NIE* |
| 24 | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK/NIE* |
| Drabinka porodowa – 1 szt. |  |  |
| 1 | Przeznaczona dla każdego pacjenta, niezależnie od sprawności fizycznej. Jej konstrukcja musi wytrzymywać obciążenie do min. 120 kg. Wykonana z drewna liściastego i ręcznie olejowana. | TAK/NIE* |
| 2 | Zestaw musi zawierać minimum: - drabinka gimnastyczna (8 szczebelków drewnianych) - zdejmowalny drążek do podciągania - akcesoria gimnastyczne: kółka gimnastyczne drewniane, bawełniana lina do wspinania z huśtawką - zestaw do montażu. | TAK/NIE* |
| Worek typu „Sako” – 1 szt. |  |  |
| 1 | Wykonany z wysokiej jakości skóry ekologicznej (możliwość wyboru koloru z wzornika producenta), wypełniony trwałym granulatem odpornym na odkształcenia. | TAK/NIE* |
| Piłka porodowa – 1 szt. |  |  |
| 1 | Piłka gimnastyczna do ćwiczenia w trakcie ciąży. Wykonana ze miękkiego, przyjemnego w dotyku i odpornego na zniszczenia materiału. Wytrzymała na duże dynamiczne obciążenia. Rozmiar od 60 cm do 70 cm średnicy. | TAK/NIE* |
| Przewijak – 1 szt. |  |  |
| 1 | Stolik do badania oraz pielęgnacji niemowląt osłonięty z trzech stron pianką dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta. Podstawa stolika, wykonana ze stalowych profili. Blat obłożony wysoką pianką, obitą skórą ekologiczną (lub inne materiały równoważne). Regulacja wysokości stopek umożliwiająca umieszczenie stolika na nierównych powierzchniach. | TAK/NIE* |
| 2 | Dane techniczne: Wysokość: 75 cm - 95cm Szerokość blatu 74 x 100 cm, powierzchnia robocza 64x80 cm. Dopuszczalne obciążenie minimum 100 kg Waga nie powinna przekroczyć 25 kg | TAK/NIE* |
| Lampa bakteriobójcza – 1 szt. |  |  |
| 1 | Musi posiadać: - licznik czasu pracy oraz wyświetlacz 4-polowy; - licznik cyfrowy z mikroprocesorem, z wyświetlaczem LED oraz akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika. | TAK/NIE* |
| 2 | Przeznaczona do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń: - Emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm - Nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje - Lampa bakteriobójcza skutecznie dezynfekująca powietrze i powierzchnię - Odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości | TAK/NIE* |
| 3 | Lampa na statywie 5 kołowym. | TAK/NIE* |
| Aparat EKG – 1 szt. |  |  |
| 1 | 12-kanałowy elektrokardiograf z wyświetlaczem dotykowym, musi posiadać takie cechy jak: - rejestracja 12 standardowych odprowadzeń ekg; - prezentacja krzywych w układzie standardowym i cabrera; - tryby pracy: ręczny, automatyczny; - wydruk w trybie 1,3,6 lub 12 przebiegów EKG; - wydruk na drukarce aparatu oraz możliwość wydruku na zewnętrznej drukarce (obsługa standardu pcl5/pcl6); - możliwość ustawienia parametrów przebiegu: prędkości, czułości i intensywności wydruku; - wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących, dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeni; - możliwość zapisu badania do pamięci urządzenia; - możliwość zapisu automatycznego do „schowka” a następnie dalsza analiza, wydruk, interpretacja; - menu z obsługą za pomocą panelu dotykowego; - przekątna ekranu minimum 7 cali, rozdzielczość co najmniej 800x400; - zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym; - eksport wyników badań do pamięci usb; - pamięć minimum 1000 badań; - w zestawie kompatybilny z aparatem, dedykowany przez producenta wózek transportowy na minimum 4 kołach, w tym co najmniej dwa z funkcją blokady oraz 25 rolek dedykowanego papieru do wydruków EKG. | TAK/NIE* |
| Detektor tętna płodu – 1 szt. |  |  |
| 1 | Urządzenie musi dawać możliwość odsłuchu bicia serca dziecka znajdującego się w łonie matki przynajmniej od 12 tygodnia ciąży. | TAK/NIE* |
| 2 | Urządzenie musi posiadać kolorowy wyświetlacz LCD | TAK/NIE* |
| Pulsoksymetr – 1 szt. |  |  |
| 1 | Przenośne urządzenie przeznaczone dla noworodków, niemowląt i dzieci z pomiarem temperatury | TAK/NIE* |
| 1 | Musi posiadać cechy takie jak: - czytelny kolorowy wyświetlacz minimum 2.4 cala; - dokładny pomiar wartości saturacji [SpO2], pulsu [PR] oraz temperatury ciała; - obrazowanie krzywej SpO2PLETH i siły pulsu; - cyfrowy algorytm umożliwiający stabilniejszy pomiar nawet przy trudnych warunkach pomiaru (niska perfuzja, ruch pacjenta) oraz wysoką dokładność pomiaru; - inteligentny system alarmów mierzonych wartości, regulowane granice alarmowe; - zapis wyników mierzonych wartości SpO2&PR; - zasilanie akumulatorowe z ładowarką USB; - wyposażony w wielorazowy czujnik SpO2 opaska jednolita oraz zestaw minimum 2szt. czujników jednorazowych typu opaska na rzep. | TAK/NIE* |
| Waga noworodkowa – 1 szt. |  |  |
| 1 | Przenośna elektroniczna waga niemowlęca wraz z wzrostomiarką analogową. | TAK/NIE* |
| 2 | Musi posiadać takie cechy jak: - zasilana bateryjnie; - czytelny wyświetlaczem LCD; - wbudowany uchwyt do transportu; - przeznaczona do stosowania na oddziałach pediatrycznych w szpitalach i klinikach oraz w gabinetach lekarskich; - posiada funkcję, która pokazuje dokładną ilość mleka, spożytego przez niemowlę; - nośność do 20 kg - dokładność odczytu na poziomie: 5 g < 10 kg > 10 g. | TAK/NIE* |
| Stetoskop – 1 szt. |  |  |
| 1 | Internistyczny z dwustronną głowicą. | TAK/NIE* |
| 2 | Musi posiadać takie cechy jak: - dwutonowa membrana - 2 w 1 - stetoskop internistyczny i pediatryczny - 2 membrany: - duża do osłuchiwania dorosłych: 41 mm-45 mm, - mała, pediatryczna do osłuchiwania dzieci: 31 mm – 35 mm. - mała membrana zintegrowana z obwódką z możliwością ściągnięcia i zmiany w otwarty lejek - ciepła obwódka głowicy | TAK/NIE* |
| Stetoskop położniczy – 1 szt. |  |  |
|  | Stetoskop płodowy zaprojektowany w celu optymalnego osłuchiwania serca płodu. - lira zakończona miękkimi, bakteriostatycznymi, samouszczelniającymi oliwkami; - izolacja dźwięków zewnętrznych; - sprężyna dociskająca znajdująca się wewnątrz drenu ułatwiająca dezynfekcję. | TAK/NIE* |
| Ciśnieniomierz zegarowy – 1 szt. |  |  |
|  | Aparat diagnostyczny przeznaczony do pomiaru ciśnienia systolicznego i diagnostycznego. Musi posiadać takie cechy jak: - zakres pomiarowy: 0-300 mmHg; - metalowa obudowa; - duża, czytelna tarcza o średnicy min. 70 mm - zegar (manometr) zintegrowany z pompką i zaworem - Obracana tarcza zegara ułatwia obsługę osobom prawo i leworęcznym - Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych 21 cm - 35 cm | TAK/NIE* |
| Termometr douszny – 1 szt. |  |  |
| 1 | Urządzenie musi posiadać tryb nocny, wyposażony w latarkę i cichą pracą; Możliwość dopasowania temperatury do wieku dziecka z interpretacją gorączki; Podgrzewana końcówka; W zestawie minimum 20 zapasowych kapturków jednorazowych. | TAK/NIE* |
| Miednicomierz – 1 szt. |  |  |
| 1 | Używany w procedurach ginekologicznych (w celu pośredniego pomiaru zewnętrznej średnicy miednicy). Narzędzie musi posiadać: - zaokrąglone obie szczęki, które są połączone na zawiasach ze skalą w calach i centymetrach. - dwa różne sposoby pomiaru, tj.: otwierając do zewnątrz oraz zamykając do środka. | TAK/NIE* |

………………….……………………………. 										………………….…………………………….

Miejscowość i data 											Podpis Wykonawcy

Część 3

| 1 | Rękawiczki lateksowe S 100 szt. | 20 op. | TAK/NIE* |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rękawiczki lateksowe M 100 szt. | 20 op. | TAK/NIE* |
| 3 | Rękawiczki lateksowe L 100 szt. | 20 op. | TAK/NIE* |
| 4 | Rękawiczki lateksowe XL 100 szt. | 20 op. | TAK/NIE* |
| 5 | Strzykawki 10 ml 2 częściowe typu Luer po 100 szt. | 10 op. | TAK/NIE* |
| 6 | Kompresy jałowe włókninowe gaziki 7,5 x 7,5 cm 125 szt. | 100 op. | TAK/NIE* |
| 7 | Kompresy jałowe włókninowe gaziki 10 x 10 cm 100 szt. | 100 op. | TAK/NIE* |
| 8 | Kompresy jałowe włókninowe gaziki 5 x 5 cm 125 szt. | 100 op. | TAK/NIE* |
| 9 | Strzykawka 50 ml | 200 szt. | TAK/NIE* |
| 10 | Żel USG 500 ml (termin ważności min. 12 miesięcy) | 60 szt. | TAK/NIE* |
| 11 | Staza automatyczna | 40 szt. | TAK/NIE* |
| 12 | Wenflon 18 G po 50 szt. | 10 op. | TAK/NIE* |
| 13 | Wenflon 20 G po 50 szt. | 10 op. | TAK/NIE* |
| 14 | Wenflon 22 G po 50 szt. | 10 op. | TAK/NIE* |
| 15 | Wenflon 24 G po 50 szt. | 10 op. | TAK/NIE* |
| 16 | Rękawiczki jałowe 6,5 po 50 szt. | 10 op. | TAK/NIE* |
| 17 | Rękawiczki jałowe 7 po 50 szt. | 10 op. | TAK/NIE* |
| 18 | Rękawiczki jałowe 7,5 po 50 szt. | 10 op. | TAK/NIE* |
| 19 | Rękawiczki jałowe 8 po 50 szt. | 10 op. | TAK/NIE* |
| 20 | Rękawiczki jałowe 8,5 po 50 szt. | 10 op. | TAK/NIE* |
| 21 | Bandaże dziane 5 cm | 500 szt. | TAK/NIE* |
| 22 | Bandaże dziane 10 cm | 500 szt. | TAK/NIE* |
| 23 | Bandaże dziane 15 cm | 500 szt. | TAK/NIE* |
| 24 | Bandaże elastyczne 5cm | 300 szt. | TAK/NIE* |
| 25 | Bandaże elastyczne 10cm | 350 szt. | TAK/NIE* |
| 26 | Bandaże elastyczne 15cm | 300 szt. | TAK/NIE* |
| 27 | Staza jednorazowa | 100 szt. | TAK/NIE* |
| 28 | Rękawiczki nitrylowe XS 100 | 20 op. | TAK/NIE* |
| 29 | Rękawiczki nitrylowe S 100 | 30 op. | TAK/NIE* |
| 30 | Rękawiczki nitrylowe M 100 | 20 op. | TAK/NIE* |
| 31 | Rękawiczki nitrylowe L 100 | 30 op. | TAK/NIE* |
| 32 | Rękawiczki nitrylowe XL 100 | 20 op. | TAK/NIE* |
| 33 | Strzykawki 5 ml 2 częściowe typu Leur po 100 szt. | 30 op. | TAK/NIE* |

………………….……………………………. 									………………….…………………………….

Miejscowość i data 										           Podpis Wykonawcy