[image: image1.png]bl Fundusze Europeski i
u pejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez GUZOoOWwWSZe
diaMazowsza . s Unie Europejska rowiid
serce Polski




Gmina Łąck                                                                                                                                                                                                               Łąck 28.10.2024 r.
Ul. Gostynińska 2

09-520 Łąck

Załącznik nr 1.1 do formularza ofertowego EK..602.5.2024
„Dostawa urządzeń i narzędzi do oceny stanu technicznego budynków oraz narzędzi do poboru próbek popiołów paleniskowych” realizowanego w ramach projektu pn. „Mazowsze bez smogu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021 – 2027.
Poz. 1 - Kamera termowizyjna – 1 sztuka
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Kamera termowizyjna
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	 …………………………………. 
/wpisać ilość/

	Zakres rozpoznawalnych temperatur
	od -20°C do +600°C
	 Spełnia / nie spełnia 

	Ekran LCD dotykowy
	min. 3,5”
	 Spełnia / nie spełnia 

	Zasięg obserwacji [m]
	min. 0.3m
	 Spełnia / nie spełnia 

	Pole widzenia – kątowe
	min. 42°x32°
	 Spełnia / nie spełnia 

	Czas działania
	min. 6 h
	 Spełnia / nie spełnia 

	Typ interfejsu
	Wi-fi
	 Spełnia / nie spełnia 

	Obudowa pyłoszczelna i wodoszczelna
	min. IP54
	 Spełnia / nie spełnia 

	Format zapisywanych plików
	JPG
	 Spełnia / nie spełnia 

	Notatki głosowe - format zapisywanych plik audio
	WAV
	 Spełnia / nie spełnia 

	Współpraca z aplikacją mobilną
	TAK
	 Spełnia / nie spełnia 

	Dołączone oprogramowanie
	Pełna wersja dedykowanego oprogramowania
	Spełnia / nie spełnia 

	Częstotliwość przechwytywania obrazu [Hz]
	min. 9
	 Spełnia / nie spełnia 

	Czułość cieplna [mK]
	min. 50
	 Spełnia / nie spełnia 

	Typ ogniskowej
	regulowana
	Spełnia / nie spełnia 

	Zasilanie
	akumulatorowe
	Spełnia / nie spełnia 

	Liczba akumulatorów [szt.]
	2
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Dołączone akcesoria:
	walizka, ładowarka, dodatkowy akumulator, instrukcja obsługi w PL
	Spełnia / nie spełnia 

	Gwarancja
	24 miesiące
	…………………………………. 
/wpisać ilość/


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 2 - Wilgotnościomierz – 1 sztuka
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Wilgotnościomierz
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Zakres pomiarowy
	od 6°C do 60°C
	 Spełnia / nie spełnia 

	Zakres temperatury drewna
	od - 10°C do + 60°C
	 Spełnia / nie spełnia 

	Dokładność pomiaru:
- w zakresie 6 % - 12 %;
- w zakresie 13 % - 28,9 %
- w zakresie 28 % - 60 %
	
do 1°
do 2°
do 10°
	 Spełnia / nie spełnia 

	Liczba gatunków
	min. 12 gatunków + 270 gatunków egzotycznych
	 Spełnia / nie spełnia 

	Rodzaj wyśeitlacza
	LCD o wysokim kontraście
	 Spełnia / nie spełnia 

	Elektrody
	standardowe śr. 3,5 x 12 mm – 2 szt.
+ 2 sztuki zapasowe
	 Spełnia / nie spełnia 

	Zasilanie
	1 * 12 V (bateria 23A)
	 Spełnia / nie spełnia 

	Trwałość baterii
	min. 5000 pomiarów
	 Spełnia / nie spełnia 

	Sygnał  zużycia baterii
	TAK
	 Spełnia / nie spełnia 

	Funkcja automatycznego wyłączania
	TAK
	 Spełnia / nie spełnia 

	Akcesoria
	Komplet baterii, walizka, klucz wymiany elektrod, instrukcja obsługi w PL
	 Spełnia / nie spełnia 

	Certyfikat wzorcowania
	TAK
	 Spełnia / nie spełnia 

	Gwarancja
	24 miesiące
	…………………………………. 
/wpisać ilość/


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 3 - Termogihrometr cyfrowy THCA – 1 sztuka
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Termogihrometr cyfrowy
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Wyświetlacz
	LCD
	Spełnia / nie spełnia

	Dokładność pomiaru wilgotności
	min 3.5%
	Spełnia / nie spełnia

	Dokładność podstawowa (+/-)
	min.3°C
	Spełnia / nie spełnia

	Maksymalny zakres pomiarowy wilgotności
	95,00%
	Spełnia / nie spełnia

	Minimalny zakres pomiarowy wilgotności
	10,00%
	Spełnia / nie spełnia

	Zakres pomiarowy temperatury
	min od-20 do +60°C
	Spełnia / nie spełnia

	Zasilanie
	Bateria AAA
	Spełnia / nie spełnia

	Akcesoria
	Torba, dodatkowa bateria, pokrowiec, instrukcja w PL
	Spełnia / nie spełnia

	Gwarancja
	24 miesiące
	…………………………………. 
/wpisać ilość/


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 4 - Urządzenie do pomiaru stężenia gazów – 1 sztuka
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Urządzenie do pomiaru stężenia gazów
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Czujnik wskazań
	4 grupy gazów – możliwość wyświetlania czterech pomiarów jednocześnie
	 Spełnia / nie spełnia 

	Czas odpowiedzi
	mniej niż 30 sekund
	 Spełnia / nie spełnia 

	Alarm
	dioda LED, alarm dźwiękowy, wibracje
	 Spełnia / nie spełnia 

	Akcesoria
	Walizka
	 Spełnia / nie spełnia 

	Czas pracy na baterii
	min 7 godzin
	 Spełnia / nie spełnia 

	Gwarancja
	24 miesiące
	…………………………………. 
/wpisać ilość/


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 5- Okulary ochronne – 2 sztuki
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Okulary ochronne
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	2 sztuki
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Materiał
	poliwęglan
	 Spełnia / nie spełnia 

	Szybka pokryta powłoką
	TAK – anti-scatch
	 Spełnia / nie spełnia 

	Miękki nosek
	TAK
	 Spełnia / nie spełnia 

	Stopień zaciemnienia
	3
	 Spełnia / nie spełnia 

	Normy
	EN 166, EN 169
	 Spełnia / nie spełnia 

	Zauszniki z technologią rozpraszania nacisku na skroniach
	Tak
	 Spełnia / nie spełnia 


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 6 - Latarka czołowa – 2 sztuki
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Latarka czołowa
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	2 sztuki
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Moc (strumień światła)
	min. 450 lm.
	 Spełnia / nie spełnia 

	Klika trybów pracy
	TAK
	 Spełnia / nie spełnia 

	Czas pracy w zależności od pracy
	od 2 h do 110 h
	 Spełnia / nie spełnia 

	Źródło światła
	biała LED, czerwona LED
	 Spełnia / nie spełnia 

	Zasilanie
	akumulatorowe
	 Spełnia / nie spełnia 

	Akcesoria
	akumulator
	 Spełnia / nie spełnia 


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 7 - Pojemnik z pokrywą ze stali szlachetnej i pierścieniem zaciskowym  o poj. 2500ml.
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Pojemnik z pokrywą ze stali szlachetnej i pierścieniem zaciskowym
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	3 sztuki
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Materiał
	Stal nierdzewna
	 Spełnia / nie spełnia 

	Pojemność
	min. 2,5 l
	…………………………………. 
/wpisać pojemność


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 8 - Wiadro z pokrywą ze stali nierdzewnej – 1 sztuka
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Wiadro z pokrywą ze stali nierdzewnej
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Materiał
	Stal nierdzewna
	 Spełnia / nie spełnia 

	Pojemność
	min. 12 l – max 15 l
	…………………………………. 
/wpisać pojemność


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 9 - Taca ze stali nierdzewnej – 1 sztuka
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Taca ze stali nierdzewnej
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Materiał
	Stal nierdzewna
	 Spełnia / nie spełnia 

	Długość
	min. 390 mm – max 420 mm
	…………………………………. 
/wpisać rozmiar

	Szerokość
	min. 250 mm – max 290 mm
	…………………………………. 
/wpisać rozmiar


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 10 - Szpatułka dwustronna ze stali nierdzewnej – 1 sztuka
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Szpatułka dwustronna ze stali nierdzewnej
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Materiał
	Stal nierdzewna
	 Spełnia / nie spełnia 

	Wymiary
	min. dł. 210 mm;
	…………………………………. 
/wpisać rozmiar


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 11 - Szufelka półokrągła 18/10 ze stali nierdzewnej – 1 sztuka
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Szufelka półokrągła 18/10 ze stali nierdzewnej
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Materiał
	Stal nierdzewna
	 Spełnia / nie spełnia 

	Pojemność
	min. 450 ml - max 550 ml
	…………………………………. 
/wpisać pojemność

	Wymiary
	min. 210 mm
	…………………………………. 
/wpisać rozmiar


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 12 - Wybierak do popiołów – 1 sztuka
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Wybierak do popiołów
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Materiał
	Stal nierdzewna
	 Spełnia / nie spełnia 

	Długość
	min. 420 mm
	…………………………………. 
/wpisać długość/


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 13 - Sito analityczne 200 mm – 1 sztuka
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Sito analityczne 200 mm
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Materiał
	Stal nierdzewna
	 Spełnia / nie spełnia 

	Obwód
	200 mm
	 Spełnia / nie spełnia 

	Średnica oczek
	min. 1,18 mm – max. 1,70 mm
	…………………………………. 
/wpisać średnicę/


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 14 - Plomby uniwersalne jednorazowe – 100 sztuk
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Plomby uniwersalne jednorazowe
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	100 sztuk
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Materiał
	Plastik
	 Spełnia / nie spełnia 

	Długość
	min. 240 mm – max. 340 mm
	…………………………………. 
/wpisać długośćr


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 15 - Rękawice ochronne kwasoodporne – 30 sztuka
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Rękawice ochronne kwasoodporne
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	30 sztuk
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Rozmiar
	M
	 …………………………………. 
/wpisać rozmiar/

	Odporność na przekłucia i rozdarcia
	TAK
	Spełnia / nie spełnia 

	Ochrona na ciepło kontaktowe
	do 100°C   ≥15 sekund
	Spełnia / nie spełnia 


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 16 - Rękawice nitrylowe bezpudrowe – 300 sztuk
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Rękawice nitrylowe bezpudrowe
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	300 sztuk
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Rozmiar
	M
	 …………………………………. 
/wpisać rozmiar/

	Środek ochrony indywidualnej
	kat. III typ B
	Spełnia / nie spełnia 


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 17 - Kurtka robocza Softshell – 1 sztuka
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Kurtka robocza Softshell
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Materiał
	Softshell
	Spełnia / nie spełnia 

	Kolor
	Odcienie szarości / Czarna
	 …………………………………. 
/wpisać kolor//

	Rozmiar
	M
	 …………………………………. 
/wpisać rozmiar/

	Płeć
	Damska
	Spełnia / nie spełnia 

	Wodoodporność
	TAK min. 8000 mm
	Spełnia / nie spełnia 

	Oddychalność
	min 3000 g/m2/24h
	Spełnia / nie spełnia 

	Pozostałe wymogi
	- wewnętrzna strona wykończona polarem
- ściągacze w rękawach oraz pasie
- wzmocnienia na łokciach i barkach
- odpinany kaptur ze ściągaczami
- min. 3 kieszenie zapinane na suwak
- elementy odblaskowe
	Spełnia / nie spełnia 


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 18 - Spodnie robocze Softshell – 1 sztuka
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Spodnie robocze Softshell
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Materiał
	Softshell
	Spełnia / nie spełnia 

	Kolor
	Odcienie szarości / Czarne
	 …………………………………. 
/wpisać kolor//

	Rozmiar
	L
	 …………………………………. 
/wpisać rozmiar/

	Płeć
	Damskie
	Spełnia / nie spełnia 

	Wodoodporność
	TAK min. 5000 mm
	Spełnia / nie spełnia 

	Oddychalność
	TAK
	Spełnia / nie spełnia 

	Pozostałe wymogi
	- wewnętrzna strona wykończona polarem
- guma w pasie,
- kieszenie zamykane na suwak,
- regulowany ściągacz na nogawkach,
- bez elementów odblaskowych.
	Spełnia / nie spełnia 


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 19 - Kurtka robocza zimowa – 1 sztuka
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Kurtka robocza zimowa
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Materiał
	Poliester
	Spełnia / nie spełnia 

	Kolor
	Odcienie szarości / Czarna
	 …………………………………. 
/wpisać kolor//

	Rozmiar
	M
	…………………………………. 
/wpisać rozmiar/

	Płeć
	Damska
	Spełnia / nie spełnia 

	Wodoodporność
	TAK min. 5000 mm
	Spełnia / nie spełnia 

	Pozostałe wymogi
	guma w mankietach oraz regulacja obwodu rękawów na rzep,
min 4 kieszenie między innymi kieszeń piersiowa, barkowa i kieszenie boczne zapinane na suwak
kaptur 
wewnętrzna wszywka dla identyfikacji posiadacza kurtki
	Spełnia / nie spełnia 


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 20 - Półbuty robocze – 1 sztuka
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Półbuty robocze
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Kolor
	Odcienie szarości / Czarne
	 …………………………………. 
/wpisać kolor//

	Cholewka
	Skóra typu nubuk
	Spełnia / nie spełnia 

	Rozmiar
	39/40
	…………………………………. 
/wpisać rozmiar/

	Płeć
	Damskie
	Spełnia / nie spełnia 

	Sezon
	Całoroczne
	Spełnia / nie spełnia 

	Podeszwa antypoślizgowa
	TAK
	Spełnia / nie spełnia 

	Podeszwa odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
	TAK
	Spełnia / nie spełnia 

	Podnosek
	TAK z włókna szklanego
	Spełnia / nie spełnia 

	Kategoria ochronna
	S3
	Spełnia / nie spełnia 

	Strefy odblaskowe
	NIE
	Spełnia / nie spełnia 

	System absorbujący wstrząsy
	TAK
	Spełnia / nie spełnia 

	Właściwości antyelektrostatyczne
	TAK
	Spełnia / nie spełnia 


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych

Poz. 21 – Dodatkowy akumulator- 1 szt.
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Element wyposażenia
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	Urządzenie do pracy wewnątrz samochodu umożliwające pracę urządzeń elektrycznych podczas postoju
	Spełnia / nie spełnia

	Ilość
	1
	 …………………………………. 
/wpisać ilość/


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
RAZEM – za cenę łączną w wysokości: ................................... zł brutto 
(słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
data ............................................
.............................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy 
