ZAŁĄCZNIK NR  4  DO ZAPYTANIA  OFERTOWEGO ABM/2/2024

Specyfikacja urządzeń etap II

- Aparat do terapii ciśnieniem dwupoziomowym 1 sztuka

- dwa poziomy ciśnienia - inne dla wdechu i dla wydechu.

- dzięki opcjom kompensacji przecieku wokół maski, ustawienia czasu wdechu i wydechu i płynnego przejścia od regulacji wdechu do regulacji wydechu można precyzyjnie dostosować parametry dostarczanego ciśnienia i zoptymalizować komfort oddychania

- algorytm, który automatycznie monitoruje i kompensuje przecieki, dzięki czemu urządzenie w optymalny sposób reaguje na każdy oddech pacjenta.

- kontrola czasu wdech umożliwia dostosowanie parametrów oddechu do potrzeb pacjenta oraz gwarantuje normalny rytm oddechu nawet w przypadku dużych przecieków

- zbiór technologii, które mogą dostosowywać przebieg terapii do indywidualnych potrzeb w zakresie oddychania. Poprzez automatyczną adaptację do stanu pacjenta na różnych etapach, rozwiązanie, które urzeczywistnia ideę spersonalizowanej wentylacji

- inteligentne wspomaganie ciśnieniowe z gwarancją objętości oddechowej - dba o utrzymanie wentylacji docelowej

- zapamiętuje wymaganą wentylację pęcherzykową, wyznacza odpowiednie cele, a następnie zapewnia wspomaganie ciśnieniowe, aby je zrealizować

- inteligentna, bezpieczna częstość oddechów- umożliwia spontaniczne oddychanie oraz zapewnia oddechy pomocnicze, aby komfortowo przywrócić docelową częstość oddechów

- aparat może mieć ustawiona liczbę oddechów na minutę, dzięki czemu, kiedy nie wykryje wysiłku oddechowego u pacjenta to i tak podniesie ciśnienie indukując fazę wdechu

- dwa ciśnienia

- funkcja, która pozwala również pacjentowi oddychać samodzielnie, a wspomaga go dopiero gdy jest to konieczne.

# Funkcje:

- Algorytm AutoSet Response

- Ciche działanie

- HumidAir – nawilżanie z funkcją Climate Control

- Moduł bezprzewodowej łączności

- Zaawansowane opcje kompensacji

- Łatwe zasypianie

- i  3 Maska CPAP ustno-nosowa (twarzowa)-rozmiar: M i L po 6 sztuk

- kompatybilna z urządzeniem do terapii ciśnieniem dwupoziomowym z tej oferty

- maska dopasowuje się do unikalnych rysów twarzy każdego pacjenta

- silikonowa.

- Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej 1 sztuka

- W skład zestawu wchodzą:

1) Nawilżacz

2) Część kontaktująca się z pacjentem + (opakowanie 1 szt.)

3) Rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem (opakowanie 1 szt.)

4) Pojemnik na wodę wielokrotnego użytku

5) Instrukcja obsługi w języku polskim

6) Zapasowy filtr powietrza

Ciche działanie w dzień i w nocy

- Do 15 L/min dodatkowego tlenu

- Konfiguracja i stosowanie

- Menu ustawień na wyświetlaczu

- Zintegrowana opcja mieszania O2 z koncentratora lub butli

- Wbudowany czujnik O2

- Zapewnia różnorodność części kontaktujących się z pacjentem przeznaczonych do dróg oddechowych oraz pominięcia dróg oddechowych

- Szeroki zakres przepływu: 2 - 60 L/min

- Wylot wilgoci Spełnia wymogi normy ISO 8185:2007

- Ustawienia prędkości przepływu:
Od 10 do 60 L/min (regulacja o 5 L/min) (domyślnie)
Od 2 do 25 L/min (regulacja o 1 L/min) (tryb Junior)

- Wymiary 295 mm x 170 mm x 175 mm (11,6 cala x 6,7 cala x 6,9 cala)

- Masa 2,2 kg (4,8 funta) - tylko urządzenie
3,4 kg (7,5 funta) - zapakowane w torbę z akcesoriami

- Parametry elektryczne:
50-60 Hz 100-115 V ~ 2,2 A (maks. 2,4 A)
220-240 V ~ 1,8 A (maks. 2,0 A)

- Rurka/obwód do oddychania ogrzewanym powietrzem do urządzenia do terapii wysokoprzepływowej - 72 sztuki

- kompatybilna z urządzeniem zawartym w tej ofercie

- posiada podwójne przewody spiralnego elementu grzejnego oraz unikalny wbudowany czujnik temperatury

- nie wymaga konieczności stosowania oddzielnych czujników temperatur ani łączników przewodów elementu grzejnego

- 7.  8. Interfejs donosowy do urządzenia do terapii wysokoprzepływowej rozm.L 20 sztuk, rozm,M 48 sztuk, rozm.S 4 sztuki

- kompatybilna z urządzeniem zawartym w tej ofercie

- podwójne złącze kompatybilne ze wszystkimi obwodami

- regulowany pasek

- klips do paska

- puszyste poduszki boczne, które zapewniają stabilność i zmniejszają nacisk na twarz

- technologia, która ogranicza tworzenie się kondensatu w ruchu

- wyprofilowane końcówki zapewniające płynniejszą i bardziej funkcjonalną adaptację.

9. Kaniula donosowa junior do urządzenia do terapii wysokoprzepływowej  rozm.L-          1 sztuka

- szeroki zakres przepływu (0,5 - 25 l / min).

- miękkie, dyskretne zęby, które ułatwiają pielęgnacje.

- łatwa aplikacja i pielęgnacja

- zminimalizowany kondensat i załamania

- unikalna technologia, aby umożliwić naturalny ruch twarzy, gdy policzki pacjenta są uciskane. Poprawia stabilność zębów w nozdrzach i pozwala na łatwiejszą regulację i konserwację dla opiekunów.

10. Zestaw do dezynfekcji wysokiego poziomu kolanka wylotowego urządzenia do terapii wysokoprzepływowej przez nos 1 sztuka

należy stosować wyłącznie z nawilżaczem producenta Fisher & Paykel Healthcare AIRVO 2/myAIRVO 2. - jeśli napiszemy, że kompatybilny z powyższym może być sytuacja jak z  adapterem do trenażera

Zestaw zawiera:

- obwód do dezynfekcji (1 szt.),

- filtr do dezynfekcji (1 szt.),

- instrukcję zestawu do dezynfekcji (1 szt.),

- patyczki z gąbką do czyszczenia (2 szt.),

- czyste pokrywy do przechowywania (3 szt.).

11. Trenażer oddechowy 1 szt.

- Auto-optimize IMT: funkcja, która pozwala automatycznie dostosować opór do siły wdechu,

- Wyświetlacz LCD: jest czytelny – umożliwia łatwy odczyt ostatnio wykonanych sesji,

- Pomiar ilości oddechów: urządzenie działa z wysoką precyzją, sygnalizując zakończenie treningu,

- Wytyczne dotyczące treningów: otrzymujemy wskazówki, które pomagają nam w prawidłowym oddychaniu,

- Wyniki treningów: na ekranie z łatwością można odczytać i porównać parametry takie jak obciążenie, moc, objętość, przepływ czy energia,

- Dodatkowe tryby pracy: pozwalają na wykonanie testu oceniającego siłę mięśni wdechowych,

- 2 tryby okołotreningowe: Warm-up i  Cool-down Single-Breath

- Test: test pojedynczego oddechu

- Historia treningów: w pamięci urządzenia - 36 ostatnich sesji,

- Intuicyjny interfejs: z wyświetlaczem LCD oraz 2 przyciskami sterującymi

- Kabel USB do ładowania

- Kompaktowy rozmiar

- Dzięki wymiennej głowicy zaworu, trenażer może być używany przez wielu użytkowników – z zachowaniem wysokich standardów higieny,

- wyrób medyczny:

- W zestawie:

urządzenie

ustnik,

klips do nosa,

4 tabletki czyszczące,

instrukcja obsługi.

- Parametry:

Wymiary: 130 x 58 x 70 mm

Wyrób medyczny klasy I

Manualna regulacja oporu: 5 – 200 cmH20

Sposób zasilania: akumulatorem NiMH lub sieciowe

Ładowarka sieciowa: 5-voltowa mini USB

Czas działania baterii: 60 minut w trybie treningu

Czas pełnego ładowania: 16 godzin

Gwarancja: 12 miesięcy

12. Aparat SPIROMETR do ćwiczeń oddechowych 3 kulki – 72 sztuki

- Urządzenie dokonuje pomiaru za pomocą trzech komór, na których przedziałki ukazują trzy różne wartości – 600, 900 oraz 1200cm³

13. Przedłużenie ustnika – adapter POWERbreathe Plus 3 sztuki – tu niestety musi być nazwa (inaczej nie będą pasowały)

- pozwala na wykorzystanie filtra Try-Safe.

- materiał: polipropylen (PP)

- kompatybilny z trenażerami oddechu w modelach

14. Urządzenie do treningu oddechu 3sztuki

- Urządzenie do treningu wydechu, może być wykorzystywane do oczyszczania dróg oddechowych i higieny oskrzeli.

- Poprawia mobilizację i zapobiega gromadzeniu się wydzielin.

- Wspomaga efektywne oddychanie i usprawnia wymianę gazową.

- Poprawia funkcję ośrodkowego i obwodowego układu oddechowego.

- Zapobiega lub odwraca niedodmę.

- Optymalizuje rozszerzanie oskrzeli w połączeniu z podawaniem leków do dróg oddechowych za pomocą nebulizatora lub urządzenia dystansującego MDI.

- Jednokierunkowy zawór niezależny od przepływu zapewnia stały opór.

- Regulowane ustawienie wartości ciśnienia w cmH2O.

- Zapewnia skuteczną terapię podczas użycia w dowolnej pozycji.

- Może być używany z ustnikiem lub maską.

- Dokładność i powtarzalność zapewniona przez co najmniej dwa lata.

- Wszystkie produkty są kontrolowane pod kątem jakości w fabryce przed wysyłką i są objęte rocznymi bezwarunkowymi gwarancjami.

- Urządzenie posiada możliwość indywidualnego dostosowania oporu wdechowego w granicach 5-41 cm H2O z dokładnością ustawienia oporu 2cm H2O.

15. Stacjonarny koncentrator tlenu – 1 sztuka

- Średni pobór mocy, 350 W

- Natężenie przepływu, 0.5 - 5 litry na minutę

- Poziom hałasu, 45dB

- Progi alarmowe (wskaźnik stężenia procentowego tlenu), Niskie stężenie tlenu (82%) i bardzo niskie stężenie tlenu (70%)

- Wilgotność względna przechowywania/transportu, do 95% w temperaturze od -34°C do 71 °C

- Ciśnienie wyjściowe, 37,9 kPa

- Stężenie tlenu* (przy 5 l/min), 93 +/- 3 %

- Waga, 14 kg

- Wymiary, wys. 58,4 cm x szer. 38,1 cm x gł. 24,1 cm

- Temperatura robocza, od 12°C do 32 °C

- Wilgotność względna pracy, do 95 %

- Wysokość n.p.m. podczas pracy, od 0 do 2286 m n.p.m

16. Aktywny podnośnik do pionizacji - 1 sztuka

OBROTOWY MECHANIZM OTWIERANIA SIEDZISKA
Obrotowe siedzenie można wysunąć, aby umożliwić pacjentowi stanie, i zapewnić podparcie podczas zmiany pozycji.

PODPARCIE KOLAN
Podkładka na kolana zapewnia wsparcie przy podnoszeniu się do pozycji stojącej, a także dla nóg pacjenta podczas zmiany położenia.

NOGI PODWOZIA URUCHAMIANE PEDAŁAMI
Łatwo dopasowane dla dostępu z szerokich krzeseł.

UCHWYT POPRZECZKI
Pozwala pacjentowi podeprzeć się poprzez podciąganie

DANE TECHNICZNE

- Maksymalna wysokość pacjenta: 196 cm

- Minimalny wzrost pacjenta: 148 cm

- Masa urządzenia 115 kg

- Szerokość (powierzchnia, łącznie z podparciem ramion): 720 mm

- Wymiary podwozia (łącznie z kołami): 915 x 714 mm

- Maksymalna długość (nosidło): 2045 mm

- Minimalna długość (krzesło wraz z podparciem stóp): 1890 mm

- Maksymalna wysokość (powierzchnia siedziska): 984 mm

- Maks. bezpieczne obciążenie robocze (BOR): 200 kg

- Minimalna wysokość (powierzchnia siedziska): 588 mm

- Promień skrętu nosidła: 2111 mm

- Promień skrętu fotela: 1840 mm

- Maksymalna wysokość, pozycja stojąca: 75°

- Maksymalne nachylenie w poziomie: 20°

- Kąt nachylenia do pozycji Trendelenburga: –15°

- Stopień ochrony IPX4

- Stopień ochrony, pilot: IPX6

- Akumulator: NiMH, 2,5 Ah, 24 V DC

CECHY PRODUKTU

- Wszystkie opcje pozycjonowania pacjenta z zasilaniem lub ręcznie.

- Wyjmowany akumulator NiMH, do ładowania w oddzielnej stacji ładowania.

- Inklinometr wskazujący poziom nachylenia.

- Kółka o niskim współczynniku tarcia, wszystkie z hamulcami.

- Regulowana podpórka na stopy o właściwościach antypoślizgowych.

- Regulowane podłokietniki.

- Regulowane i składane podparcia ramion

- Pokrowce materaca z oddychającego materiału, który zapewnia wielokierunkową rozciągliwość.

- Łatwe czyszczenie i dezynfekcja, bez pasków mocujących i przycisków.

- Regulowany system pasów bezpieczeństwa zabezpieczający pacjenta na wysokości kolan, bioder i klatki piersiowej.

- Trzypoziomowe, opcjonalne sterowanie dla dodatkowego bezpieczeństwa.

- Ręczne opuszczanie awaryjne z pozycji stojącej do leżącej.

- Wbudowany system zapobiegający zakleszczeniu.

- Podwójny wyłącznik zatrzymania awaryjnego i obejście awarii systemu.

17. Pończocha do amputowanej kończyny poniżej kolana/ CF/ 1 sztuka rozm. M klasa I, 1 sztuka rozm. L klasa II

Do obkurczania kikuta

Do indywidualnego leczenia obrzęków na nogach

Wzmocniony materiał

Kompresyjne obkurczanie kikutów nóg w postaci tego wyrobu  dostępne w kompresji o dwóch klasach ucisku, z dziany wzmocnionej, przyjaznej dla skóry z delikatnie miękkim i subtelnym wykończeniem od wewnątrz, która chroni wrażliwy kikut.

Terapia uciskowa polega w tym przypadku na stosowaniu zewnętrznego, powierzchniowego ucisku w przypadku zaburzeń czynności/uszkodzeń struktur żylnych i/lub limfatycznych w kikutach poamputacyjnych z opuchlizną, obrzękiem, ewentualnie zmianami skórnymi. Ma on na celu zmniejszenie obrzęku i wyeliminowanie wahań objętości kikuta poamputacyjnego.

- Rozkład ucisku odzieży uciskowej optymalny - zmniejsza się ku górze.

- Niezawodna trwałość

- Idealne rozwiązanie dla wysokich wymagań i specjalnych potrzeb

- Subtelny wzór siatki, a jednocześnie wyjątkowo trwały i sprężysty dzięki gęstej dzianinie

- Idealne dopasowanie, nawet podczas intensywnego wysiłku fizycznego

- Dzięki licznym opcjom można je idealnie dopasować do różnych wymagań i w ten sposób leczyć wiele różnych schorzeń

- Elastyczny pas w talii zapewniający przyjemne uczucie noszenia

- Leczenie za pomocą indywidualnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta

- Łatwe zakładanie i zdejmowanie

- Idealna kompatybilność z wrażliwą skórą kikutów

- Oddychający materiał

- Łatwa w pielęgnacji, szybkoschnąca tkanina

- Sklad materialu:

Poliamid 75%, Elastan 25%

18. Pończocha do amputowanej kończyny powyżej kolana/ FG/ 1 sztuka rozm.M klasa I, 1 sztuka rozm.L klasa II

Do obkurczania kikuta

Do indywidualnego leczenia obrzęków na nogach

Wzmocniony materiał

Kompresyjne obkurczanie kikutów nóg w postaci tego wyrobu  dostępne w kompresji o dwóch klasach ucisku, z dziany wzmocnionej, przyjaznej dla skóry z delikatnie miękkim i subtelnym wykończeniem od wewnątrz, która chroni wrażliwy kikut.

Terapia uciskowa polega w tym przypadku na stosowaniu zewnętrznego, powierzchniowego ucisku w przypadku zaburzeń czynności/uszkodzeń struktur żylnych i/lub limfatycznych w kikutach poamputacyjnych z opuchlizną, obrzękiem, ewentualnie zmianami skórnymi. Ma on na celu zmniejszenie obrzęku i wyeliminowanie wahań objętości kikuta poamputacyjnego.

- Rozkład ucisku odzieży uciskowej optymalny - zmniejsza się ku górze.

- Niezawodna trwałość

- Idealne rozwiązanie dla wysokich wymagań i specjalnych potrzeb

- Subtelny wzór siatki, a jednocześnie wyjątkowo trwały i sprężysty dzięki gęstej dzianinie

- Idealne dopasowanie, nawet podczas intensywnego wysiłku fizycznego

- Dzięki licznym opcjom można je idealnie dopasować do różnych wymagań i w ten sposób leczyć wiele różnych schorzeń

- Elastyczny pas w talii zapewniający przyjemne uczucie noszenia

- Leczenie za pomocą indywidualnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta

- Łatwe zakładanie i zdejmowanie

- Idealna kompatybilność z wrażliwą skórą kikutów

- Oddychający materiał

- Łatwa w pielęgnacji, szybkoschnąca tkanina

- Sklad materialu:

Poliamid 75%, Elastan 25%

19. Wózek inwalidzki składany - 2 szt.
Maksymalna waga użytkownika: 120kg
Szerokość użytkowa siedziska: 50cm
Szerokość całkowita wózka: 67cm
Długość całkowita z podnóżkiem: 105cm
Szerokość wózka po złożeniu: 28,5cm
Wysokość wózka: 90cm
Głębokość użytkowa siedziska: 40cm
Wysokość oparcia: 44cm
Odległość siedziska od podnóżka: 35cm
Średnica obręczy: 50cm
Grubość obręczy: 2cm
Średnica kół tylnych: 60cm
Średnica kół przednich: 19cm
Koła pełne
Podłokietniki krótkie: dł. 26cm; szer.5,5cm
Podnóżki: dł. 16,5cm; szer.16cm
Odległość siedziska od podłokietnika: 26cm
Wymiary tylnej kieszeni: dł. 28,5cm; szer.23cm
Dopuszczalne obciążenie: 120kg
Waga wózka: około 18,5kg

20. Poduszka do wózka inwalidzkiego – 2 szt.

- Kompatybilna z zakupionym wózkiem

21. Mata ślizgowa

- Do przemieszczania pacjenta po łóżku, leżance lub na noszach

- Maksymalne obciążenie 200 kg.

- możliwość prania w 90 stopni Celsjusza.

- Trwały materiał można dezynfekować przy użyciu ściereczek dezynfekujących.

- Wymiary Maty 185x70 cm

22. Uniwersalna deska do przesiadania na wózek - 2 szt.

- Długość: 77 cm

- Szerokość: 32,5 cm

- Grubość: 0,4 cm

- Waga: 1,23 kg

- Udźwig: 150 kg

- Otwór ułatwiający przenoszenie