Załącznik nr 7do zaproszenia nr 3.2/IA/FERS.01.05/ZK z dnia 25.11.2024

Specyfikacja wymaganych parametrów techniczno – użytkowych

- wariograf wraz z niezbędnym sprzętem z dostawą, montażem instalacją i uruchomienie całego zestawu, wymagania minimalne:

- moduł – wariograf z min. ośmiokanałowym modułem:

- Połączenie z komputerem: min. USB 2.0 HID

- Zasilanie: min. poprzez złącze USB

- Rozdzielczość (Resolution): min. 24 bit Sigma delta ADC

- Sampling Rate: do 384 hz, dane przechowywane jako 60 hz

- Temperatura operacyjna: min. w zakresie 10-35 °C

- Relatywna wilgotność: poniżej 90%, bez kondensacji

- Min. Złącza AUX 10-210-1000 mikroA

- Załączone w komplecie oprogramowanie badawcze w pełni kompatybilne i umożliwiające bezawaryjną i bez usterkową pracę zaoferowanego wariografu.

- 2 elektroniczne pneumografy min. 20-200mV/1Mohn oraz 2 mechaniczne pneumografy min. +/- 80 mm Hg – piersiowy oraz przeponowy

- 1 sensor aktywności elektrodermalnej– do zastosowań z elektrodami jednorazowymi min. 0,5V napięcie stałe, Zakres ppomiaru-1-100 mikroS mS, 3kV izolacja

- 1 sensor aktywności elektrodermalnej - laboratoryjny, wielokrotnego zastosowania min. 0,5V napięcie stałe, Zakres ppomiaru-1-100 mikroS mS, 3kV izolacja

- 1 poduszka piezoelektryczna monitorująca aktywność ruchową; Poduszka (sensory piezo-ceramiczne) umożliwiająca rejestrację zmiennego poziomu aktywności ruchowej, która zostaje przedstawiona w formie wykresu oprogramowania wariografu. Wykrywająca duże jak i subtelne ruchy osoby badanej, z możliwością zerowania parametrów w zależności od wagi osoby badanej.

- 1 uniwersalny rękaw kardio Min. zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego w zakresie: 0-215 mmHg

- 1 Fotopletyzmograf  Min. 1 x pomiar przepływu krwi: zawierający czujnik podczerwieni i fotosensor, pobudzenie 5VDC

- 1 sensor potencjału skórnego Zakres pomiaru: Min. 100kOHMS-10Mohms izolacja 3kV RMS

- 1 tuba elektro-żel

- 180 jednorazowych elektrod

- walizka - Walizka transportowa o współczynniku IP67 lub lepszym, umożliwiająca bezpieczny transport oraz ewentualne zabezpieczenie poligrafu poprzez założenie zamka lub kłódki.

Oprogramowanie, wymagania minimalne:

    - Algorytm OSS – Objective Scoring System.

    - Algorytm Utah Probabilities

    - Algorytm empirycznej analizy numerycznej ESS – Empirical Scoring System

    - Algorytm Response Magnitude

    - Samocentrujące kanały Cardio i EDA

    - Automatyczne okno pomiarowe

    - Wspomaganie “ręcznej” analizy numerycznej poprzez określanie Ratio (proporcji) reakcji w każdym kanale dla pytań kontrolnych i krytycznych wraz z podświetleniem reakcji w oknie pomiarowym oraz automatycznym sumowaniem.

    - Automatyczne generowanie spersonalizowanych raportów.

    - Możliwość importu badań z innych poligrafów.

    - Wykaz leków i środków mających wpływ na reaktywność osoby badanej.

    - Oprogramowanie do zainstalowania na dowolnej ilości komputerów.

    - Oprogramowanie w języku angielskim.

- Specjalistyczny fotel do badań stacjonarnych, wymagania minimalne: - Fotel składany, specjalistyczny, dedykowany dla osoby badanej, umożliwiający łatwy transport i przenoszenie przez jedną osobę w przypadku prowadzenia badań terenowych lub w razie potrzeby przemieszczania się punktu badań.

- Krzesło miękkie biurowe do rozmowy, wymagania minimalne:

  - Mechanizm ERGON-2L, permanentnego kontaktu

- Zagłówek: brak

- Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne

- Siedzisko: tapicerowane

- Podłokietniki: w kształcie litery "T", regulowana wysokość, tworzywo sztuczne

- Podstawa krzesła: tworzywo sztuczne, kolor czarny

- Kółka: do powierzchni miękkich, samohamujące

- Krzesło obrotowe biurowe, wymagania minimalne:

  - regulowany zagłówek (wysokość i kąt nachylenia)

  - regulowane podparcie lędźwiowe (przód-tył)

  - regulowane podłokietniki 3D z miękkimi nakładkami

  - 4-pozycyjny mechanizm synchro z funkcją "anti-shock" - po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza w plecy

  - regulacja siły oporu mechanizmu synchro

  - wysuw siedziska

  - siedzisko tapicerowane pianką wtryskową

  - oparcie regulowane na wysokość

  - podnośnik chromowany klasy 4

  - podstawa chromowana

  - kółka miękkie fi 60 mm przystosowane do powierzchni twardych

- Biurko z regulacją wysokości oraz kontenerem, wymagania minimalne:

Biurko

- Kolor blatu Lity dąb

- Kolor stelaża Czarny

- Obciążenie maksymalne 100 kg

- Prędkość podnoszenia 38 mm/s

- Regulacja wysokości 140x80cm

- Kształt blatu prostokątny o wymiarach mi. 150 x 90

Kontener

- Wysokość:600 mm

- Szerokość:400 mm

- Głębokość:600 mm

- Kolor: Lity dąb lub czarny

- Materiał: Laminat

- Ilość szuflad: 3

- Zamykanie: Z zamkiem

- Komputer stacjonarny z myszką i klawiaturą, wymagania minimalne:

- Procesor oraz karta graficzna o wysokiej wydajności ( min.Procesor 2.1 GHz, 5.4 GHz Turbo, 33MB Cache, 65W, karta graficzna RTX z serii 40)

- Pamięć RAM min 32Gb

- Dysk twardy min. 500 Gb

- Oprogramowanie Windows 11Pro

- Płyta główna PRIME B760M-A

- Karta sieciowa 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet

- Mysz i klawiatura w normalnym standardzie

- Mikser wideo, minimalne wymagania:

- Urządzenie do przechwytywania sygnalów video oraz audio

- Łączna liczba wejść wideo - 4

- Wszystkie wyjścia - 2

- Total Aux Outputs - 1

- Całkowita liczba wejść audio - 2 x 3,5 mm stereo mini jack.

- Wyjścia audio - brak, tylko zaembedowane audio.

- Złącze Timecode - brak

- Wejścia wideo HDMI

- 4 x HDMI typu A, 10-bit HD z możliwością przełączania.
2-kanałowe wbudowane audio.

- Wejście wideo Re-Sync - Na wszystkich 4 wejściach HDMI.

- Konwertery częstotliwości odświeżania i formatu obrazu - Na wszystkich 4 wejściach HDMI.

- HDMI Program Outputs - 1

- Ethernet - Ethernet obsługuje 10/100 BaseT do sterowania oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania i bezpośredniego lub sieciowego połączenia z centralą.

- Interfejs komputerowy - 1 x USB Type-C 2.0 do wyprowadzenia kamery internetowej, sterowania oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania i podłączenia panelu.

- Monitor na ścianę do testów rozpoznania, wymagania minimalne:

- Kolor Czarne lub szary

- Ekran

- Przekątna ekranu 27"

- Rozdzielczość 3840 x 2160 (UHD 4K)

- Format 16:9

- Ekran Płaskie

- Specyfikacja

- Powłoka matrycy Matowa

- Typ matrycy IPS

- Rodzaj podświetlenia LED

- Czas reakcji 6 ms

- Częstotliwość odświeżania60 Hz

- Jasność 250 cd/m2

- Kontrast statyczny1300:1

- Kąt widzenia (poziomy/pionowy)178°/178°

- Rozmiar plamki0.155

- Liczba wyświetlanych kolorów 1.07 mld

- Technologia ochrony oczu - Redukcja migotania, Redukcja niebieskiego światła

Złącza

- Podstawowe złącza DisplayPort x1,HDMI x2,Thunderbolt 3 x2

- Hub USBUSB 3.1

Fizyczne

- Szerokość [cm]61.1

- Wysokość [cm]43.4

- Głębokość [cm]21.2

- Obrotowy ekran (PIVOT)PIVOT

- Możliwość montażu na ścianie (VESA)

- Regulacja wysokości: z regulacją wysokości

Normy i standardy

- Nowa klasa energetyczna Klasa G

- Pobór mocy44 W

- Zewnętrzny dysk twardy szyfrowany sprzętowo, wymagania minimalne:

Techniczne

- Pojemność dysku1.92TB

- InterfejsUSB-C

- Szybkość odczytu250 MB/s

- Szybkość zapisu250 MB/s

Fizyczne

- Wysokość [mm]18.5

- Szerokość [mm]84.2

- Głębokość [mm]122.5

- Waga [g]289.5

- Drukarka A3 kolorowa, wymagania minimalne:

Informacje podstawowe

- Rodzaj Kolorowe

- Maksymalny format drukuA3

Druk

- Rozdzielczość druku - czerń1200 x 1200 dpi

- Prędkość druku - czerń36 str/min

- Prędkość druku - kolor36 str/min

- Rozdzielczość druku - kolor1200 x 1200 dpi

- Czas wydruku pierwszej strony - czerń6.3 s

- Czas wydruku pierwszej strony - kolor6.3 s

- Obciążenie90000 str/mies

- Automatyczny druk dwustronny Druk dwustronny

Techniczne

- Pojemność odbiornika 250 arkuszy

- Pojemność podajnika 300 arkuszy

- Wyświetlacz Tak

Komunikacja

- Praca w sieci przewodowej

- Interfejs Ethernet, USB

- Łączność Wi-Fi

- Monitor dla poligrafera, wymagania minimalne:

Ekran

  - Przekątna ekranu27"

  - Rozdzielczość2560 x 1440 (WQHD)

  - Format16:9

  - Ekran Płaskie

Specyfikacja

  - Powłoka matrycy Matowa

  - Typ matrycy IPS

  - Rodzaj podświetlenia LED

  - Czas reakcji 5 ms

  - Częstotliwość odświeżania120 Hz

  - Jasność 350 cd/m2

  - Kontrast statyczny 2000:1

  - Kąt widzenia (poziomy/pionowy)178°/178°

  - Rozmiar plamkiBrak danych

  - Liczba wyświetlanych kolorów1.07 mld

  - Technologia ochrony oczu Redukcja migotania,Redukcja niebieskiego światła

Złącza

  - Podstawowe złączaDisplayPort x1,HDMI x1,RJ-45 x1,Thunderbolt 4 x2,USB-C x2

  - Hub USBUSB 3.1

- Kamera do badań z wyprowadzonym podłączeniem do komputera, wymagania minimalne:

Informacje podstawowe

- Zastosowanie Streaming

- Mikrofon Tak (Stereo)

- Kolor Czarny

Kamera

- Rozdzielczość połączeń 4096 x 2160 (DCI 4K)

- Kąt widzenia90°

- Zoom x5

Komunikacja

- Sposób podłączenia USB-C

- Kamera zewnętrzna do badań, wymagania minimalne:

Kamera

- Rozdzielczość połączeń 3840 x 2160 (4K)

- Kąt widzenia90°

- Zoomx4

Komunikacja

- Sposób podłączenia USB-C

- Wewnętrzna instalacja alarmowa z centralką SSWiN, SKD, CCTV – dowolna w klasie GRADE 3

- Sejf na urządzenie i materiały, minimalne wymagania:

- Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.):875 x 600 x 561 [mm]

- Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.):775 x 500 x 386 [mm]

- Liczba półek:2 [szt]

- Rodzaj zamka:atestowany kluczowy Mauer

- Certyfikat ogniowy:ECB-S S 60 P wg normy EN 1047-1

- Certyfikat antywłamaniowy:ECB-S klasa I wg normy 1143-1

- Pojemność:150 l

- Parawan 1 skrzydłowy – 2 sztuki, minimalne wymagania:

- Materiał stal, tkanina poliestrowa

- Szerokość (cm) 180

- Wysokość (cm) 186

- Kolor czarny

- Kamera IP monitoringu wewnętrznego, dowolna kompatybilna z systemem SSWiN, minimalne wymagania:

- Rozdzielczość: 5 Mpx

- Rodzaj obiektywu: stały

- Ogniskowa: 2.8 mm

- Oświetlacz: wbudowane diody IR

- Promiennik IR, zasięg: do 50 metrów

- Klasa szczelności: IP67

- Parametry kamery: czytnik kart microSD, funkcje inteligentnej detekcji, wbudowany mikrofon, wejście/wyjście alarmowe, wejście/wyjście audio

- WDR: WDR(120dB)

- Zasilanie: DC 12 V, PoE (802.3af)

- Rejestrator CCTV, minimalne wymagania:

- ystem: rejestrator analog HD + IP, Hybryda

- Wejścia wideo: 16 wejść + IP

- Wyjścia wideo: 1x HDMI + VGA

- Maks. rozdzielczość kamer: 4 Mpx / 5 Mpx (TVI / CVI / AHD), 6 Mpx (IP)

- Bitrate: pasmo przychodzące 128 Mbps

- Ilość obsługiwanych dysków: 2x HDD

- Maks. pojemność jednego dysku: 16 TB

- Interfejsy: USB, RJ-45, RS-485, audio, ONVIF

- Panele akustyczne, mata wygłuszająca sinusoidalna ok. 70 m 2