Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/ARCHITEKT/BCU/2024
dotyczącego zadania pn.
„Opracowanie kompletnej, kompleksowej i wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu/adaptacji oraz projektu wnętrz budynku B/C Policealnej Szkoły Medycznej na działce przy ulicy Kaleńskiej 3 w Warszawie na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego do wykonanej dokumentacji"
w ramach projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny kosmetyki i podologii” nr KPO/23/1/BCU/U/0040

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(dalej jako OPZ)

- Przedmiot zamówienia:                                                                                                                        
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, kompleksowej i wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu/adaptacji oraz projektu wnętrz budynku B/C Policealnej Szkoły Medycznej na działce przy ulicy Kaleńskiej 3 w Warszawie na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego do wykonanej dokumentacji.

2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa projektowa na potrzeby realizacji projektu pn. „Utworzenie i 
wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny kosmetyki i podologii”. Inwestycja w ramach niniejszego zamówienia polega na sporządzeniu dokumentacji projektowej remontu/adaptacji i projektu wnętrz istniejącego budynku B/C (w oficynie) na potrzeby BCU – Branżowego Centrum Umiejętności, na działce przy ulicy Kaleńskiej 3 w Warszawie, oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów jako działka nr 146507_8.04.06.91 z obrębu 3-04-06.

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, w stadium projektu budowlanego:  projekt zagospodarowania terenu - projekt remontu kapitalnego podwórza przed wejściem do budynku i przejazdu bramnego o łącznej powierzchni około 450m2; projekt architektoniczno-budowlany remontu kapitalnego budynku B/C z adaptacją na potrzeby BCU (obiekt z lat 20-tych XX w., konstrukcja częściowo drewniana, powierzchnia całkowita około 830m2), w tym remont elewacji, projekt wnętrz; projekt techniczny o dokładności projektu wykonawczego: projekt wymiany instalacji elektrycznych, projekt wymiany instalacji wod-kan, CO i c.w.u., projekt nowej wentylacji i klimatyzacji dla wszystkich pomieszczeń, ekspertyza i projekt konstrukcji) wraz z analizą akustyczną, ewentualną dokumentacją geodezyjno-prawną, decyzjami (w tym ewentualnym pozwoleniem od konserwatora zabytków) oraz wszystkimi uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi dla opisanych wyżej prac w oparciu o istniejące zagospodarowanie działki, możliwości jej wykorzystania, ewentualnie uzyskane przez Wykonawcę zalecenia konserwatorskie, zapisy MPZP, a także przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego do wykonanej dokumentacji.

- Harmonogram prac

Maksymalny termin wykonania wszystkich projektów (koncepcji, projektu budowlanego, projektów technicznych, projektu wnętrz, uzyskania niezbędnych pozwoleń) wynosi 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Projekty techniczne i inne opracowania

Opracowanie projektów technicznych o dokładności projektów wykonawczych oraz innych wymaganych dokumentów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową, która powinna zawierać minimum:

  - Projekty techniczne/wykonawcze branżowe, projekt wykonawczy architektury i projekt wnętrz budynku wraz ze wszystkimi rysunkami i opisami niezbędnymi do przeprowadzenia remontu kapitalnego i adaptacji obiektu na potrzeby BCU.

  - Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej

PB/PW architektury obejmujący m.in.:

- adaptacja/aranżacja budynku (obejmująca wyburzenie istniejących ścian działowych),

- wymiana warstw posadzkowych parteru (z ujednoliceniem poziomu),

- wymiana warstw posadzkowych piętra,

- częściowa wymiana stropów między parterem i piętrem (wymaga ekspertyzy), ,

- wymiana wszystkich warstw dach

- wymiana konstrukcji dachu na części powierzchni (wymaga ekspertyzy)

- ewentualna wymiana okien na antracytowe/czarne z podziałem zgodnym z pierwotnym projektem z lat 20-tych XX w.

PT/PW instalacji (wszystkie istniejące podlegają wymianie):

- internetowej przewodowej oraz bezprzewodowej

- alarmowej

- telewizji przemysłowej (cctv) wewnętrznej i zewnętrznej

- systemu kontroli dostępu

- wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- elektrycznej w tym gniazd podłogowych

- oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego z obliczeniami, zasilania bramy/szlabanu,

- elektrycznej wewnętrznej wraz z instalacją odgromową

- wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej

- centralnego ogrzewania z sieci miejskiej

- wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wszystkich pomieszczeń

- instalacji p.poż:  system sygnalizacji pożaru, główny wyłącznik prądu, instalacji hydrantowej;

PT/PW konstrukcji:

- ekspertyza stanu fundamentów, ścian nośnych, stropów oraz konstrukcji dachu,

- projekt konstrukcyjny stropów i dachu/stropodachu na fragmentach podlegających wymianie

PROJEKT WNĘTRZ

- dobór materiałów wykończeniowych, oświetlenia, mebli, wyposażenia pomieszczeń

- analiza akustyczna dla wszystkich pomieszczeń dydaktycznych z obliczeniem pogłosu,

- projekt posadzek,

- projekt sufitów,

oraz:

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary dla wszystkich branż,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- świadectwo energetyczne budynku

Wycena uwzględniać ma dokonanie uzgodnienia z rzeczoznawcą sanitarnym (projekt architektoniczny 
i wentylacji) lub sanepidem i uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s ochrony ppoż. dla budynku oraz oświetlenia ewakuacyjnego, SSP i głównego wyłącznika i instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

  - Wykonanie dokumentacji

Zakres zamówienia obejmuje następujące czynności:

- Dokumentacja geodezyjno-prawna (ewentualna),

- Projekt koncepcyjny,

- Projekt architektoniczno – budowlany

- Uzyskanie pozwoleń.

- Projekty techniczne i wykonawcze.

- Projekt wnętrz, w tym m.in.:

-  szczegółowe rysunki pomieszczeń sanitarnych,

- kłady wszystkich ścian wskazanych przez inwestora,

- 3 wizualizacje foto-realistyczne projektowanych wnętrz

- STWiORB,

- Świadectwo energetyczne,

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

  - Pozyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód, m.in:

Zakres zamówienia obejmuje m.in. następujące czynności:

- Wszelkie prawem wymagane uzgodnienia projektów z rzeczoznawcami (sanitarne, ppoż, inne),

- analiza akustyczna dla pomieszczeń,

- ewentualne uzyskanie warunków na media i uzgodnienia z dostawcami mediów, ewentualne projekty przełożenia sieci,

- ewentualne uzyskanie zaleceń konserwatorskich,

- Warunki ochrony p.poż

- Ewentualne odstępstwa od przepisów technicznych (jeśli będą konieczne)

  - Nadzór autorski

Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego przez Projektanta w okresie realizacji robót budowlanych, w tym współpraca z Wykonawcą w celu przeprowadzenia procedury zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania majątkowych praw autorskich do Dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, po uprzednim ich uzyskaniu od Projektanta.

- Dodatkowe wymagania

4.1 Wszystkie przyjęte rozwiązania techniczne na etapie koncepcji musza uzyskać akceptację     
       Inwestora.

  - Dokumentacja wykonawcza i inna przygotowana w ramach zawartej umowy musi posiadać taki stopień szczegółowości, aby na jej podstawie było możliwe wykonanie robót budowlanych bez dodatkowych opracowań.

  - Zamawiający zaleca wizję lokalną miejsca prac objętych przedmiotem zamówienia w okresie od terminu ogłoszenia o zamówieniu publicznym do terminu składania ofert. W tym celu zainteresowany Wykonawca winien się skontaktować i ustalić dzień oraz godzinę przybycia z przedstawicielem Zamawiającego.

  - Wymagane jest, aby dokumentacja techniczna oraz wszystkie instrukcje napisane były w języku polskim.

  - Po stronie Wykonawcy jest zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej.