ZAŁĄCZNIK NR 1: FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 4/1.2/ FELU

Ja (My) niżej podpisani:

…………………………………………..................................................................................................................................

…………………………………………..................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

działający w imieniu i na rzecz Oferenta (-ów):

………………………………………….................................................................................................................................

………………………………………….................................................................................................................................

………………………………………….................................................................................................................................

(nazwa i adres Oferenta, NIP)

dane kontaktowe Oferenta:

tel. ………………………………………………....

e-mail: ……………………………………..………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami, nie wnosimy do ich treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oferujemy realizację całości zamówienia za cenę:

| Przedmiot oferty | Cena |
| --- | --- |
| Titrator do oznaczania wody metodą Karla Fishera – 1 szt. | …………..…………… zł netto ….…………………. zł brutto |
| Titrator do oznaczania liczby kwasowej (aparat do automatycznego miareczkowania potencjometrycznego) - 1szt. | …………..…………… zł netto ….…………………. zł brutto |

| Opis wymagań Zamawiającego: |  | Czy przedmiot zamówienia charakteryzuje się daną cechą/parametrem technicznym? |  | Oferowane rozwiązanie równoważne (należy wskazać i uzasadnić – jeśli dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titrator do oznaczania wody metodą Karla Fishera |  |  |  |  |
| Parametry: |  |  |  |  |
| Miareczkowania potencjometryczne w tym: - Biamperometryczne - Ipol - Biwoltametryczne – Upol | tak / nie** |  |  |  |
| Dozowanie titranta podczas miareczkowania: dynamiczne (ze zmienną porcją titranta) | tak / nie** |  |  |  |
| Możliwość połączenia w jedną procedurę do 99 komend (informacja, mieszanie, pomiar, miareczkowanie, dozowanie | tak / nie** |  |  |  |
| Rejestracja do 1000 punktów na krzywej miareczkowania | tak / nie** |  |  |  |
| - Realizacja pomiarów: - Ipol - prąd polaryzacji: -120…+120 μA - zakres pomiarowy: -1200…1200 mV - rozdzielczość: 0,1 mV - Upol - potencjał polaryzacji: -1200…+1200 mV - zakres pomiarowy: -120…120 μA - rozdzielczość: 0,01 μA - Temp. - zakres -150…250 °C - dokładnością 0,1 °C | tak / nie** |  |  |  |
| Wejścia pomiarowe: - 1 wejście dla polaryzowanej elektrody - 1 wejście dla czujnika temperatury - wbudowane złącze polaryzowanej elektrody do miareczkowań biwoltametrycznych i biamperometrycznych w tym KF | tak / nie** |  |  |  |
| Do jednego aparatu można podłączyć dwie jednostki napędowe współpracujące z jednostkami dozującymi (biuretami). | tak / nie** |  |  |  |
| Aparat automatycznie odczytuje informacje zawarte w chipie elektronicznym umieszczonym w jednostce dozującej oraz rozpoznaje objętość stosowanej w jednostce dozującej biurety | tak / nie** |  |  |  |
| Dozowanie titranta: Realizowane z jednostki dozującej umieszczonej na butelce z titrantem, wyposażonej w biuretę szklaną, czterodrożny zawór i komplet rurek wraz z końcówką antydyfuzyjną zabezpieczającą przed penetracją roztworu miareczkowanego do wnętrza rurki dozującej. | tak / nie** |  |  |  |
| Ilość kroków na objętość biurety: >10 000 dla każdej biurety. | tak / nie** |  |  |  |
| Dostępne jednostki dozujące z biuretami o objętości: 2, 5, 10, 20 i 50 ml | tak / nie** |  |  |  |
| Najmniejsza dozowana porcja titranta: 0,2 μl (dla biurety 2 ml). | tak / nie** |  |  |  |
| Jednostka dozująca posiada wbudowany elektroniczny chip, w którym zapisywane są dane o stosowanym titrancie: stężeniu, mianie, dacie przygotowania, dacie przydatności oraz historii miana titranta. | tak / nie** |  |  |  |
| Jednostka dozująca powinna posiadać zintegrowany czterodrożny zawór dozujący, pozwalający na: - zaciąganie odczynnika z butelki do biurety - zaciąganie odczynnika do biurety z zewnętrznego zbiornika z odczynnikiem/titrantem (np. Titripack’a firmy Merck) - dowolne wybieranie portu dozowania - dozowanie odczynnika z biurety do naczynia do miareczkowania przez dowolny port dozujący - opróżnianie odczynnika z biurety z powrotem do butelki - automatyczne opróżnianie i przepłukanie biurety, zabezpieczając przed skutkami krystalizacji odczynników | tak / nie** |  |  |  |
| Aparat powinien posiada możliwość podłączenia drugiego systemu dozującego, który składa się z jednostki dozującej o poj. 2 ml oraz napędu dozującego o rozdzielczości >10 000 kroków na objętość biurety w celu wykonania procedury automatycznego wyznaczania miana titranta z wykorzystaniem ultraczystej wody. | tak / nie** |  |  |  |
| Aparat powinien być wyposażony jest w zintegrowany Dotykowy Panel Sterujący, umożliwiający: - sterowanie pracą aparatu do miareczkowania i podłączonych podajników próbek - graficzną prezentację danych on-line (krzywa miareczkowania) - pełną rejestrację wykonanych analiz w postaci zapisu elektronicznego (plik) bazie danych - możliwość sterowania więcej niż jednym aparatem do miareczkowania - zgodność z 21 CFR Part 11 (zapis i podpis elektroniczny) bez konieczności podłączania do komputera - interfejs dotykowego panelu sterującego dostępny jest w polskiej wersji językowej. | tak / nie** |  |  |  |
| Aparat powinien być wyposażony w złącze USB do podłączenia drukarki, pamięci USB, czytnika kodów kreskowych, wagi. | tak / nie** |  |  |  |
| Wszystkie dane z wykonywanych miareczkowań (dane pomiarowe, wyniki oraz metoda miareczkowa) zapisywane są na nośnikach pamięci USB (pendrive). | tak / nie** |  |  |  |
| Dane mogą być w dowolnym momencie odczytane przez zewnętrzny program archiwizująco-przetwarzający. | tak / nie** |  |  |  |
| Możliwość wprowadzenia logowania użytkowników o różnych poziomach uprawnień do zmian w ustawieniach zabezpieczane hasłem lub bez zabezpieczenia, zapisując na raporcie nazwę analityka wykonującego analizę. | tak / nie** |  |  |  |
| Monitorowanie zmian ustawień metod i konfiguracji urządzenia. | tak / nie** |  |  |  |
| Pamięć metod analitycznych: Metody zapisywane w Dotykowym Panelu Sterującym (ponad 100 metod) lub na nośnikach pamięci USB (nielimitowana ilość). | tak / nie** |  |  |  |
| Pamięć dla serii próbek: Serie próbek w przypadku pracy z podajnikiem do 999 pozycji | tak / nie** |  |  |  |
| Współpraca z dowolnym typem wagi dostępnej na polskim rynku posiadającej port RS 232: Radwag, Mettler, Sartorius, Precisa, Ohaus, Gibertini, Scaltec, AND | tak / nie** |  |  |  |
| Zasilanie: 220-240 V, 50 Hz, znak zgodności CE | tak / nie** |  |  |  |
| Porty komunikacyjne: USB, RJ 45 – do podłączenia do Intranetu (Ethernet) | tak / nie** |  |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim i w języku angielskim dostarczana podczas instalacji |  |  |  |  |
| Gwarancja min. 12 miesięcy | tak / nie** |  |  |  |
| Części zamienne dostępne >10 lat od momentu zaprzestania produkcji. | tak / nie** |  |  |  |
| Wyposażony w zintegrowaną pompę membranową do bezkontaktowej wymiany rozpuszczalnika | tak / nie** |  |  |  |
| Wyposażony w zintegrowane mieszadło magnetyczne oraz zestaw odczynników startowych. | tak / nie** |  |  |  |

** należy pozostawić/zaznaczyć właściwą odpowiedź

| Opis wymagań Zamawiającego: | Czy przedmiot zamówienia charakteryzuje się daną cechą/parametrem technicznym? |  | Oferowane rozwiązanie równoważne (należy wskazać i uzasadnić – jeśli dotyczy |
| --- | --- | --- | --- |
| Titrator do oznaczania liczby kwasowej (aparat do automatycznego miareczkowania potencjometrycznego) |  |  |  |
| Parametry: |  |  |  |
| Kompletny zestaw przeznaczony do wykonywania automatycznych miareczkowań alkacymetrycznych w środowisku bezwodnym | tak / nie** |  |  |
| Aparat wykonuje miareczkowania potencjometryczne w tym: - Alkacymetryczne - Redoksymetryczne - Argentometryczne - Kompleksometryczne - Strąceniowe - Woltametryczne - Amperometryczne - fotometryczne (z odpowiednią elektrodą lub fotometrem) - STAT – z utrzymywaniem U/pH=const. i monitorowaniem temperatury | tak / nie** |  |  |
| Dozowanie titranta podczas miareczkowania: Dynamiczne (ze zmienną porcją titranta) | tak / nie** |  |  |
| Procedura miareczkowania: możliwość połączenia w jedną procedurę do 99 komend (informacja, mieszanie, pomiar, miareczkowanie, dozowanie) | tak / nie** |  |  |
| Rejestracja do 1000 punktów na krzywej miareczkowania | tak / nie** |  |  |
| Automatyczne rozpoznawanie do 9 punktów równoważnikowych na krzywej miareczkowania | tak / nie** |  |  |
| Możliwość rejestracji kolejno do 9 krzywych miareczkowania w jednej procedurze miareczkowania. | tak / nie** |  |  |
| Możliwość wykorzystywania inteligentnych elektrod, które mają zdolność do przechowywania informacji na temat historii wykonywanych kalibracje. Ponadto złącze to pozwala przetransferować sygnał z postaci analogowej do formy cyfrowej bezpośrednio do aparatu. | tak / nie** |  |  |
| Urządzenie wykonuje pomiary: - pH z rozdzielczością 0,001 pH - U (mV) z dokładnością 0,2 mV - Ipol z rozdzielczością 0,1 mV i dokładnością 0,2mV - Upol z rozdzielczością 0,01 μA - Temperatury z dokładnością 0,2 °C - Stężenia z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych | tak / nie** |  |  |
| Do jednego aparatu można podłączyć dwie jednostki napędowe współpracujące z jednostkami dozującymi (biuretami) | tak / nie** |  |  |
| Aparat automatycznie odczytuje informacje zawarte w chipie elektronicznym umieszczonym w jednostce dozującej oraz rozpoznaje objętość stosowanej w jednostce dozującej biurety. | tak / nie** |  |  |
| Dozowanie titranta: - Realizowane z jednostki dozującej umieszczonej na butelce z titrantem, wyposażonej w biuretę szklaną, czterodrożny zawór i komplet rurek. - Ilość kroków na objętość biurety: 10 000 dla każdej biurety. - Dostępne jednostki dozujące z biuretami o objętości: 2, 5, 10, 20 i 50 ml - Najmniejsza dozowana porcja titranta: 0,2 μl (dla biurety 2 ml). - Jednostka dozująca posiada wbudowany elektroniczny chip, w którym zapisywane są dane o stosowanym titrancie: stężeniu, mianie, dacie przygotowania, dacie przydatności oraz historii miana titranta. - Jednostka dozująca posiada zintegrowany czterodrożny zawór dozujący. - System taki: - umożliwia zaciąganie odczynnika z butelki do biurety - umożliwia zaciąganie odczynnika do biurety z zewnętrznego zbiornika z odczynnikiem/titrantem (np. ‘worka’ z odczynnikiem w kartonowym opakowaniu MERCK) - posiada dwa dowolnie wybieralne porty dozowania - umożliwia dozowanie odczynnika z biurety - umożliwia opróżnianie odczynnika z biurety z powrotem do butelki - umożliwia automatyczne opróżnianie i przepłukanie biurety, - zabezpieczając przed skutkami krystalizacji odczynników - do naczynia do miareczkowania przez dowolny port dozujący | tak / nie** |  |  |
| Aparat wyposażony jest w zintegrowany dotykowy Panel Sterujący umożliwiający: - sterowanie pracą aparatu do miareczkowania i podłączonych podajników próbek - graficzną prezentację danych on-line (krzywa miareczkowania) - pełną rejestrację wykonanych analiz w postaci zapisu elektronicznego (plik) bazie danych - możliwość sterowania więcej niż jednym aparatem do miareczkowania - zgodność z 21 CFR Part 11 (zapis i podpis elektroniczny) bez konieczności podłączania do komputera - interfejs dotykowego panelu sterującego dostępny jest w polskiej wersji językowej. | tak / nie** |  |  |
| Możliwość wprowadzenia logowania użytkowników o różnych poziomach uprawnień do zmian w ustawieniach zabezpieczane hasłem lub bez zabezpieczenia, zapisując na raporcie nazwę analityka wykonującego analizę. | tak / nie** |  |  |
| Monitorowanie zmian ustawień metod i konfiguracji urządzenia. | tak / nie** |  |  |
| Aparat wyposażony w złącze USB do podłączenia drukarki, pamięci USB, czytnika kodów kreskowych, wagi. | tak / nie** |  |  |
| Wszystkie dane z wykonywanych miareczkowań (dane pomiarowe, wyniki oraz metoda miareczkowa) zapisywane są na nośnikach pamięci USB (pendrive). Dane mogą być w dowolnym momencie odczytane przez aparat wyświetlone i przetwarzane na ekranie Dotykowego Panelu Sterującego lub przez komputer z zainstalowanym programem TiBase. | tak / nie** |  |  |
| Pamięć metod analitycznych: Metody zapisywane w Dotykowym Panelu Sterującym (ponad 100 metod) lub na nośnikach pamięci USB (nielimitowana ilość). | tak / nie** |  |  |
| Pamięć dla serii próbek: Serie próbek w przypadku pracy z podajnikiem do 999 pozycji | tak / nie** |  |  |
| Współpraca z dowolnym typem wagi dostępnej na polskim rynku posiadającej port RS 232: Radwag, Mettler, Sartorius, Precisa, Ohaus, Gibertini, Scaltec, AND | tak / nie** |  |  |
| Zasilanie: 220-240 V, 50 Hz, znak zgodności CE | tak / nie** |  |  |
| Porty komunikacyjne: USB, RJ 45 – do podłączenia do Intranetu (Ethernet) | tak / nie** |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim i w języku angielskim dostarczana podczas instalacji | tak / nie** |  |  |
| Dostępność części zamiennych: >10 lat od momentu wycofania urządzenia z produkcji | tak / nie** |  |  |
| Pozostałe: - zintegrowane mechaniczne mieszadło śmigłowe, - system dozowania współpracujący z biuretą pozwalający na bezkontaktową wymianę titranta, - elektroda z kablem połączeniowym, - uchwyt z otworami do szczelnego umieszczenia naczynka pomiarowego, - Naczynko pomiarowe o objętości roboczej 50-150 ml, - Plastikowy korek, - Adapter podwyższający. | tak / nie** |  |  |

** należy pozostawić/zaznaczyć właściwą odpowiedź

GWARANCJA:

| Przedmiot gwarancji | Okres gwarancji (wpisać odpowiednio) |
| --- | --- |
| Titrator do oznaczania wody metodą Karla Fishera | …………… lat |
| Titrator do oznaczania liczby kwasowej (aparat do automatycznego miareczkowania potencjometrycznego) | …………… lat |

DO NINIEJSZEJ OFERTY ZAŁĄCZAM/MY:

- Oświadczenia - na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Zapytaniu ofertowym.

- Cena jest niezmienna i uwzględnia wszystkie prace i koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………. r……………………..……..………………………………………….

Data i podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2: OŚWIADCZENIA

W imieniu Oferenta oświadczam/-y, że:

- Oferent nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- W stosunku do Oferenta nie zachodzą okoliczności opisane:

- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

- Oferent spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w tym:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych dostaw

- dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,

- znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia, w szczególności nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne

- dysponuje zapleczem technicznym, w szczególności urządzeniami i sprzętem, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia

- Oferent uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert w ramach postępowania ofertowego,

- Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru ofert, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- Osoba składająca podpis jest upoważniona do złożenia oferty w imieniu Oferenta.

………………………………………………………..………………………………………..

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta