Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty

Nr postępowania: 2/2024/KPO/HORECA/Caramelito

Częstochowa, 28.11.2024

  - Zamawiający

PAWOJ Wojciech Kulejewski

Al. 11 Listopada 1/3

42-216 Częstochowa

NIP 5732743588

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni pod kuchnię – prace budowlano-remontowe, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w załącznikach nr 1, 5 i 6 do zapytania ofertowego.

  - Wykonawca

Dane wykonawcy

Nazwa ………………………………………………………………………………….………………………………...…….

Adres ……………………………………………………………………………………….………………………….………..

NIP ……………………………………………………………………………………………………..…………………...……

Nr telefonu……………………………………………Adres e-mail…………..…………………………….………..

Dane osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu……………………………………………Adres e-mail………………………………………………………..

  - Warunki oferty

Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Wykonawca niniejszym potwierdza pełną zgodność specyfikacji przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym oraz oświadcza, że wszelkie rozbieżności rozstrzygane będą na podstawie treści zapytania oraz oświadcza, że zapoznał się z zapytaniem ofertowym, nie wnosi do jego treści zastrzeżeń i uznaję się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

Prace remontowo-budowlane

| Lp. | Opis | jm | Ilość | Ilość wykonawcy | Cena jedn | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | demontaż istniejących ścianek gips-karton | m2 | 20 |  |  |  |
| 2 | demontaż sufitu z termatexu | m2 | 12 |  |  |  |
| 3 | wykonanie ścianek gips - karton | mb | 12 |  |  |  |
| 4 | ułożenie płytek na podłodze i ścianach wraz z materiałem | m2 | 36 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Instalacja elektryczna

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kołki rozporowe plastykowe | szt. | 44.0000 |  |  |  |
| 2. | konstrukcje wsporcze | kpl. | 76.0000 |  |  |  |
| 3. | końcówki kablowe | szt. | 20.0000 |  |  |  |
| 4. | końcówki kablowe | szt. | 30.0000 |  |  |  |
| 5. | końcówki kablowe'' | szt. | 30.0000 |  |  |  |
| 6. | korytko kablowe K200 | m | 38.0000 |  |  |  |
| 7. | opaski kablowe typu Oki | szt. | 16.0000 |  |  |  |
| 8. | przewody N2XH-J 3x2,5mm2 | m | 565.760 0 |  |  |  |
| 9. | przewody N2XH-J 5x10mm2 | m | 105.560 0 |  |  |  |
| 10. | przewody N2XH-J 5x16mm2 | m | 120.120 0 |  |  |  |
| 11. | przewody N2XH-J 5x6mm2 | m | 44.7200 |  |  |  |
| 12. | uchwyty uniwersalne typu UKU | szt | 16.0000 |  |  |  |
| 13. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  |
| 14 | robocizna | rb | indyw |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Instalacja wodno-kanalizacyjna

| Lp. | Opis | jm | Ilość | Ilość wyk. | Cena jedn | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja wodna – woda użytkowa ciepła i zimna – 3 punkty |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rurociągi w technologii PEX fi 32mm | m | 32 |  |  |  |
| 2 | Rurociągi w technologii PEX fi 25 mm | m | 30 |  |  |  |
| 3 | Próba szczelności w instalacjach | m | 62 |  |  |  |
| 4 | Płukanie instalacji | m | 62 |  |  |  |
| 5 | Izolacja rurociągu PEX otuliną | m | 39 |  |  |  |
| 6 | Kształtki PEX | szt | 20 |  |  |  |
| 7 | Zawór kulowy PEX | szt | 6 |  |  |  |
| 8 | Otwory w stropie fi 100mm | szt | 4 |  |  |  |
| Instalacja wodna – woda zmiękczona zimna – 3 punkty |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rurociągi w technologii PEX fi 32mm | m | 12 |  |  |  |
| 2 | Rurociągi w technologii PEX fi 25 mm | m | 11 |  |  |  |
| 3 | Próba szczelności w instalacjach | m | 23 |  |  |  |
| 4 | Płukanie instalacji | m | 23 |  |  |  |
| 5 | Kształtki PEX | szt | 12 |  |  |  |
| 6 | Zawór kulowy PEX | szt | 3 |  |  |  |
| Instalacja kanalizacyjna – 4 punkty |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm | m | 15 |  |  |  |
| 2 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm | szt | 6 |  |  |  |
| 3 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej do 150 mm | próba | 1 |  |  |  |
| 4 | Włączenie instalacji kanalizacji w istniejącą instalację | kpl | 1 |  |  |  |
| Demontaż instalacji wod-kan |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaż przewodów instalacji wodnych | rb | 8 |  |  |  |
| 2 | Demontaż rurociągu z PCW o śr.75-110 mm | m | 5 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

  - Oświadczenia Wykonawcy

Niniejszym oświadczam, że jako Wykonawca, spełniam warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonych działalności lub czynności, których dotyczy zapytanie ofertowe, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia,

- Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

- Przedstawiona oferta uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Załączniki do niniejszego formularza ofertowego:

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

- Oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

- Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do reprezentowania Wykonawcy – (jeśli dotyczy - w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik)

- Aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy (o ile nie można go pozyskać z rejestru przedsiębiorców KRS https://ems.ms.gov.pl/ lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/).

Miejscowość ……………………, dnia…………………… r.

_________________________________
                                                                                    (podpis i pieczęć wystawcy oferty)