ZAŁĄCZNIK NR 1: FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 5/1.2/ FELU

Ja (My) niżej podpisani:

…………………………………………..................................................................................................................................

…………………………………………..................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

działający w imieniu i na rzecz Oferenta (-ów):

………………………………………….................................................................................................................................

………………………………………….................................................................................................................................

………………………………………….................................................................................................................................

(nazwa i adres Oferenta, NIP)

dane kontaktowe Oferenta:

tel. ………………………………………………....

e-mail: ……………………………………..………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami, nie wnosimy do ich treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oferujemy realizację całości zamówienia za cenę:

| Przedmiot oferty | Cena |
| --- | --- |
| Dygestorium laboratoryjne 2szt. | …………..…………… zł netto ….…………………. zł brutto |
| Szafa na odczynniki - 1szt. | …………..…………… zł netto ….…………………. zł brutto |
| Stoły laboratoryjne z blatami -4szt | …………..…………… zł netto ….…………………. zł brutto |
| Wyciąg nad stołem laboratoryjnym –1szt. | …………..…………… zł netto ….…………………. zł brutto |
| Meble -1 kpl. | …………..…………… zł netto ….…………………. zł brutto |

| Opis wymagań Zamawiającego: |  | Czy przedmiot zamówienia charakteryzuje się daną cechą/parametrem technicznym? |  | Oferowane rozwiązanie równoważne (należy wskazać i uzasadnić – jeśli dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dygestorium laboratoryjne 2szt. |  |  |  |  |
| Parametry: |  |  |  |  |
| - Wymiary: - Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1220x 600x 2500 /mm/ (szerokość, głębokość, wysokość) - Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1220x 600x 2600 /mm/ (z wentylacją) | tak / nie** |  |  |  |
| - Dygestorium składa się z dwóch części: - część górna: komora manipulacyjna z płytą polipropylenową odporną na kwasy i zasady do wysokości sufitu, wyposażona w zlew polipropylenowy, baterię wodną, anemostat nawiewny, zawór gazowy, blat wykonany z litej ceramiki technicznej z nadstawka oświetleniową. (oświetlenie oddzielone szybą od części roboczej dygestorium) - część dolna: szafka dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, w komorze zamocowana przesuwana okiennica podnoszona za pomocą systemu „Fennel”,pozwalająca na ustawienie okiennicy (góra-dół) w dowolnym położeniu. | tak / nie** |  |  |  |
| Wentylacja wymuszona dolnej szafki | tak / nie** |  |  |  |
| Wentylator wykonany ze stali nierdzewnej | tak / nie** |  |  |  |
| System filtracji węglowej dygestorium | tak / nie** |  |  |  |
| Czujnik przepływu powietrza z sondą pomiarową | tak / nie** |  |  |  |
| Panel zewnętrzny gazowy | tak / nie** |  |  |  |
| Panel zewnętrzny wodny | tak / nie** |  |  |  |
| Kanały wentylacyjne wykonane ze stali nierdzewnej | tak / nie** |  |  |  |
| Instalacja elektryczna z podłączeniem | tak / nie** |  |  |  |
| Panel elektryczny 3 szt. gniazda elektryczne | tak / nie** |  |  |  |
| Wyciąg oparów ciężkich | tak / nie** |  |  |  |
| Nadstawka oświetleniowa | tak / nie** |  |  |  |
| Certyfikaty i badania wytrzymałościowe | tak / nie** |  |  |  |
| Złącze gazowe uniwersalne wewnątrz komory roboczej | tak / nie** |  |  |  |
| Bateria i instalacja wodno-kanalizacyjna | tak / nie** |  |  |  |
| System witryny podnoszonej na przeciwwagach | tak / nie** |  |  |  |
| Płyta polipropylenowa ścian komory roboczej | tak / nie** |  |  |  |
| Lita ceramika techniczna blatu | tak / nie** |  |  |  |
| Kanały wentylacyjne | tak / nie** |  |  |  |
| Wentylator dwubiegowy 500m3 z płyta montażową | tak / nie** |  |  |  |
| Szyby hartowane | tak / nie** |  |  |  |
| Nóżki regulowane | tak / nie** |  |  |  |

** należy pozostawić/zaznaczyć właściwą odpowiedź

| Opis wymagań Zamawiającego: | Czy przedmiot zamówienia charakteryzuje się daną cechą/parametrem technicznym? |  | Oferowane rozwiązanie równoważne (należy wskazać i uzasadnić – jeśli dotyczy |
| --- | --- | --- | --- |
| Szafa na odczynniki 1szt. |  |  |  |
| Parametry: |  |  |  |
| Szafa zabezpieczająca umożliwiająca bezpieczne przechowywanie chemikaliów, substancji drażniących oraz płynów niepalnych przechowywanych w niewielkich opakowaniach, w pomieszczeniach zamkniętych. | tak / nie** |  |  |
| Zamykana | tak / nie** |  |  |
| Dwudrzwiowa | tak / nie** |  |  |
| Wymiary: 90/200 cm szerokość /wysokość (+/- 10 cm) | tak / nie** |  |  |
| Wyposażona w zamek ERGO-LOCK | tak / nie** |  |  |
| Konstrukcja wykonana ze stali wysokiej jakości , lakierowanej proszkowo w kolorze szarym, dwudrzwiowa | tak / nie** |  |  |
| Wzmocnione drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne oraz regulowaną wysokość półek o pojemności 20 l o szczelnej konstrukcji oraz o maks. obciążeniu 80 kg, ilość półek -3 szt. | tak / nie** |  |  |

** należy pozostawić/zaznaczyć właściwą odpowiedź

| Opis wymagań Zamawiającego: | Czy przedmiot zamówienia charakteryzuje się daną cechą/parametrem technicznym? | Oferowane rozwiązanie równoważne (należy wskazać i uzasadnić – jeśli dotyczy |
| --- | --- | --- |
| Stoły laboratoryjne z blatami -4szt |  |  |
| Parametry: |  |  |
| Stół laboratoryjny z możliwością regulacji wysokości, z blatem wykonanym z płyty wiórowej 18 mm, okleinowej, pokrytej litą ceramiką techniczną. | tak / nie** |  |
| Stabilne | tak / nie** |  |
| Odporne na działanie szkodliwych substancji | tak / nie** |  |
| Na obrzeżach wykonane podwyższenie zapobiegające wyciekowi ciekłych substancji. | tak / nie** |  |
| Wymiary blatu: - 120x60x25 cm (długość, szerokość, wysokość) | tak / nie** |  |

** należy pozostawić/zaznaczyć właściwą odpowiedź

| Opis wymagań Zamawiającego: | Czy przedmiot zamówienia charakteryzuje się daną cechą/parametrem technicznym? | Oferowane rozwiązanie równoważne (należy wskazać i uzasadnić – jeśli dotyczy |
| --- | --- | --- |
| Wyciąg nad stołem laboratoryjnym: 1szt. |  |  |
| Parametry: |  |  |
| Okap laboratoryjny montowany na ścianie/suficie z elastycznymi ramionami wyciągowymi. | tak / nie** |  |
| Umożliwiający swobodny obrót o 360 stopni w celu dostosowania kierunku i współpracujący z wentylatorem wyciągowym w celu odprowadzania powietrza z pomieszczenia, dla poprawy warunków pracy. | tak / nie** |  |

** należy pozostawić/zaznaczyć właściwą odpowiedź

| Opis wymagań Zamawiającego: | Czy przedmiot zamówienia charakteryzuje się daną cechą/parametrem technicznym? | Oferowane rozwiązanie równoważne (należy wskazać i uzasadnić – jeśli dotyczy |
| --- | --- | --- |
| Meble: 1 kpl. |  |  |
| Elementy: |  |  |
| - Szafa/komoda na dokumenty składająca się z 6 szuflad, (dzielona 3 fronty w pionie, 2 w poziomie) – 220/38/110: 1szt. |  |  |
| Wymiary: - długość – 220 cm +/- 5 cm - głębokość – 38 cm +/- 5 cm - wysokość – 110 +/- 5 cm | tak / nie** |  |
| Wymiary szuflad: - Górna: 110x 30x38 cm x 2 sztuki (obok siebie) - Środkowa: 110x30x38 cm x 2 sztuki (obok siebie) - Dolna: 110x50x38 cm x 2 sztuki (obok siebie) | tak / nie** |  |
| Dwa słupy szuflad połączone jednym blatem | tak / nie** |  |
| Korpus i fronty wykonane z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm, | tak / nie** |  |
| Obrzeże oklejone ABS lub PCV o grubości 0,8 mm | tak / nie** |  |
| Ściana tylna – płyta HDF biała o grubości 3 mm | tak / nie** |  |
| Uchwyty metalowe, dwupunktowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej w kolorze czarnym, | tak / nie** |  |
| Szuflady posiadające system blum (lub równoważny) z funkcją cichego domyku | tak / nie** |  |
| - Szafa na dokumenty (dzielona na 3 fronty w pionie i 3 fronty w poziomie) - 180/45/300 – 1szt. |  |  |
| Wymiary: - długość – 180 cm +/- 5 cm - głębokość – 45 cm +/- 5 cm - wysokość – 300 +/- 5 cm | tak / nie** |  |
| Podział drzwi w szerokości co 60 cm | tak / nie** |  |
| Podział drzwi w pionie 60cm, 130cm, 110,cm z cokołem | tak / nie** |  |
| Korpus i fronty wykonane z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm, | tak / nie** |  |
| Obrzeże oklejone ABS lub PCV o grubości 0,8 mm | tak / nie** |  |
| Ściana tylna – płyta HDF biała o grubości 3 mm, | tak / nie** |  |
| Półki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm: - luźne na podpórkach kołkowych z możliwością regulacji - wysokości nie mniejszej niż 38 cm | tak / nie** |  |
| Drzwi zamykane na zamek | tak / nie** |  |
| Uchwyty metalowe, w kolorze czarnym | tak / nie** |  |
| Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami. | tak / nie** |  |
| Drzwi środkowe otwierane na uchwyty metalowe, w kolorze czarnym, pozostałe fronty otwierane na tip-on | tak / nie** |  |
| Systemy zawiasów blum lub równoważnej jakości | tak / nie** |  |
| - Stołki laboratoryjne -4szt. |  |  |
| Stołki (taborety) laboratoryjne z uchwytem do regulacji wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, z pięcioramienną podstawą z chromowanej stali, na kółkach przystosowanych do powierzchni twardych. | tak / nie** |  |
| Siedzisko z miękkiego poliuretanu, łatwe w czyszczeniu. | tak / nie** |  |
| Materiał odporny na płyny dezynfekujące, środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne. | tak / nie** |  |
| - Stół pod urządzenia laboratoryjne – ciąg (wyposażenie pomieszczania laboratoryjnego (parter)-1szt. |  |  |
| Ciąg laboratoryjny wymiary: - 180x60x90 z blatem (szafka ze zlewem i umywalką oraz baterią zlewozmywakową z ruchomą wylewką) na nóżkach metalowych - 305x60x76 (pod blatem 2x szafka jednodrzwiowa z szufladą u góry 60 cm szer.) na nóżkach metalowych - 110x60x76 (pod blatem 1x szafka dwudrzwiowa ) na nóżkach metalowych - 210x60 x76 (pod blatem 2x szafka jednodrzwiowa z szufladą u góry 60 cm szer.) na nóżkach metalowych | tak / nie** |  |
| Blat kuchenny laminowany gr 38 mm | tak / nie** |  |
| Fronty wykonane z płyty laminowanej gr 18 mm oklejone obrzeżem ABS lub PCV o grubości 0,8 mm. | tak / nie** |  |
| Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | tak / nie** |  |
| Systemy szuflad i zawiasów blum lub równoważne | tak / nie** |  |
| Uchwyty metalowe, wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej w kolorze czarnym. | tak / nie** |  |
| - Stół pod urządzenia laboratoryjne – ciąg (wyposażenie pomieszczania laboratoryjnego (piętro )-1szt. |  |  |
| Ciąg laboratoryjny wymiary : - 150x60x90 z blatem (szafka ze zlewem i umywalką oraz baterią zlewozmywakową z ruchomą wylewką) - 305x60x76 (pod blatem 2x szafka jednodrzwiowa z szufladą u góry 60 cm szer. na nóżkach metalowych - 110x60x76 (pod blatem 1x szafki dwudrzwiowe na nóżkach metalowych) - 230x60 x76 (pod blatem 2x szafka jednodrzwiowa z szufladą u góry 60 cm szer. na nóżkach metalowych | tak / nie** |  |
| Blat kuchenny laminowany gr 38 mm | tak / nie** |  |
| Fronty wykonane z płyty laminowanej gr 18 mm oklejone obrzeżem ABS lub PCV o grubości 0,8 mm. | tak / nie** |  |
| Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | tak / nie** |  |
| Systemy szuflad i zawiasów blum lub równoważne | tak / nie** |  |
| Uchwyty metalowe, wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej w kolorze czarnym. | tak / nie** |  |
| - Stół do pomieszczenia socjalnego (piętro) -140/110/76 - 1szt. |  |  |
| Wymiary stołu : - długość – 140 cm +/- 5 cm - szerokość – 110 cm +/- 5 cm - wysokość – 76 cm+/- 5 cm | tak / nie** |  |
| Blat wykonany z płyty wiórowej o gr. 36 mm (2 x 18mm) | tak / nie** |  |
| Blat oklejony obrzeżem ABS lub PCV o grubości min. 2mm w kolorze blatu. Kolor do wyboru przez Zamawiającego. | tak / nie** |  |
| Stelaż metalowy, malowany proszkowo w kolorze grafit lub czarny. | tak / nie** |  |
| - Krzesła do pomieszczenia socjalnego– 4szt. |  |  |
| Krzesła do pomieszczenia socjalnego wykonane z wytrzymałego plastiku w kolorze czarnym, konstrukcja z tworzywa sztucznego, higieniczna zmywalna powierzchnia, nośność 120 kg, możliwość układania w stosy. | tak / nie** |  |
| - Krzesła laboratoryjne - 15szt., w tym: |  |  |
| Krzesło biurowe obrotowe z zagłówkiem - 4szt. | tak / nie** |  |
| Ergonomiczne obrotowe krzesło biurowe z zagłówkiem. | tak / nie** |  |
| Krzesło w kolorze czarnym. | tak / nie** |  |
| Krzesło powinno posiadać wiele regulacji, dzięki którym można dostosować je do własnych potrzeb: regulacja podłokietników, wysokości siedziska i pochylenia oparcia. | tak / nie** |  |
| Krzesło posiada możliwość ustawienia wysokości podłokietników. | tak / nie** |  |
| Mechanizm regulacji wysokości siedziska powinien być łatwo dostępny i prosty w obsłudze oraz tak usytuowany, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. | tak / nie** |  |
| Wykonane z wentylowanej tkaniny z mikroskopijnymi otworkami, z pięcioramienną podstawą na kółkach przystosowanych do powierzchni twardych. | tak / nie** |  |
| Wymiary oparcia i siedziska, powinny zapewnić wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, tj.: - wysokość całkowita ok. 105-132 cm, - wysokość siedziska ok. 63-71 cm, - szerokość oparcia ok. 45-53 cm, - głębokość siedziska ok. 50-55 cm, - szerokość siedziska ok. 50-55 cm, - wysokość podłokietników (od siedziska) ok. 18-25 cm, | tak / nie** |  |
| Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°. | tak / nie** |  |
| Krzesło biurowe obrotowe – 8szt. | tak / nie** |  |
| Ergonomiczne obrotowe krzesło biurowe | tak / nie** |  |
| Krzesło w kolorze szarym (tkanina), z pięcioramienną podstawą na kółkach przystosowanych do powierzchni miękkich z regulacją wysokości siedziska. | tak / nie** |  |
| Wymiary oparcia i siedziska, powinny zapewnić wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, tj.: wysokość całkowita ok. 80-100cm, | tak / nie** |  |
| Krzesło biurowe obrotowe – 3szt. | tak / nie** |  |
| Ergonomiczne obrotowe krzesło biurowe. - szerokość oparcia ok. 50-58 cm | tak / nie** |  |
| Krzesło powinno być w kolorze czarnym wykonane z polipropylenu (PP) z podłokietnikami PP z czteroramienną podstawą na kółkach przystosowaną do powierzchni twardych. | tak / nie** |  |
| Wymiary oparcia i siedziska, powinny zapewnić wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, tj.: - wysokość całkowita ok. 80-100cm - szerokość całkowita ok. 50-60 cm - głębokość całkowita ok. 50-55 cm - wysokość siedziska ok. 42-50 cm, - głębokość siedziska ok. 50-55 cm, - szerokość siedziska ok. 50-55 cm, - wysokość podłokietników od podłogi ok. 75-85 cm, - wysokość oparcia ok. 35-40 cm | tak / nie** |  |
| - Biurka narożne -180/110/76 – 2szt. |  |  |
| Wymiary biurka: - długość – 180 cm +/- 5 cm - szerokość – 110 cm +/- 5 cm - wysokość – 76 +/- 5 cm | tak / nie** |  |
| Wycięcie w blacie biurka na krzesło o wymiarach 40cm x 120 cm (+/-5 cm). | tak / nie** |  |
| Blat wykonany z płyty wiórowej o gr. 36 mm (2 x 18mm) Blat oklejony obrzeżem ABS lub PCV o grubości min. 2mm w kolorze blatu. Kolor do wyboru przez Zamawiającego. | tak / nie** |  |
| Stelaż metalowy , malowany proszkowo w kolorze grafit lub czarny. | tak / nie** |  |
| Szuflada pod biurkiem posiadająca system blum (lub równoważny) z funkcją cichego domyku. | tak / nie** |  |
| Na biurku zasłona na monitor o wymiarach szer. 60x25 wys. 50 cm (+/-10) dopasowana do wielkości biurka oraz maskownica pod biurkiem z miejscem na jednostkę centralną komputera. | tak / nie** |  |
| - Szafa na ubrania lab. dwuskrzydłowa z pawlaczem - 83/58/300 – 1szt. |  |  |
| - Wymiary: - długość – 83 cm +/- 5 cm - głębokość – 58 cm +/- 5 cm - wysokość – 300 +/- 5 cm | tak / nie** |  |
| Podział drzwi w szerokości na pół | tak / nie** |  |
| Korpus i front wykonane z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm, | tak / nie** |  |
| Drzwi dwuskrzydłowe umocowane do korpusu posiadające system blum lub równoważny z funkcją cichego domyku, z szafką u góry (pawlacz) | tak / nie** |  |
| Obrzeże oklejone ABS lub PCV o grubości 0,8 mm, | tak / nie** |  |
| Ściana tylna – płyta HDF biała o grubości 3 mm, | tak / nie** |  |
| Szafka górna (pawlacz) drzwi dwuskrzydłowe, z półką pośrodku | tak / nie** |  |
| szafa z jedną półką u góry na całej szerokość wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, pod półką drążek na wieszaki | tak / nie** |  |
| Uchwyty metalowe, wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej w kolorze czarnym, | tak / nie** |  |
| Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | tak / nie** |  |
| Systemy zawiasów blum lub równoważnej jakości | tak / nie** |  |
| - Stół do pomieszczenia analiz (piętro)) -220/110/76-1szt. |  |  |
| Wymiary stołu : - długość – 220 cm +/- 5 cm - szerokość – 110 cm +/- 5 cm - wysokość – 76 +/- 5 cm | tak / nie** |  |
| Blat wykonany z płyty wiórowej o gr. 36 mm (2 x 18mm) | tak / nie** |  |
| Blat oklejony obrzeżem ABS lub PCV o grubości min. 2mm w kolorze blatu. Kolor do wyboru przez Zamawiającego | tak / nie** |  |
| Stelaż metalowy, malowany proszkowo w kolorze grafit lub czarny. | tak / nie** |  |
| - Stół do pomieszczenia socjalnego (parter) -120/110/76-1szt. |  |  |
| Wymiary stołu : - długość – 120 cm +/- 5 cm - szerokość – 110 cm +/- 5 cm - wysokość – 76 +/- 5 cm | tak / nie** |  |
| Blat wykonany z blatu kuchennego o gr 38 mm ,oklejony obrzeżem ABS lub PCV o grubości min. 2mm w kolorze blatu. Kolor do wyboru przez Zamawiającego. | tak / nie** |  |
| Stelaż metalowy , malowany proszkowo w kolorze grafit lub czarny. | tak / nie** |  |
| - Kontener biurkowy (kontener pod biurko)- 60/60/60 - 1szt. |  |  |
| Wszystkie elementy kontenera wykonane z płyty wiórowej o gr. 18mm oklejonej obrzeżem ABS lub PCV o grubości min. 0,8 mm w kolorze płyty. | tak / nie** |  |
| Kontener dzielony na pół i wyposażony w dwie szuflady u dołu, zamek centralny (zamykający szuflady jednocześnie), posiadający system blum (lub równoważny) z funkcją cichego domyku. | tak / nie** |  |
| Uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwóch punktach wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej (kolor czarny) | tak / nie** |  |
| Kółka przystosowane do powierzchni twardej w kolorze czarnym lub szarym . | tak / nie** |  |

** należy pozostawić/zaznaczyć właściwą odpowiedź

GWARANCJA:

| Przedmiot gwarancji | Okres gwarancji (wpisać odpowiednio) |
| --- | --- |
| - Dygestorium laboratoryjne 2szt. - Szafa na odczynniki 1szt. - Stoły laboratoryjne z blatami -4szt - Wyciąg nad stołem laboratoryjnym – 1szt. - Meble -1 kpl. | ………….…… lat |

DO NINIEJSZEJ OFERTY ZAŁĄCZAM/MY:

- Oświadczenia - na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Zapytaniu ofertowym.

- Cena jest niezmienna i uwzględnia wszystkie prace i koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………. r……………………..……..………………………………………….

Data i podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2: OŚWIADCZENIA

W imieniu Oferenta oświadczam/-y, że:

- Oferent nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- W stosunku do Oferenta nie zachodzą okoliczności opisane:

- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

- Oferent spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w tym:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych dostaw

- dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,

- znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia, w szczególności nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne

- dysponuje zapleczem technicznym, w szczególności urządzeniami i sprzętem, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia

- Oferent uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert w ramach postępowania ofertowego,

- Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru ofert, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- Osoba składająca podpis jest upoważniona do złożenia oferty w imieniu Oferenta.

………………………………………………………..………………………………………..

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta