## ZAŁĄCZNIK 1A DO ZAPYTANIA
Załącznik 1A do zapytania ofertowego
SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSOWYCH ROBOTY BUDOWLANE
Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym – ETAP II
Lp. | ZAKRES ROBÓT - Opis | Wartość netto
Fundamenty technologiczne
1 | Podkłady betonowe gr. do 10cm - pod stopami i ławami fundamentowymi w przypadku deskowania zewnętrznych zarysów, beton C12/15
2 | Płyty fundamentowe w deskowaniu systemowym - beton C30/37 XC2 W8
3 | Montaż zbrojenia dla elementów żelbetowych
4 | Dozbrojenie posadzki pod kompresor
5 | Utwardzenie powierzchniowe i zatarcie na gładko
6 | Wykonanie dylatacji, pomiędzy fundamentami technologicznymi a posadzką przemysłową - przekładka ze styropianu gr. 2cm, wypełnienie masą trwale plastyczną
Razem dział: Fundamenty technologiczne |  | 0
Podbudowa górna pod posadzki
7 | Podbudowa podposadzkowa z materiału zagęszczalnego - moduł odkształcenia wtórnego Ev2 min. 120 MPa, wskaźnik odkształcenia Io max. 2,20, gr. 20cm
Razem dział: Podbudowa górna pod posadzki |  | 0
Posadzka przemysłowa
8 | Posadzka przemysłowa betonowa spoinowana gr. 20cm, zbrojona włóknem stalowym rozproszonym, utwardzona powierzchniowo i zatarta na gładko, beton min. C25/30, ułożona na warstwie poślizgowej z 2x folii PE o gr. min. 0,2mm
Razem dział: Posadzka przemysłowa |  | 0
Posadzka zadaszenia dostaw
9 | Posadzka przemysłowa betonowa spoinowana gr. 20cm, zbrojona włóknem polimerowym rozproszonym, utwardzona powierzchniowo, zatarta na ostro, o nawierzchni szczotkowanej, beton min. C25/30 na kruszywie granitowym, ułożona na warstwie poślizgowej z 2x folii PE o gr. min. 0,2mm, wraz z wykonaniem spadkowania do odwodnień liniowych
10 | Odwodnienie liniowe zewnętrzne typu ACO Drain lub równoważne: korytko polimerobetonowe o wymiarach w świetle min. 20x30cm, ruszt żeliwny klasy D400, z włączeniem w podejście kanalizacyjne
| Razem dział: Posadzka zadaszenia dostaw | 0
Schody zewnętrzne żelbetowe prefabrykowane
11 | Podkłady betonowe gr. do 10cm - pod stopami fundamentowymi w przypadku deskowania zewnętrznych zarysów, beton C12/15
12 | Stopy fundamentowe w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z zastosowaniem pompy do betonu lub bezpośrednio z betonowozu - beton C25/30
13 | Montaż zbrojenia dla elementów żelbetowych
14 | Dostawa słupów prefabrykowanych - słup podporowy pod biegi schodowe
15 | Montaż słupów prefabrykowanych na wytyki, zalanie połączenia zaprawą niskoskurczową o wytrzymałości min. 50 MPa
16 | Dostawa belek prefabrykowanych - belka podporowa pod biegi schodowe
17 | Montaż belek prefabrykowanych, zalanie połączenia zaprawą niskoskurczową o wytrzymałości min. 50 MPa
18 | Dostawa prefabrykowanych biegów schodowych w standardzie betonu architektonicznego, impregnowanych powierzchniowo, płyta gr. 22cm
19 | Połączenie bieg schodowy-podest: sztywne, monolityczne, z wykorzystaniem pętli zbrojeniowych
20 | Montaż biegów schodów prefabrykowanych, zalanie połączeń zaprawą niskoskurczową o wytrzymałości min. 50 MPa
21 | Balustrada przemysłowa na schodach zewnętrznych - stalowa ocynkowana
22 | Balustrada przemysłowa na antresoli podawczej - stalowa ocynkowana
23 | Balustrada przemysłowa na antresoli podawczej - składana - stalowa ocynkowana
Razem dział: Schody zewnętrzne żelbetowe prefabrykowane |  | 0
Ściany działowe z blachy trapezowej
24 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej malowanej antykorozyjnie - podkonstrukcja pod ściany działowe z blachy w osiach E i 6: rama stalowa wspornikowa z profili RK 120x5 pod wypełnienie blachą wraz z ryglówką pod drzwi i bramy
25 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej malowanej antykorozyjnie - podkonstrukcja pod ściany działowe z blachy w osi D - kątowniki mocowane do słupów na pełną wysokość kondygnacji
26 | Obudowa ścian z blachy trapezowej na podkonstrukcji
27 | Obróbka blacharska szer. do 25cm
Razem dział: Ściany działowe z blachy trapezowej |  | 0
Ścianki działowe i okładziny GK
28 | Swi1 Ściana G-K C100 instalacyjna z wypełnieniem wełną mineralną na pełną grubość, pojedyncze opłytowanie z każdej strony, płyta GKBI
29 | Swi2 Ściana G-K 300 instalacyjna z wypełnieniem wełną mineralną na pełną grubość, pojedyńcze opłytowanie z każdej strony, płyta GKBI
30 | Sw5 Ściana G-K C100 z wypełnieniem wełną mineralną na pełną grubość, pojedyncze opłytowanie GKBI, od strony korytarza podwójne opłytowanie GKB
31 | Sw6 Ściana G-K C100 z wypełnieniem wełną mineralną na pełną grubość, pojedyncze opłytowanie GKB, od strony korytarza podwójne opłytowanie GKB
32 | Sw8 Ściana G-K C100 z wypełnieniem wełną mineralną na pełną grubość, pojedyncze opłytowanie z każdej strony, płyta GKB
33 | Sw9 Ściana G-K C100 z wypełnieniem wełną mineralną na pełną grubość , pojedyncze opłytowanie z każdej strony, płyta GKB
34 | Sw10 Ściana G-K C100 z wypełnieniem wełną mineralną na pełną grubość, pojedyncze opłytowanie z każdej strony, płyta GKBI
35 | Wzmocnienia z profili UA pod otwory drzwiowe
36 | Zabudowa stelaży podtynkowych, pojedyncze płytowanie HPL
37 | Sw11 Ścianka w systemie HPL (w tym drzwi DL1, DL2) - samonośne ścianki sanitariatów
38 | Blaty łazienkowe z płyt HPL (H111, H112, H114, H116)
Razem dział: Ścianki działowe i okładziny GK |  | 0
Okładziny ścienne
39 | Izolacje z powłok mineralnych (folia w płynie)
40 | Gruntowanie ścian
41 | Malowanie dwukrotne ścian farbą akrylową
42 | Malowanie dwukrotne ścian farbą wodoodporną w pomieszczeniach mokrych
43 | Okładzina ścian z płyt HPL, płytowanie pojedyncze, wraz z elementami wykończeniowymi narożnymi, przyściennymi itp.
Razem dział: Okładziny ścienne |  | 0
Posadzki i okładziny posadzkowe
Klatka schodowa
44 | Podbudowa stabilizowana gr. 8cm - klatka schodowa
45 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV gr 0,2mm - poziome podposadzkowe - klatka schodowa
46 | Izolacja termiczna podłogi na gruncie - styropian gr. 50mm - klatka schodowa
47 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV gr 0,2mm - poziome podposadzkowe - klatka schodowa
48 | Warstwy wyrównawcze zbrojone pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 50mm zatarte na gładko, zbrojone siatką - węzeł sanitarny parter - klatka schodowa
Węzeł sanitarny parter
49 | Podbudowa stabilizowana gr. 8cm - węzeł sanitarny parter
50 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV gr 0,2mm - poziome podposadzkowe - węzeł sanitarny parter
51 | Izolacja termiczna podłogi na gruncie - styropian gr. 50mm - węzeł sanitarny parter
52 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV gr 0,2mm - poziome podposadzkowe - węzeł sanitarny parter
53 | Warstwy wyrównawcze zbrojone pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 50mm zatarte na gładko, zbrojone siatką - węzeł sanitarny parter
Antresola
54 | Izolacja akustyczna stropów - styrodur XPS 300 gr. 50-70mm
55 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV gr 0,2mm - poziome podposadzkowe
56 | Warstwy wyrównawcze zbrojone pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 50mm zatarte na gładko, zbrojone siatką
57 | Posadzka przemysłowa betonowa na stropie gr. 12cm, utwardzona powierzchniowo i zatarta na gładko, zbrojona włóknem rozproszonym i siatką
Wykończenia posadzek
58 | Izolacje z powłok mineralnych (folia w płynie)
59 | Posadzki z płytek ceramicznych typu Kong Grigio (lub równoważne) 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
60 | Cokoliki 10 cm z płytek ceramicznych typu Kong Grigio (lub równoważne) na zaprawie klejowej, cokoliki z krawędzią ciętą
61 | Wykończenie spoczników w technologii mikrocement
62 | Cokoliki z listwy aluminiowej - spoczniki
63 | Cokoliki z listwy aluminiowej - listwa przypodłogowa przy płytach warstwowych
64 | Listwa przypodłogowa ze stali nierdzewnej przy ścianach HPL
Razem dział: Posadzki i okładziny posadzkowe |  | 0
Ocieplenie ściany Sw1A
65 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 5cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, z uwzględnieniem rusztowań
Razem dział: Ocieplenie ściany Sw1A |  | 0
Bramy zewnętrzne i wewnętrzne
66 | BwD - Brama wewnętrzna dwuskrzydłowa wewn. 3,50x3,00m pełna, kolor standardowy
67 | Bz1 - Brama segmentowa 4,50x4,20m pełna, napęd elektryczny, prowadzenie typu SST, kolor RAL7016
68 | Bz2 - Brama segmentowa 4,50x4,20m pełna, napęd elektryczny, prowadzenie typu VL, kolor RAL7016
69 | Bz3 - Brama segmentowa 3,20x4,10m pełna, napęd elektryczny, prowadzenie typu SST, RAL7016, wywijane bezpośrednio pod stropem
70 | Bz4 - Brama segmentowa 2,50x2,80m pełna, napęd elektryczny, prowadzenie typu SST, RAL7016
71 | Bz5 - Brama segmentowa 4,50x4,30m pełna, napęd elektryczny, prowadzenie typu VL, kolor RAL7016
Razem dział: Bramy zewnętrzne i wewnętrzne |  | 0
Drzwi wewnętrzne (zgodnie z zestawieniem rys. A501)
72 | DwA1 - poziom 0.00 - Drzwi w systemie ślusarki aluminiowej MB-60E EI (lub równoważnym) 90x209cm, przeszklone, EI30, antracyt
73 | DwM1 - poziom 0.00 - Drzwi stalowe pełne 90x200cm, antracyt
74 | DwM2 - poziom 0.00 - Drzwi stalowe pełne 90x200cm, antracyt
75 | DwM5 - poziom 0.00 - Drzwi stalowe 90x200cm, przeszklone - szyba matowa, antracyt
76 | DwW2 - poziom 0.00 - Drzwi płycinowe typu PORTA ENDURO (lub równoważne) pełne 90x200cm, okleina CPL, ościeżnica regulowana, antracyt
77 | DwA1 - poziom 5,20 - Drzwi w systemie ślusarki aluminiowej MB-60E EI (lub równoważnym) 114x220cm, przeszklone, EI30, antracyt
78 | DwD1 - poziom 5.20 - Drzwi płycinowe typu PORTA ENDURO (lub równoważne) pełne 90x200cm, okleina CPL, ościeżnica regulowana, antracyt
79 | DwD2 - poziom 5.20 - Drzwi płycinowe typu PORTA ENDURO (lub równoważne) pełne 90x200cm, okleina CPL, ościeżnica regulowana, antracyt
80 | DwD3 - poziom 5.20 - Drzwi płycinowe typu PORTA ENDURO (lub równoważne) pełne 90x200cm, przeszklone - szyba matowa, okleina CPL, ościeżnica regulowana, samozamykacz, antracyt
81 | DwD4 - poziom 5.20 - Drzwi płycinowe typu PORTA ENDURO (lub równoważne) pełne 90x200cm, okleina CPL, ościeżnica regulowana, samozamykacz, antracyt
82 | DwD5 - poziom 5.20 - Drzwi płycinowe typu PORTA ENDURO (lub równoważne) pełne 90x200cm, przeszklone - szyba matowa, okleina CPL, ościeżnica regulowana, antracyt
83 | DwD6 - poziom 5.20 - Drzwi płycinowe typu PORTA ENDURO (lub równoważne) pełne 90x200cm, przeszklone - szyba matowa, okleina CPL, ościeżnica regulowana, antracyt
84 | DwM5 - poziom 5.20 - Drzwi stalowe 90x200cm, przeszklone - szyba matowa, antracyt
85 | DwM7 - poziom 5.20 - Drzwi stalowe typu PORTA EI30 PLUS (lub równoważne) pełne 90x200cm, samozamykacz, antracyt
86 | DwW1 - poziom 5.20 - Drzwi płycinowe typu PORTA ENDURO (lub równoważne) pełne 90x200cm, okleina CPL, ościeżnica regulowana, antracyt
87 | DwW2 - poziom 5.20 - Drzwi płycinowe typu PORTA ENDURO (lub równoważne) pełne 90x200cm, okleina CPL, ościeżnica regulowana, antracyt
88 | DwW4 - poziom 5.20 - Drzwi płycinowe typu PORTA ENDURO (lub równoważne) pełne 90x200cm, okleina CPL, ościeżnica regulowana, antracyt
Razem dział: Drzwi wewnętrzne |  | 0
Okna wewnętrzne
89 | Ow1 - Okno aluminiowe wewnętrzne 160x130cm, kwatera stała, kolor RAL7016
Razem dział: Okna wewnętrzne |  | 0
Sufity
90 | Sufit rastrowy typu Barwa System (lub równoważny) - pom. 108 komunikacja piętro
Razem dział: Sufity |  | 0
Parapety, balustrady, wycieraczki
91 | Parapety wewnętrzne komorowe PCV, kolor biały
92 | Balustrady stalowe malowane proszkowo - klatka schodowa wewnętrzna
93 | Pochwyty stalowe malowane proszkowo - klatka schodowa wewnętrzna
94 | Furtka zamykająca ostatni bieg schodowy, stalowa, malowana proszkowo
95 | Balustrady stalowe ocynkowane - antresola (pom.104)
96 | Siatka zabezpieczająca na antresoli, do wysokości min. 250cm
97 | Wycieraczka aluminiowa zewnętrzna z wkładem gumowo-szczotkowym o wymiarach 100x160cm, rama wpustowa
98 | Wycieraczka aluminiowa zewnętrzna z wkładem gumowo-szczotkowym o wymiarach 50x100cm, rama wpustowa
99 | Wycieraczka aluminiowa wewnętrzna z wkładem tekstylno-gumowym o wymiarach 100x160cm, rama wpustowa
100 | Wycieraczka aluminiowa wewnętrzna z wkładem tekstylno-gumowym o wymiarach 50x100cm, rama wpustowa
Razem dział: Parapety, balustrady, wycieraczki |  | 0
Kanalizacja sanitarna - instalacja wewnętrzna
Kanalizacja podposadzkowa
101 | rury PVC SN8 wraz z kształtkami DN110- dostawa i montaż w obsypce piaskowej
102 | rury PVC SN8 wraz z kształtkami DN160- dostawa i montaż w obsypce piaskowej
103 | separator z osadnikiem- dostawa i montaż w obsypce piaskowej, rozruch
104 | rewizje przemysłowe- dostawa i montaż
105 | odwodnienia liniowe+ studzienki
106 | rury PP wraz z kształtkami DN32-75- dostawa i montaż w obsypce piaskowej
107 | próby odbiorowe
Kanalizacja pozostała
Zaplecze sanitarno-socjalne - parter
108 | rury PP wraz z kształtkami DN110- dostawa i montaż - niskoszumowe
109 | rury PP wraz z kształtkami DN32-75- dostawa i montaż - niskoszumowe
Zaplecze sanitarno-socjalne - piętro
110 | rury PP wraz z kształtkami DN110- dostawa i montaż - niskoszumowe
111 | rury PP wraz z kształtkami DN32-75- dostawa i montaż - niskoszumowe
Zaplecze sanitarno-socjalne - pozostałe
112 | piony kanalizacyjne i odpowietrzenia
113 | próby odbiorowe
114 | przejścia ppoż
Razem dział: Kanalizacja sanitarna - instalacja wewnętrzna |  | 0
Instalacja wodociągowa
Instalacja wodociągowa podposadzkowa
115 | rury wraz z kształtkami - dostawa i montaż w obsypce piaskowej
116 | próby odbiorowe
Instalacja wodociągowa pozostała:
Zaplecze sanitarno-socjalne - parter:
117 | rurociągi prowadzone w ścianach, w posadzce oraz natynkowo wraz z kształtkami i izolacją z pianki polietylenowej z powłoką nieprzepuszczalną - dostawa i montaż
118 | podejścia pod urządzenia i armaturę
Zaplecze sanitarno-socjalne - piętro
119 | rurociągi prowadzone w ścianach, w posadzce oraz natynkowo wraz z kształtkami i izolacją- dostawa i montaż
120 | podejścia pod urządzenia i armaturę
Zaplecze sanitarno-socjalne - pozostałe
121 | zawory
122 | zawór pierwszeństwa- dostawa i montaż
123 | próby odbiorowe, badania
124 | przejścia ppoż
Razem dział: Instalacja wodociągowa |  | 0
Instalacja C.O.
Zaplecze sanitarno-socjalne:
Zaplecze sanitarno-socjalne - parter:
125 | stalowe grzejniki płytowe ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym + głowice termostatyczne - dostawa i montaż
126 | podejścia pod grzejniki i urządzenia
127 | rurociągi+ kształtki+ izolacja
128 | zawory
129 | próby odbiorowe, rozruchy
130 | przejścia ppoż
Zaplecze sanitarno-socjalne - parter
131 | stalowe grzejniki płytowe ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym +głowice termostatyczne- dostawa i montaż
132 | podejścia pod grzejniki i urządzenia
133 | rurociągi+ kształtki+ izolacja
134 | zawory
135 | próby odbiorowe, rozruchy
136 | przejścia ppoż
Instalacja C.O. - hala
137 | aparaty grzewczo wentylacyjne+zawory+elementy pomocnicze+ sterowanie- dostawa i montaż
138 | rurociągi+ kształtki+ izolacja
139 | zawory
140 | próby odbiorowe, rozruchy
141 | przejścia ppoż
Razem dział: Instalacja C.O. |  | 0
Wentylacja
Zaplecze sanitarno-socjalne:
część socjalna
142 | centrale wentylacyjne- dostawa i montaż- część socjalna
143 | rurociągi+ kształtki+ izolacja+przepustnice+tłumiki+ inne- pomieszczenia socjalne
część biurowa (pomieszczenia nadzoru produkcji)
144 | centrale wentylacyjne- dostawa i montaż- część biurowa
145 | rurociągi+ kształtki+ izolacja+przepustnice+tłumiki+ inne- biura
pozostałe
146 | wentylatory
147 | wyrzutnie+ czerpnie
148 | próby odbiorowe, rozruchy, pomiary
149 | klapy ppoż
Wentylacja- hala
150 | wyrzutnie, czerpnie, otwory wyciągowe
151 | rurociągi+uzbrojenie
152 | wentylatory
153 | próby odbiorowe, rozruchy, pomiary
Razem dział: Wentylacja |  | 0
Klimatyzacja
154 | jednostki wewnętrzne- dostawa i montaż
155 | jednostki zewnętrzne+sterowanie - dostawa i montaż
156 | rurociągi miedziane w izolacji, odprowadzenie skroplin z syfonami i pompkami
157 | próby odbiorowe, rozruchy
Razem dział: Klimatyzacja |  | 0
Biały montaż
Zaplecze sanitarno-socjalne:
Parter
158 | wpusty
159 | umywalki+ syfony
160 | umywalki +syfony dla niepełnosprawnych
161 | zlewy+ syfony
162 | baterie umywalkowe
163 | baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych
164 | baterie do zlewów
165 | WC (w tym m.in. stelaż, przycisk, miska, deska)
166 | WC dla niepepłnosparwnych (w tym m.in. stelaż, przycisk, miska, deska)
167 | kurek czerpalny
168 | barierki dla niepełnosprawnych
169 | podgrzewacze elektryczne
Piętro
170 | wpusty
171 | umywalki+ syfony
172 | zlewy+ syfony
173 | prysznice wraz z odwodnieniem liniowy, brodzikiem i baterią
174 | pisuary
175 | baterie umywalkowe
176 | baterie do zlewów
177 | WC (w tym m.in.. stelaż, przycisk, miska, deska)
178 | kurek czerpalny
179 | podgrzewacze elektryczne
Hala
180 | wpusty
181 | zlewy+ syfony
182 | baterie do zlewów
183 | kurek czerpalny
184 | podgrzewacze elektryczne
Razem dział: Biały montaż |  | 0
Rozdzielnica główna i obiektowa
185 | Rozdzielnica RG p.poż
186 | Rozdzielnica RG - 400A
187 | Rozdzielnica RH1 - 200A
188 | Rozdzielnica RB1
Razem dział: ROZDZIELNICA GŁÓWNA I OBIEKTOWA |  | 0
Oprawy oświetleniowe
189 | TRITON LED 275 ED 20550lm/740 PC IP65 90st. szary (lub równoważna)
190 | ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 7450 lm/840 PC opal IP65 (lub równoważna)
191 | ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 4700 lm/840 PC opal IP65 (lub równoważna)
192 | AQFORM BLOS mini LED hermetic natynkowy (lub równoważna)
193 | AQFORM SET TRU up&down LED zwieszany (lub równoważna)
194 | AQFORM Szynoprewód 2 metrowy z dwoma oprawami PET Maxi led track (lub równoważne)
195 | AQFORM VIP square up&down LED 230V exterior kinkiet (lub równoważna)
196 | Oswietlenie ewakuacyjne
197 | Sterowanie dali + okablowanie
198 | Oświetlenie zewnętrzne naswietlacze led
199 | Materiały pomocnicze
Razem dział: OPRAWY OŚWIETLENIOWE |  | 0
Okablowanie
200 | Przewód YDY 5x4mm2
201 | Przewód YDY 3x1,5mm2
202 | Przewód YDY 3x2,5mm2
203 | Przewód YDY 5x2,5mm2
204 | przewód ognioodporny NHXH PH90 5x2,5mm2
205 | Przewód YKY 5x10mm2
206 | Przewód YKY 5x6mm2
207 | Przewód YKY 5x16mm2
208 | Przewód YAKXS 5 x 25mm2
209 | Przewód YAKXS 5 x 1 x 120mm2
210 | Puszki natynkowe
211 | Przewód Utp kat 6
212 | Rury osłonowe
213 | Materiał pomocniczy
Razem dział: OKABLOWANIE |  | 0
Osprzęt
214 | Puszka podłogowa (floorbox) 8M (45x45)
215 | Zestaw Pel
216 | Zestaw gniazd remontowych w obudowie IP55 2x32A+N+PE (S303/C32), 2x16A+N+PE (S301/C16)
217 | Gniazdo 3P+N+Z, 16A/400V, n/t, IP44
218 | Gniazdo 3P+N+Z, 32A/400V, n/t, IP44
219 | Gniazda 2P+Z, 16A/230V, n/t
220 | Wyłącznik oświetleniowy
221 | Kaseta sterująca oświetleniem
222 | Czujnik ruchu oraz obecności 360st.
223 | Szafa rack patchpanel - bez urządzeń aktywnych
224 | Przycisk głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu
225 | Zasilanie urządzeń wentylacyjnych
Razem dział: OSPRZĘT |  | 0
Trasy kablowe
226 | Koryto metalowe K100H50
227 | Koryto metalowe K200H50
228 | Drabinki kablowe
229 | Rury RL 22
230 | Kanalizacja podposadzkowa
231 | Konstrukcje wsporcze - zawiesia
232 | Materiały pomocnicze
Razem dział: TRASY KABLOWE |  | 0
Instalacja odgromowa i uziemiająca
233 | Bednarka FeZn 30x4 - uziemienie
234 | Drut fi 8 mm - ALMgSi
235 | Szyny połaczeń wyrównawczych
236 | Wsporniki betonowe
237 | Złącze kontrolne
238 | Maszt odgromowy h=4m
239 | Linki Lgy - połaczenia wyrównawcze
240 | Materiały pomocnicze
Razem dział: INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA |  | 0
Zasilanie maszyn
241 | Zasilanie maszyn
Razem dział: ZASILANIE MASZYN |  | 0
Sieć LAN
242 | Patch Panel 24 ports RJ45 Kat.6 z półką i polem opisowym
243 | Półka do szafy
244 | Gniazdo RJ 45 Kat 6
245 | Switch 28-Port Gigabit PoE+ 4 SFP Ports
246 | Kontroler Omada Cloud lub równoważny
247 | Router o prędkości transmisji min. 2.4GHz574 Mb/s Mikrotik (lub równoważny)
248 | AP Punkt dostępowy 2,4 GHz/ 5GHz
249 | Przewód zakończony z obu stron wtykiem RJ45
250 | Przepust szczotkowy
251 | Okablowanie
252 | Materiał dodatkowy - konfiguracja sieci Lan
Razem dział: SIEĆ LAN |  | 0
System sygnalizacji włamania i napadu
253 | Centrala INTEGRA 64 (lub równoważna)
254 | Moduł komunikacyjny GSM LTEn do central INTEGRA (lub równoważnych)
255 | Kabel do połączenia portów RS: centrali INTEGRA (lub równoważnej)
256 | Manipulator sensoryczny LCD z czytnikiem zbliżeniowym (czarny lub biały)
257 | Czujka PCP/MF (+uchwyt)
258 | OPAL (lub równoważna) Cyfrowa dualna czujka ruchu, zewnętrzna
259 | Uchwyt ścienny do czujki OPAL (lub równoważnej)
260 | Czujnik kontaktronowy (na drzwi metalowe)
261 | Ekspander 8 wejść
262 | Obudowa uniwersalna z polistyrenu
263 | Transformator 60VA
264 | Zasilacz buforowy 12v 4 A w obudowie
265 | Dystrybutor zasilania
266 | Akumulator 12V 17Ah
267 | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny
268 | Okablowanie
269 | Materiał dodatkowy - konfiguracja
Razem dział: SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU |  | 0
Instalacja CCTV
270 | Rejestrator 384Mbps, Max 12MP, 32kan. Dekodowanie 1080p,H.265, 4 HDD(10TB każdy)RAID
271 | Dysk 6TB
272 | Kamera IP 5M CMOS, H.265/H.264, 5MP True WDR (120dB), 2,8mm, analityka
273 | Obudowa na łączówki do kamery
274 | Switch 24 portów 1000Mb/s POE, 2 SFP Gigabit (zarządzalny) 375W
275 | Szafa RACK 19' 24U 600x800 mm stojąca
276 | Półka do szafy
277 | Listwa zasilająca do szafy rakowej
278 | Patch Panel 24 ports RJ45 Kat.6 z półką i polem opisowym
279 | Przewód zakończony z obu stron wtykiem RJ45
280 | Przepust szczotkowy
281 | Okablowanie
282 | Materiał dodatkowy - konfiguracja
Razem dział: INSTALACJA CCTV |  | 0
INNE
283 | Dokumentacja powykonawcza
284 | Urządzenia / sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia
Razem dział: INNE |  | 0
RAZEM - WARTOŚĆ OFERTY |  | 0
…........................................................... podpis